## Pakiet_nr_1_
	Pakiet nr 1
L.p.	Opis produktu	Postać	Ilość	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa preparatu, producenta, nr katalogowy	W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
1	Preparat w płynie do oczyszczania, dekontaminacji i nawilżenia ran. Gotowy do użycia. Zawierający dichlorowodorek octenidyny. Bez zawartości poliheksanidyny, alkoholu, środków konserwujących. Bezbarwny. Skutecznie usuwający biofilm. Wykazujący pełną zgodność chemiczną i farmaceutyczną z produktem leczniczym z poz. 2. / Wyrób medyczny kl. II b.	a' 350 ml	120
2	Preparat w postaci żelu do oczyszczenia dekontaminacji i nawilżania ran. Zawierający dichlorowodorek octenidyny. Bez poliheksanidyny, alkoholu, środków konserwujących. Bezbarwny i bezzapachowy. Skutecznie usuwający biofilm. Gotowy do użycia. Wykazujący pełną zgodność chemiczną i farmaceutyczną z produktem leczniczym z poz. 1 / Wyrób medyczny kl. II b.	a' 20 ml	30
3	Preparat w płynie, gotowy do użycia, do dekontaminacji oraz mycia ciała i włosów pacjenta. Bezbarwny i bezzapachowy. Zawierający oktenidynę. Zawiera substancje pielęgnujące skórę, np. alantoinę, odpowiedni dla wszystkich rodzajów skóry. / Kosmetyk.	a' 500 ml	110
				RAZEM	0,00		0,00

## Pakiet_nr_2_
	Pakiet 2
L.p.	Opis produktu	Postać	Ilość	Cena netto	Warość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa preparatu, producenta, nr katalogowy	W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
1	Alkoholowy preparat w postaci płynu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Bez zawartości substancji barwiących i zapachowych. Zawierający w składzie etanol min. 83 g/100 g preparatu oraz substancje pielęgnujące /D- pantenol i vitamina E/. Higieniczna dezynfekcja rąk EN 1500- do 30sek. Chirurgiczna EN 12791- 90sek. Spektrum działania: B, prątkobójczy/ M.terrae, M.avium/ , drożdżakobójczo, V/ BVDV, Vaccinia, Rota, Adeno, Noro/ -do 15 sek. oraz Polio – do 30 sek. / Produkt biobójczy	a' 500 ml	2 700
2	Alkoholowy płynny preparat przeznaczony do dezynfekcji higienicznej oraz chirurgicznej rąk. Na bazie etanolu w ilości min 80g /100g płynu. Niezawierający gliceryny, barwników, substancji zapachowych, QAV, chlorheksydyny, propanolu i innych substancji czynnych. Zawierający w składzie substancje pielęgnujące i regenerujące (np. D-Pantenol, witamina E). spektrum działania B, F (C. albicans), Tbc (M. terrae, M. avium), V(BVDV, Vaccinia, Rota, Noro, Adeno, Polio) w czasie do 30 sek. Higieniczna dezynfekcja rąk przy jednokrotnej aplikacji 30 sek., chirurgiczna dezynfekcja rąk 1.5min. Testowany dermatologicznie. Butelka ze zintegrowaną pompką (system zamknięty, który gwarantuje ochronę zawartości przed kontaminacją dzięki wbudowanej i zabezpieczonej pompce oraz zamknięciu typu non removal dzięki któremu ponowne użycie pompki nie jest możliwe). Możliwość zastosowania w systemach jednorazowych z pompką w systemie nałóżkowym lub w systemie dozowników łokciowych. Produkt biobójczy. Opakowanie 1 L	a' 1000 ml	150
3	Delikatna emulsja myjąca do rąk, ciała i włosów pacjenta. Bez zawartości mydła, barwników i substancji zapachowych. Przebadana dermatologicznie .pH neutralne dla skóry. Na bazie syntetycznych środków powierzchniowo- czynnych, z zawartością allantoiny o właściwościach łagodzących podrażnienia skóry. Kompatybilna / tego samego producenta / z preparatem do dezynfekcji rąk z poz. 1. / Kosmetyk	a' 500 ml	3500
4	Gotowy do użycia preparat do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk oraz ciała i włosów pacjenta. Bez zawartości mydła, barwników, parabenów i substancji zapachowych. Z dodatkiem allantoiny. pH ok 5. Sprawdzony dermatologicznie. Możliwość zastosowania w profilaktyce oraz pomocniczo w leczeniu pieluszkowego zapalenia skóry u niemowląt i w zapaleniach skóry w okolicy analno-genitalnej. Butelka ze zintegrowaną pompką (system zamknięty, który gwarantuje ochronę zawartości przed kontaminacją dzięki wbudowanej i zabezpieczonej pompce oraz zamknięciu typu non removal dzięki któremu ponowne użycie pompki jest nie możliwe). Możliwość zastosowania w systemach jednorazowych z pompką w systemie nałóżkowym lub w systemie dozowników łokciowych. . Kosmetyk.	a'1000ml	200
5	Dozownik łokciowy dostosowany do specjalistycznych butelek o pojemności 500 ml i 1l z wbudowaną pompką ( system zamknięty) Umożliwiający obserwację ilości środka znajdującego się w dozowniku oraz szybką wymianę butelki - system jednego kliknięcia, dozownik łatwy w utrzymaniu czystości, z wbudowanym ociekaczem, możliwość regulowania ilości dozowanego preparatu 1,5 lub 3 ml	szt.	200
6	Uchwyt na łóżko szpitalne do butelki 500 ml, wykonany w całości ze stali nierdzewnej, kompatybilny z butelką z poz. 1 ( dostarczenie asortymentu wraz z pierwszą dostawą)	szt.	100
7	Balsam do regeneracji skóry rąk. Typu olej w wodzie, na bazie białego oleju z dodatkiem gliceryny, oliwy z oliwek i panthenolu bez zawartości barwników i składników alergizujących, nie pozostawijący tłustej powłoki. Kompatybilny z preparatami z poz. 1 i 3. Bez zawartości barwników, zawierający w składzie oliwę z oliwek. Przeznaczony do pielęgnacji i ochrony podrażnionej i suchej skóry rąk. / Kosmetyk	a' 500 ml	180
8	Alkoholowy preparat do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów. Barwiony, gotowy do użycia. Spektrum działania : B, Tbc, F/ drożdżaki, dermatofity/, V/ HBV, HIV, Rota, Adeno, Herpes Simplex/. Zawierający w składzie min. 3 substancje aktywne z dodatkiem nadtlenku wodoru. Bez zawartości jodu, etanolu i chlorheksydyny. Produkt leczniczy.	a' 250 ml	100
		a' 1 l	600
9	Alkoholowy preparat do dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi, zastrzykami, punkcjami. Bezbarwny, gotowy do użycia. Zawierający w składzie min. 3 substancje aktywne, z dodatkiem nadtlenku wodoru. Bez zawartości jodu, etanolu i chloroheksydyny. Spektrum działania : B, Tbc, F/ drożdżaki, dermatofity/, V/ HBV, HIV, Rota, Adeno, Herpes Simplex/. / Produkt leczniczy.	a' 250 ml	1000
		a' 1 l	350
				RAZEM	0,00		0,00

## Pakiet_nr_3_
	Pakiet 3
L.p.	Opis produktu	Postać	Ilość	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa preparatu, producenta, nr katalogowy	W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
1	Alkoholowy gotowy do użycia preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego, nieinwazyjnych wyrobów medycznych takich jak : łóżka, fotele zabiegowe, aparatura medyczna. Zawierający w składzie wyłącznie dwa alkohole: etanol i propan 2lo. Bez zawartości aldehydu, fenoli, QAV. Spektrum działania : B/ w tym MRSA? F/ C. albicans/, prątki gruźlicy / M/terrae/, V/HIV, HBV, HCV, Vaccnia, Rota, Noro/ w czasie 30 sek. o zapachu neutralnym. / Wyrób medyczny kl. II a	a' 1 l ze spryskiwaczem	1 000
2	Bezalkoholowy gotowy do użycia preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych. Zawierający w składzie mieszaninę QAV, bez zawartości alkoholu i aldehydów. Wykazujący dobrą tolerancję materiałową / w tym szkło akrylowe, głowice USG, sondy ultradźwiękowe/. Gotowy do użycia. Możliwość stosowania w postaci piany lub płynu. Spektrum działania : B, MRSA, drożdżakobójczy, V/BVDV, Vaccinia, Rota, Polyoma SV 40/- do 1 minuty. z możliwością rozszerzenia działania o Tbc/M. Terrae/ - do 15 min. Wyrób medyczny klasy IIa. / Opakowanie 1l + spryskiwacze w ilości 30% dostawy wliczone w cenę	a' 1 l	10
3	Gotowe do użycia chusteczki do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych. Zawierające w składzie mieszaninę alkoholi alifatycznych ( etanol 12-15 g/100 g, izopropanol 15- 20g/100 g) charakteryzujące się doskonałą kompatybilnością materiałową pozwalającą na dezynfekcję smartfonów, ekranów dotykowych, wyświetlaczy, klawiatur, sztucznej skóry, powierzchni mebli. Przebadane zgodnie z PN EN 16615:2015 w 1 minutę. Bezpieczeństwo dermatologiczne potwierdzone testami w niezależnym laboratorium. Rozmiar chusteczki 20x20cm, gramatura 50g /m2, opakowanie typu flow-pack, zawierające 100 szt chusteczek. Okres przydatności po otwarciu 28 dni.	op=100 szt.	50
4	Preparat w postaci płynu do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych oraz oprzyrządowania anestezjologicznego. Z możliwością stosowania w myjkach ultradźwiękowych. Bez aldehydów. Zawierający w składzie : dioctan kokospropylenodiaminoguanidyny, fenoksypropanole oraz QAV. Spektrum działania: B/ w tym MRSA/, prątkobójczy / M. terrase i M. avium/, drożdżakobójczy, V/ BVDV, Vaccinia, Rota, Polyoma SV 40. / - do 15 min. z możliwością rozszerzenia działania o wirus Adeno. / Wyrób medyczny kl II b.	a' 5 l	100
4	Preparat w postaci płynu do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych oraz oprzyrządowania anestezjologicznego. Z możliwością stosowania w myjkach ultradźwiękowych. Bez aldehydów. Zawierający w składzie : dioctan kokospropylenodiaminoguanidyny, fenoksypropanole oraz QAV. Spektrum działania: B/ w tym MRSA/, prątkobójczy / M. terrase i M. avium/, drożdżakobójczy, V/ BVDV, Vaccinia, Rota, Polyoma SV 40. / - do 15 min. z możliwością rozszerzenia działania o wirus Adeno. / Wyrób medyczny kl II b.	a' 5l	35
5	Enzymatyczna pianka do wstępnej dekontaminacji narzędzi chirurgicznych. Zapobiega utrwalaniu się zanieczyszczeń organicznych na narzędziach. Gotowa do użycia. Zawierająca w składzie enzymy/ proteaza, lipaza, amylaza / środki powierzchniowo – czynne, substancje antykorozyjne oraz węglan didecylodimetyloamonu. Wyrób medyczny kl. I	a' 750 ml	160
6	Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi i endoskopów. Płynny w koncentracie, oparty na synergistycznym kompleksie enzymatycznym ( enzymy różnych klas) oraz substancji powierzchniowo czynnych, QAC oraz pochodnej quanidyny. Nie zawierający w składzie aldehydów, feneli, chloru, związków tlenowych, pochodnych amin. Możliwość użycia w ultradźwiękowych urządzeniach myjących. Spektrum działania : B9 EN 14561 ), F(EN 14562), V ( HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccnia) w czasie do 15 min. w stężeniu 0,5%. / Wyrób medyczny.	a' 2l	2
		a'5l	25
				RAZEM	0,00		0,00

## Pakiet_nr_4_
	Pakiet 4
L.p.	Opis produktu	Postać	Ilość	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa preparatu, producenta, nr katalogowy	W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
1	Gotowy do użycia preparat o działaniu sporobójczym do dezynfekcji endoskopów. Na bazie 2,5 % aldehydu glutarowego, bez konieczności dodawania aktywatora. / Z możliwością wielokrotnego stosowania –zachowujący aktywność bójczą do 45 dni, kontrolowany za pomocą testów paskowych. / Spektrum działania : B,F,Tbc, F, V/Adeno, Noro, Polio/ S/B. Subtilis, B.cereus, C.diffcile R027/- w czasie minut. / Wyrób medyczny kl. II b	a' 5 l	20
2	Chusteczki do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni i wyposażenia medycznego, o gramaturze 23g/m2, o wymiarach 13x19 cm. / Wykazujący działanie : / B, F, V/ HBV, HCV, Adeno, Noro, HSV, Corona, VRS,Polyoma/ w czasie 5 minut, z możliwością rozszerzenia spektrum o Tbc w czasie 15 minut / Opakowania: typu tuba / Wyrób medyczny kl. II a	a' 60 szt.	10
3	Chusteczki do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni i wyposażenia medycznego, o gramaturze 23g/m2, o wymiarach 13x19 cm. / Wykazujący działanie: / B, F, V/ HBV, HCV, Adeno, Noro, HSV, Corona, VRS, Polyoma/ w czasie 5 minut, z możliwością rozszerzenia spektrum o Tbc w czasie 15 minut / Opakowania: typu wkład / Wyrób medyczny kl. II a	a' 100 szt.	10
				RAZEM	0,00		0,00

## Pakiet_nr_5_
	Pakiet 5
L.p.	Opis produktu	Postać	Ilość	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa preparatu, producenta, nr katalogowy	W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
1	Sporobójcze, bezalkoholowe chusteczki do mycia i dezynfekcja wyrobów medycznych i innych powierzchni niewykazujących odporności na działanie preparatów alkoholowych/ sondy USG, pleksi itp./ Przebadane zgodnie z wytycznymi normy EN 16615:2015. Zawierające w składzie czwartorzędowe związki amoniowe oraz związki powierzchniowo – czynne. O wymiarach min. 140x180 mm. Spektrum działania : B/ MRSA, VRE, Salmonella, S. aureus, P.aerugi nosa/, F/,C.albicans i A.niger/, Tbc,/ M. terrae lub M. terrae i M. avium/, V/, HCV, HBV, HIV, Noro/ oraz Spory: C. diffciile i Bacilus/ / Opakowanie : pojemnik + wkłady/ / Wyrób medyczny kl. II a	op. a' 100 szt.	50
2	Koncentrat do dezynfekcji i mycia urządzeń ssących, separatorów amalgamatu i misek unitu stomatologicznego. Nie pieniący się. Zawierający w składzie czwartorzędowe związki amonowe. Bez aldehydów. Spektrum działania : B/ w tym MRSA/, F/ C.albicans/ V/ HBV, HCV min. i stężeniu do 2%. Z możliwością rozszerzenia działania o prątki gruźlicy / M. Tuberculosis/. / Wyrób medyczny kl. II a	a '1 l	25
3	Bezalkoholowa pianka do szybkiej dezynfekcji i mycia delikatnych powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych. Przebadana zgodnie z wytycznymi Normy EN 16615. Zawierająca w składzie czwartorzędowe związki amonowe i aminy. Bez zawartości aldehydów i fosforanów. Spektrum działania : B/ w tym MRSA / F/ C. albicans / V/ HBV, HCV, HIV, Vacciniam wirus grypy, Herpes simplex, w czasie do 1 min. z możliwością rozszerzenia działania o prątki gruźlicy / M. Terre/ w czasie max. do 5 min. w warunkach niskiego obciążenia organicznego. / Wyrób medyczny kl. II a	a' 1 l ze spryskiwaczem	450
				RAZEM	0,00		0,00

## Pakiet_6_
	Pakiet 6
Preparaty muszą być od jednego producenta, kompatybilne ze sobą. Preparaty do zastosowania w centralnym systemie dozowania bądącym na wyposażeniu Szpitala. Zamawiający informuje, że aktualnie stosowane są preparaty:1.ENDODET, 2. ENDODIS, 3. ENDOACT. W PRZYPADKU DOSTARCZENIA INNEGO ZESTAWU PREPARATÓW Wykonawca wykona kalibrację systemów dozowania wraz z wymianą preparatów w obiegu systemu dozowania i kalibracją wszystkich programów urządzeń myjących, wliczone w cenę oferty.
Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa preparatu, producenta, nr katalogowy	W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
1	Preparat do mycia w obiegu zamkniętym w myjni automatycznej oparty na środkach powierzchniowoczynnych. Preparat musi zapewniać optymalną skuteczność czyszczenia w temperaturach 35 st.C. Preparat kompatybilny z preparatem dezynfekcyjnym. Opakowanie 5L.Op.zbiorcze niepodzielne (3x5l). Wyrób medyczny kl I.	op.	16
2	Preparat dezynfekcyjny oparty o kwas nadoctowy o szerokim spectrum działania B,Tbc,F,V,S kompatybilny z preparatem myjącym.Skuteczność zgodnie z normami:EN 13727,EN 13624,EN 14348,EN 14476,EN 13704. op.2,8l. Opakowania zbiorcze niepodzielne po (3x2,8L). Wyrób medyczny kl IIb.	op.	32
3	Preparat w zakresie neutralnych wartości ph, który chroni materiały endoskopu.Musi być stosowany razem z preparatem dezynfekcyjnym. Opakowania 5L zbiorcze niepodzielne(3x5L). Wyrób medyczny kl I	op.	16
	RAZEM				0,00		0,00
UWAGA: W przypadku oferowania zamienników preparatów oryginalnych, dla których proces mycia-dezynfekcji został opracowany i certyfikowany przez producenta użytkowanych myjni, wymagane jest złożenie przez Wykonawcę oświadczenia producenta myjni o dopuszczeniu oferowanego zamiennika środka oryginalnego bez konieczności modyfikacji ustawień myjni z zachowaniem efektywności procesu mycia/dezynfekcji.

## Pakiet_7_
	Pakiet 7
L.p.	Opis produktu	Postać	Ilość	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa preparatu, producenta, nr katalogowy	W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
1	Gotowy do użycia preparat czyszczący stosowany do usuwania cementu, śladów po markerach oraz przebarwień na narzędziach oraz skórze. Na bazie naturalnych terpenów pomarańczowych, nie zawierający zasad ani mydła, zawierający substancję chroniące oleinian decylu / Wyrób medyczny	a'500 ml	20
2	Preparat pielęgnacyjny i nawilżający w sprayu przeznaczony do narzędzi chirurgicznych na bazie czystego oleju parafinowego	a' 400 ml	15
3	Lekko kwaśny produkt płuczący, kombinacja środka wiążącego twardość wody i nabłyszczacza na bazie kwasów organicznych i tenzydów, zapobiegający osadzaniu się kamienia w wytwornicy pary, przewodach, oraz dyszach, pozwalający na szybkie suszenie bez zacieków. Odpowiedni dla wody o każdym stopniu twardości. Dozowanie 4-12ml/l na cykl, pH 3,7-3,0, <5% polikarboksylany, środki konserwujące Metylochloroizotiazolinon, Metyloizitiazolinon, gęstość 1,1g/cm³, lepkość <50mPas. / Spełnia wymagania dotyczące wyrobów medycznych zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG	a' 5 l	30
4	Płynny, słabo pieniący, neutralny środek dezynfekcyjny o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, wirusobójczym i prątkobójczym na bazie aldehydu glutarowego i glioksalu; szczególnie dobrze dezynfekuje przedmioty z wrażliwych materiałów. Nie zawiera aldehydu mrówkowego oraz czwarto-rzędowych związków amoniowych.	a' 20 l	18
5	Płynny, alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach, skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i denaturowana krew. Umożliwiający mycie maszynowe narzędzi i sprzętu medycznego także wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych. Usuwa chorobotwórcze białka prionowe, w tym również VCJD >2log. Niewymagający neutralizacji, umożliwiający zastosowanie w myjniach ultradźwiękowych. pH powyżej 10. Posiadający w swoim składzie: kwasy organiczne, alkalia, enzymy, tenzydy ,środki konserwujące, inhibitor korozji. Nie zawierający glicerolu, oraz niesklasyfikowany jako środek niebezpieczny.	a' 20 l	40
6	Płynny środek płuczący zawierający środki powierzchniowo czynne, fosfoniany oraz środki konserwujące. Do użycia w myjniach dezynfektorach niezawierający oleju parafinowego oraz alkoksylowanego alkoholu tłuszczowego. Do szybkiego bezzaciekowego płukania, znacznie przyśpieszający suszenie po maszynowym myciu i dezynfekcji, neutralizujący pozostałości alkaliczne. Znajdujący zastosowanie w miejscach gdzie do ostatniego płukania stosuje się wodę zmiękczoną. Dozowanie środka 0,2-0,8ml/l.	a' 5 l	3
				RAZEM	0,00		0,00

## Pakiet_nr_8_
	Pakiet 8
L.p.	Opis produktu	Postać	Ilość	cena netto	wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa preparatu, producenta, nr katalogowy	W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
1	Płyn ponadtlenkowy do płukania ran ostrych i przewlekłych o działaniu p/zapalnym, hipoalergicznym.	a' 500 ml	270
2	Żel na rany do czyszczenia i nawilżania. Do stosowania w ranach ostrych i przewlekłych. Utrzymuje ranę w stanie wilgotności a 1 szt	a'120g	30
				RAZEM	0,00		0,00

## Pakiet_nr_9_
PAKIET 9- Preparaty stosowane w myjni endoskopowej producenta ChoYang Medical Industry Ltd.
LP.	Opis produktu	Jednostka miary	Ilość	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa preparatu, producenta, nr katalogowy	W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
1	Adaspor Plus - opakowanie 5l	sztuka	200
2	Neo Proteozim nr Plus - opakowanie/butelka 1l - płyn myjący	sztuka	50
	RAZEM				-		-

## Pakiet_nr_10_
	Pakiet 10
L.p.	Opis produktu	Postać	Ilość	cena netto	wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa preparatu, producenta, nr katalogowy	W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
1	Chusteczki do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu na bazie czwartorzędowych związków amonowych. Spektrum działania B( łącznie z MRSA), F w czasie do 1 min., V (HBV, HIV, HCV, Rota, Vaccinia) w czasie 30 sek., Papova/ Polyoma - 2 min. Roztwór, którym są nasączone nie może posiadać w swoim składzie alkoholi, chloru, aldehydów, fenoli. Posiadające opinię dermatologiczną Opakowanie typu tuba 100 szt. chusteczek o wym. 14 cm x 20 cm o gramaturze min 18g/m2 wykonane z polipropylenu.	a' 100 szt	5
2	Chusteczki do szybkiej dezynfekcji sprzętu medycznego w tym głowice USG wrażliwego nadziałanie alkoholu na bazie czwartorzędowych związków amonowych. Spektrum działania B( łącznie z MRSA), F w czasie do 1 min., V (HBV, HIV, HCV, Rota, Vaccinia) w czasie 30 sek., Papova/ Polyoma - 2 min. Roztwór, którym są nasączone nie może posiadać w swoim składzie alkoholi, chloru, aldehydów, fenoli. Posiadające opinię dermatologiczną Opakowanie typu flow-pack 100 szt. chusteczek o wym. 20 cm x 22 cm o gramaturze min 45g/m2 wykonane z poliestru.	a' 100 szt	50
3	Chusteczki alkoholowe nasączone etanolem do szybkiej dezynfekcji powierzchni odpornych na działanie alkoholu, również nieinwazyjnych produktów medycznych, ekranów, klawiatur i paneli kontrolnych. Działanie wobec B, F (C. albicans), Tbc (M. terrae, M. avium zgodnie z EN 14348, V (w tym HIV, HBV, HCV), Rota i MNV zgodnie z normą 14476, w czasie do 1 minuty. Opakowanie typu flow-pack zawierające 60 szt. chusteczek o wymiarach 22 x 20 cm o gramaturze 48g/m2 wykonane z poliestru.	a' 100 szt	100
4	Chusteczki sporobójcze do szybkiej dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych na bazie mieszaniny trzech różnych czwartorzędowych związków amonowych. Spektrum działania B( łącznie z MRSA), F, V (Polio, Adeno, polyoma, Vaccinia), spory (C. difficile) w czasie do 2 minut. / Roztwór, którym są nasączone nie może posiadać w swoim składzie alkoholi, chloru, aldehydów, fenoli. Opakowanie typu flow pack 100 szt.chusteczek o wym. 20 cm x 22 cm o gramaturze min 45g/m2 wykonane z polipropylenu.	a' 100 szt	1600
5	Gotowy do użycia środek na bazie alkoholu, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni. Skład: etanol, 2-propanol. Łączna zawartość alkoholu do 70%. Bez zawartości dodatkowych substancji (aminy, QAV, aldehydu, fenolu). Polecany do dezynfekcji małych powierzchni: łóżek, foteli, aparatury medycznej, szafek, blatów oraz innych trudnodostępnych powierzchni. Zalecany do dezynfekcji mających kontakt z żywnością oraz końcówek stomatologicznych, wycisków silikonowych. Produkt posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe. Posiadający pozytywną opinię CZD. Spektrum bójcze potwierdzone badaniami z obszaru medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, SARS-Cov-2, wirus grypy, Ebola), Rota, Noro w czasie od 30 sekund do 1 minuty. Dostępny w dwóch wersjach zapachowych: neutral i teatonic. Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny klasy II a oraz produkt biobójczy. Op. 1l pH: 6,75 - 8,25.	a' 1l spray	50
6	Gotowy do użycia preparat sporobójczy do dezynfekcji i mycia małych powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznychw miejscach wysokiego ryzyka. Przeznaczony do dezynfekcji małych powierzchni sprzętu medycznego, w tym łożek i foteli zabiegowych, szafek pacjenta, aparatury medycznej i operacyjnej, inkubatorów, sprzetu rehabilitacyjnego, a także końcówek stomatologicznych, unitów, lamp zabiegowych, blatów roboczych, łyżek protentycznych, protez i wycisków. Może być używany do dezynfekcji materiałów wykonanych z tworzyw sztucznych ABS, materiałow obicowych w tym skóry naturalnej, gumy, silikonu oraz innych powierzchni odpornych na działanie alkoholu. Spektrum: B, F, V (HBV, HIV, HCV, , Vaccinia, Sars-Cov-2, Noro, Spory(B.subtilis, C. difficile, robotyp R027). Opakowanie do 1 l ze spryskiwaczem.	a' 1l ze spryskiwaczem	100
7	Barwiony preparat do dezynfekcji skóry pacjenta, przed wszystkimi zabiegami związanymi z przerwaniem ciągłości skóry (zabiegi chirurgiczne, cewnikowanie naczyń, pobieranie krwi oraz płynów ustrojowych, iniekcje, punkcje, itp) oraz do antyseptyki podczas wymiany opatrunków cewników dożylnych. Preparat gotowy do użycia, oparty na dwóch różnych chemicznie substancjach aktywnych: IPA oraz chlorheksydynie. Preparat posiadający działanie przedłużone do 24h. Preparat nie może zawierać alkoholu etylowego, jodu, oktenidyny, związków amoniowych, gliceryny. Spektrum działania oraz czas ekspozycji: B (wg EN13727): 1 min, F (wg EN13624): 1 min, Tbc: 30 sek oraz Mykobakterie: 1 min (w EN14348), V otoczkowe (wg EN14476): 15 sek. Produkt biobójczy. Opakowania: 1 litr.	a' 1 l	20
				RAZEM	0,00		0,00