## zakres 1
Nazwa Wykonawcy……………………………………………………..
ZAKRES Nr 1- Arkusze opakowaniowe- papier krepowany i materiał polipropylenowy
L.p. | nr kat./nazwa handl. produktu | Nazwa towaru | j.m. | Ilość szt./rol/ark. w opak. | ilość | Cena jedn. 1 szt./ark/op Netto w PLN | Stawka VAT % | cena brutto 6x7x8 | Producent
1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. |  | Papier krepowy II generacji - Celuloza syntetycznie wiązana powierzchniowo i mikrokrepowana – włókno syntezy uszczelnione lateksem, kolor niebieski, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania niemniej niż 2,7 kN/m; w kierunku poprzecznym niemniej niż 1,7 kN/m. wytrzymałość na przepuklinie niemniej niż 200 kPa na sucho, wytrzymałość na rozdarcie w kierunku walcowania nie mniej niż 750 mN; w kierunku poprzecznym niemniej niż 950 mN; gramatura nominalna 60 g/m2, charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868-2 lub równoważne. Rozmiar: 75 x 75 cm | ark. |  | 8000 |  |  | 0
2. |  | Papier krepowy II generacji - Celuloza syntetycznie wiązana powierzchniowo i mikrokrepowana – opis jak powyżej. Rozmiar 100 x 100 cm | ark. |  | 7500 |  |  | 0
3. |  | Papier krepowy II generacji - Celuloza syntetycznie wiązana powierzchniowo i mikrokrepowana – opis jak powyżej. Rozmiar 120 x 120 cm | ark. |  | 1050 |  |  | 0
4. |  | Materiał opakowaniowy do sterylizacji składający się z dwóch różnych warstw - warstwy wykonanej z podłużnych włókien polipropylenowych odpowiedzialnej za wytrzymałość materiału oraz warstwy absorpcyjnej. Arkusze nadają się do użycia w procesach sterylizacji parowej do 137oC. Gramatura ≥ 82 g/m2. Absorpcja powierzchniowa 80g/m2 (biała powierzchnia). Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku walcowania niemniej niż 1,8 kN/m, Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku poprzecznym niemniej niż 0,8 kN/m. Wydłużenie nie mniejsze niż 70% w kierunku walcowania i nie mniej niż 120% w kierunku poprzecznym. Rozmiar 100 x 100 cm, | ark. |  | 10000 |  |  | 0
5. |  | Materiał opakowaniowy do sterylizacji składający się z trzech różnych warstw - opis jak powyżej. Rozmiar 120 x 120 cm | ark. |  | 1200 |  |  | 0
6. |  | Naprzemiennie pakowane arkusze opakowaniowe 100% polipropylen, zielone i niebieskie, gramatura każdego z arkuszy niemniejsza niż 55 g/m2, jeden z arkuszy co najmniej 3-warstwowy typu SMS, jeden arkusz 4-warstwowy typu SMMS. Możliwość sterylizacji w parze i w nadtlenku wodoru. Rozmiar 100 x 100 cm | ark. |  | 8000 |  |  | 0
7. |  | Naprzemiennie pakowane arkusze opakowaniowe 100% polipropylen, zielone i niebieskie - opis jak powyżej. Rozmiar 75 x 75 cm | ark. |  | 3000 |  |  | 0
8. |  | Naprzemiennie pakowany papier krepowany zielony i biały. Papier o gramaturze min 60g/m2, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania niemniej niż 2,1 kN/m; w kierunku poprzecznym niemniej niż 1,6 kN/m. wytrzymałość na przepuklinie niemniej niż 180 kPa na sucho, wytrzymałość na rozdarcie w kierunku walcowania nie mniej niż 800 mN; w kierunku poprzecznym niemniej niż 1000 mN; charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868-2 lub równoważne. Rozmiar: 120 x 120 cm | ark. |  | 600 |  |  | 0
9. |  | Naprzemiennie pakowany papier krepowany zielony i biały - opis jak powyżej. Rozmiar 100 x 100 cm | ark. |  | 8000 |  |  | 0
10. |  | Naprzemiennie pakowany papier krepowany zielony i biały - opis jak powyżej. Rozmiar 75 x 75 cm | ark. |  | 11900 |  |  | 0
11. |  | Kombinacja dwuwarstwowego materiału opakowaniowego gdzie jedną warstwę stanowi materiał polipropylenowy SMS, a drugą wzmocniony papier krepowy. Obie warstwy zgrzane na brzegach. Jedna watswa w kolorze zielonym, druga w kolorze niebieskim. Łączna gramatura kombinacji arkuszy nie mniejsza niż 115g/m2. Rozmiar: 100 x 100 cm | ark. |  | 3000 |  |  | 0
12. |  | Kombinacja dwuwarstwowego materiału opakowaniowego – opis jak powyżej. Rozmiar 120 x 120 cm. | ark. |  | 1000 |  |  | 0
13. |  | Kosz sterylizacyjny do sterylizacji pakietów w sterylizatorach parowych, wykonany ze stali nierdzewnej o wymiarach 580 x 280 x 130 mm | szt. |  | 10 |  |  | 0
14. |  | Taca narzędziowa, siatkowa, wykonana ze stali nierdzewnej o wymiarach 480 x 250 x 70 mm | szt. |  | 10 |  |  | 0
15. |  | Taca narzędziowa, siatkowa, wykonana ze stali nierdzewnej o wymiarach 480 x 250 x 50 mm | szt. |  | 10 |  |  | 0
16. |  | Opaski zaciskowe wykonane z silikonu do znakowania tac narzędziowych, odporne na działanie temp. do 134oC - kolor żółty. Opakowanie 100 szt. | op. |  | 5 |  |  | 0
17. |  | Opaski zaciskowe wykonane z silikonu do znakowania tac narzędziowych, odporne na działanie temp. do 134oC - kolor zielony. Opakowanie 100 szt. | op. |  | 5 |  |  | 0
18. |  | Opaski zaciskowe wykonane z silikonu do znakowania tac narzędziowych, odporne na działanie temp. do 134oC - kolor czerwony. Opakowanie 100 szt. | op. |  | 5 |  |  | 0
[7 empty] | RAZEM | 0

## zakres 2
Nazwa Wykonawcy……………………………………………………..
ZAKRES Nr 2 – Etykiety, papier termoczuły
L.p. | nr kat./nazwa handl. produktu | Nazwa towaru | j.m. | Ilość szt./rol/ark. w opak. | ilość | Cena jedn. 1 szt./rolki/op netto w PLN | Stawka VAT % | cena brutto 6x7x8 | Producent
1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. |  | Etykiety podwójnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną, z pięcioma miejscami informacyjnymi. Druk w poprzek taśmy, możliwość zastosowania do metkownicy trójrzędowej. Mozliowośc wpisania co najmniej 5 informacji w trzech rzędach, z czego drugi i trzeci rząd pozwalający na wpisanie pełnej daty sterylizacji i daty waznosci i w co najmniej 10 znakach (500 szt. na rolce) | rol. |  | 800 |  |  | 0
2. |  | Etykiety podwójnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną, z pięcioma miejscami informacyjnymi. Druk w poprzek taśmy, możliwość zastosowania do metkownicy trójrzędowej. Mozliowośc wpisania co najmniej 5 informacji w trzech rzędach, dwóch kolumnach, z czego w pierwszej kolumnie miejsce na wpisanie daty sterylizacji i daty ważności (500 szt. na rolce) | rol. |  | 480 |  |  | 0
3. |  | Etykiety podwójnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji nadtlenkiem wodoru. Druk w poprzek taśmy, możliwość zastosowania do metkownicy trójrzędowej. Mozliowośc wpisania co najmniej 5 informacji w trzech rzędach (500 szt. na rolce) | rol. |  | 100 |  |  | 0
4. |  | Koperty do przechowywania dokumentacji procesu sterylizacji z nadrukowanymi tabelami protokółów procesu, z miejscem na wklejenie wskaźnika Bowie & Dick stosowanego z przyrządem, nagłówek musi znajdować się na obu stronach koperty, aby umożliwić dokumentowanie dwóch dni na jednej kopercie. | szt. |  | 2800 |  |  | 0
5. |  | Koperty do przechowywania dokumentacji procesu mycia i dezynfekcji w myjniach - dezynfektorach | szt. |  | 1600 |  |  | 0
6. |  | Metkowanica trzyrzędowa kompatybilna z etykietami z poz. 1 | szt. |  | 8 |  |  | 0
7. |  | Etykiety samoprzylepne ze wskaźnikiem sterylizacji parowej o wymiarach 74 x 35 mm, w op. 1 000 szt. | op. |  | 20 |  |  | 0
8. |  | Filtry do kontenerów sterylizacyjnych średnica 19mm, w op. 500 szt. | op. |  | 50 |  |  | 0
9. |  | Papier termoczuły do rejestracji procesów w Sterylizatorze Selektomat (dł. 30 m szer. 110mm) | rol. |  | 200 |  |  | 0
10. |  | Papier termoczuły do rejestracji procesów w myjni-dezynfektorze INNOVA M4 | rol. |  | 120 |  |  | 0
[7 empty] | RAZEM | 0

## zakres 3
Nazwa Wykonawcy………………………………………………………………………..
ZAKRES Nr 3- Rękawy foliowo-papierowe
L.p. | nr kat./nazwa handl. produktu | Nazwa towaru | j.m. | Ilość szt./rol/ark. w opak. | ilość | Cena jedn. 1 rol/op Netto w PLN | Stawka VAT % | cena brutto 6x7x8 | Producent
1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. |  | Rękaw papierowo - foliowy płaski, z testem do sterylizacji parowej, w tlenku etylenu i formaldehydzie szer. 50 mm, 200 m w rolce | rol. |  | 20 |  |  | 0
2. |  | Rękaw papierowo - foliowy płaski, z testem do sterylizacji parowej, w tlenku etylenu i formaldehydzie szer. 75 mm, 200 m w rolce | rol. |  | 120 |  |  | 0
3. |  | Rękaw papierowo - foliowy płaski, z testem do sterylizacji parowej, w tlenku etylenu i formaldehydzie szer. 100 mm, 200 m w rolce | rol. |  | 112 |  |  | 0
4. |  | Rękaw papierowo - foliowy płaski, z testem do sterylizacji parowej, w tlenku etylenu i formaldehydzie szer. 150 mm, 200 m w rolce | rol. |  | 156 |  |  | 0
5. |  | Rękaw papierowo - foliowy płaski, z testem do sterylizacji parowej, w tlenku etylenu i formaldehydzie szer. 200 mm, 200 m w rolce | rol. |  | 76 |  |  | 0
6. |  | Rękaw papierowo - foliowy płaski, z testem do sterylizacji parowej, w tlenku etylenu i formaldehydzie szer. 250 mm, 200 m w rolce | rol. |  | 92 |  |  | 0
7. |  | Rękaw papierowo - foliowy płaski, z testem do sterylizacji parowej, w tlenku etylenu i formaldehydzie szer. 350 mm, 200 m w rolce | rol. |  | 8 |  |  | 0
8. |  | Rękaw papierowo - foliowy płaski, z testem do sterylizacji parowej, w tlenku etylenu i formaldehydzie szer. 400 mm, 200 m w rolce | rol. |  | 4 |  |  | 0
9. |  | Rękaw papierowo - foliowy z zakładką, z testem do sterylizacji parowej, w tlenku etylenu i formaldehydzie szer. 300 mm x 80 mm x 100 m w rolce | rol. |  | 2 |  |  | 0
10. |  | Rękaw papierowo - foliowy z zakładką, z testem do sterylizacji parowej, w tlenku etylenu i formaldehydzie szer. 400 mm x 80 mm x 100 m w rolce | rol. |  | 6 |  |  | 0
11. |  | Rękaw folia-Tyvek z testem do sterylizacji nadtlenkiem wodoru, rozmiar 75 mm x 70 m | rol. |  | 24 |  |  | 0
12. |  | Rękaw folia-Tyvek z testem do sterylizacji nadtlenkiem wodoru, rozmiar 100 mm x 70 m | rol. |  | 48 |  |  | 0
13. |  | Rękaw folia-Tyvek z testem do sterylizacji nadtlenkiem wodoru, rozmiar 150 mm x 70 m | rol. |  | 48 |  |  | 0
14. |  | Rękaw folia-Tyvek z testem do sterylizacji nadtlenkiem wodoru, rozmiar 200 mm x 70 m | rol. |  | 32 |  |  | 0
15. |  | Rękaw folia-Tyvek z testem do sterylizacji nadtlenkiem wodoru, rozmiar 250 mm x 70 m | rol. |  | 36 |  |  | 0
16. |  | Rękaw folia-Tyvek z testem do sterylizacji nadtlenkiem wodoru, rozmiar 300 mm x 70 m | rol. |  | 20 |  |  | 0
17. |  | Rękaw folia-Tyvek z testem do sterylizacji nadtlenkiem wodoru, rozmiar 350 mm x 70 m | rol. |  | 10 |  |  | 0
18. |  | Rękaw folia-Tyvek z testem do sterylizacji nadtlenkiem wodoru, rozmiar 400 mm x 70 m | rol. |  | 12 |  |  | 0
19. |  | Rękaw folia-Tyvek z testem do sterylizacji nadtlenkiem wodoru, rozmiar 500 mm x 70 m | rol. |  | 4 |  |  | 0
20. |  | Torebki foliowo-włókninowe ze wskaźnikami procesu pary i tlenku etylenu, warstwa przeźroczysta z folii PET/PP (o grubości 12/40µ), druga warstwa z niebieskiej włókniny o gramaturze 60g/m2. Rozmiar 300 x 500 mm. | szt. |  | 3000 |  |  | 0
21. |  | Torebki foliowo-włókninowe ze wskaźnikami procesu pary i tlenku etylenu, opis jak powyżej. Rozmiar 400 x 580 mm. | szt. |  | 2000 |  |  | 0
22. |  | Torebki foliowo-włókninowe ze wskaźnikami procesu pary i tlenku etylenu, opis jak powyżej. Rozmiar 500 x 600 mm. | szt. |  | 1500 |  |  | 0
23. |  | Przeźroczyste, wykonane z polietylenu o grobości 65µ torby posterylizacyjne służące do transportu oraz przechowywania materiału sterylnego. Torby posiadają taśmę klejącą oraz nadrukowane białe pole do wpisania informacji. Rozmiar 30 cm x 50 cm. | szt. |  | 750 |  |  | 0
24. |  | Przeźroczyste, wykonane z polietylenu o grobości 65µ torby posterylizacyjne, opis jak powyżej. Rozmiar 40 cm x 55 cm. | szt. |  | 1000 |  |  | 0
25. |  | Przeźroczyste, wykonane z polietylenu o grobości 65µ torby posterylizacyjne, opis jak powyżej. Rozmiar 60 cm x 76 cm. | szt. |  | 1000 |  |  | 0
[7 empty] | RAZEM | 0
UWAGA!!
Wymagane parametry do poz. 1-10:
Papier:
gramatura min. 60 g/m2
wytrzymałość papieru na rozciąganie na sucho w kierunku walcowania nie mniejsza niż 6,0 kN/m
wytrzymałość papieru na rozciąganie na mokro w kierunku walcowania nie mniejsza niż 3,0 kN/m
wytrzymałość papieru na przepuklenie na sucho nie mniejsza niż 300 kPa
wytrzymałość papieru na przepuklenie na mokro nie mniejsza niż 130 kPa
Folia:
co najmniej 5 warstw, w tym warstwa kleju
3 wskaźniki sterylizacji do pary, tlenku etylenu i formaldehydu
Oznakowanie:
Na każdym rękawie LOT, wskaźnik procesu, informacja tekstowa lub graficzna, żeby nie używać gdy uszkodzone
Znak CE oraz znak potwierdzający jednokrotność użycia tylko na opakowaniu zewnętrznym - nie dopuszcza się tych znaków na każdym rękawie
Wymagane parametry do poz. 11-19:
Tyvek:
gramatura min. 64 g/m2
bariera mikrobiologiczna min. 4,0 (LVR)
wytrzymałość na rozciąganie min. 174N/2,54 cm w obu kierunkach
wydłużenie min. 19% w obu kierunkach
zgrzew 3-kanałowy
Folia:
grubość folii PET/PE - 12/50µ
gramatura min. 65 g/m2
Oznakowanie:
Na każdym rękawie LOT, wskaźnik procesu, informacja tekstowa lub graficzna, żeby nie używać gdy uszkodzone
Znak CE oraz znak potwierdzający jednokrotność użycia tylko na opakowaniu zewnętrznym - nie dopuszcza się tych znaków na każdym rękawie
Zamawiający wymaga aby poz. 1-25 pochodziły od jednego producenta

## zakres 4
Nazwa Wykonawcy……………………………………………………………………..
ZAKRES Nr 4– Czarna taśma barwiąca
L.p. | nr kat./nazwa handl. produktu | Nazwa towaru | j.m. | Ilość szt./rol/ark. w opak. | ilość | Cena jedn. 1 szt. /op netto w PLN | Stawka VAT % | cena brutto 6x7x8 | Producent
1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. |  | czarna taśma barwiąca o szerokośći 57 mm i 30 m do drukarki w sterylizatorze firmy SMS Citizen IR -913 | szt. |  | 200 |  |  | 0

## Zakres 5
Nazwa Wykonawcy……………………………………………………………………
ZAKRES Nr 5- SZCZOTKI ORAZ AKCESORIA POMOCNICZE NA STREFE BRUDNĄ
L.p. | nr kat./nazwa handl. produktu | Nazwa towaru | j.m. | Ilość szt./rol/ark. w opak. | ilość | Cena jedn. 1 szt./ark/op Netto w PLN | Stawka VAT % | cena brutto 6x7x8 | Producent
1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. |  | Super chłonny arkusz absorbcyjny o gramaturze niemniejszej niż. 140 g/m2, grubość arkusza 400µm, absorpcja wody co najmniej 230g/m2 zawartośc chlorków poniżej 0,05% i siarczanów ponizej 0,25% mozliwość stosowania do sterylizacji S, EO i F rozmiar 750x500mm | szt. |  | 1000 |  |  | 0
2. |  | Wysokochłonne papierowe wkładki absorpcyjne o gramaturze niemniejszej niż 80 g/m2, absorpcja wody niemniejsza niż 120 g/m2, możliwość stosowania w sterylizacji S i EO, zawrtość chlorków niewiększa niż 0,04% i siarczanów niewiększa niż 0,07%, grubość co najmniej 270 µg, rozmiar 305 x 610 mm, opakowanie a'1000 szt. | szt. |  | 15000 |  |  | 0
3. |  | Taśma wskaźnikowa, wzmocniona, do sterylizacji parą wodna, rozmiar: 18-19 mm x 50 m | szt. |  | 240 |  |  | 0
4. |  | Taśma samoklejąca, neutralna, zamykająca pakiety, rozmiar: 18-19 mm x 50m. | szt. |  | 480 |  |  | 0
5. |  | Taśma samoklejąca, bezcelulozowa, do zastosowania w sterylizatorach na nadtlenek wodoru, bez wskaźnika. | szt. |  | 72 |  |  | 0
6. |  | Taśma samoklejąca, bezcelulozowa, do zastosowania w sterylizatorach na nadtlenek wodoru, ze wskaźnikiem procesu. | szt. |  | 24 |  |  | 0
7. |  | Stabilny podajnik do taśm wskaźnikowych z krawędzią ułatwiającą odcięcie taśmy, posiadający zabezpieczenie noża tnącego, z możliwością jednoczesnego umieszczenia dwóch rolek o szerokości do 25 mm. | szt. |  | 4 |  |  | 0
8. |  | Jednorazowe plomby do kontenerów, wykonane z tworzywa sztucznego, ze wskaźnikiem procesu do sterylizacji parowej. | szt. |  | 1000 |  |  | 0
9. |  | Marker do opisywania pakietów sterylizacyjnych, posiadające nietoksyczny tusz, nadające się do opisywania pakietów przeznaczonych do sterylizacji parowej, tlenkiem etylenu kolor: czarny | szt. |  | 100 |  |  | 0
10. |  | Jednorazowe osłonki zabezpieczające ostrza narzędzi, przeźroczyste, szer. 15 mm | szt. |  | 3600 |  |  | 0
11. |  | Test kontroli prawidłowej pracy zgrzewarki rolkowej oraz jakości zgrzewu posiadający substancję testową w kolorze czarnym, wymagający zastosowania dodatkowego rękawa papierowo-foliowego lub torebki papierowo-foliowej (instrukcja zastosowania w zestawie). | szt. |  | 1000 |  |  | 0
12. |  | Test kontroli prawidłowej pracy zgrzewarki rolkowej oraz jakości zgrzewu posiadający substancję testową w kolorze czarnym, wymagający zastosowania dodatkowego rękawa folia-Tyvek lub torebki folia-Tyvek (instrukcja zastosowania w zestawie). | szt. |  | 1000 |  |  | 0
13. |  | Specjalistyczna szczotka wielokrotnego użytku do czyszczenia narzedzi z uchwytem o dł. 22 ±1 cm z extra sztywnym włosiem, o wym. 75-80 x 20-22 x 10-12 mm (dł. x szer. x wys.), w opakowaniu 3 szt. | op. |  | 20 |  |  | 0
14. |  | Specjalistyczny szorstki czyścik o wym. 10x15 cm do skutecznego usuwania zanieczyszczeń i nalotów z powierzchni instrumentów i innych powierzchni wykonanych ze stali w opakowaniu 3 szt. | op. |  | 5 |  |  | 0
15. |  | Komplet uzupełniający do podajnika czyścików: Czyścik miękki - śr. 3 mm - zwój 10 m, Czyścik bardzo szorstki - śr. 3 mm - zwój 10 m, Czyściki dwustronne - śr. 3 mm, dł. 15 cm, Czyściki miękkie - śr. 9 mm, dł. 30 cm, Czyściki miękkie - śr. 12 mm, dł. 30 cm, Czyściki szorstkie - śr. 15 mm, dł. 30 cm, Czyścik bardzo szorstki - śr. 15 mm - zwój 5 m | kpl. |  | 4 |  |  | 0
16. |  | Szczotka wielkrotnego użytku o dł. ~16 cm do precyzyjnego czyszczenia narzędzi, usuwania zanieczyszczeń z karbowań i innych trudnodostępnych części narzędzia, włosie wykonane z poliamidu typu TYNEX®, bezpieczne dla powierzchni ze stali nierdzewnej, nie powoduje zarysowań. Opakowanie 3 szt. | op. |  | 6 |  |  | 0
17. |  | Specjalistyczna szczotka o dł. 20 cm do czyszczenia osprzętu ortopedycznego, z uchwytem z tworzywa sztucznego oraz nylonowym włosiem osadzonym na dwóch końcach rączki - jedna końcówka szpiczasta o śr. 8 mm, druga okrągła o śr. 45 mm. Opakowanie 3 szt. | op. |  | 6 |  |  | 0
18. |  | Szczotka do mycia rurek tracheostomijnych - włosie nylonowe - dł. 203 mm; śr. 12,7 mm. Opakowanie 3 szt. | op. |  | 15 |  |  | 0
19. |  | Elastyczna szczotka do czyszczenia kanałów roboczych, prowadnik opatulony tworzywem sztucznym, żółta - dł. 62,5 cm - śr. włosia 3 mm - jednostronna. Opakowanie 3 szt. | op. |  | 18 |  |  | 0
20. |  | Elastyczna szczotka do czyszczenia kanałów roboczych, prowadnik opatulony tworzywem sztucznym, biała - dł. 65 cm - śr. włosia 5 mm - dwustronna-3 szt. | op. |  | 18 |  |  | 0
21. |  | Elastyczna szczotka do czyszczenia kanałów roboczych, prowadnik opatulony tworzywem sztucznym, niebieska - dł. 65 cm - śr. włosia 8 mm - dwustronna-3 szt. | op. |  | 15 |  |  | 0
22. |  | Elastyczna szczotka do czyszczenia kanałów roboczych, prowadnik opatulony tworzywem sztucznym, czerwona - dł. 65 cm - śr. włosia 10 mm - dwustronna-3 szt. | op. |  | 10 |  |  | 0
23. |  | Olej w spray'u do konserwacji systemów motorowych na bazie oleju medycznego. Opakowanie 300 ml. | op. |  | 30 |  |  | 0
24. |  | Szczotka o dł. co najmniej 27 cm, do czyszczenia narzędzi wykonana z białego tworzywa sztucznego, włosie niebieskie, na końcu szczotki zwężenie szerokości włosia. | szt. |  | 20 |  |  | 0
25. |  | Szczotka do czyszcznie wąskich kanałów, prowadnik ze skręconego drutu, włosie nylonowe, długość szczotki 25 cm ±1 cm, średnica 2 mm, opakowanie 3 szt. | op. |  | 5 |  |  | 0
26. |  | Szczotka do czyszcznie wąskich kanałów, prowadnik ze skręconego drutu, włosie nylonowe, długość szczotki 25 cm ±1 cm, średnica 3 mm, opakowanie 3 szt. | op. |  | 5 |  |  | 0
27. |  | Szczotka do czyszcznie wąskich kanałów, prowadnik ze skręconego drutu, włosie nylonowe, długość szczotki 30 cm ±1 cm, średnica 4 mm, opakowanie 3 szt. | op. |  | 5 |  |  | 0
28. |  | Pistolet do sprężonego powietrza i wody wyposażon przewód zasilający ze złączką 3/8, 1/2, 3/4". Pistolet wykonany z materiału odpornego na korozję z rączką izolowaną termicznie osłoną silikonową. | szt. |  | 4 |  |  | 0
29. |  | Pistolet do sprężonego powietrza i wody wyposażony w przewód zasilający ze złączką 3/8, 1/2, 3/4", wieszak do końcówek oraz końcówki: do strzykawek i igieł z końcówką typu Record, do pipet, do kateterów i rurek o małym przekroju, do rurek do ssaków, do strzykawek i igieł z końcówką typu Luer, dysza rozpylająca do mycia narzędzi, do butelek i kolb Erlemeyera Pistolet wykonany z materiału odpornego na korozję z rączką izolowaną termicznie osłoną silikonową. | szt. |  | 4 |  |  | 0
30. |  | Bakteriostatyczny preparat gotowy do użycia, w postaci przeźroczystego żelu o neutralnym pH, do wstępnego oczyszczania narzędzi w miejscu ich użycia oraz ich nawilżania podczas transportu, zapobiegający wysychaniu zanieczyszczeń do 72 godzin, zawierający surfaktanty i inhibitory korozji, nie zawierający enzymów, nie wymagający spłukiwania przed maszynowym procesem mycia i dezynfekcji narzędzi. Potwierdzona kompatybilność materiałowa z takimi materiałami jak anodyzowane aluminium, stal, silikon, miedź. Opakowanie 650 ml z aplikatorem. | op. |  | 70 |  |  | 0
31. |  | Rękawice ochronne do sterylizatora, materiałowe, 5-palczaste. Całkowita dł. rękawicy co najmniej 40 cm. 1 szt. stanowi 1 para rękawic. | szt. |  | 20 |  |  | 0
32. |  | Jednorazowe, wysokochłonne materiałowe ręczniki do osuszania narzędzi i sprzętu medycznego po procesie mycia, niepylące, rozmiar 30 x 34 cm, opakowanie 8 x 50 szt. | op. |  | 25 |  |  | 0
[7 empty] | RAZEM | 0

## zakres 6
Nazwa Wykonawcy…………………………………………………………
ZAKRES Nr 6- TESTY DO KONTROLI PROCESU STERYLIZACJI
L.p. | nr kat./nazwa handl. produktu | Nazwa towaru | j.m. | Ilość szt./rol/ark. w opak. | ilość | Cena jedn. 1 szt./op Netto w PLN | Stawka VAT % | cena brutto 6x7x8 | Producent
1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. |  | Jednorazowy pakiet kontrolny Bowie-Dicka, temp. 134°C, czas 3,5 min,czytelną/jednoznaczną zmianą koloru arkusza testowego, zgodny z normą ISO 11140-4 lub równoważne, zapis informacji na odwrocie aruksza. | szt. |  | 800 |  |  | 0
2. |  | Test do kontroli sterylizatora typu Bowie&Dick typ 2 wg PN-EN ISO 11140 lub równoważne, kontrolujący penetrację pary oraz usuwanie powietrza, symulacja ładunku porowatego i rurowego. Test składa sie z dwuelementowej kapsuły - jedna część wykonana z tworzywa sztucznego klasy medycznej, druga z porowatego metalu - oraz z niezawierającego niebezpiecznych substancji toksycznych samoprzylepnego wskaźnika dostosowanego do parametrów 134ºC/3,5 min. Przyrząd niewymagający do zastosowania innych elementów jak np. odwrócona taca/ koszyk. Każde opakowanie zawiera zestaw wskaźników i przyrząd PCD. Rozmiar wskaźnika dostosowany do prowadzonej dokumentacji, nie większy niż 2,5 x 4cm. Opakowanie 400 szt. + przyrząd PCD | op. |  | 8 |  |  | 0
3. |  | Test zwalniania wsadu z samoprzylepnym wskaźnikiem do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o parametrach ustalonych134ºC/7 min. i 121ºC/20 min., wkaźnik w technologii klasy 6 w opakowaniach: zestaw wskaźników + przyrząd PCD. Przyrząd w całości wykonany z tworzywa sztucznego klasy medycznej składający się z korpusu, rurki o długości 1,5 m i średnicy 2 mm oraz przeźroczystej nakrętki umożliwiającej sprawdzenie czy wskaźnik znajduje się w środku bez rozkręcania przyrządu. Na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny przebarwienia. Opakowanie 400 szt. + przyrząd PCD | op. |  | 36 |  |  | 0
4. |  | Test zwalniania wsadu z samoprzylepnym wskaźnikiem do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej - opis jak powyżej, parametry 134ºC/5,3 min. i 121ºC/15 min. Opakowanie 400 szt. + przyrząd PCD | op. |  | 15 |  |  | 0
5. |  | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych wskaźnik emulacyjny do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o parametrach 134ºC/7 min. i 121ºC/20 min., odpowiadający typ 6 wg ISO 11140-1 - w opakowaniach po 200 szt. na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny przebarwienia. Rozmiar wskaźnika dostosowany do prowadzonej dokumentacji 2 x 7 cm (+/-10%) | szt. |  | 13000 |  |  | 0
6. |  | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych wskaźnik - test emulacyjny do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o parametrach 134 stopni C / 5,3 min. odpowiadający typ 6 wg ISO 11140-1 lub równoważne na wskaźniku wyraźnie wydrukowany kolor referencyjny przebarwienia | szt. |  | 6000 |  |  | 0
7. |  | Test chemiczny w postaci szklanej rurki, klasa 6 wg ISO 11140-1lub równoważne, do kontroli sterylizacji suchym, gorącym powietrzem 160°C/120 min.; 170°C/65 min.; 180°C/35 min. w opakowaniach po 100 szt. | szt. |  | 500 |  |  | 0
8. |  | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych wskaźnik typ 4 wg EN ISO 11140-1 dla wszystkich rodzajów sterylizatorów na tlenek etylenu – 100% EO, mieszaniny z hydroxyfreonem lub CO2. Wymagane deklaracja zgodności potwierdzająca typ wskaźnika. Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. | szt. |  | 5000 |  |  | 0
9. |  | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych wskaźnik - test emulacyjny do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o parametrach 134 stopni C / 3,5 min. odpowiadający typ 6 wg ISO 11140-1lub równoważne na wskaźniku wyraźnie wydrukowany kolor referencyjny przebarwienia | szt. |  | 1000 |  |  | 0
10. |  | Fiolkowe wskaźniki biologiczne do sterylizacji parą wodną, zapewniające ostateczny odczyt fluoresencyjny do 20 minut inkubacji. Testy walidowane w zakresie temperatur 121-134oC. Populacja spor 106. Posiadające etykietę z numerem referencyjnym, nr lot, datą ważności oraz testem chemicznym typu 1. Wskaźnik procesu z kontrastowym odczytem, zmieniający kolor z różowego na brązowy. Aktywacja czynnika w fiolce poprzez przekręcenie nakrętki i wstrząśnięcie fiolką - nie wymaga użycia dodatkowego przyrządu. Bezpieczna fiolka wykonana z tworzywa sztucznego odporna na stłuczenia. Wymiary max. 46 mm wysokość, 16,5 mm średnica. | szt. |  | 2500 |  |  | 0
11. |  | Biologiczny wskaźnik fiolkowy, umożliwiający otrzymanie wyniku po 48 godz. do biologicznej kontroli procesu sterylizacji tlenkiem etylenu. | szt. |  | 1200 |  |  | 0
12. |  | Przyrząd PCD do kontroli wsadu posiadajacy element spiralny w postaci rurki wykonanej ze stali nierdzewnej w obudowie wykonanej z tworzywa sztucznego. Z możliwością stosowania do wskażników typu 5, 6 i kontroli biologicznej. | szt. |  | 6 |  |  | 0
13. |  | Biologiczny wskaźnik kontroli procesu sterylizacji gorącym suchym powietrzem w nadciśnieniu w postaci krążka lub paska bibuły nasączonego szczepami Bacillus subtilis, czas inkubowania 5 do 14 dni. | szt. |  | 320 |  |  | 0
14. |  | Biologiczny wskaźnik kontroli procesu sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu Sporal A | szt. |  | 1400 |  |  | 0
[7 empty] | RAZEM | 0
Zamawiający wymaga aby poz. 1-12 pochodziły od jednego producenta

## zakres 7
Nazwa Wykonawcy………………………………………………………
ZAKRES Nr 7 – Testy do kontroli procesu mycia i dezynfekcji
L.p. | nr kat./nazwa handl. produktu | Nazwa towaru | j.m. | Ilość szt./rol/ark. w opak. | ilość | Cena jedn. 1 szt. /op netto w PLN | Stawka VAT % | cena brutto 6x7x8 | Producent
1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. |  | Testy do kontroli procesu mycia narzędzi medycznych w myjni – dezynfektorze posiadający substancje testową naniesioną warstwowo, symulującą zanieczyszczenia jakie mogą znajdować się na narzędziach, zgodny z ISO/TS 15 883-5 lub równoważne. Razem z kompatybilnym uchwytem, kontrola skuteczności mycia z czterech różnych kierunków. Możliwość stosowania do kontroli mycia w myjce ultradźwiękowej poświadczona dokumentem producenta. | szt. |  | 9000 |  |  | 0
2. |  | Uchwyt kompatybilny z testami z poz. 1 umożliwiający kontrolę mycia z 4 różnych kierunków | szt. |  | 2 |  |  | 0
3. |  | Testy do kontroli procesu mycia narzędzi rurowych w myjni – dezynfektorze posiadający substancje testową symulującą zanieczyszczenia organiczne. | szt. |  | 2000 |  |  | 0
4. |  | Przyrząd testowy kompatybilny z testami z poz. 3, wyposażony w zakończenie Luer w celu łatwego połączenia z kontrolowaną myjnią. | szt. |  | 5 |  |  | 0
5. |  | Test do kontroli dezynfekcji termicznej sprawdzający czy w myjni-dezynfektorze zaszły zadane parametry 93oC/ 10 min., pod względem tolerancji na czas i temp. wskaźnik typ 6 wg ISO 11140-1 lub równoważne. Zgodnie z wymaganiami normy parametry oraz typ nadrukowane na każdym wskaźniku i/lub opakowaniu. | szt. |  | 2000 |  |  | 0
6. |  | Test do kontroli dezynfekcji termicznej sprawdzający czy w myjni-dezynfektorze zaszły zadane parametry 90oC/ 5 min., pod względem tolerancji na czas i temp. wskaźnik typ 6 wg ISO 11140-1 lub równoważne. Zgodnie z wymaganiami normy parametry oraz typ nadrukowane na każdym wskaźniku i/lub opakowaniu. | szt. |  | 4000 |  |  | 0
7. |  | Gotowe do użycia testy do wykrywania pozostałości zanieczyszczeń białkowych gdzie w jednoelementowym przyrządzie do pobrania próby znajduje się wymazówka i substancja testowa. Nie dopuszcza się testów gdzie substancja testowa jest umieszczana w oddzielnej fiolce. W przypadku obecności białek, substancja testowa zmienia kolor już w 5-10 sekund z jasnożółtej na niebieską. Intensywność przebarwienia wzrasta wraz ze stopniem zanieczyszczenia. Test nie wymaga inkubacji, wykrywa pozostałości białkowe na poziomie ≤ 3µg. | szt. |  | 150 |  |  | 0
[7 empty] | RAZEM | 0
Zamawiający wymaga aby Poz. 1-7 pochodziły od jednego producenta

## zakres 8
Nazwa Wykonawcy………………………………………………………
ZAKRES Nr 8 – Czynnik sterylizujący i wskaźniki do sterylizatora na nadtlenek wodoru V-PRO maX
L.p. | nr kat./nazwa handl. produktu | Nazwa towaru | j.m. | Ilość szt./rol/ark. w opak. | ilość | Cena jedn. 1 szt. /op netto w PLN | Stawka VAT % | cena brutto 6x7x8 | Producent
1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. |  | Czynnik sterylizujący (nadtlenek wodoru o stężeniu 59%) w pojemniku wykonanym z grubościennego polietylenu, przeznaczony do sterylizatora V-Pro maX. Objętość pojemnika 113 ml pozwalająca na przeprowadzenie 15 cykli. Na każdym pojemniku termin ważności oraz numer serii opakowania oznaczony dodatkowym kodem DataMatrix. Opakowanie a'3 pojemniki. | op. |  | 80 |  |  | 0
2. |  | Papier do drukarki do sterylizatora V-Pro maX, szer. rolki 57 mm. | szt. |  | 32 |  |  | 0
3. |  | Kartridż do drukarki V-PRO maX | szt. |  | 12 |  |  | 0
4. |  | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, wieloparametrowy wskaźnik do kontroli sterylizacji parami nadtlenku wodoru VH2O2 oraz plazmowej, do stosowania we wszystkich sterylizatorach na nadtlenek wodoru, odpowiadający typ 4 wg ISO 11140-1lub równoważne, substancja wskaźnikowa umieszczona punktowo, zmieniająca barwę po procesie sterylizacji z różowego na żółty. | szt. |  | 5000 |  |  | 0
5. |  | Wskaźniki biologiczne szybkiego odczytu do sterylizacji nadtlenkiem wodoru, kompatybilne z posiadanym inkubatorem Celerity HP20* firmy STERIS, odczyt po 5-20 minut inkubacji opakowanie a'25 szt. * Wprzypadku zaoferowania wskaźników wymagających zastosowania innego inkubatora, Wykonawca zobowiązuje się użyczyć bezpłatnie inkubator na czas trwania umowy. | szt. |  | 1800 |  |  | 0
[7 empty] | RAZEM | 0