Giżycko 29.04.2025 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

NR POSTĘPOWANIA: 166/W/2025

Dotyczy: dostawa kart magnetycznych  do systemu kontroli dostępu

WYJAŚNIENIE TREŚCI OPZ

Pytanie Wykonawcy:

1.Czy Karta zbliżeniowa HID iClass SEOS SK (5006PGGMN) ma być zaprogramowana ( gotowa do użycia )?

Jeżeli tak to będziemy potrzebować

• Kod miejsca:

• Format kodowania w bitach:

• Numeracja kart (zakres numerów)

2. Czy je dostaniemy od Państwa?

Jeśli nie to będzie szkoda, bo zablokuje to nasz udział w ofercie na Karty MIFARE Desifire EV1 4K

3. Czy Karty MIFARE Desifire EV1 4K mają być wyłącznie oryginalnę?

Odpowiedź:

- Zamawiający nie dopuszcza zaprogramowanej karty.

- Zamawiający nie przekaże Kart MIFARE Desifire EV1 4K

- Karta MIFARE Desifire EV1 4K wymieniona w OPZ posiada określone parametry techniczne dla tej klasy kart, umożliwiające jej użytkownie w systemie kontroli dostępu i taka karta powinna stanowić ofertę.

KIEROWNIK SEKCJI OCHRONY

OBIEKTÓW

/-/ Krzysztof KARKUS