# Wyjaśnienia specyfikacji warunków
# zamówienia.
Nasz znak ZP.271.5.2025
Nowy Targ 19.03.2025r.

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 11 w Nowym Targu.

Zamawiający na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) udziela wyjaśnienia specyfikacji warunków zamówienia w niniejszym postępowaniu. Wyjaśnienie udostępnia się na stronie internetowej. Niniejsze wyjaśnienie specyfikacji warunków zamówienia jest wiążące.

Pytanie nr 1
Proszę o udostępnienie rysunków konstrukcji dachu hali są one niezbędne w celu przeprowadzenia rzetelnej wyceny.

Odpowiedź:
Wycenę konstrukcji dachu należy wykonać na podstawie dokumentacji projektowej udostępnionej w ramach zamówienia. Rysunek PW K04 – konstrukcja dachu

Otrzymują:
1/ https://platformazakupowa.pl/pn/nowytarg
2/ a/a