## Pakiet 1
załącznik nr 2 do postępowania znak: IZP.2411.105.2025.EP
Pakiet nr 1 – Jednorazowe przeciwwirusowe i bakteryjne filtry do ssaków chirurgicznych
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| L.p. | Nazwa produktu | Producent, nazwa handlowa, numer katalogowy | Ilość szt. | Cena jedn. zł. netto | Wartość zł. netto (kolumna 4x5) | Vat % | Cena jedn. zł. brutto | Wartość zł. brutto (kolumna 6x7)
| 1 | Filtr jednorazowy przeciwwirusowy z zabezpieczeniem przelewowym i końcówką Medela |  | 500
| 2 | Filtr bakteryjny jednorazowy z końcówką Medela |  | 300
RAZEM
Zamawiajacy wymaga:
1 | Filtry muszą być kompatybilne ze ssakami firmy Medela, model Basic i Dominat.
2 | Termin ważności: minimum 1 rok od daty dostawy do Zamawiającego.
3 | Wymagane dostarczenie próbki - po 1 szt. ww. pozycji
4 | W formularzu asortymentowo – cenowym w kolumnie Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy – w przypadku, gdy numer katalogowy nie jest stosowany należy podać symbol, bądź skrót pozwalający na jednoznaczną identyfikację danego produktu, który mógłby być stosowny do zamówień w przypadku zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.
…………………………………………….…………… (Podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 2
załącznik nr 2 do postępowania znak: IZP.2411.105.2025.EP
Pakiet nr 2 - Oprzyrządowanie do laparoskopu wielorazowego użytku.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| LP | ASORTYMENT | j.m. | Ilość | cena jedn. | wartość | Podatek VAT% | cena jedn. brutto zł. | wartość brutto zł. ( kolumna 6x7) | Producent/ Nr. katalogowy
[5 empty] | netto zł. | netto zł. ( kolumna 4x5)
| 1 | Rękojeść ssąco-płucząca laparoskopowa | szt. | 4
| 2 | Wkład do do bipolarnych szczypcy chwytajcych | szt. | 10
| 3 | Wkład do nożyczek laparoskopowych | szt. | 15
| 4 | Wkład do imadła laparoskopowego (prawy) | szt. | 4
| 5 | Wklad do imadła laparoskopowego (lewy) | szt. | 4
| 6 | Uchwyt asymetryczny do imadeł | szt. | 4
| 7 | Przewód monopolarny do narzędzi laparoskopowych, jednowtykowy, pasujący do Erbe VIO i innych przyjmujących połączenie jednowtykowe | szt. | 4
| 8 | Przewód bipolarny do graspera bipolarnego , jednowtykowy, długość 3,5 mm. do diatermii ESG-400, Erbe VIO i innych przyjmujących połączenie jednowtykowe | szt. | 4
| 9 | Przewód bipolarny do graspera bipolarnego dwuwtykowy | szt. | 2
| 10 | Przewód bipolarny do graspera bipolarnego dwuwtykowy mały rozstaw bolcy | szt | 2
| 11 | Tuba ssąca płucząca, 5 - 5,5mm średnicy | szt. | 4
| 12 | Płaszcz HiQ+ ,średnica 5 mm, długość 430mm, | szt. | 2
| 13 | Płaszcz HiQ+ ,średnica 5 mm, długość 330mm, | szt. | 6
| 14 | Płaszcz średnica 5mmx330mm do narzędzia bipolarnego | szt. | 3
| 15 | Uchwyt do narzedzi laparoskopowych z zamkiem | szt. | 5
| 16 | Uchwyt do narzedzi laparoskopowych bez zamka | szt. | 5
| 17 | Zapasowy zawór do uchwytu tuby ssąco-płuczącej o 8 mm kanale ssącym | sz. | 5
| 18 | Wkład do graspera laparoskopowego monopolarnego długość 33 cm, o branszach atraumatycznych o długości szczęk 19 mm, z okienkiem. | szt. | 3
| 19 | Wkład do graspera laparoskopowego monopolarnego długość 33 cm, typu krokodylek o branszach atraumatycznych o długości szczęk 18 mm. | szt. | 3
| 20 | Wkład do graspera laparoskopowego monopolarnego długość 33 cm, o branszach atraumatycznych o długości szczęk 16 mm. | szt. | 3
| 21 | Wkład do graspera laparoskopowego monopolarnego typu Johann,jelitowy, długość bransz 40mm | szt. | 2
| 22 | Wkład do graspera laparoskopowego monopolarnego typu Johann, długość bransz 24mm | szt. | 2
| 23 | Uchwyt do narzędzia bipolarnego bez zamka | szt. | 1
| 24 | Igła Veresa, długość 120mm | szt. | 1
| 25 | Wkład do disektora 5x330mm | szt | 2
| 26 | Haczyk monopolarny HF 5x330mm | szt | 5
| 27 | Wkład do graspera bipolarnego 5x330 "HICURA" | szt. | 10
| 28 | Płaszcz do narzędzi bipolarnych 5x330 "HICURA" | szt. | 2
| 29 | Uchwyt do narzędzi bipolarnych "HICURA" | szt. | 4
| 30 | Wkład do disektora zakończonego kulką "HICURA" | szt. | 1
| 31 | Wkład do disektora 5x330 z długimi branszami "HICURA" | szt. | 1
| 32 | Wkład do disektora 5x330 pod kątem 90 stopni "HICURA" | szt. | 1
| 33 | Wkład do graspera 5x330 precision (zagięty) "HICURA" | szt. | 1
| 34 | Wkład do nożyczek laparoskopowych 5x330 "HICURA" | szt. | 6
| 35 | Wkład do nożyczek mikro 5x330 "HICURA" | szt. | 1
| 36 | Płaszcz do narzędzi monopolarnych 5x330 "HICURA" | szt. | 3
| 37 | Uchwyt do narzędzia monopolarnego bez zapięcia "HICURA" | szt. | 2
| 38 | Uchwyt do narzędzia monopolarnego z zapięciem "HICURA" | szt. | 1
| 39 | Uchwyt do narzędzia monoplolarnego z zapięciem i z możliwością odblokowania "HICURA" | szt. | 1
| 40 | Tuba ssąco-płucząca 5x360mm zakończona igłą. | szt. | 1
| 41 | Wkład kontenera do sterylizacji do narzędzi HiQ+ o długości 330 mm, o wymiarach 480x47x224 mm. | szt. | 3
| 42 | Wkład do narzędzi HiQ+ , średnica 5 mm, długość 430 mm. | szt. | 1
| 43 | Wewnętrzny zawór silikonowy, do tuby trokara 3,5 mm i 5,5 mm, przeźroczysty. | szt. | 60
| 44 | Uszczelka typu kapturek, do tuby trokara o średnicy 5,5 mm oraz redukcji, czerwona. | szt. | 60
| 45 | Uszczelka typu kapturek, do tuby trokara o średnicy 11 mm, niebieska. | szt. | 60
| 46 | Zapasowy zawór klapkowy, do tuby trokara 13 mm | szt. | 10
| 47 | Zapasowy zawór klapkowy, do tuby trokara 11 mm, | szt. | 10
| 48 | Uszczelka typu kapturek, do tuby trokara o średnicy 13 mm, żółta. | szt. | 10
RAZEM:
Zamawiajacy wymaga:
1 | Zamawiający dopuszcza oferty równoważne.
2 | Wyżej wymienione oprzyrządowanie musi być kompatybilne z urządzeniami będącymi na wyposażeniu Bloku Operacyjnego:
3 | Poz . 2, 8,9,10- kompatybilne ze do szczypcami chwytającymi o kodzie WA 63120C
4 | Poz.1-48 - wielorazowe oprzyrządowanie laparoskopu firmy OLYMPUS
5 | Wymagane dostarczenie próbki dla poz. nr 17 - 1 szt

## Pakiet 3
załącznik nr 2 do postępowania znak: IZP.2411.105.2025.EP
Pakier nr 3 - narzędzia chirurgiczne
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
L.p. | Asortyment | producent + nr katalogowy (jeżeli posiada) | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto zł (kolumna 5x6) | VAT % | Wartość brutto zł (kolumna 7+8)
1. | Ssakówka monopolarna nieklejąca dł. rob. 255mm, śr. 3.3mm, wraz ze szczątką do mycia |  | szt. | 1
2. | Kleszczyki krtaniowe tnące, obie bransze ruchome okrągłe śr. 5mm, dł rob. 23cm |  | szt. | 1
3. | Ssak typu Van Eicken, długo zakrzywiony, śr. 2,5 mm, 15cm |  | szt. | 1
4. | Ssak typu Van Eicken, długo zakrzywiony, śr.3 mm, 15cm |  | szt. | 1
5. | Ssak typu Van Eicken, długo zakrzywiony, śr.4 mm, 15cm |  | szt. | 1
6. | Punch tnący typu grzybek, wygięty 60 st. Do góry, dł. rob. 18cm, śr. 3,5mm |  | szt. | 2
7. | Punch tnący typu grzybek, prosty, dł. rob. 18cm, śr. 3,5mm |  | szt. | 2
8. | Punch wsteczny, tnący do tyłu w lewo szer 2,5 mm, dł. 10cm, kanał płuczący |  | szt. | 1
9. | Punch wsteczny, tnący do tyłu w prawo szer 2,5 mm, dł. 10cm, kanał płuczący |  | szt. | 1
10. | Ssak typu Frazier z zaworkiem odcinającym, 6FR., 10cm |  | szt. | 1
11. | Ssak typu Frazier z zaworkiem odcinającym, 7FR., 10cm |  | szt. | 1
12. | Ssak typu Frazier z zaworkiem odcinającym, 8FR., 10cm |  | szt. | 1
13. | Ssak typu Van Eicken, długo zakrzywiony, podatny, śr.2,5 mm, 15cm |  | szt. | 1
14. | Ssak typu Van Eicken, długo zakrzywiony, podatny, śr. 3mm, 15cm |  | szt. | 1
15. | Ssak typu Van Eicken, długo zakrzywiony, podatny, śr. 4mm, 15cm |  | szt. | 1
16. | Rurka do oddymiania przeznaczona do laryngoskopów operacyjnych |  | szt. | 3
RAZEM

## Pakiet 4
załącznik nr 2 do postępowania znak: IZP.2411.105.2025.EP
Pakiet nr 4 – Akcesoria do urządzenia do dozowania formaliny Ultra SAFE
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| L.p. | Asortyment | producent + nr katalogowy (jeżeli posiada) | jm. | ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto zł (kolumna 5x6) | VAT % | Wartość brutto zł (kolumna 7+8) | nazwa handlowa
| 1 | Formalina 10%, opakowanie 10L., pH 7.2-7.4 |  | szt. | 1100
| 2 | Pojemnik trasparentny 500ml. |  | szt. | 1000
| 3 | Pojemnik transparentny 1L. |  | szt. | 3000
| 4 | Pojemnik transparentny 3L. |  | szt. | 1360
| 5 | Pojemnik transparentny 5L. |  | szt. | 1200
| 6 | Pojemnik 10L. |  | szt. | 1080
| 7 | Rolka z etykietami |  | szt. | 30
RAZEM
Zamawiajacy wymaga:
1 | Akcesoria w/w kompatybilne z zautomatyzowanym systemem dozowania formaliny do próbek biologicznych, typ Ultra SAFE nr katalogowy 107000.
2 | Wymagane dostarczenie próbki dla poz. nr 1 - 1 szt.