# Białystok, 06.03.2025 r.

# **Nr sprawy: AZP.25.3.1.2025**

# Przedmiot zamówienia: Adaptacja pomieszczeń Euroregionalnego Centrum Farmacji przy ul. Adama Mickiewicza 2D w Białymstoku na potrzeby utworzenia Laboratorium Badań Funkcjonalnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w ramach przedsięwzięcia „Centrum Medycyny Nowej Generacji”

# **WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

# I. Zamawiający informuje, iż od uczestników postępowania wpłynęło zapytanie do treści SWZ.

# II. Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

# (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) - zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający publikuje treść zapytaniai udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1**

W nawiązaniu do wizji lokalnej z dn. 03.03.2025 zwracam się z prośbą o uszczegółowienie

jakie wyposażenie z załącznika nr 7 do OPZ podlega dostarczeniu przez wykonawcę, a które dostarcza

zamawiający. W przypadku urządzeń dostarczanych przez zamawiającego, a wymagających wykonania

odpowiedniej instalacji, proszę o dostarczenie dokumentacji DTR.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Po stronie Wykonawcy są elementy wyposażenia zgodnie z poniższym zestawieniem:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NR | NAZWA POMIESZCZENIA | WYPOSAŻENIE PO STRONIE WYKONAWCY |
| 01/43, 01/43/1 | KORYTARZ | Umywalka o szerokości min. 55cm z baterią umywalkową stojącą – 1 sztuka |
| 01/44 | POM. BIUROWE | brak |
| 01/44/1 | POM. TECHNICZNE | brak |
| 01/45 | HODOWLA | Umywalka o szerokości min. 55cm z baterią umywalkową stojącą – 1 sztuka |
| 01/46 | KWARANTANNA | Okno podawcze do pomieszczenia zmywalni 500 x 800 mm przesuwne w pionie, dół 900 mm od posadzki, nieprzezierne – 1 sztuka.Umywalka o szerokości min. 55cm  z baterią umywalkową stojącą – 1 sztuka |
| 01/47 | ZMYWALNIA | Okno podawcze do pomieszczenia kwarantanny 500 x 800 mm przesuwne w pionie, dół 900 mm od posadzki, nieprzezierne – 1 sztuka.Okno podawcze do pomieszczenia Korytarz 500 x 800 mm przesuwne  w pionie, dół 900 mm od posadzki – 1 sztukaUmywalka o szerokości min. 55cm  z baterią umywalkową stojącą – 1 sztuka |
| 01/48 | PRACOWNIA EKSPERYMENTALNA | Umywalka o szerokości min. 55cm  z baterią umywalkową stojącą - 1 sztuka |

Wymagania instalacyjne i pozostałe wymagania należy zaplanować zgodnie z zał. nr 7 do PFU. Zamawiający nie dysponuje DTR-kami urządzeń. Uszczegółowienie informacji w tym zakresie zostanie uzgodnione pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym na etapie przygotowania projektu.

1. Wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i Zamawiającego.

**W imieniu Zamawiającego**

**Kanclerz UMB - mgr Konrad Raczkowski -** *podpis na oryginale dokumentu*