## Arkusz1
Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego
WYKAZ URZĄDZEŃ PODLEGAJĄCYCH KONSERWACJI
Lp. | Nazwa urządzenia | Typ urządzenia | Ilość | J.M.
Część 1 Instalacje Sygnalizacji Pożaru - Siemens oraz oddymiania (32 BLT)
Obiekt nr 6
1 | Centralka - SIEMENS | FC 330A | 1 | Szt.
2 | Czujka opt.- temperat. | OH 320A | 72 | Szt.
3 | Ręczny ostrz.pożar. | MT 320A | 1 | Szt.
4 | Ręczny ostrz.pożar. | DM 1132 | 12 | Szt.
5 | Sygnalizator optycz. | BEDLAM | 1 | Szt.
6 | Sygnalizator akust. | AGN 24.6 | 11 | Szt.
7 | Moduł wej/wyj | DC 1192 | 11 | Szt.
Obiekt nr 8
1 | Centralka - SIEMENS | FC 330A | 1 | Szt.
2 | Czujka opt.- temperat. | OH 320A | 9 | Szt.
3 | Ręczny ostrz.pożar. | MT 320A | 2 | Szt.
4 | Ręczny ostrz.pożar. | DM 1132 | 4 | Szt.
5 | Sygnalizator optycz. | BEDLAM | 2 | Szt.
Obiekt nr 2
1 | Centrala SIEMENS | FC 1004/Siemens | 16 | Szt.
2 | Czujka liniowa kompletna z lustrem | DLA1191A / siemens | 36 | Szt.
3 | Przycisk ROP | DM 1131 Siemens | 16 | Szt.
4 | Sygnalizator wewnętrzny | SA-K7 W2 | 16 | Szt.
5 | Sygnalizator zewnętrzny | AGN 26. XX | 16 | Szt.
6 | Zasilacz buforowy | ZMS-1B-24V8A MERAWEX | 16 | Szt.
7 | Czujka dymowa |  | 16 | Szt.
Obiekt nr 1
1 | Centrala SIEMENS | FC 330A F4/Siemens | 1 | Szt.
2 | Czujka optyczna dymu | OP 320 A | 9 | Szt.
3 | Czujka opt.-temperatur. | OH 320 A | 108 | Szt.
4 | Przycisk ROP | MT 320 A | 5 | Szt.
5 | Wskaźnik zadziałania | AI30/AI300 | 15 | Szt.
6 | Sygnalizator akust. | SA-K5 | 2 | Szt.
7 | Klapy dymowe | GEZE VDS | 14 | Szt.
Część 2 Instalacje Sygnalizacji Pożaru oraz Gaszenia - Schrack, Aritech, Vesda, Savi, Polon
oraz oddymiania (32 BLT Łask)
Obiekt nr 10
1 | Centrala SCHRACK | BMZ Integral /Schrack | 1 | Szt.
2 | Czujka optyczna dymu | SLK-E | 51 | Szt.
3 | Wskaźnik zadziałania | PJL | 9 | Szt.
4 | Ręczny ostrzegacz poż. | 1702 | 4 | Szt.
5 | Czujka optyczna dymu | SLK-E | 5 | Szt.
6 | Ręczny ostrzegacz poż. | 1702 | 1 | Szt.
7 | Czujka (komplet) | SLK-E | 4 | Szt.
8 | Czujka (komplet) | SLK-E | 81 | Szt.
9 | Ręczny ostrzegacz poż. | 1702 | 17 | Szt.
10 | Czujka (komplet) | SLK-E | 19 | Szt.
11 | Czujka (komplet) | SLK-E | 12 | Szt.
12 | Ręczny ostrzegacz poż. | 1702 | 3 | Szt.
Obiekt nr 17
1 | Centralka SCHRACK | BC-SCU 5PC | 1 | Szt.
2 | Czujka optyczna dymu | SSD 531/OSD200 | 30 | Szt.
3 | Czujka optyczno-term | STD 531 | 8 | Szt.
4 | Czujka termincza | UTD 531-2/DMD200-2 | 7 | Szt.
5 | Moduł przekaznikowy | BA-REL 4Wyj. | 1 | Szt.
6 | moduł wej. Wyj. | BA-0134 | 1 | Szt.
7 | przycisk ROP | MCP 545-1 WEW. | 9 | Szt.
8 | przycisk ROP | MCP 545-4 ZEW. | 4 | Szt.
9 | sygnalizator akust. | YO4R czerwony | 10 | Szt.
10 | sygnalizator akust. | YO4 RIP66 | 2 | Szt.
11 | wskaźnik zadziałania | BA-UPI | 9 | Szt.
12 | zasilacz | 24DC/5A | 2 | Szt.
13 | Centralka oddymiania | typ C MERCOR | 1 | Szt.
14 | Klapa dymowa | EI30 typ C | 2 | Szt.
15 | konwerter | Lanex TR43-5-1 | 1 | Kpl.
| światłow. panel kros. | 12xS.C. | 1 | Kpl.
| złącze S.C. | light crimp MM | 1 | Kpl.
Obiekt nr 3
1 | Centrala SAP SCHRACK | BMZ-Schrack | 2 | Szt.
2 | przycisk ROP | MCP 545 | 8 | Szt.
3 | czujka optyczna dymu | OSD 2000 | 75 | Szt.
4 | wskaźnik zadział. Czujki | BA-UPI | 55 | Szt.
5 | sygnalizator | VO4 | 7 | Szt.
6 | sygnalizator | YO4 | 1 | Szt.
7 | sygnalizator | SD1 | 1 | Szt.
8 | detektor Laser Plus | VLP-002 Vesda | 1 | Szt.
9 | zasilacz | ZSP 1 35D-7A-2 | 1 | Szt.
10 | przewody i rury ssące | 1kpl. 123m | 1 | Szt.
11 | konwerter | Lanex TR43-5-1 | 1 | Kpl.
| światłow. panel kros. | 12xS.C. | 1 | Kpl.
| złącze S.C. | light crimp MM | 1 | Kpl.
12 | Zbiornik 140L | TA 200/Savi Technologie | 6 | Szt.
13 | Zbiornik 40L | TA 200/Savi Technologie | 1 | Szt.
14 | Zawór | ZPU-50 | 7 | Szt.
15 | Gaz | HFC-227ea TT international | 670 | kg.
16 | Zawór zwrotny |  | 6 | Szt.
17 | Wtyk elektrozaworu | ZPU-50 | 7 | Szt.
18 | Kolektor zbiorczy |  | 3 | Szt.
19 | Dysza | DN32-360-250mm2 | 2 | Szt.
20 | Dysza | DN32-360-300mm2 | 2 | Szt.
21 | Dysza | DN32-360-350mm2 | 7 | Szt.
22 | Dysza | DN32-360-4000mm2 | 1 | Szt.
23 | Dysza | DN32-360-80mm2 | 4 | Szt.
Obiekt nr 16
1 | Centrala CSAP 3 SCHRACK | BMZ-Schrack | 1 | Szt.
2 | Centrala CSAP 4 SCHRACK | BMZ-Schrack | 1 | Szt.
3 | Centrala CSAP 5 SCHRACK | BMZ-Schrack | 1 | Szt.
4 | Czujka optyczna dymu | OSD 2000 | 21 | Szt.
5 | Czujka płomienia | UV/IR X5200 | 18 | Szt.
6 | Przycisk ROP | MCP 545 | 3 | Szt.
7 | Przycisk start/ stop | MCP 535 | 6 | Szt.
8 | Moduł wej/wyj | BAO 13 | 36 | Szt.
9 | Sygnalizator op. aku. | AS 263 | 4 | Szt.
10 | Sygnalizator akust. | AS 263 | 5 | Szt.
11 | Wskaźnik zadziałania | BA-UPI | 5 | Szt.
12 | Zasilacz | ZSP 135-D | 3 | Szt.
13 | Klapy dymowe | MCR-PROLIGHT | 8 | Szt.
Obiekt nr 15
1 | Centrala CSAP 1 SCHRACK | BMZ-Schrack | 1 | Szt.
2 | Centrala CSAP 2 SCHRACK | BMZ-Schrack | 1 | Szt.
3 | Moduł sterujący | BA 013 | 26 | Szt.
4 | Czujka optyczna dymu | OSD 2000 | 58 | Szt.
5 | Czujka ze wskaźn. | OSD 2000 | 23 | Szt.
6 | Czujka płomienia | UV/IR X5200 | 20 | Szt.
7 | Czujka temperatury | DMD 2000 | 1 | Szt.
8 | Przycisk ROP | MCP 545 | 9 | Szt.
9 | Przycisk start/ stop | MCP 535 | 8 | Szt.
10 | Sygnalizator akust. | AS 263 | 4 | Szt.
11 | Sygnalizator akust.opt. | AS 256 | 7 | Szt.
12 | Zasilacz 24V | PM 705 Arit. | 2 | Szt.
13 | Centrala oddymiania | D+H | 2 | Szt.
14 | Klapy dymowe | MPK/1000/1500 | 8 | Szt.
15 | Przycisk oddymiania | RT 42 | 2 | Szt.
16 | Prztcisk przewietrz. | LT 42 | 2 | Szt.
17 | Siłownik łańcuchowy | ZA 31/750 | 4 | Szt.
Obiekt nr 9
1 | Centrala SCHRACK | BMZ-Schrack | 1 | Szt.
2 | Zewnętrz.pole obsługi | MIMI CIP | 1 | Szt.
3 | Przycisk ROP | MCP 545 | 24 | Szt.
4 | Optyczna czujka dymu | OSD 2000 | 97 | Szt.
5 | Wskaźnik zadziałania | BA-UPI | 9 | Szt.
6 | Moduł liniowy | BA-013 I/O | 16 | Szt.
7 | Sygnalizator | VO4/66 | 4 | Szt.
8 | Sygnalizator | VO4 | 11 | Szt.
9 | Klapy oddymiające | 200/210 prolight | 23 | Szt.
10 | Klapy oddymiające (z fumkcją przewietrzania) | 200/210 prolight | 5 | Szt.
11 | Skrzynka alarmowa | CO2 1000g | 3 | Szt.
12 | Centrala oddymiania | MCR 9705-5A | 3 | Szt.
13 | Centrala pogodowa | MTR 9705 | 1 | Szt.
Obiekt nr 18
1 | Centrala SCHRACK | BMZ - Shrack | 1 | Szt.
2 | Stacja rob.-2 monitory + drukarka |  | 1 | Szt.
3 | oprogramowanie SECOLOG + klucz USB |  | 1 | Szt.
4 | Konwertery | Lanex | 2 | Szt.
5 | Klapy dymowe - sterowane elektrycznie | D+H M2/300-500N/LA/EV1/RWA | 4 | Szt.
6 | Centrala oddymiania | D+H | 2 | Szt.
Obiekt nr 4
1 | Centrala SCHRACK | BMZ-Schrack | 1 | Szt.
2 | Optyczna czujka dymu | OSD2000 | 45 | Szt.
3 | Przycisk pożarowy | MCP535-1 | 9 | Szt.
4 | Moduł wej/wyj | BA-013 | 2 | Szt.
5 | LPL wskaznik zadziałania | BA-UPI | 20 | Szt.
6 | Syg akustyczny YO4 | SIR YO4 | 2 | Szt.
7 | Syg. Opt-akust. Zew |  | 2 | Szt.
Obiekt nr 5
1 | Centrala SCHRACK | BMZ-Schrack | 5 | Szt.
2 | Przycisk pożarowy | MCP535 | 4 | Szt.
3 | Przycisk pożarowy | MCP545 | 10 | Szt.
4 | Czujka optyczno-termiczna | MCP535-1 | 141 | Szt.
5 | Wskaźnik zadziałania | BA-UPI | 26 | Szt.
6 | Sygnalizator | YO4 | 16 | Szt.
7 | Sygnalizator | VO4 | 1 | Szt.
8 | Zas. Buforowe | MERAWEX | 4 | Szt.
9 | konwerter | Lanex TR43-5-1 | 1 | Kpl.
| światłow. panel kros. | 12xS.C. | 1 | Kpl.
| złącze S.C. | light crimp MM | 1 | Kpl.
10 | Zbiornik 140L | TA 200/Savi Technologie | 4 | Szt.
11 | Zbiornik 100L | TA 200/Savi Technologie | 1 | Szt.
12 | Gaz | HFC-227ea TT international | 602 | kg.
13 | Dysza | mosieżna 360 | 12 | Szt.
14 | Dysza | mosiężna 180 | 2 | Szt.
15 | Zawór zwrotny |  | 5 | Szt.
16 | Wtyk elektrozaworu |  | 5 | Szt.
Obiekt nr 11
1 | Centrala sygnalizacji alarmu pożarowego SCHRACK | Schrack | 1 | Szt.
2 | Czujka multisensorowa optyczno-temperaturowa . | Schrack | 35 | Szt.
3 | Ręczny ostrzegacz pożarowy (ROP) | Schrack | 4 | Szt.
4 | Wskaźnik zadziałania | Schrack | 3 | Szt.
5 | Moduł I/O | Schrack | 4 | Szt.
6 | Moduł I/O | Schrack | 9 | Szt.
7 | Moduł I/O | Schrack | 4 | Szt.
8 | Sygnalizator | Schrack | 1 | Szt.
9 | Zespół przekaźników wraz z obudową | Schrack | 1 | Szt.
10 | Zasilacz buforowy | Merawex | 1 | Szt.
11 | Klapy wentylacyjne | Mercor: Klapa wentylacyjna mcr PROLIGHT typ NG120/180 | 3 | Szt.
12 | Klapy dymowo-wentylacyjne | Mercor: Klapa dymowo-wentylacyjna mcr PROLIGHT typ NG120/181 | 9 | Szt.
13 | Wyłaz dachowy | Mercor: Wyłaz dachowy mcr PROLIGHT typ C 100 | 1 | Szt.
14 | Centrala pogodowa | Mercor: Centrala sterowania pogodowego MCRP 054 | 1 | Szt.
15 | Centrala sterowania oddymianiem i odpowietrzaniem ciepła | Mercor: Centrala MCR 9705 | 1 | Szt.
Obiekt nr 12
1 | Centrala sygnalizacji alarmu pożarowego SCHRACK | Schrack | 1 | Szt.
2 | Czujka dymu multisensorowa | MTD 533 CubusSchrack | 29 | Szt.
3 | Ręczny ostrzegacz pożarowy (ROP) | MPC 545-1 /320/ Schrack | 3 | Szt.
4 | Wskaźnik zadziałania | LPL BA-UPI /848/ Schrack | 15 | Szt.
5 | Sygnalizator akustyczny | SA-K6 wewnętrzny Schrack | 2 | Szt.
6 | Sygnalizator akustyczny | SAOZ-Pd zewnętrzny Schrack | 1 | Szt.
Obiekt nr 19
1 | Czujka optyczna dymu. | SLR-E-IS Schrack | 2 | Szt.
2 | Sygnalizator iskrobezpieczny | IS-A105N Red/ e2sSchrack | 1 | Szt.
3 | Ręczny ostrzegacz pożarowy (ROP) | WRIS-4072-560 Schrack | 1 | Szt.
4 | Bariera EX | Z 787.F Schrack | 4 | Szt.
Obiekt nr 34
1 | Centrala SCHRACK | BMZ Integral IP MX/Schrack | 1 | Szt.
2 | Adresowalna czujka multisensorowa | CUBUS MTD 533X | 211 | Szt.
3 | Adresowalny moduł sterujący wejść/wyjść | BX-OI3 | 18 | Szt.
4 | Czujka płomienia 3kanałowa |  | 1 | Szt.
5 | Adresowalny ręczny ostrzegacz pożarowy natynkowy | MPC 545-1R-PL | 22 | Szt.
6 | Adresowalny ręczny ostrzegacz pożarowy natynkowy | IP 67 MPC 545X-3R-PL | 5 | Szt.
7 | Sygnalizator akustyczny wew | Y04 | 14 | Szt.
8 | Sygnalizator akustyczny zew | Y04 | 2 | Szt.
9 | Zasilacz buforowy | KBZB-36 | 4 | Szt.
10 | Zasilacz buforowy | HPSB 5524C | 7 | Szt.
11 | Akumulator do centralki | 12v/44Ah | 2 | Szt.
12 | Centralka oddymiania | AFG-2004/8A | 1 | Szt.
Obiekt nr 35
1 | Centrala SCHRACK | BMZ Integral IP MX/Schrack | 1 | Szt.
2 | Adresowalna czujka multisensorowa | CUBUS MTD 533X | 576 | Szt.
3 | Adresowalny moduł sterujący wejść/wyjść | BX-OI3 | 146 | Szt.
4 | Adresowalny ręczny ostrzegacz pożarowy natynkowy | MPC 545-X | 53 | Szt.
5 | Czujka Liniowa Schrack | Schrack | 8 | Szt.
6 | Sygnalizator akustyczny wew | Y04 | 14 | Szt.
7 | Sygnalizator akustyczny zew | Y04 | 2 | Szt.
8 | Akumulator do centralki | 12v/44Ah | 2 | Szt.
9 | Centralka oddymiania | AFG-2004/8A | 1 | Szt.
Obiekt nr 41
1 | Centrala SCHRACK | BMZ Integral IP MX/Schrack | 1 | Szt.
2 | Adresowalna czujka multisensorowa | CUBUS MTD 533X | 19 | Szt.
3 | Czujka multisensorowa | MMD 130 Exi | 2 | Szt.
4 | Czujka płomienia | Siemens | 1 | Szt.
5 | Wskaźnik zadziałania | BX-UPI | 3 | Szt.
6 | Ręczny adresowalny ostrzegacz pożaru | MCP545 | 2 | Szt.
7 | Ręczny adresowalny ostrzegacz pożaru | MCP545x | 2 | Szt.
8 | Sygnalizator akustyczny |  | 3 | Szt.
Obiekt nr 42
1 | Centrala SCHRACK | BMZ Integral IP MX/Schrack | 1 | Szt.
2 | Adresowalna czujka multisensorowa | CUBUS MTD 533X | 69 | Szt.
3 | Wskaźnik zadziałania | BX-UPI | 19 | Szt.
4 | Ręczny adresowalny ostrzegacz pożaru | MCP545 | 4 | Szt.
5 | Ręczny adresowalny ostrzegacz pożaru | MCP545x | 5 | Szt.
6 | Sygnalizator akustyczny |  | 5 | Szt.
Obiekt nr 7
1 | Centrala SAP | FP2864 Aritech | 1 | Szt.
2 | Sygnalizator akust. | AS263 | 19 | Szt.
3 | Czujka optyczna dymu | DP 2061 | 267 | Szt.
4 | Czujka term. | DT 2063 | 5 | Szt.
5 | Przycisk ROP | DM 2000 | 24 | Szt.
6 | Moduł 4we/wy - adres. | IO 2034 | 11 | Szt.
7 | Wskaźnik zadz. Czujki | AI 672 | 97 | Szt.
8 | Czujka optyczna dymu | DOR-40 Pol-Alfa | 7 | Szt.
9 | Klapy dymowe | FIRELUX F6 | 3 | Szt.
10 | Centrala oddymiania | TRZ 2A V 2,0 | 4 | Szt.
11 | Siłownik klapy | M2-G650LA | 3 | Szt.
Obiekt nr 20
1 | Centrala SAP | FP1200 Aritech | 1 | Szt.
2 | Wskaźnik zadziałania | AI 672 | 44 | Szt.
3 | Czujka | DT 2063 | 2 | Szt.
4 | Czujka | DP 2061 | 140 | Szt.
5 | Przycisk ROP |  | 13 | Szt.
6 | Sygnalizator akustyczny wewn. | AS 264 | 4 | Szt.
7 | Sygnalizator akustyczny zewn. | AS 266 | 2 | Szt.
8 | Klapy dymowe | E160/180 | 2 | Szt.
9 | Klapy przewietrzania |  | 4 | Szt.
Obiekt nr 43
1 | Centrala SAP | BMZ Integral Schrack | 1 | Szt.
2 | Ręczny adresowalny ostrzegacz pożaru | MCP 545X | 8 | Szt.
| Panel wyniesiony |  | 3 | Szt.
3 | Moduł | BX-IOM | 4 | Szt.
4 | Moduł | BX-O214 | 3 | Szt.
5 | Modul | BX-OI3 | 4 | Szt.
6 | Moduł | BX-REL4 | 6 | Szt.
7 | Adresowalna czujka multisensorowa | MTD 533X-05 | 42 | Szt.
8 | Czujka FIRERAY | FIRERAY3000,5000 | 4 | Szt.
9 | Centrala przeciwpożarowa | SmartLine020/4 | 1 | Szt.
10 | Moduł gaszenia | SmartLetLooseONE | 1 | Szt.
11 | Moduł rozszerzający | SmartLine/8Z | 1 | Szt.
12 | Sygnalizator ostrzegawczy | SW-1 | 2 | Szt.
13 | Sygnalizator ewakuacyjny | SE-1 | 1 | Szt.
14 | Sygnalizator ostrzegawczy | SA-K6 | 1 | Szt.
15 | Przycisk Start Gaszenia | HM/1/11/17/02 | 1 | Szt.
16 | Przycisk Stop Gaszenia | HM/5/11/17/02 | 1 | Szt.
17 | Czujka optyczna dymu | ID-100 | 2 | Szt.
18 | Zasilacz buforowy | KBZB-40 1,2A | 1 | Szt.
19 | Akumulator 12v/7Ah |  | 2 | Szt.
20 | Zbiornik 80L wraz z srodkiem gaśniczym IG-100 (48kg) |  | 2 | Szt.
21 | Zawór zbiornika z elektryczną głowicą wyzwalającą |  | 1 | Szt.
Obiekt nr 22
1 | Czujka optyczna dymu. | DOR 4046 Polon Alfa | 13 | Szt.
2 | Czujka optyczna dymu. | DUR 4046 Polon Alfa | 19 | Szt.
3 | Wskaźnik zadziałania | Polon Alfa | 5 | Szt.
4 | Wielosensorowa czujka pożarowa | DPR 4046 Polon Alfa | 12 | Szt.
5 | Sygnalizator akustyczny | SAL-4001 Polon Alfa | 3 | Szt.
6 | Ręczny ostrzegacz pożarowy (ROP) | ROP-33 Polon Alfa | 4 | Szt.
7 | Ręczny ostrzegacz pożarowy (ROP) | ROP-4001M | 3 | Szt.
8 | Optyczna czujka dymu | DOT 4046 Polon Alfa | 1 | Szt.
9 | Optyczna czujka dymu ze wskaznikiem zadziałania | DOR 4046 Polon Alfa | 3 | Szt.
10 | Centrala pożarowa | 4800 Polon Alfa | 1 | Szt.
Obiekt nr 32
1 | Centrala pożarowa | Polon 4900 | 1 | Szt.
2 | Czujka optyczna dymu. | DUT 6046 | 346 | Szt.
3 | Element kontrolny wielowejściowy | EWK-4001 | 17 | Szt.
4 | Element wielowyjściowy sterujący | EWS-4001 | 2 | Szt.
5 | Ręczny ostrzegacz pożarowy | ROP-4001 | 56 | Szt.
6 | Sygnalizator akustyczny | EKS-4001 | 17 | Szt.
7 | Centrala oddymiania | RZN 4404-K D+H | 4 | Szt.
8 | Klapy oddymiania | D+H | 4 | Szt.
Obiekt nr 33
1 | Centrala pożarowa | POLON 4900 | 1 | Szt.
2 | Sygnalizator akustyczny | SAL - 4001 | 32 | Szt.
3 | Czujka | DOT-4046 | 167 | Szt.
4 | Moduł wyjść kontrolnych | EWK-4001 | 6 | Szt.
5 | Ręczny ostrzegacz pożarowy | ROP-4001 | 75 | Szt.
6 | Czujka | DUR-4046 | 312 | Szt.
7 | Moduł liniowy | ADC-4001 | 3 | Szt.
8 | Moduł kontrolno-sterujący | EKS-4001 | 28 | Szt.
9 | Czujka ciepła | TUN - 4046 | 17 | Szt.
Obiekt nr 36
1 | Centrala pożarowa | Polon-4900 | 1 | Szt.
2 | Czujka optyczna dymu z izolatorem | D0R-4046 | 101 | Szt.
3 | Wskaznik zadziałania | - | 36 | Szt.
4 | Moduł sterujący EKS | - | 3 | Szt.
5 | Ręczny ostrzegacz pożarowy | ROP-4001 | 22 | Szt.
6 | Sygnalizator akustyczny | SAK-5 | 8 | Szt.
Część 3 Systemy Transmisji Danych - Mikron (32 BLT)
Obiekt nr 18
1 | Odbiornik ARGOS | SAD ARGOS UOK/D Mikron | 2 | Szt.
2 | Jednostka robocza + monitor |  | 2 | Szt.
Obiekt nr 10
1 | Nadajnik ARGOS | SAD ARGOS UNK/3 Mikron | 1 | Szt.
Obiekt nr 6
1 | Nadajnik ARGOS | SAD ARGOS UNK/3 Mikron | 1 | Szt.
Obiekt nr 8
1 | Nadajnik ARGOS | SAD ARGOS UNK/3 Mikron | 1 | Szt.
Obiekt nr 17
1 | Nadajnik ARGOS | SAD ARGOS UNK/3 Mikron | 1 | Szt.
Obiekt nr 3
1 | Nadajnik ARGOS | SAD ARGOS UNK/3 Mikron | 2 | Szt.
Obiekt nr 16
1 | Nadajnik ARGOS | SAD ARGOS UNK/3 Mikron | 1 | Szt.
Obiekt nr 15
1 | Nadajnik ARGOS | SAD ARGOS UNK/3 Mikron | 1 | Szt.
Obiekt nr 7
1 | Nadajnik ARGOS | SAD ARGOS UNK/3 Mikron | 1 | Szt.
Obiekt nr 20
1 | Nadajnik ARGOS | SAD ARGOS UNK/3 Mikron | 1 | Szt.
Obiekt nr 2
1 | Nadajnik ARGOS | SAD ARGOS UNK/3 Mikron | 16 | Szt.
Obiekt nr 9
1 | Nadajnik ARGOS | SAD ARGOS UNK/3 Mikron | 1 | Szt.
Obiekt nr 1
1 | Nadajnik ARGOS | SAD ARGOS UNK/3 Mikron | 1 | Szt.
Obiekt nr 4
1 | Nadajnik ARGOS | SAD ARGOS UNK/3 Mikron | 1 | Szt.
Obiekt nr 5
1 | Nadajnik ARGOS | SAD ARGOS UNK/3 Mikron | 1 | Szt.
Obiekt nr 12
1 | Nadajnik ARGOS | SAD ARGOS UNK/3 Mikron | 1 | Szt.
Obiekt nr 13
1 | Nadajnik ARGOS | SAD ARGOS UNK/3 Mikron | 1 | Szt.
Obiekt nr 11
1 | Nadajnik ARGOS | SAD ARGOS UNK/3 Mikron | 1 | Szt.
Obiekt nr 29
1 | Nadajnik ARGOS | SAD ARGOS UNK/3 Mikron | 1 | Szt.
Obiekt nr 32
1 | Nadajnik ARGOS | SAD ARGOS UNK/3 Mikron | 1 | Szt.
Obiekt nr 33
1 | Nadajnik ARGOS | SAD ARGOS UNK/3 Mikron | 1 | Szt.
Obiekt nr 34
1 | Nadajnik ARGOS | SAD ARGOS UNK/3 Mikron | 1 | Szt.
Obiekt nr 35
1 | Nadajnik ARGOS | SAD ARGOS UNK/3 Mikron | 1 | Szt.
Obiekt nr 36
1 | Nadajnik ARGOS | SAD ARGOS UNK/3 Mikron | 1 | Szt.
Obiekt nr 37
1 | Nadajnik ARGOS | SAD ARGOS UNK/3 Mikron | 1 | Szt.
Obiekt nr 41
1 | Nadajnik ARGOS | SAD ARGOS UNK/3 Mikron | 1 | Szt.
Obiekt nr 42
1 | Nadajnik ARGOS | SAD ARGOS UNK/3 Mikron | 1 | Szt.
Część 4 Systemy Transmisji Danych - Polon-Alfa/Agat IT (32 BLT)
Obiekt nr 13
1 | Terminal 1TSR1 | TSR-4000 kod: KD046 Polon-Alfa | 1 | Szt.
2 | Ręczny ostrzegacz pożarowy | Polon-Alfa | 2 | Szt.
3 | Sygnalizator akustyczny |  | 1 | Szt.
4 | Sygnalizator optyczny |  | 1 | Szt.
5 | Stanowisko komputerowe systemu e-strażak | Ukompletowanie: | 1 | Kpl.
Jednostka robocza:
Prod.: HP
Typ: FU195EA#AKD
Nr seryjny: CZC94531C1
Monitor:
Prod.: HP
Typ: C2445W
Nr seryjny: CZQ92100Q9
6 | Przełącznica SKS | AGAT IT | 1 | Szt.
7 | Centrala CSAP 1POLON1 | POLON 4900S kod: KD181 Polon-Alfa | 1 | Szt.
8 | Ręczny ostrzegacz pożarowy | Polon-Alfa | 1 | Szt.
9 | Sygnalizator optyczny |  | 1 | Szt.
10 | Szafa sterownicza SA1 | AGAT IT | 2 | Szt.
11 | Przełącznica | AGAT IT | 2 | Szt.
12 | Ręczny ostrzegacz pożarowy | Polon-Alfa | 1 | Szt.
13 | Sygnalizator optyczny |  | 1 | Szt.
14 | Sygnalizator akustyczny |  | 1 | Szt.
15 | Szafa sterownicza RSZ-1 | AGAT IT | 1 | Szt.
16 | Przełącznica | AGAT IT | 1 | Szt.
17 | Panel przy zbiorniku magazynyjącym | Ukompletowanie: | 2 | Kpl.
Przycisk „START Akcja gaśnicza”
Ręczny ostrzegacz pożarowy
Sygnalizator optyczny
18 | Panel przy froncie kolejowym | Ukompletowanie: | 1 | Kpl.
Przycisk „START Akcja gaśnicza”
Ręczny ostrzegacz pożarowy
Sygnalizator optyczny
19 | Panel przy froncie nalewczym | Ukompletowanie: | 1 | Kpl.
Przycisk „START Akcja gaśnicza”
Ręczny ostrzegacz pożarowy
Sygnalizator optyczny
20 | Panel przy hydrancie zewnętrznym | Przycisk „START Akcja gaśnicza” | 9 | Szt.
21 | Panel przy działku wodno-pianowym | Ukompletowanie: | 5 | Kpl.
Przycisk „START Akcja gaśnicza”
Przycisk „Otwarcie zasuwy”
22 | Zasuwa działka wodno-pianowego | Typ: SD00 50-2/60 | 5 | Szt.
Prod.: AUMA
Obiekt nr 14
1 | Centrala CSAP 2POLON1 | POLON 4900S kod: KD175 Polon-Alfa | 1 | Szt.
2 | Ręczny ostrzegacz pożarowy | Polon-Alfa | 1 | Szt.
3 | Sygnalizator optyczny |  | 1 | Szt.
4 | Szafa sterownicza SA2 | AGAT IT | 1 | Szt.
5 | Przełącznica | AGAT IT | 1 | Szt.
6 | Ręczny ostrzegacz pożarowy | Polon-Alfa | 1 | Szt.
7 | Sygnalizator optyczny |  | 1 | Szt.
8 | Sygnalizator akustyczny |  | 1 | Szt.
9 | Szafa sterownicza RSZ-2 | AGAT IT | 1 | Kpl.
10 | Przełącznica | AGAT IT | 1 | Kpl.
11 | Panel przy zbiorniku magazynyjącym | Ukompletowanie: | 2 | Kpl.
Przycisk „START Akcja gaśnicza”
Ręczny ostrzegacz pożarowy
Sygnalizator optyczny
12 | Panel przy froncie nalewczym | Ukompletowanie: | 1 | Kpl.
Przycisk „START Akcja gaśnicza”
Ręczny ostrzegacz pożarowy
Sygnalizator optyczny
13 | Panel przy hydrancie zewnętrznym | Przycisk „START Akcja gaśnicza” | 6 | Szt.
14 | Panel przy działku wodno-pianowym | Ukompletowanie: | 3 | Kpl.
Przycisk „START Akcja gaśnicza”
Przycisk „Otwarcie zasuwy”
15 | Zasuwa działka wodno-pianowego | Typ: SD00 50-2/60 | 3 | Szt.
Prod.: AUMA
Obiekt nr 18
1 | Centrala CSAP 3POLON1 | POLON 4900S kod: KD175 Polon-Alfa | 1 | Szt.
2 | Ręczny ostrzegacz pożarowy | Polon-Alfa | 2 | Szt.
3 | Stanowisko komputerowe systemu e-strażak | Ukompletowanie: | 1 | Kpl.
Jednostka robocza:
Prod.: HP
Typ: FU195EA#AKD
Nr seryjny: CZC94531C1
Monitor:
Prod.: HP
Typ: C2445W
Nr seryjny: CZQ92100Q9
4 | Przełącznica SKD | AGAT IT | 1 | Szt.
Część 5 Wodno-pianowe Instalacje Gaszenia Pożaru
Instalacje prod. Watertech (32 BLT)
Obiekt nr 11
1 | Pompa wirowa pozioma z napędem spalinowym Diesel
ukompletowanie:
| 1) silnik spalinowy | prod.: John Deere, model: 4045DF159, nr seryjny: PE4045D747232 | 1 | Szt.
| 2) pompa wirowa pozioma | prod.: Patterson, model: 5x4x10VES, nr seryjny: IFP-CO13127-001 | 1 | Szt.
| 3) łącznik silnik-pompa | prod.: Clarke, model: JU4HNL14, nr seryjny: 747232 | 1 | Szt.
| 4) dławica | prod.: Finder pompe, model: AC100-250 EGP, nr seryjny: 0309781/02 | 1 | Szt.
| 5) szafa zasilająco sterownicza | prod.: Torna Tech, model: GFD-N-12-W-BCE-10 | 1 | Szt.
| 6) akumulatory | prod.: X-Cellv, typ: 143Ah | 2 | Szt.
| 7) Łącznik ciśnieniowy startu pompy pożarowej | prod.: MINIMAX, typ PMS-3 | 1 | Szt.
2 | Pompa pilotująca Jockey (uzupełniająca) | prod.: Grundfos, typ: CR3-12A-A-A-E-HQQE, model: A96516599P10921 | 1 | Szt.
3 | Zawór kontrolno - alarmowy DN 100
ukompletowanie:
| 1) zawór KA | prod.: Tyco, typ: 522034213, nr seryjny: K09.03/400101 | 1 | Szt.
| 2) urządzenie wyzwalające | prod.: Potter, typ PS10 | 1 | Szt.
4 | Zawór kontrolno - alarmowy DN 150
ukompletowanie:
| 1) zawór KA | prod.: Water Control Valve DV-5, typ: DV5O6 FS2, nr seryjny: 066 | 1 | Szt.
| 2) urządzenie wyzwalające | prod.: Potter, typ PS10 | 1 | Szt.
5 | Zawór zraszaczowy DN 80
ukompletowanie:
| 1) zawór KA | prod.: Water Control Valve DV-5, typ: DV5O3 FS2G | 1 | Szt.
| 2) urządzenie wyzwalające | prod.: Potter, typ PS10 | 1 | Szt.
6 | Stacja przygotowania i podawania roztworu środka pianotwórczego
ukompletowanie:
| 1) zbiornik środka pianotwórczego (2m3) - wypełniony środkiem pianotwórczym AFFF 3% | typ: ZH 02,0/12, nr seryjny: Z.075.09 cylindryczny, średnica 1,2m, długość 2,1m, objętość użyteczna środka 2,0m3, typ ZH, prod.Trokotex Toruń | 1 | Szt.
| 2) pompa załadunkowa koncentratu środka pianotwórczego: |  | 1 | Kpl.
| silnik: | prod. KSB, typ: DCSKh 80-B4, nr seryjny: 78410404 09117103 RS-N
| pompa: | prod. KSB typ: Movitec V14-2, nr seryjny: 27/2009/756190-01 SIC/CA/EPDM
| 3) zawór nadmiarowy ciśnienia DN 20 | prod.: CLA-VAL, typ: 1/2 55l, nr seryjny: 20035801F 20-175PS | 1 | Szt.
| 4) pompa środka pianotwórczego (główna): |  | 1 | Kpl.
| silnik: | typ: 78710230, nr seryjny: 153239
| pompa: | prod. KSB typ: Movitec V10-8, nr seryjny: 27/2009/756191-01
| 5) pompa środka pianotwórczego (rezerwowa): |  | 1 | Kpl.
| silnik: | typ: 78710230, nr seryjny: 153231
| pompa: | prod. KSB typ: Movitec V10-8, nr seryjny: 27/2009/756191-02
| 6) Łącznik ciśnieniowy startu pompy uzupełniającej | prod.: MINIMAX, typ PMS-3 | 1 | Szt.
| 7) przepustnica z napędem elektrycznym DN 50 |  | 1 | Kpl.
| przepustnica: | prod.: Bernard: typ: LEA3
| napęd: | prod. DEUFRA typ: LEA3E020NCZP010, nr seryjny: S0L010044.015
7 | dozownik | typ: DN 200 model PPW 200, w komplecie z filtrem skośnym | 1 | Szt.
DN50mm, prod. SKUM
8 | zbiornik wody czystej (do płukania i prób instalacji) | prod.: Schutz (1m3), nr seryjny 31HA1/Y/0309/D/BAM0380 | 1 | Szt.
9 | nasady pożarowe | typ: 2xDn52 (uzupełnianie środka pianotwórczego) | 1 | Kpl.
10 | rury ze stali kwasoodpornej |  | 1 | Kpl.
11 | rury wydechowe oraz chłodzenie silnika |  | 1 | Kpl.
12 | orurowanie instalacji |  | 1 | Kpl.
13 | tablica synoptyczna wraz z osprzętem (krańcówki na zaworach, sondy pomiarowe itp.) |  | 1 | Kpl.
14 | zbiornik wody pożarowej | prod. KaPeO, pionowy stalowy, objętość całkowita V = 313 m3, średnica fi=7,64m, wysokość h = 7,32, wyposażony w komplet króćców i sygnalizację oraz ogrzewanie, | 1 | Kpl.
15 | działko pianowe ręczne z zaworami odcinającymi | prod. Pohorje, DN65, wydatek min. Qmin=30m3/h, wydatek max. Qmax=50m3/h, ciśnienie 2,5 bar, zasięg 12m, | 2 | Szt.
16 | Żaluzje wywiewno-nawiewne z wentylatorem |  | 1 | Kpl.
17 | Zestaw hydrantowy do hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych | prod. Grundfos, 4 pompy (w tym jedna rezerwowa) model: Hydro MPC-S 4 CRI20-3 wydajność obliczeniowa: 72 m3/h, wysokość podnoszenia obliczeniowa: 3,0 bar moc nominalna pojedynczej pompy: 4 kW z zbiornikiem przeponowym 100l oraz tablicą sterowniczą | 1 | Kpl.
18 | Zasuwa kołnierzowa | DN250mm, DN200, DN150mm, DN100mm z niewznoszącym trzonem z sygnalizacją położenia, model 05-47 TYCO | 4 | Kpl.
19 | Przepustnica zaporowa z przekładnią z sygnalizacją położenia | DN200mm, DN150mm, DN125mm, DN100mm, DN50 model JMA TYCO | 5 | Kpl.
20 | Przepustnica odcinająca międzykołnierzowa z napędem elektrycznym | DN50mm, PN16, model BOAX-MAT prod. KSB | 1 | Szt.
21 | Zawór zwrotny międzykołnierzowy z miękkim uszczelnieniem gniazda | DN200mm, DN100mm, PN16, model C, prod. TYCO | 2 | Szt.
22 | Tryskacze stojące/wiszące normalnego reagowania | DN 15 (1/2”), 68°C, K=80, model TY-B, prod. TYCO | 1 | Kpl.
23 | Tryskacz stojący normalnego reagowania | DN 15 (1/2”), 93°C, K=80, model TY-B, prod. TYCO | 1 | Kpl.
24 | Zraszacz pianowy wiszący | K=2,8/40, model V2601, prod. Victaulic | 1 | Kpl.
25 | Przepływomierz | model SMB, DN150mm, zakres pomiaru 2000 do 7300l/min, | 1 | Szt.
prod.Kirchner und Tochter
26 | Przepływomierz | model SMB, DN100mm, zakres pomiaru 1000 do 3300l/min, | 1 | Szt.
prod.Kirchner und Tochter
27 | czujnik przepływu | VSR Potter, DN50mm, prod. TYCO | 1 | Szt.
28 | Dzwon wodny alarmowy | model. WMA-1 z filtrem na zasilaniu prod. TYCO | 1 | Kpl.
Instalacje prod. Minimax (32 BLT)
Obiekt nr 21, 15, 16
1 | Zbiornik zapasu wody | prod.: Atara, typ: VT48LA V=506m3 wraz z osprzętem (sondy pomiarowe, zawory pływakowe, grzałki elektr.) | 2 | Szt.
2 | Pompa z napędem spalinowym Diesel D1 |  | 1 | Kpl.
ukompletowanie:
| 1) silnik spalinowy | prod.: Volvo, model: TWD710V, nr seryjny: 2071190121 | 1 | Szt.
| 2) pompa | prod.: KSB, model: 11x150-400, nr seryjny: 9970887025-000-100-01 | 1 | Szt.
| 5) szafa zasilająco sterownicza | prod.: Kagema, model: DPS205/24 G4890032 | 1 | Szt.
| 6) akumulatory | typ: 26Ah/12V | 4 | Szt.
3 | Pompa z napędem spalinowym Diesel D2 |  | 1 | Kpl.
ukompletowanie:
| 1) silnik spalinowy | prod.: Volvo, model: TWD710V, nr seryjny: 2071190120 | 1 | Szt.
| 2) pompa | prod.: KSB, model: 11x150-400, nr seryjny: 9970887025-000-100-02 | 1 | Szt.
| 5) szafa zasilająco sterownicza | prod.: Kagema, model: DPS205/24 G4890032 | 1 | Szt.
| 6) akumulatory | typ: 26Ah/12V | 4 | Szt.
4 | Żaluzje wywiewno-nawiewne z wentylatorem | prod.: Instal, typ.: PPWA IW 3.1 | 2 | Szt.
5 | Pompa uzupełniająca Jockey | prod.: KSB, typ: Movitec VV 2-13, Q=30l/min, H=10bar, P=1,5kW | 1 | Szt.
6 | Czujnik monitorujacy temperaturę w pomieszczeniu | prod.: Minimax, typ: UWA-FMZ4100 | 3 | Szt.
7 | Urządzenie startowe pompy jockey | prod.: Minimax, typ:PMS/PMU | 1 | Szt.
8 | Urzadzenie startowe pompy z napedem Diesel D1 | prod.: Minimax, typ:PMS/PMU | 1 | Szt.
9 | Urzadzenie startowe pompy z napedem Diesel D2 | prod.: Minimax, typ:PMSPMU | 1 | Szt.
10 | Zwężka pomiarowa | prod.: Minimax, typ: SMB DN200 | 2 | Szt.
11 | Przyłacze dla straży pożarnej z automatycznym odwodnieniem | typ: DN 100 | 2 | Szt.
12 | Zawór stopowy z płytą antywirową | typ: 1,2 m x 1,2 m | 2 | Szt.
13 | Centralka dozorowa instalacji ppoż CSAP 3 | prod.: Minimax, typ: FMB 4100 GAB6 | 1 | Szt.
14 | Szafa sterownicza pompy Jockey i ogrzewania zbiorników |  | 1 | Szt.
15 | Zbiornik środka pianotwórczego | prod.: Trokotex, typ: ZH-08.0/16, poj.: V=8m3 ze środkiem Sthamex - AFFF3% | 1 | Szt.
16 | Dysza wyrównująca | typ: 5mm | 1 | Szt.
17 | Zbiornik zalewowy z osprzętem (zawory pływakowe) | poj.: 500 l | 2 | Szt.
18 | Szafa sterownicza pompy środka pianotwórczego i zaworu sterującego(zasilanie gwarantowane 400V) |  | 1 | Szt.
19 | Działko (monitor) pianowo-wodne | prod.: Minimax, typ.: MX2000 | 6 | Szt.
20 | Szafa sterowania monitorów (zasilanie gwarantowane 400V) |  | 2 | Szt.
21 | Stacja wzbudzająca z wyzwoleniem elektrycznym | prod.: Minimax, typ: FSX | 4 | Szt.
22 | Pompa środka pianotwórczego | prod.: KSB, typ: movitec VF 18-10,U=210 l/min, H=11,5 bar, p=11kW | 1 | Szt.
23 | Dozownik środka pianotwórczego | prod.: Minimax, typ: Venturiego | 1 | Szt.
24 | Zawór środka pianotwórczego z siłownikiem elektrycznym | prod.: EA, typ: VK-SE | 1 | Szt.
25 | Zawór odcinający zasilanie monitora z napedem z napedem elektrycznym | prod.: AVK, typ: AUMA-norm DN100 | 12 | Szt.
26 | Czujnik przepływu | prod.: Minimax, typ: WFDE | 1 | Szt.
Instalacje prod. Instalcompact (32 BLT)
Obiekt nr 13
1 | Zestaw pompowy 1.1.1 PW1 | Ukompletowanie: | 1 | Kpl.
Silnik elektryczny;
typ: 250S/M-02
prod.: WEG
nr seryjny: 01SET09 1005391099
55-63kW
Pompa pożarowa;
Typ: 66/250U
Prod.: SPECK
nr seryjny: 316060
217 l/min, 2940 obr/min
2 | Zestaw pompowy 1.1.2 PW2 | Ukompletowanie: | 1 | Kpl.
Silnik elektryczny;
typ: 250S/M-02
prod.: WEG
nr seryjny: 18AC009 1005287327
55-63kW
Pompa pożarowa;
Typ: 66/250U
Prod.: SPECK
nr seryjny: 316056
217 l/min, 2940 obr/min
3 | Zestaw pompowy 1.1.3 PW3 | Ukompletowanie: | 1 | Kpl.
Silnik elektryczny;
typ: 250S/M-02
prod.: WEG
nr seryjny: 01SET09 1005391101
55-63kW
Pompa pożarowa;
Typ: 66/250U
Prod.: SPECK
nr seryjny: 316057
217 l/min, 2940 obr/min
4 | Zestaw pompowy 1.1.4 PW4 | Ukompletowanie: | 1 | Kpl.
Silnik elektryczny;
typ: 250S/M-02
prod.: WEG
nr seryjny: 16SET09 1005531103
55-63kW
Pompa pożarowa;
Typ: 66/250U
Prod.: SPECK
nr seryjny: 316058
217 l/min, 2940 obr/min
5 | Pompa pilotująca JOCKEY 1.5.1 PJ | Ukompletowanie: | 1 | Kpl.
Silnik elektryczny;
typ: 85D05906
prod.: GRUNDFOS
1,5 kW
Pompa pożarowa;
Typ: CR3-19 A-A-A-E-H-Q-Q-E
Prod.: GRUNDFOS
nr seryjny: 0001
125,8 m
6 | Naczynie przeponowe reflex | Typ: REFIX DE | 1 | Szt.
Prod.: REFLEX
poj. 8l
7 | Pompa uzupełniająca 1.16.1 | Ukompletowanie: | 1 | Kpl.
Silnik elektryczny;
typ: 3~MOT 80
prod.: SPECK
nr seryjny: 218025301H 0003
1,1 kW, 2880 obr/min, 50Hz
Pompa pożarowa;
Typ: 21-41/06 HG
Prod.: SPECK
nr seryjny: 316173
10 m3/h, 2900 obr/min
8 | Zbiornik środka pianotwórczego 1.15.1 | Prod.: PLASTICON POLAND S.A. | 1 | Szt.
Nr seryjny: 24163
Poj.: 5m3
9 | Pompa środka pianotwórczego 1.34.1 PP1 | Ukompletowanie: | 1 | Kpl.
Silnik elektryczny;
typ: 3~MOTOR DCSKG 160-M2A
nr seryjny: AA055254
11 kW
Pompa pożarowa;
Typ: ICVS18-100
Prod.: InstalCompact
nr seryjny: 44/2009/817996/6408
11 kW, 2850 obr/min
10 | Pompa środka pianotwórczego 1.34.2 PP2 | Ukompletowanie: | 1 | Kpl.
Silnik elektryczny;
typ: 3~MOTOR DCSKG 160-M2A
nr seryjny: AA102926
11 kW
Pompa pożarowa;
Typ: ICVS18-100
Prod.: InstalCompact
nr seryjny: 44/2009/817996/6409
11 kW, 2850 obr/min
11 | Zasuwa środka pianotwórczego | Typ: PremiSeal 38DW112 DN065 | 2 | Szt.
Prod.: KEYSTONE
12 | Dozownik środka pianotwórczego 1.36.1 | Typ: MX-VZ250 | 1 | Szt.
Prod.: MINIMAX
1400-14000 l/min
13 | Zasuwa na wyjściu instalacji z pompowni | Typ: PremiSeal 38DW116 DN250 | 2 | Szt.
Prod.: KEYSTONE
14 | Szafa sterownicza pompowni ppoż. | Typ: MPS-1 - Łask | 1 | Kpl.
Nr seryjny: IC/R/09/0058
Prod.: InstalCompact
15 | Armatura odcinająca wraz z AKPiA |  | 1 | Kpl
16 | Działka wodno-pianowe DWP 16/24 DZ1-DZ5 (działka zlokalizowane przy stanowiskach nalewczych) | Działko: | 5 | Kpl.
Typ: 365
Prod.: ALCO
Obiekt nr 14
1 | Zestaw pompowy 2.1.1 PW1 | Ukompletowanie: | 1 | Kpl.
Silnik elektryczny;
typ: 250S/M-02
prod.: WEG
nr seryjny: 23SET08 1002925213
55-63kW
Pompa pożarowa;
Typ: 66/250U
Prod.: SPECK
nr seryjny: 316064
217 l/min, 2940 obr/min
2 | Zestaw pompowy 2.1.2 PW2 | Ukompletowanie: | 1 | Kpl.
Silnik elektryczny;
typ: 250S/M-02
prod.: WEG
nr seryjny: 15AC008 1002466190
55-63kW
Pompa pożarowa;
Typ: 66/250U
Prod.: SPECK
nr seryjny: 316068
217 l/min, 2940 obr/min
3 | Zestaw pompowy 2.1.3 PW3 | Ukompletowanie: | 1 | Kpl.
Silnik elektryczny;
typ: 250S/M-02
prod.: WEG
nr seryjny: 03JUL08 1002007410
55-63kW
Pompa pożarowa;
Typ: 66/250U
Prod.: SPECK
nr seryjny: 316065
217 l/min, 2940 obr/min
4 | Pompa pilotująca JOCKEY 2.5.1 PJ | Ukompletowanie: | 1 | Kpl.
Silnik elektryczny;
typ: 85D05906
prod.: GRUNDFOS
1,5 kW
Pompa pożarowa;
Typ: CR3-19 A-A-A-E-H-Q-Q-E
Prod.: GRUNDFOS
nr seryjny: 0002, 125,8 m
5 | Naczynie przeponowe | Typ: REFIX DE | 1 | Szt.
Prod.: REFLEX
poj. 8l
6 | Pompa uzupełniająca 2.16.1 | Ukompletowanie: | 1 | Kpl.
Silnik elektryczny;
typ: 3~MOT 80
prod.: SPECK
nr seryjny: 219620401H 0007
1,1 kW, 2880 obr/min, 50Hz
Pompa pożarowa;
Typ: 21-41/06 HG
Prod.: SPECK
nr seryjny: 316139
10 m3/h, 2900 obr/min
7 | Zbiornik środka pianotwórczego 2.15.1 | Prod.: PLASTICON POLAND S.A. | 1 | Szt.
Nr seryjny: 24166
Poj.: 3,2m3
8 | Pompa środka pianotwórczego 2.34.1 PP1 | Ukompletowanie: | 1 | Kpl.
Silnik elektryczny;
typ: 3~MOTOR DCSKG 112-MPC2
nr seryjny: AA101294
5,5 kW
Pompa pożarowa;
Typ: ICVS10-120
Prod.: InstalCompact
nr seryjny: 44/2009/817993/6417
5,5 kW, 2850 obr/min
9 | Pompa środka pianotwórczego 2.34.2 PP2 | Ukompletowanie: | 1 | Kpl.
Silnik elektryczny;
typ: 3~MOTOR DCSKG 112-MPC2
nr seryjny: AA101289, 5,5 kW
Pompa pożarowa;
Typ: ICVS10-120
Prod.: InstalCompact
nr seryjny: 44/2009/817993/6418
5,5 kW, 2850 obr/min
10 | Zasuwa środka pianotwórczego 2.17.1 | Typ: PremiSeal 38DW116 DN050 | 2 | Szt.
Prod.: KEYSTONE
11 | Dozownik środka pianotwórczego 2.36.1 | Typ: MX-VZ200 | 1 | Szt.
Prod.: MINIMAX
850-8500 l/min
12 | Zasuwa na wyjściu instalacji z pompowni | Typ: PremiSeal 38DW116 DN250 | 2 | Szt.
Prod.: KEYSTONE
13 | Szafa sterownicza pompowni ppoż. | Typ: MPS-2 - Łask | 1 | Kpl.
Nr seryjny: IC/R/09/0058
Prod.: InstalCompact
14 | Armatura odcinająca wraz z AKPiA |  | 1 | Kpl.
15 | Działka wodno-pianowe DWP 16/24 DZ1-DZ3 (działka zlokalizowane przy stanowiskach nalewczych) | Działko: Typ: 365 Prod.: ALCO | 3 | Kpl.
Typ: 365
Prod.: ALCO
Obiekt nr 19
1 | Studnia zaworu zalewowego wraz z wyposażeniem | Instalcompact (zawór zalewowy wraz z instalacją wewnętrzną w magazynie oraz dyszami ) | 1 | Kpl.
Obiekt nr 37
1 | Pompa tryskaczowa Speck 126/315V LT. EP1 | Ukompletowanie: | 1 | Kpl.
Silnik elektryczny;
Nr 330518
Pompa pożarowa;
Typ: 66/250U
Prod.: SPECK
7117 l/min, H - 107m
2 | Pompa tryskaczowa Speck 126/315V LT. EP2 | Ukompletowanie: | 1 | Kpl.
Silnik elektryczny;
Nr 330517
Pompa pożarowa;
Typ: 66/250U
Prod.: SPECK
7117 l/min, H - 107m
3 | Pompa pilotująca CR 3-23/2,2kW (EP 3) | Ukompletowanie: | 1 | Kpl.
Pompa pilotująca 2m3, 13, bar z silnikiem o mocy 2,2 kW oraz modułem pompy pilotującej wyposażonej w presostat
4 | Armatura odcinająca i zwrotna zestawu wraz z AKPiA |  | 1 | Szt.
5 | Obejscie testujące wraz z orurowaniem pompowni |  | 1 | Kpl.
Przepustowośc w zakresie 2600-12000 l/min
6 | Zbiornik środka pianotwórczego typu 160AC-12,5A | Prod.: PLASTICON POLAND S.A. | 1 | Szt.
Poj.: 12,5 m3
7 | Pompa środka pianotwórczego |  | 1 | Kpl.
ICVSF 15-13/15 kW, Q=19,3m3/h, H=130 m, silnik 15kW, IP55.
8 | Zasuwa środka pianotwórczego 2.17.1 | Typ: PremiSeal 38DW116 DN050 | 2 | Szt.
Prod.: KEYSTONE
9 | Dozownik środka pianotwórczego 2.36.1 | Typ: MX-VZ250 | 1 | Szt.
Prod.: Protekta
DN 250
10 | Przepustnica odcinająca miedzykołnierzowa | Typ: Para Seal Trim 16 DN250 | 5 | Szt.
Prod.:Pentair Valves
11 | Rozdzielna główna RG | Typ: MPS | 1 | Kpl.
Prod.: InstalCompact
Instalacje prod. Pliszka (32 BLT)
Obiekt nr 37
12 | Działko wodno-pianowe | EKM, K.C.A | 5 | Szt.
13 | Pulpit sterowniczy | EKM, K.C.A | 1 | Szt.
14 | Pilot sterujący | Wireleses Remote Control, K.C.A | 1 | Szt.
15 | Zasuwa z siłownikiem elektrycznym | SA 10.2-GO | 5 | Szt.
Część 6 Systemy Detekcji Gazu - Gazex (32 BLT)
Obiekt nr 11
1 | Detektory DEX 31K | DEX 31K/GAZEX | 8 | Szt.
2 | Centralka sterująca | MD-2/GAZEX | 3 | Szt.
3 | Sygnalizator akustyczno-optyczny | SL-32/GAZEX | 3 | Szt.
Obiekt nr 18
1 | Detektory DG-22 | DG-22/GAZEX | 3 | Szt.
2 | Detektory DEX/FA-B | DEX11K/FA-B/GAZEX | 3 | Szt.
3 | Centralka sterująca | MD-2-4/GAZEX | 3 | Szt.
4 | Sygnalizator akustyczno-optyczny | SL-21/GAZEX | 3 | Szt.
Obiekt nr 19
1 | Detektory DEX-31 | DEX-31/GAZEX | 2 | Szt.
2 | Centralka sterująca | MD-2/GAZEX | 1 | Szt.
3 | Sygnalizator akustyczno-optyczny | SL-32/GAZEX | 1 | Szt.
Obiekt nr 14
1 | Detektory DEX-P3 | DEX-P3/GAZEX | 4 | Szt.
2 | Centralka sterująca | MDP/GAZEX | 1 | Szt.
3 | Detektory DEX-P3 | DEX-P3/GAZEX | 4 | Szt.
4 | Centralka sterująca | MDP/GAZEX | 1 | Szt.
Obiekt nr 33
1 | Detektory CO | WG 22/GAZEX | 38 | Szt.
2 | Detektory wodoru | DEX/GAZEX | 19 | Szt.
3 | Centralka sterująca | MD 16/GAZEX | 10 | Szt.
4 | Sygnalizator akustyczno-optyczny | SL-32/GAZEX | 10 | Szt.
Obiekt nr 38
1 | Detektor wodoru | DEX MS-71/GAZEX | 1 | Szt.
2 | Centralka sterująca | MD 2/GAZEX | 1 | Szt.
Obiekt nr 32
1 | Detektor DEX | MS-31/n-Octan | 1 | Szt.
2 | Centralka sterująca | MD-2/GAZEX |  | Szt.
Obiekt nr 42
1 | Detektory H2 | Expert IV/E/S | 5 | Szt.
2 | Centralka sterująca | Unister 8z/S | 1 | Szt.
3 | Sygnalizator SOA | SPW-220 | 2 | Szt.
4 | Sygnalizator SA1 | DSP 3G/3D | 1 | Szt.
Część 7 Systemy Detekcji Gazu - Alter (32 BLT)
Obiekt nr 2
1 | Detektory MG-71 | MG-71/ALTER (heptan) | 64 | Szt.
2 | Centralka sterująca | MSMR-4 | 16 | Szt.
3 | Sygnalizator akustyczno-optyczny | ALTER | 32 | Szt.
Obiekt nr 13
1 | Detektory GD-21 | GD-21/ALTER | 5 | Szt.
2 | Centralka sterująca | SDG/ALTER | 2 | Szt.
Obiekt nr 14
1 | Detektory GD-21 | GD-21/ALTER | 3 | Szt.
2 | Centralka sterująca | SDG/ALTER | 1 | Szt.
Obiekt nr 27 JW. 1551 Sieradz
1 | Detektory MG-71 | MG-71/ALTER (toluen) | 4 | Szt.
2 | Centralka sterująca | MSMR-4 | 1 | Szt.
3 | Sygnalizator akustyczno-optyczny | ALTER | 2 | Szt.
Obiekt nr 26 JW. 1551 Sieradz
1 | Centralka sterująca | SSO | 1 | Szt.
2 | Detektory GD-71 | GD-71 | 2 | Szt.
Obiekt nr 31 JW. 1551 Sieradz
1 | Centralka sterująca | SSO | 1 | Szt.
2 | Detektory GD-71 | GD-71 | 4 | Szt.
Obiekt nr 39 JW. 1551 Sieradz
1 | Centralka sterująca | SSO | 1 | Szt.
2 | Detektory GD-71 | GD-71 | 2 | Szt.
3 | Sygnalizator akustyczno-optyczny |  | 1 | Szt.
Część 8 Instalacje Sygnalizacji Pożaru - Polon-Alfa, Esser, klapy oraz okna oddymiania
(JW. 1551 Sieradz)
Obiekt nr 23
1 | Centrala pożarowa | POLON 4900 | 1 | Szt.
2 | Sygnalizator akustyczny | SA-K | 14 | Szt.
3 | czujka kompl. | DOT-4046 | 89 | Szt.
4 | Moduł | EWS | 1 | Szt.
5 | Ręczny ostrzegacz pożarowy | ROP-4001 | 9 | Szt.
6 | Moduł kontrolno-sterujący | EKS-4001 | 2 | Szt.
7 | Terminal sygnalizacji równoległej | TSR-4000 | 2 | Szt.
8 | Moduł kontrolno-sterujący | EKS-4001 | 2 | Szt.
9 | Sygnalizator akustyczny | SAL-4001 | 4 | Szt.
10 | Czujka kompl. Optyczno-termiczna | DOR-4046 | 63 | Szt.
11 | Ręczny ostrzegacz pożarowy | ROP-4001 | 3 | Szt.
12 | Wskaźnik zadziałania | WZ-31 | 10 | Szt.
13 | Czujka komplet | DOR-4043 | 2 | Szt.
14 | Sygnalizator akustyczny | SAL-4001 | 2 | Szt.
15 | Przycisk | ROP-4001 | 1 | Szt.
16 | Czujka komplet | DOR-4043 | 2 | Szt.
17 | Sygnalizator akustyczny | SAL-4001 | 1 | Szt.
18 | Przycisk | ROP-4001 | 1 | Szt.
19 | Główny wyłącznik prądu |  | 11 | Szt.
20 | Centrala sterująca oknami oddymiania | D+H RZN4402-K V2 | 2 | szt.
19 | Centrala sterująca wraz klapami oddymiania | D+H RZN4402-K V2 | 2 | szt.
20 | Przycisk ręczny załączenia okien oddymiania |  | 4 | szt.
Obiekt nr 24
1 | Centrala pożarowa | POLON 4900 | 1 | Szt.
2 | Sygnalizator | SAL-4001 | 2 | Szt.
3 | Czujka komplet | DOR-4043 | 8 | Szt.
4 | Czujka ciepła | TUN-4043 | 2 | Szt.
5 | Ręczny ostrzegacz pożarowy | ROP-4001 | 8 | Szt.
6 | Dwusensorowa czujka dymu i ciepła | DOT-4046 | 35 | Szt.
7 | Wskaźnik zadziałania | WZ-31 | 17 | Szt.
8 | Moduł kontrolno sterujący | EKS-4001 | 1 | Szt.
9 | Sygnalizator optyczno-akustyczny | AS-266 | 1 | Szt.
10 | Jonizacyjna czujka dymu | DIO-4046 | 4 | Szt.
11 | Dwusensorowa czujka dymu i ciepła | DOT-4046 | 35 | Szt.
12 | Ręczny ostrzegacz pożarowy | ROP-4001MH | 2 | Szt.
13 | Moduł kontrolno sterujący | EKS-4001 | 1 | Szt.
14 | Sygnalizator optyczno-akustyczny | AS-266 | 1 | Szt.
15 | Dwusensorowa czujka dymu i ciepła | DOT-4046 | 40 | Szt.
16 | Ręczny ostrzegacz pożarowy | ROP-4001MH | 2 | Szt.
17 | Główny wyłącznik prądu |  | 7 | Szt.
18 | Centrala oddymiania wraz z klapami | 8A RZN 4408 | 2 | Szt.
19 | Przycisk oddymiania | RT42 | 8 | Szt.
20 | Przycisk przewietrzania | Żaluzjowy | 2 | Szt.
21 | Czujka dymowa | OSD - 23 | 8 | Szt.
22 | Sygnalizator Optyczno-akustyczny | SA-K7 | 12 | Szt.
23 | Czujnik wiatr deszcz | WRG 80 | 2 | Szt.
Obiekt nr 25
1 | Centrala pożarowa | POLON 4900 | 1 | Szt.
2 | Czujka optyczna dymu. | DOR-4046 | 155 | Szt.
3 | Czujka optyczna dymu. | DOR-4046 | 42 | Szt.
4 | Jonizacyjna czujka dymu | DIO-4046 | 31 | Szt.
5 | Sygnalizator akustyczny | SAK-5 | 11 | Szt.
6 | Ręczny ostrzegacz pożarowy | ROP-4001 | 11 | Szt.
7 | Uniwersalna czujka ciepła | TUN-4046 | 31 | Szt.
8 | Główny wyłącznik prądu |  | 2 | Szt.
9 | Centrala oddymiania i przewietrzania wraz z klapami | AFG-2004/8A1L1G/8A | 2 | Szt.
10 | Ręczny przycisk oddymiania | RPO-01 | 10 | Szt.
11 | Czujka dymu | OSD | 6 | Szt.
12 | Przycisk przewietrzania | LT 43 | 4 | Szt.
Obiekt nr 26
1 | Centrala pożarowa | POLON 4900 | 1 | Szt.
2 | Sygnalizator akustyczny | SAL-4001 | 4 | Szt.
3 | Czujka komplet | DOR-4043 | 13 | Szt.
4 | Czujka ciepła | TUN-4046 | 2 | Szt.
5 | Ręczny ostrzegacz pożarowy | ROP-4001 | 6 | Szt.
6 | Dwusensorowa czujka dymu i ciepła | DOT-4046 | 58 | Szt.
7 | Jonizacyjna czujka dymu | DIO-4046 | 1 | Szt.
8 | Liniowa czujka dymu | DOP-40 | 6 | Szt.
9 | Wskażnik zadziałania | WZ-31 | 6 | Szt.
Obiekt nr 27
1 | Centrala pożarowa | Polon-4100 | 1 | Szt.
2 | Czujka optyczna dymu. | DUR-4043 | 26 | Szt.
3 | Czujka optyczna dymu. | DUR-4043Ex | 3 | Szt.
4 | Moduł liniowy | ADC-4001M | 1 | Szt.
5 | Sygnalizator akustyczny | AS-367 | 2 | Szt.
6 | Ręczny ostrzegacz pożarowy | ROP-4001 | 8 | Szt.
7 | Sygnalizator akustyczny | SAK-5 | 4 | Szt.
Obiekt nr 28
1 | Centrala pożarowa | IQ8 Control M | 1 | Szt.
2 | Czujka optyczna | IQ8 O, TF2-TF- 5 z izolatorem zwarć | 9 | Szt.
3 | Czujka opt-opt temperaturowa | IQ8 O2T. TF1-TF6, 3 sensory | 255 | Szt.
4 | Przycisk przewietrzania klap oddymiających |  | 2 | Szt.
5 | Sygnalizator akustyczny |  | 17 | Szt.
6 | Ręczny , adresowalny ostrzegacz pożarowy | ESSER | 25 | Szt.
7 | Główny wyłącznik prądu |  | 2 | Szt.
Obiekt nr 30
1 | Centrala oddymiania wraz z klapami | 8A RZN 4408 | 2 | Szt.
2 | Czujka dymowa | OSD - 23 | 10 | Szt.
3 | Sygnalizator Optyczno-akustyczny | SA-K7 | 13 | Szt.
4 | Przycisk oddymiania | RT42 | 9 | Szt.
5 | Przycisk przewietrzania | Żaluzjowy | 2 | Szt.
6 | Czujnik wiatr deszcz | WRG 80 | 2 | Szt.
Obiekt nr 40
1 | Centrala pożarowa | Polon-4100 | 1 | Szt.
2 | Czujka optyczna dymu. | DUR-4043 | 8 | Szt.
3 | Sygnalizator akustyczny | SA- K7N | 2 | Szt.
4 | Ręczny ostrzegacz pożarowy | ROP – 4001M | 2 | Szt.
5 | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu |  | 1 | Szt.
6 | Czujka dymu z lustrem odbicia | DOP 6001 | 3 | Szt.
7 | Wskaźnik zadziałania |  | 2 | Szt.