## 2017 r.
Załącznik nr 4
WYKAZ stacjonarnych zespołów prądotwórczych zainstalowanych w obiektach administrowanych
przez 15 WOG Szczecin do konserwacji i przeglądów w 2017 r.
Lp. | Typ zespołu/nr fabr. / rok prod./moc agreg | Ilość
|  | SOI Szczecin | SOI Szczecin Podjuchy | SOI Choszczno | SOI Stargard | Rejon Mosty
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | TJ68PRSA, nr CBM2220, 2010 r. 68 kW, al. Wojska Polskiego 250. | 1 | — | — | — | —
2 | GPW-22 LZ, nr 001085, 2013 r, al. Wojska Polskiego 250. | 1 | — | — | — | —
3 | GPW-200 lZ, nr 001083, 2013 r, ul. \arutowicza 10 A. | 1 | — | — | — | —
4 | GPW-200lZ, nr001084, 2013r, ul. Zaleskiego 2 | 1 | — | — | — | —
5 | ZPP 6500TEAVR, nr 001213, 2013 r, ul. Zaleskiego 2 | 1 | — | — | — | —
6 | APD165A, nr Y15018227, 2015 r., 165kVA, RZI, ul. Narutowicza 17b. | 1 | — | — | — | —
7 | APD16A, nr C51309813A, 2015 r., 15,5 kVA, RZI ul. Ostrawicka 13. | 1 | — | — | — | —
8 | FP100ACG, nr D10458, 2015 r., 100kVA, al. Wojska Polskiego 250. | 1 | — | — | — | —
9 | GV 385, 350 kVA; nr 140828, ul. Narutowicza 10 A. | 1 | — | — | — | —
10 | WOLA 4ZPP-250S / 2789t /1984 / 200kW | _ | — | — | 1 | —
11 | WOLA 250-62 52H12 / 210698/ 1984/ 2OOKW | — | — | — | 1 | —
12 | PAD 36-3/400/P1 / nr 13249 /1986 / 36kW | — | — | — | 1 | —
13 | GSW-60, nr 30031645, 2002 r, 60kVA, Stargard (Węzeł Łączności) | — | — | — | 1 | —
14 | PAD 20-3.400/R, nr ZSE300' (Węzeł Łączności) | — | — | — | 1 | —
15 | ALIZE 6000E, N 28/2013-68071429-001, 5,6kW. | — | — | — | 1 | —
16 | 84ZPP 78H12 / 29286 /1989 / 200kW | _ | _ | _ | _ | 1
17 | 4ZPP-250 / R45173 /1975 / 200 kW. | _ | _ | _ | _ | 1
18 | PAD 16-3/400 / nr 29642 / 1971 / 16 kW, | - | - |  | - | 1
19 | PAD 8-3 / R / 54378 /1985 8 kW | _ | _ | _ | _ | 1
20 | GPW 100DZ / 0650 / 2012 /110 kVA. | — | — | — | — | 1
21 | TJ33IS5A / CDD0477 / 2012 / 36 kW | _ | _ | _ | _ | 1
22 | PAD 16-3/400 / nr 29642 /1971 /16 kW, (Szczecin Podjuchy) | — | 1 | — | — | —
23 | GPW 35 DZ, nr 001082, 2013 r, 30kVA (Szczecin Podjuchy) | _ | 1 | — | — | —
24 | FH 7001 ERC, nrM 35352, 2012 r., 7 kVA, (Szczecin Podjuchy) | _ | 1 | — | — | —
25 | WOLA 39 ZPJ-680/141117 / nr 890708 / 1989/100 kW | — | — | 1 | — | —
26 | PAD 36-3/400 / nr 13106 /1989 / 36 kW. | — | — | 1 | _ | _
27 | PAD 16-3/400/R-S, nr 29954, 1971 r. 16 kW, (Węzeł Łączności) | _ | _ | 1 | — | -
Razem 27 szt. |  | 9 | 3 | 3 | 6 | 6

## 2018 r.
Załącznik nr 4
WYKAZ stacjonarnych zespołów prądotwórczych zainstalowanych w obiektach
administrowanych przez 15 WOG Szczecin do konserwacji i przeglądów w 2018 r.
Lp. | Typ zespołu/nr fabr. / rok prod./moc agreg | Ilość
|  | SOI Szczecin | SOI Szczecin Podjuchy | SOI Choszczno | SOI Stargard | Rejon Mosty
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | TJ68PRSA, nr CBM2220, 2010 r. 68 kW, al. Wojska Polskiego 250. | 1 | — | — | — | —
2 | GPW-22 LZ, nr 001085, 2013 r, al. Wojska Polskiego 250. | 1 | — | — | — | —
3 | GPW-200 lZ, nr 001083, 2013 r, ul. Narutowicza 10 A | 1 | — | — | — | —
4 | GPW-200lZ, nr001084, 2013r, ul. Zaleskiego 2 | 1 | — | — | — | —
5 | ZPP 6500TEAVR, nr 001213, 2013 r, ul. Zaleskiego 2 | 1 | — | — | — | —
6 | APD165A, nr Y15018227, 2015 r., 165kVA, RZI, ul. Narutowicza 17b. | 1 | — | — | — | —
7 | APD16A, nr C51309813A, 2015 r., 15,5 kVA, RZI ul. Ostrawicka 13. | 1 | — | — | — | —
8 | FP100ACG, nr D10458, 2015 r., 100kVA, al. Wojska Polskiego 250. | 1 | — | — | — | —
9 | GV 385, 350 kVA; nr 140828, ul. Narutowicza 10 A. | 1 | — | — | — | —
10 | WOLA 4ZPP-250S / 2789t /1984 / 200kW | _ | — | — | 1 | —
11 | WOLA 250-62 52H12 / 210698/ 1984/ 2OOKW | — | — | — | 1 | —
12 | PAD 36-3/400/P1 / nr 13249 /1986 / 36kW | — | — | — | 1 | —
13 | GSW-60, nr 30031645, 2002 r, 60kVA, Stargard (Węzeł Łączności) | — | — | — | 1 | —
14 | ALIZE 6000E, N 28/2013-68071429-001, 5,6kW. | — | — | — | 1 | —
15 | 84ZPP 78H12 / 29286 /1989 / 200kW | _ | _ | _ | _ | 1
16 | 4ZPP-250 / R45173 /1975 / 200 kW. | _ | _ | _ | _ | 1
17 | PAD 16-3/400 / nr 29642 / 1971 / 16 kW, | - | - |  | - | 1
18 | PAD 8-3 / R / 54378 /1985 8 kW | _ | _ | _ | _ | 1
19 | GPW 100DZ / 0650 / 2012 /110 kVA. | — | — | — | — | 1
20 | TJ33IS5A / CDD0477 / 2012 / 36 kW | _ | _ | _ | _ | 1
21 | PAD 16-3/400 / nr 29642 /1971 /16 kW, (Szczecin Podjuchy) | — | 1 | — | — | —
22 | GPW 35 DZ, nr 001082, 2013 r, 30kVA (Szczecin Podjuchy) | _ | 1 | — | — | —
23 | FH 7001 ERC, nrM 35352, 2012 r., 7 kVA, (Szczecin Podjuchy) | _ | 1 | — | — | —
24 | WOLA 39 ZPJ-680/141117 / nr 890708 / 1989/100 kW | — | — | 1 | — | —
25 | PAD 36-3/400 / nr 13106 /1989 / 36 kW. | — | — | 1 | _ | _
26 | PAD 16-3/400/R-S, nr 29954, 1971 r. 16 kW, (Węzeł Łączności) | _ | _ | 1 | — | -
Razem 26 szt. |  | 9 | 3 | 3 | 5 | 6

## R. 18 r.
W Y K A Z - stacjonarnych zespołów prądotwórczych w obiektach 15 WOG Szczecin - do konserwacji w 2018 r.
Lp. |  |  |  | Ilość SZT.
|  | SOI Szczecin | SOI Szczecin Podjuchy | SOI Choszczno | SOI Stargard | SOIMosty
szt.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | TJ68PRSA, nr CBM2220, 2010 r. 68 kW, al. Wojska Polskiego 250. | 1 | — | — | — | —
2 | GPW-22 LZ, nr 001085, 2013 r, al. Wojska Polskiego 250. | 1 | — | — | — | —
3 | GPW-200 lZ, nr 001083, 2013 r, ul. \arutowicza 10 A. | 1 | — | — | — | —
4 | GPW-200lZ, nr001084, 2013r, ul. Zaleskiego 2 | 1 | — | — | — | —
5 | ZPP 6500TEAVR, nr 001213, 2013 r, ul. Zaleskiego 2 | 1 | — | — | — | —
6 | APD165A, nr Y15018227, 2015 r., 165kVA, RZI, ul. Narutowicza 17b. | 1 | — | — | — | —
7 | APD16A, nr C51309813A, 2015 r., 15,5 kVA, RZI ul. Ostrawicka 13. | 1 | — | — | — | —
8 | FP100ACG, nr D10458, 2015 r., 100kVA, al. Wojska Polskiego 250. | 1 | — | — | — | —
9 | GD 440, nr 1510368, 2016 r. 510 kVA, Narutowicza 10A. | 1 | — | — | — | —
10 | SEUL 750 Delta Power, 2016 r. 750 kVA, nr 007/10/2016, al. Wojska Polskiego 250, przy ST od JW.. | 1 | — | — | — | —
11 | SEUL 750 Delta Power, 2016 r. 750 kVA, nr 008/10/2016, al. Wojska Polskiego 250, przy ST od JW.. | 1 | — | — | — | —
12 | SEUL 750 Delta Power, 2016 r. 750 kVA, nr 006/10/2016, al. Wojska Polskiego 250, przy ST przy basenie | 1 | — | — | — | —
13 | WOLA 4ZPP-250S / 2798 1953 / 200 kW / K 1953, Kobylanka. | — | — | — | 1 | —
14 | WOLA 250-62 52H12 / 210698/ 1984/ 2OO kW / K 1826 / al. Żołnierza 37. | — | — | — | 1 | —
15 | PAD 36-3/400/P1 / nr 13249 /1989 / 28,8 kW / ul. Zwycięzców 1. | — | — | — | 1 | —
16 | GSW-60 / nr 30031645 / 2002 r. / 55 kVA / al. Żołnierza 37/ (GWŁ). | — | — | — | 1 | —
17 | ALIZE 6000E, / 2013 r. / 6115 PL1170226 / 5,6 kW. | — | — | — | 1 | —
18 | 84ZPP 78H12 / nr 29286 /1989 r. / 200 kW / Glewice. | _ | _ | _ | _ | 1
19 | 4ZPP-250 / 0 / R 45173 /1975 r. / 200 kW / Mosty. | _ | _ | _ | _ | 1
20 | PAD 16-3/400 / R / 34631 / 1971 r. / 16 kW / Mosty. | _ | _ | _ | _ | 1
21 | PAD 8-3 / R / 54378 /1985 r. / 8 kW / Glewice. | _ | _ | _ | _ | 1
22 | GPW 100DZ / 0650 / 2012 r. /110 kVA / B 87. | _ | _ | _ | _ | 1
23 | TEXAN typ TJ33IS5A / nr CDD0477 / 2012 r. / 36 kW / Przepompownia. | _ | _ | _ | _ | 1
24 | PEX-POOL GPW 80 EN / 80 k VA / nr 000905/R016 / 2016 r. / Hydrofornia. | _ | _ | _ | _ | 1
25 | AKSA Jenerator AD 220 / 200 kVA / 2015 r. / nr EBPOA 541726 / Mosty przy B1. | _ | _ | _ | _ | 1
26 | PAD 16-3/400 / nr 29642 /1971 r. /16 kW / K 1951 / Szczecin Podjuchy, ul. Metalowa 34 | _ | 1 | _ | _ | _
27 | GPW 35 DZ, nr 001082, 2013 r, 30kVA / K 1951 / Szczecin Podjuchy, ul. Metalowa 34 | _ | 1 | _ | _ | _
28 | FH 7001 ERC / nr M 35352 / 2012 r.,7kVA / K 1951 / Szczecin Podjuchy, ul. Metalowa 34 | _ | 1 | _ | _ | _
29 | WOLA 39 ZPJ-680/141/17 / nr 890708 / 1989 r. / 100 kW / ul. Dąbrowszczaków | _ | _ | 1 | _ | _
30 | PAD 36-3/400 / nr 13106 /1989 / 36 kW / ul. Dąbrowszczaków | _ | _ | 1 | _ | _
31 | PAD 16-3/400/R-S / nr 29954 / 1971 r. / 16 kW / ul. Dąbrowszczaków, (Węzeł Łączności). | _ | _ | 1 | _ | _
Razem 27 szt. | 31 szt. | 12 | 3 | 3 | 4 | 9
Sporządził: Zbigniew Kalicki 10.11.2017 r.

## 2 2018 r.
W Y K A Z - stacjonarnych zespołów prądotwórczych w obiektach 15 WOG Szczecin - do konserwacji w 2018 r.
Lp. |  |  |  | Ilość SZT.
|  | SOI Szczecin | SOI Szczecin Podjuchy | SOI Choszczno | SOI Stargard | SOIMosty
szt.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | TJ68PRSA, nr CBM2220, 2010 r. 68 kW, al. Wojska Polskiego 250. | 1 | — | — | — | —
2 | GPW-22 LZ, nr 001085, 2013 r, al. Wojska Polskiego 250. | 1 | — | — | — | —
3 | GPW-200 lZ, nr 001083, 2013 r, ul. \arutowicza 10 A. | 1 | — | — | — | —
4 | GPW-200lZ, nr001084, 2013r, ul. Zaleskiego 2 | 1 | — | — | — | —
5 | ZPP 6500TEAVR, nr 001213, 2013 r, ul. Zaleskiego 2 | 1 | — | — | — | —
6 | APD165A, nr Y15018227, 2015 r., 165kVA, RZI, ul. Narutowicza 17b. | 1 | — | — | — | —
7 | APD16A, nr C51309813A, 2015 r., 15,5 kVA, RZI ul. Ostrawicka 13. | 1 | — | — | — | —
8 | FP100ACG, nr D10458, 2015 r., 100kVA, al. Wojska Polskiego 250. | 1 | — | — | — | —
9 | GD 440, nr 1510368, 2016 r. 510 kVA, Narutowicza 10A. | 1 | — | — | — | —
10 | SEUL 750 Delta Power, 2016 r. 750 kVA, nr 007/10/2016, al. Wojska Polskiego 250, przy ST od JW.. | 1 | — | — | — | —
11 | SEUL 750 Delta Power, 2016 r. 750 kVA, nr 008/10/2016, al. Wojska Polskiego 250, przy ST od JW.. | 1 | — | — | — | —
12 | SEUL 750 Delta Power, 2016 r. 750 kVA, nr 006/10/2016, al. Wojska Polskiego 250, przy ST przy basenie | 1 | — | — | — | —
13 | WOLA 4ZPP-250S / 2798 1953 / 200 kW / K 1953, Kobylanka. | — | — | — | 1 | —
14 | WOLA 250-62 52H12 / 210698/ 1984/ 2OO kW / K 1826 / al. Żołnierza 37. | — | — | — | 1 | —
15 | PAD 36-3/400/P1 / nr 13249 /1989 / 28,8 kW / ul. Zwycięzców 1. | — | — | — | 1 | —
16 | GSW-60 / nr 30031645 / 2002 r. / 55 kVA / al. Żołnierza 37/ (GWŁ). | — | — | — | 1 | —
17 | ALIZE 6000E, / 2013 r. / 6115 PL1170226 / 5,6 kW. | — | — | — | 1 | —
18 | 84ZPP 78H12 / nr 29286 /1989 r. / 200 kW / Glewice. | _ | _ | _ | _ | 1
19 | 4ZPP-250 / 0 / R 45173 /1975 r. / 200 kW / Mosty. | _ | _ | _ | _ | 1
20 | PAD 16-3/400 / R / 34631 / 1971 r. / 16 kW / Mosty. | _ | _ | _ | _ | 1
21 | PAD 8-3 / R / 54378 /1985 r. / 8 kW / Glewice. | _ | _ | _ | _ | 1
22 | GPW 100DZ / 0650 / 2012 r. /110 kVA / B 87. | _ | _ | _ | _ | 1
23 | TEXAN typ TJ33IS5A / nr CDD0477 / 2012 r. / 36 kW / Przepompownia. | _ | _ | _ | _ | 1
24 | PAD 16-3/400 / nr 29642 /1971 r. /16 kW / K 1951 / Szczecin Podjuchy, ul. Metalowa 34 | _ | 1 | _ | _ | _
25 | GPW 35 DZ, nr 001082, 2013 r, 30kVA / K 1951 / Szczecin Podjuchy, ul. Metalowa 34 | _ | 1 | _ | _ | _
26 | FH 7001 ERC / nr M 35352 / 2012 r.,7kVA / K 1951 / Szczecin Podjuchy, ul. Metalowa 34 | _ | 1 | _ | _ | _
27 | WOLA 39 ZPJ-680/141/17 / nr 890708 / 1989 r. / 100 kW / ul. Dąbrowszczaków | _ | _ | 1 | _ | _
28 | PAD 36-3/400 / nr 13106 /1989 / 36 kW / ul. Dąbrowszczaków | _ | _ | 1 | _ | _
29 | PAD 16-3/400/R-S / nr 29954 / 1971 r. / 16 kW / ul. Dąbrowszczaków, (Węzeł Łączności). | _ | _ | 1 | _ | _
Razem | 29 szt | 12 | 3 | 3 | 4 | 7
Sporządził: Zbigniew Kalicki 10.11.2017 r.

## STAN, 2018 R.
Lp. | Dane agregatu |  |  | Ilość szt.
|  | SOI Szczecin | SOI Szczecin Podjuchy | SOI Choszczno | SOI Stargard | SOIMosty
szt.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | TJ68PRSA, nr CBM2220, 2010 r. 68 kW, al. Wojska Polskiego 250. | 1 | — | — | — | —
2 | GPW-22 LZ, nr 001085, 2013 r, al. Wojska Polskiego 250. | 1 | — | — | — | —
3 | GPW-200 lZ, nr 001083, 2013 r, ul. \arutowicza 10 A. | 1 | — | — | — | —
4 | GPW-200lZ, nr001084, 2013r, ul. Zaleskiego 2 | 1 | — | — | — | —
5 | ZPP 6500TEAVR, nr 001213, 2013 r, ul. Zaleskiego 2 | 1 | — | — | — | —
6 | APD165A, nr Y15018227, 2015 r., 165kVA, RZI, ul. Narutowicza 17b. | 1 | — | — | — | —
7 | APD16A, nr C51309813A, 2015 r., 15,5 kVA, RZI ul. Ostrawicka 13. | 1 | — | — | — | —
8 | FP100ACG, nr D10458, 2015 r., 100kVA, al. Wojska Polskiego 250. | 1 | — | — | — | —
9 | GD 440, nr 1510368, 2016 r. 510 kVA, Narutowicza 10A. | 1 | — | — | — | —
10 | SEUL 750 Delta Power, 2016 r. 750 kVA, nr 007/10/2016, al. Wojska Polskiego 250, przy ST od JW.. | 1 | — | — | — | —
11 | SEUL 750 Delta Power, 2016 r. 750 kVA, nr 008/10/2016, al. Wojska Polskiego 250, przy ST od JW.. | 1 | — | — | — | —
12 | SEUL 750 Delta Power, 2016 r. 750 kVA, nr 006/10/2016, al. Wojska Polskiego 250, przy ST przy basenie | 1 | — | — | — | —
13 | WOLA 4ZPP-250S / 2798 1953 / 200 kW / K 1953, Kobylanka. | — | — | — | 1 | —
14 | WOLA 250-62 52H12 / 210698/ 1984/ 2OO kW / K 1826 / al. Żołnierza 37. | — | — | — | 1 | —
15 | PAD 36-3/400/P1 / nr 13249 /1989 / 28,8 kW / ul. Zwycięzców 1. | — | — | — | 1 | —
16 | GSW-60 / nr 30031645 / 2002 r. / 55 kVA / al. Żołnierza 37/ (GWŁ). | — | — | — | 1 | —
17 | ALIZE 6000E, / 2013 r. / 6115 PL1170226 / 5,6 kW. | — | — | — | 1 | —
18 | 84ZPP 78H12 / nr 29286 /1989 r. / 200 kW / Glewice. | _ | _ | _ | _ | 1
19 | 4ZPP-250 / 0 / R 45173 /1975 r. / 200 kW / Mosty. | _ | _ | _ | _ | 1
20 | PAD 16-3/400 / R / 34631 / 1971 r. / 16 kW / Mosty. | _ | _ | _ | _ | 1
21 | PAD 8-3 / R / 54378 /1985 r. / 8 kW / Glewice. | _ | _ | _ | _ | 1
22 | GPW 100DZ / 0650 / 2012 r. /110 kVA / B 87. | _ | _ | _ | _ | 1
23 | TEXAN typ TJ33IS5A / nr CDD0477 / 2012 r. / 36 kW / Przepompownia. | _ | _ | _ | _ | 1
24 | PEX-POOL GPW 80 EN, 80 Kva, rok prod. 2016, nr ser.000 905/R016,Hydrofornia | _ | _ | _ | _ | 1
25 | AKSA Jenerator AD 220, 200kVA, rok prod. 2015, nr ser.EBPOA 541726, B1 K 988
26 | PAD 16-3/400 / nr 29642 /1971 r. /16 kW / K 1951 / Szczecin Podjuchy, ul. Metalowa 34 | _ | 1 | _ | _ | _
27 | GPW 35 DZ, nr 001082, 2013 r, 30kVA / K 1951 / Szczecin Podjuchy, ul. Metalowa 34 | _ | 1 | _ | _ | _
28 | FH 7001 ERC / nr M 35352 / 2012 r.,7kVA / K 1951 / Szczecin Podjuchy, ul. Metalowa 34 | _ | 1 | _ | _ | _
29 | WOLA 39 ZPJ-680/141/17 / nr 890708 / 1989 r. / 100 kW / ul. Dąbrowszczaków | _ | _ | 1 | _ | _
30 | PAD 36-3/400 / nr 13106 /1989 / 36 kW / ul. Dąbrowszczaków | _ | _ | 1 | _ | _
31 | PAD 16-3/400/R-S / nr 29954 / 1971 r. / 16 kW / ul. Dąbrowszczaków, (Węzeł Łączności). | _ | _ | 1 | _ | _
Razem | 31 szt | 12 | 3 | 3 | 4 | 9
Sporządził: Zbigniew Kalicki 17.09.2018 r.

## 2019 r.
W Y K A Z - stacjonarnych zespołów prądotwórczych w obiektach 15 WOG Szczecin - do konserwacji w 2019 r.
Lp. | Dane agregatów | Miejsce zainstalowania
|  | SOI Szczecin | SOI Szczecin Podjuchy | SOI Choszczno | SOI Stargard | SOI Mosty
szt.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | GPW-22 LZ, nr 001085, 2013 r, al. Wojska Polskiego 250. | 1 | — | — | — | —
2 | GPW-200 lZ, nr 001083, 2013 r, ul. \arutowicza 10 A. | 1 | — | — | — | —
3 | GPW-200lZ, nr001084, 2013r, ul. Zaleskiego 2 | 1 | — | — | — | —
4 | ZPP 6500TEAVR, nr 001213, 2013 r, ul. Zaleskiego 2 | 1 | — | — | — | —
5 | APD165A, nr Y15018227, 2015 r., 165kVA, RZI, ul. Narutowicza 17b. | 1 | — | — | — | —
6 | APD16A, nr C51309813A, 2015 r., 15,5 kVA, RZI ul. Ostrawicka 13. | 1 | — | — | — | —
7 | FP100ACG, nr D10458, 2015 r., 100kVA, al. Wojska Polskiego 250. | 1 | — | — | — | —
8 | GD 440, nr 1510368, 2016 r. 510 kVA, Narutowicza 10A. | 1 | — | — | — | —
9 | SEUL 750 Delta Power, 2016 r. 750 kVA, nr 007/10/2016, al. Wojska Polskiego 250, przy ST od JW.. | 1 | — | — | — | —
10 | SEUL 750 Delta Power, 2016 r. 750 kVA, nr 008/10/2016, al. Wojska Polskiego 250, przy ST od JW.. | 1 | — | — | — | —
11 | SEUL 750 Delta Power, 2016 r. 750 kVA, nr 006/10/2016, al. Wojska Polskiego 250, przy ST przy basenie | 1 | — | — | — | —
12 | WOLA 4ZPP-250S / 2798 1953 / 200 kW / K 1953, Kobylanka. | — | — | — | 1 | —
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
13 | WOLA 250-62 52H12 / 210698/ 1984/ 2OO kW / K 1826 / al. Żołnierza 37. | — | — | — | 1 | —
14 | PAD 36-3/400/P1 / nr 13249 /1989 / 28,8 kW / ul. Zwycięzców 1. | — | — | — | 1 | —
15 | GSW-60 / nr 30031645 / 2002 r. / 55 kVA / al. Żołnierza 37/ (GWŁ). | — | — | — | 1 | —
16 | ALIZE 6000E, / 2013 r. / 6115 PL1170226 / 5,6 kW. | — | — | — | 1 | —
17 | APM 15/ nr AP12089 /2016 r. 14,7 kVA / al. Żołnierza 37 | — | — | — | 1 | —
18 | 84ZPP 78H12 / nr 29286 /1989 r. / 200 kW / Glewice. | _ | _ | _ | _ | 1
19 | 4ZPP-250 / 0 / R 45173 /1975 r. / 200 kW / Mosty. | _ | _ | _ | _ | 1
20 | PAD 16-3/400 / R / 34631 / 1971 r. / 16 kW / Mosty. | _ | _ | _ | _ | 1
21 | PAD 8-3 / R / 54378 /1985 r. / 8 kW / Glewice. | _ | _ | _ | _ | 1
22 | GPW 100DZ / 0650 / 2012 r. /110 kVA / B 87. | _ | _ | _ | _ | 1
23 | TEXAN typ TJ33IS5A / nr CDD0477 / 2012 r. / 36 kW / Przepompownia. | _ | _ | _ | _ | 1
24 | PEX-POL GPW80 EN,80 kVA 2016 r./ nr 000 905/R016. | _ | _ | _ | _ | 1
25 | AKSA Jenerator AD 220 / 200 kVA / 2015 r. / nr EBPOA 541726. | _ | _ | _ | _ | 1
26 | GPW 35 DZ, nr 001082, 2013 r, 30kVA / K 1951 / Szczecin Podjuchy, ul. Metalowa 34 | _ | 1 | _ | _ | _
27 | TJ68PRSA, nr CBM2220, 2010 r. 68 kW, Szczecin Podjuchy, ul. Metalowa 34 | _ | 1 | _ | _ | _
28 | FH 7001 ERC / nr M 35352 / 2012 r.,7kVA / K 1951 / Szczecin Podjuchy, ul. Metalowa 34 | _ | 1 | _ | _ | _
29 | WOLA 39 ZPJ-680/141/17 / nr 890708 / 1989 r. / 100 kW / ul. Dąbrowszczaków | _ | _ | 1 | _ | _
30 | PAD 36-3/400 / nr 13106 /1989 / 36 kW / ul. Dąbrowszczaków | _ | _ | 1 | _ | _
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
31 | PAD 16-3/400/R-S / nr 29954 / 1971 r. / 16 kW / ul. Dąbrowszczaków, (Węzeł Łączności). | _ | _ | 1 | _ | _
Razem | 31 szt | 11 | 3 | 3 | 6 | 8
Sporządził: Zbigniew Kalicki 28.11.2018 r.

## 2020 - 21.
W Y K A Z - stacjonarnych zespołów prądotwórczych w obiektach 15 WOG Szczecin - do konserwacji w 2020 r.
Lp. | Dane agregatów | Miejsce zainstalowania
|  | SOI Szczecin | SOI Szczecin Podjuchy | SOI Choszczno | SOI Stargard | SOI Mosty
szt.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | GPW-22 LZ, nr 001085, 2013 r, al. Wojska Polskiego 250. | 1 | — | — | — | —
2 | GPW-200 lZ, nr 001083, 2013 r, ul. \arutowicza 10 A. | 1 | — | — | — | —
3 | GPW-200lZ, nr001084, 2013r, ul. Zaleskiego 2 | 1 | — | — | — | —
4 | ZPP 6500TEAVR, nr 001213, 2013 r, ul. Zaleskiego 2 | 1 | — | — | — | —
5 | APD165A, nr Y15018227, 2015 r., 165kVA, RZI, ul. Narutowicza 17b. | 1 | — | — | — | —
6 | APD16A, nr C51309813A, 2015 r., 15,5 kVA, RZI ul. Ostrawicka 13. | 1 | — | — | — | —
7 | FP100ACG, nr D10458, 2015 r., 100kVA, al. Wojska Polskiego 250. | 1 | — | — | — | —
8 | GD 440, nr 1510368, 2016 r. 510 kVA, Narutowicza 10A. | 1 | — | — | — | —
9 | SEUL 750 Delta Power, 2016 r. 750 kVA, nr 007/10/2016, al. Wojska Polskiego 250, przy ST od JW.. | 1 | — | — | — | —
10 | SEUL 750 Delta Power, 2016 r. 750 kVA, nr 008/10/2016, al. Wojska Polskiego 250, przy ST od JW.. | 1 | — | — | — | —
11 | SEUL 750 Delta Power, 2016 r. 750 kVA, nr 006/10/2016, al. Wojska Polskiego 250, przy ST przy basenie | 1 | — | — | — | —
12 | WOLA 4ZPP-250S / 2798 1953 / 200 kW / K 1953, Kobylanka. | — | — | — | 1 | —
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
13 | WOLA 250-62 52H12 / 210698/ 1984/ 2OO kW / K 1826 / al. Żołnierza 37. | — | — | — | 1 | —
14 | PAD 36-3/400/P1 / nr 13249 /1989 / 28,8 kW / ul. Zwycięzców 1. | — | — | — | 1 | —
15 | GSW-60 / nr 30031645 / 2002 r. / 55 kVA / al. Żołnierza 37/ (GWŁ). | — | — | — | 1 | —
16 | ALIZE 6000E, / 2013 r. / 6115 PL1170226 / 5,6 kW. | — | — | — | 1 | —
17 | APM 15/ nr AP12089 /2016 r. 14,7 kVA / al. Żołnierza 37 | — | — | — | 1 | —
18 | 84ZPP 78H12 / nr 29286 /1989 r. / 200 kW / Glewice. | _ | _ | _ | _ | 1
19 | 4ZPP-250 / 0 / R 45173 /1975 r. / 200 kW / Mosty. | _ | _ | _ | _ | 1
20 | PAD 16-3/400 / R / 34631 / 1971 r. / 16 kW / Mosty. | _ | _ | _ | _ | 1
21 | PAD 8-3 / R / 54378 /1985 r. / 8 kW / Glewice. | _ | _ | _ | _ | 1
22 | GPW 100DZ / 0650 / 2012 r. /110 kVA / B 87. | _ | _ | _ | _ | 1
23 | TEXAN typ TJ33IS5A / nr CDD0477 / 2012 r. / 36 kW / Przepompownia. | _ | _ | _ | _ | 1
24 | PEX-POL GPW80 EN,80 kVA 2016 r./ nr 000 905/R016. | _ | _ | _ | _ | 1
25 | AKSA Jenerator AD 220 / 200 kVA / 2015 r. / nr EBPOA 541726. | _ | _ | _ | _ | 1
26 | GPW 35 DZ, nr 001082, 2013 r, 30kVA / K 1951 / Szczecin Podjuchy, ul. Metalowa 34 | _ | 1 | _ | _ | _
27 | TJ68PRSA, nr CBM2220, 2010 r. 68 kW, Szczecin Podjuchy, ul. Metalowa 34 | _ | 1 | _ | _ | _
28 | FH 7001 ERC / nr M 35352 / 2012 r.,7kVA / K 1951 / Szczecin Podjuchy, ul. Metalowa 34 | _ | 1 | _ | _ | _
29 | WOLA 39 ZPJ-680/141/17 / nr 890708 / 1989 r. / 100 kW / ul. Dąbrowszczaków | _ | _ | 1 | _ | _
30 | PAD 36-3/400 / nr 13106 /1989 / 36 kW / ul. Dąbrowszczaków | _ | _ | 1 | _ | _
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
31 | PAD 16-3/400/R-S / nr 29954 / 1971 r. / 16 kW / ul. Dąbrowszczaków, (Węzeł Łączności). | _ | _ | 1 | _ | _
Razem | 31 szt | 11 | 3 | 3 | 6 | 8
Sporządził: Zbigniew Kalicki 22.10.2019 r.

## 2020 r.
W Y K A Z - stacjonarnych zespołów prądotwórczych w obiektach 15 WOG Szczecin - do konserwacji w 2020 r.
Lp. | Dane agregatów | Miejsce zainstalowania
|  | SOI Szczecin | SOI Szczecin Podjuchy | SOI Choszczno | SOI Stargard | SOI Mosty
szt.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | GPW-22 LZ, nr 001085, 2013 r, al. Wojska Polskiego 250. | 1 | — | — | — | —
2 | GPW-200 lZ, nr 001083, 2013 r, ul. \arutowicza 10 A. | 1 | — | — | — | —
3 | GPW-200lZ, nr001084, 2013r, ul. Zaleskiego 2 | 1 | — | — | — | —
4 | ZPP 6500TEAVR, nr 001213, 2013 r, ul. Zaleskiego 2 | 1 | — | — | — | —
5 | APD165A, nr Y15018227, 2015 r., 165kVA, RZI, ul. Narutowicza 17b. | 1 | — | — | — | —
6 | APD16A, nr C51309813A, 2015 r., 15,5 kVA, RZI ul. Ostrawicka 13. | 1 | — | — | — | —
7 | FP100ACG, nr D10458, 2015 r., 100kVA, al. Wojska Polskiego 250. | 1 | — | — | — | —
8 | GD 440, nr 1510368, 2016 r. 510 kVA, Narutowicza 10A. | 1 | — | — | — | —
9 | SEUL 750 Delta Power, 2016 r. 750 kVA, nr 007/10/2016, al. Wojska Polskiego 250, przy ST od JW.. | 1 | — | — | — | —
10 | SEUL 750 Delta Power, 2016 r. 750 kVA, nr 008/10/2016, al. Wojska Polskiego 250, przy ST od JW.. | 1 | — | — | — | —
11 | SEUL 750 Delta Power, 2016 r. 750 kVA, nr 006/10/2016, al. Wojska Polskiego 250, przy ST przy basenie | 1 | — | — | — | —
12 | WOLA 4ZPP-250S / 2798 1953 / 200 kW / K 1953, Kobylanka. | — | — | — | 1 | —
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
13 | WOLA 250-62 52H12 / 210698/ 1984/ 2OO kW / K 1826 / al. Żołnierza 37. | — | — | — | 1 | —
14 | PAD 36-3/400/P1 / nr 13249 /1989 / 28,8 kW / ul. Zwycięzców 1. | — | — | — | 1 | —
15 | GSW-60 / nr 30031645 / 2002 r. / 55 kVA / al. Żołnierza 37/ (GWŁ). | — | — | — | 1 | —
16 | ALIZE 6000E, / 2013 r. / 6115 PL1170226 / 5,6 kW. | — | — | — | 1 | —
17 | APM 15/ nr AP12089 /2016 r. 14,7 kVA / al. Żołnierza 37 | — | — | — | 1 | —
18 | 84ZPP 78H12 / nr 29286 /1989 r. / 200 kW / Glewice. | _ | _ | _ | _ | 1
19 | 4ZPP-250 / 0 / R 45173 /1975 r. / 200 kW / Mosty. | _ | _ | _ | _ | 1
20 | PAD 16-3/400 / R / 34631 / 1971 r. / 16 kW / Mosty. | _ | _ | _ | _ | 1
21 | PAD 8-3 / R / 54378 /1985 r. / 8 kW / Glewice. | _ | _ | _ | _ | 1
22 | GPW 100DZ / 0650 / 2012 r. /110 kVA / B 87. | _ | _ | _ | _ | 1
23 | TEXAN typ TJ33IS5A / nr CDD0477 / 2012 r. / 36 kW / Przepompownia. | _ | _ | _ | _ | 1
24 | PEX-POL GPW80 EN,80 kVA 2016 r./ nr 000 905/R016. | _ | _ | _ | _ | 1
25 | AKSA Jenerator AD 220 / 200 kVA / 2015 r. / nr EBPOA 541726. | _ | _ | _ | _ | 1
26 | GPW 35 DZ, nr 001082, 2013 r, 30kVA / K 1951 / Szczecin Podjuchy, ul. Metalowa 34 | _ | 1 | _ | _ | _
27 | TJ68PRSA, nr CBM2220, 2010 r. 68 kW, Szczecin Podjuchy, ul. Metalowa 34 | _ | 1 | _ | _ | _
28 | FH 7001 ERC / nr M 35352 / 2012 r.,7kVA / K 1951 / Szczecin Podjuchy, ul. Metalowa 34 | _ | 1 | _ | _ | _
29 | WOLA 39 ZPJ-680/141/17 / nr 890708 / 1989 r. / 100 kW / ul. Dąbrowszczaków | _ | _ | 1 | _ | _
30 | PAD 36-3/400 / nr 13106 /1989 / 36 kW / ul. Dąbrowszczaków | _ | _ | 1 | _ | _
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
31 | PAD 16-3/400/R-S / nr 29954 / 1971 r. / 16 kW / ul. Dąbrowszczaków, (Węzeł Łączności). | _ | _ | 1 | _ | _
Razem | 31 szt | 11 | 3 | 3 | 6 | 8
Sporządził: Zbigniew Kalicki 22.10.2019 r.

## Wymiana agregatów wg WIGE
W Y K A Z - stacjonarnych zespołów prądotwórczych w obiektach 15 WOG Szczecin – do wymiany wg zaleceń WIGE
Lp. | Dane agregatów | Miejsce zainstalowania
|  | przebieg mth | Kompleks | uwagi
1 | 2 |  | 6
14 | WOLA 4ZPP-250S / 2798 1953 / 200 kW / K 1953, Kobylanka. | 851.5 | K 1953
15 | WOLA 250-62 52H12 / 210698/ 1984/ 2OO kW / K 1826 / al. Żołnierza 37. Stargard, | 236 | K 1826
16 | PAD 36-3/400/P1 / nr 13249 /1989 / 28,8 kW / ul. Zwycięzców 1. Stargard | 278.5 | K 1828 | WYCOFAĆ z eksploatacji
21 | Wola 4ZPP-250 / 0 / R 45173 /1975 r. / 200 kW / Mosty. | 1087 | K 989
31 | WOLA 39 ZPJ-680/141/17 / nr 890708 / 1989 r. / 100 kW / ul. Drawińska 42 | 102 | K 1266
Sporządził: Zbigniew Kalicki 10.03.2021 r.

## 2022
W Y K A Z - stacjonarnych zespołów prądotwórczych w obiektach 15 WOG Szczecin - do konserwacji w 2022 r.
Lp. | Dane agregatów | Miejsce zainstalowania
|  | SOI Szczecin | SOI Szczecin Podjuchy | SOI Choszczno | SOI Stargard | SOI Mosty
szt.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | GPW-22 LZ, nr 001085, 2013 r, al. Wojska Polskiego 250 Szczecin | 1 | — | — | — | —
2 | GPW-200 lZ, nr 001083, 2013 r, ul. Narutowicza 10 A. ROA Szczecin | 1 | — | — | — | —
3 | GPW-200lZ, nr001084, 2013r, ul. Zaleskiego 2 Szczecin, za Budynkiem 1. | 1 | — | — | — | —
4 | ZPP 6500TEAVR, nr 001213, 2013 r, ul. Zaleskiego 2 | 1 | — | — | — | —
5 | APD165A, nr Y15018227, 2015 r., 165kVA, RZI / WBE, ul. Narutowicza 17b. | 1 | — | — | — | —
6 | APD16A, nr C51309813A, 2015 r., 15,5 kVA, RZI ul. Ostrawicka 13. | 1 | — | — | — | —
7 | FP100ACG, nr D10458, 2015 r., 100kVA, al. Wojska Polskiego 250, za B 33. | 1 | — | — | — | —
8 | GD 440, nr 1510368, 2016 r. 510 kVA, Narutowicza 10A. | 1 | — | — | — | —
9 | SEUL 750 Delta Power, 2016 r. 750 kVA, nr 007/10/2016, al. Wojska Polskiego 250, przy ST od JW.. | 1 | — | — | — | —
10 | SEUL 750 Delta Power, 2016 r. 750 kVA, nr 008/10/2016, al. Wojska Polskiego 250, przy ST od JW.. | 1 | — | — | — | —
11 | SEUL 750 Delta Power, 2016 r. 750 kVA, nr 006/10/2016, al. Wojska Polskiego 250, przy ST przy basenie | 1 | — | — | — | —
12 | AKSA AD185, 2019 r. 170/138 KVA/kW, nr EBPOB968026, ul. Narutowicza 18A Szczecin | 1 | — | — | — | —
13 | FG Wilson P900E1, 2010 r. 900 kVA, nr FGWRPES3ADPS02964, ul. Łukasińskiego 33, Szczecin | 1 | — | — | — | —
14 | WOLA 4ZPP-250S / 2798 1953 / 200 kW / K 1953, Kobylanka. | — | — | — | 1 | —
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
15 | WOLA 250-62 52H12 / 210698/ 1984/ 2OO kW / K 1826 / al. Żołnierza 37. Stargard, | — | — | — | 1 | —
16 | GSW-60 / nr 30031645 / 2002 r. / 55 kVA / al. Żołnierza 37/ (GWŁ). | — | — | — | 1 | —
17 | ALIZE 6000E, / 2013 r. / 6115 PL1170226 / 5,6 Kw. KMMW | — | — | — | 1 | —
18 | APM 15/ nr AP12089 /2016 r. 14,7 kVA / al. Żołnierza 37 | — | — | — | 1 | —
19 | Teksan TJ90SD5C CSR 1465 / 2019 ; Snieżnik, al. Żołnierza 37 | — | — | — | 1 | —
20 | 84ZPP 78H12 / nr 29286 /1989 r. / 200 kW / Glewice. | _ | _ | _ | _ | 1
21 | 4ZPP-250 / 0 / R 45173 /1975 r. / 200 kW / Mosty. | _ | _ | _ | _ | 1
22 | PAD 16-3/400 / R / 34631 / 1971 r. / 16 kW / Mosty. | _ | _ | _ | _ | 1
23 | PAD 8-3 / R / 54378 /1985 r. / 8 kW / Glewice. | _ | _ | _ | _ | 1
24 | GPW 100DZ / 0650 / 2012 r. /110 kVA / B 87. Mosty | _ | _ | _ | _ | 1
25 | TEXAN typ TJ33IS5A / nr CDD0477 / 2012 r. / 36 kW / Przepompownia. Mosty | _ | _ | _ | _ | 1
26 | PEX-POL GPW80 EN,80 kVA 2016 r./ nr 000 905/R016. Mosty | _ | _ | _ | _ | 1
27 | AKSA Jenerator AD 220 / 200 kVA / 2015 r. / nr EBPOA 541726. Mosty. | _ | _ | _ | _ | 1
28 | GPW 35 DZ, nr 001082, 2013 r, 30kVA / K 1951 / ROA Szczecin Podjuchy, ul. Metalowa 39 | _ | 1 | _ | _ | _
29 | TJ68PRSA, nr CBM2220, 2010 r. 68 kW, K 1951, Oficer Dyżurny JW 2901 Szczecin Podjuchy, ul. Metalowa 39 | _ | 1 | _ | _ | _
30 | FH 7001 ERC / nr M 35352 / 2012 r.,7kVA / K 1951 / KMMW, Szczecin Podjuchy, ul. Metalowa 39 | _ | 1 | _ | _ | _
31 | WOLA 39 ZPJ-680/141/17 / nr 890708 / 1989 r. / 100 kW / ul. Drawińska 42 | _ | _ | 1 | _ | _
32 | PAD 36-3/400 / nr 13106 /1989 / 36 kW / ul. Drawińska 42 | _ | _ | 1 | _ | _
33 | PAD 16-3/400/R-S / nr 29954 / 1971 r. / 16 kW / ul. Drawińska 42, (Węzeł Łączności). | _ | _ | 1 | _ | _
34 | 84ZPP- 78H12 / nr 18793 /1989 r. / 200 kW /Drawno. |  |  | 1
35 | PEZAL PED250E3-a3 ZSE kontenerowy |  |  | 1
Razem | 35 szt | 13 | 3 | 5 | 6 | 8
Sporządził: Zbigniew Kalicki 02.12.2021 r.

## 2022-2024
W Y K A Z - stacjonarnych zespołów prądotwórczych w obiektach 15 WOG Szczecin - do konserwacji w latach 2022 – 2024.
Lp. | Dane agregatów | Miejsce zainstalowania
|  | SOI Szczecin | SOI Szczecin Podjuchy | SOI Choszczno | SOI Stargard | SOI Mosty
szt.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | GPW-22 LZ, nr 001085, 2013 r, al. Wojska Polskiego 250 Szczecin | 1 | — | — | — | —
2 | GPW-200 lZ, nr 001083, 2013 r, ul. Narutowicza 10 A. ROA Szczecin | 1 | — | — | — | —
3 | GPW-200lZ, nr001084, 2013r, ul. Zaleskiego 2 Szczecin, za Budynkiem 1. | 1 | — | — | — | —
4 | ZPP 6500TEAVR, nr 001213, 2013 r, ul. Zaleskiego 2 | 1 | — | — | — | —
5 | APD165A, nr Y15018227, 2015 r., 165kVA, RZI / WBE, ul. Narutowicza 17b. | 1 | — | — | — | —
6 | APD16A, nr C51309813A, 2015 r., 15,5 kVA, RZI ul. Ostrawicka 13. | 1 | — | — | — | —
7 | FP100ACG, nr D10458, 2015 r., 100kVA, al. Wojska Polskiego 250, za B 33. | 1 | — | — | — | —
8 | GD 440, nr 1510368, 2016 r. 510 kVA, Narutowicza 10A. | 1 | — | — | — | —
9 | SEUL 750 Delta Power, 2016 r. 750 kVA, nr 007/10/2016, al. Wojska Polskiego 250, przy ST od JW.. | 1 | — | — | — | —
10 | SEUL 750 Delta Power, 2016 r. 750 kVA, nr 008/10/2016, al. Wojska Polskiego 250, przy ST od JW.. | 1 | — | — | — | —
11 | SEUL 750 Delta Power, 2016 r. 750 kVA, nr 006/10/2016, al. Wojska Polskiego 250, przy ST przy basenie | 1 | — | — | — | —
12 | AKSA AD185, 2019 r. 170/138 KVA/kW, nr EBPOB968026, ul. Narutowicza 18A Szczecin | 1 | — | — | — | —
13 | FG Wilson P900E1, 2010 r. 900 kVA, nr FGWRPES3ADPS02964, ul. Łukasińskiego 33, Szczecin | 1 | — | — | — | —
14 | WOLA 4ZPP-250S / 2798 1953 / 200 kW / K 1953, Kobylanka. | — | — | — | 1 | —
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
15 | WOLA 250-62 52H12 / 210698/ 1984/ 2OO kW / K 1826 / al. Żołnierza 37. Stargard, | — | — | — | 1 | —
16 | GSW-60 / nr 30031645 / 2002 r. / 55 kVA / al. Żołnierza 37/ (GWŁ). | — | — | — | 1 | —
17 | ALIZE 6000E, / 2013 r. / 6115 PL1170226 / 5,6 Kw. KMMW | — | — | — | 1 | —
18 | APM 15/ nr AP12089 /2016 r. 14,7 kVA / al. Żołnierza 37 | — | — | — | 1 | —
19 | Teksan TJ90SD5C CSR 1465 / 2019 ; Snieżnik, al. Żołnierza 37 | — | — | — | 1 | —
20 | 84ZPP 78H12 / nr 29286 /1989 r. / 200 kW / Glewice. | _ | _ | _ | _ | 1
21 | 4ZPP-250 / 0 / R 45173 /1975 r. / 200 kW / Mosty. | _ | _ | _ | _ | 1
22 | PAD 16-3/400 / R / 34631 / 1971 r. / 16 kW / Mosty. | _ | _ | _ | _ | 1
23 | PAD 8-3 / R / 54378 /1985 r. / 8 kW / Glewice. | _ | _ | _ | _ | 1
24 | GPW 100DZ / 0650 / 2012 r. /110 kVA / B 87. Mosty | _ | _ | _ | _ | 1
25 | TEXAN typ TJ33IS5A / nr CDD0477 / 2012 r. / 36 kW / Przepompownia. Mosty | _ | _ | _ | _ | 1
26 | PEX-POL GPW80 EN,80 kVA 2016 r./ nr 000 905/R016. Mosty | _ | _ | _ | _ | 1
27 | AKSA Jenerator AD 220 / 200 kVA / 2015 r. / nr EBPOA 541726. Mosty. | _ | _ | _ | _ | 1
28 | GPW 35 DZ, nr 001082, 2013 r, 30kVA / K 1951 / ROA Szczecin Podjuchy, ul. Metalowa 39 | _ | 1 | _ | _ | _
29 | TJ68PRSA, nr CBM2220, 2010 r. 68 kW, K 1951, Oficer Dyżurny JW 2901 Szczecin Podjuchy, ul. Metalowa 39 | _ | 1 | _ | _ | _
30 | FH 7001 ERC / nr M 35352 / 2012 r.,7kVA / K 1951 / KMMW, Szczecin Podjuchy, ul. Metalowa 39 | _ | 1 | _ | _ | _
31 | WOLA 39 ZPJ-680/141/17 / nr 890708 / 1989 r. / 100 kW / ul. Drawińska 42 | _ | _ | 1 | _ | _
32 | PAD 36-3/400 / nr 13106 /1989 / 36 kW / ul. Drawińska 42 | _ | _ | 1 | _ | _
33 | PAD 16-3/400/R-S / nr 29954 / 1971 r. / 16 kW / ul. Drawińska 42, (Węzeł Łączności). | _ | _ | 1 | _ | _
34 | 84ZPP- 78H12 / nr 18793 /1989 r. / 200 kW /Drawno. |  |  | 1
35 | PEZAL PED250E3-a3 ZSE kontenerowy |  |  | 1
Razem | 35 szt | 13 | 3 | 5 | 6 | 8
Sporządził: Zbigniew Kalicki 02.12.2021 r.

## 2025
W Y K A Z - zespołów prądotwórczych w obiektach 15 WOG Szczecin - do konserwacji w 2025 r.
Lp. | Dane agregatów | Miejsce zainstalowania
|  | SOI Szczecin | SOI Szczecin Podjuchy | SOI Choszczno | SOI Stargard | SOI Mosty
szt.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | GPW-22 LZ, nr 001085, 2013 r, al. Wojska Polskiego 250 Szczecin | 1 | — | — | — | —
2 | GPW-200 lZ, nr 001083, 2013 r, ul. Narutowicza 10 A. ROA Szczecin | 1 | — | — | — | —
3 | GPW-200lZ, nr001084, 2013r, ul. Zaleskiego 2 Szczecin, za Budynkiem 1. | 1 | — | — | — | —
4 | ZPP 6500TEAVR, nr 001213, 2013 r, ul. Zaleskiego 2, Szczecin | 1 | — | — | — | —
5 | APD165A, nr Y15018227, 2015 r., 165kVA, RZI / WBE, ul. Narutowicza 17b.Szczecin | 1 | — | — | — | —
6 | APD16A, nr C51309813A, 2015 r., 15,5 kVA, RZI ul. Ostrawicka 13.Szczecin | 1 | — | — | — | —
7 | FP100ACG, nr D10458, 2015 r., 100kVA, al. Wojska Polskiego 250, za B 33.Szczecin | 1 | — | — | — | —
8 | GD 440, nr 1510368, 2016 r. 510 kVA, Narutowicza 10A.Szczecin | 1 | — | — | — | —
9 | SEUL 750 Delta Power, 2016 r. 750 kVA, nr 007/10/2016, al. Wojska Polskiego 250, przy ST od JW..Szczecin | 1 | — | — | — | —
10 | SEUL 750 Delta Power, 2016 r. 750 kVA, nr 008/10/2016, al. Wojska Polskiego 250, przy ST od JW..Szczecin | 1 | — | — | — | —
11 | SEUL 750 Delta Power, 2016 r. 750 kVA, nr 006/10/2016, al. Wojska Polskiego 250, przy ST przy basenie, Szczecin | 1 | — | — | — | —
12 | AKSA AD185, 2019 r. 170/138 KVA/kW, nr EBPOB968026, ul. Narutowicza 18A Szczecin | 1 | — | — | — | —
13 | FG Wilson P900E1, 2010 r. 900 kVA, nr FGWRPES3ADPS02964, ul. Łukasińskiego 33, Szczecin | 1 | — | — | — | —
14 | GSW 60 3031645/ 2002 r./ 55 kW/ al. Żołnierza 37. GWŁ Stargard, | — | — | — | 1 | —
15 | WOLA 4ZPP-250S / 2798 1953 / 200 kW / K 1953, Kobylanka.Bielkowo | — | — | — | 1 | —
16 | FDG 45/ nr 2004931524/2016r/ 37,6 kW/al. Żołnierza 37 /Systemy Stargard | — | — | — | 1 | —
17 | ALIZE 6000E, / 2013 r. / 6115 PL1170226 / 5,6 Kw. KMMW Stargard | — | — | — | 1 | —
18 | APM 15/ nr AP12089 /2016 r. 14,7 kVA / al. Żołnierza 37 /Systemy alarmowe Stargard | — | — | — | 1 | —
19 | Teksan/nr TJ90SD5C CSR 1465 / 2019 ; Snieżnik, al. Żołnierza 37 Stargard | — | — | — | 1 | —
20 | 84ZPP 78H12 / nr 29286 /1989 r. / 200 kW / Glewice. | _ | _ | _ | _ | 1
21 | 4ZPP-250 / 0 / R 45173 /1975 r. / 200 kW / Mosty. | _ | _ | _ | _ | 1
22 | PAD 16-3/400 / R / 34631 / 1971 r. / 16 kW / Mosty. | _ | _ | _ | _ | 1
23 | PAD 8-3 / R / 54378 /1985 r. / 8 kW / Glewice. | _ | _ | _ | _ | 1
24 | GPW 100DZ / 0650 / 2012 r. /110 kVA / B 87. Mosty | _ | _ | _ | _ | 1
25 | TEXAN typ TJ33IS5A / nr CDD0477 / 2012 r. / 36 kW / Przepompownia. Mosty | _ | _ | _ | _ | 1
26 | PEX-POL GPW80 EN,80 kVA 2016 r./ nr 000 905/R016. Mosty | _ | _ | _ | _ | 1
27 | AKSA Jenerator AD 220 / 200 kVA / 2015 r. / nr EBPOA 541726. Mosty. | _ | _ | _ | _ | 1
28 | FDF459U/ nr D25043 /producent FOGO Mosty | _ | _ | _ | _ | 1
29 | RDP B25 / nr Z361035231 /producent R.D.P. Mosty | _ | _ | _ | _ | 1
30 | GPW 35 DZ, nr 001082, 2013 r, 30kVA / K 1951 / ROA Szczecin Podjuchy, ul. Metalowa 39 | _ | 1 | _ | _ | _
31 | TJ68PRSA, nr CBM2220, 2010 r. 68 kW, K 1951, Oficer Dyżurny JW 2901 Szczecin Podjuchy, ul. Metalowa 39 | _ | 1 | _ | _ | _
32 | FH 7001 ERC / nr M 35352 / 2012 r.,7kVA / K 1951 / KMMW, Szczecin Podjuchy, ul. Metalowa 39 | _ | 1 | _ | _ | _
33 | WOLA 39 ZPJ-680/141/17 / nr 890708 / 1989 r. / 100 kW / ul. Drawińska 42 Choszczno | _ | _ | 1 | _ | _
34 | PAD 36-3/400 / nr 13106 /1989 / 36 kW / ul. Drawińska 42 Choszczno | _ | _ | 1 | _ | _
35 | PAD 16-3/400/R-S / nr 29954 / 1971 r. / 16 kW / ul. Drawińska 42, (Węzeł Łączności).Choszczno | _ | _ | 1 | _ | _
36 | 84ZPP- 78H12 / nr 18793 /1989 r. / 200 kW /Drawno. |  |  | 1
37 | PEZAL PED250E3-a3 ZSE kontenerowy Drawno |  |  | 1
37 | 37 szt | 13 | 3 | 5 | 6 | 10
Sporządził: Zbigniew Kalicki 02.12.2025 r.