Wzorcowanie Termo-higrometr Testo-622 o nr fabr. 39509675/601.

Świadectwo wzorcowania akredytowanego laboratorium,

wzorcowanie w punktach:

Temperatura i wilgotność

10°C – 50% RH

20-25 °C – 75%RH

30°C – 50%RH

40°C – 25%RH

Dla ciśnienia: 950,0; 970; 1000,0; 1020; 1040,0 hPa