Załącznik nr 3c do SWZ

(część nr 3)

**Opis przedmiotu zamówienia w zakresie części nr III**

1. Przedmiotem umowy jest usługa w zakresie kwartalnego przeglądu, konserwacji a także obsługi sprzętu gastronomicznego i chłodniczegosłużby żywnościowej w garnizonie **Chełm.**
2. W zakres wykonywanych usług wchodzą (Przepisy o działalności służby żywnościowej DU-4.21.1(B)):

* pomiaru rezystancji (oporności),
* pomiaru izolacji oraz ciągłości przewodu ochronnego sprzętu i urządzeń podłączonych do sieci elektrycznej,
* oględzin urządzenia w ruchu, zewnętrzna kontrola stanu technicznego;
* kontroli stanu rurociągów chłodniczych: mocowania, zawieszenia rur, stan izolacji termicznej,
* kontroli układu zasilania i sterowania – test styczników, automatyki, kontrola stanu połączeń elektrycznych,
* kontroli pracy wentylatorów chłodniczych, chłodnic, wentylatorów skraplaczy zewnętrznych i wewnątrz urządzeń (plug in),
* kontroli stanu czynnika chłodniczego w instalacji (instalacjach) oraz urządzeniach plug in w tym testy szczelności układu(ów) – zgodnie z ustawą o F gazach – ewentualnie uzupełnienie,
* sprawdzenia udrożnienia instalacji skroplinowych, chłodnic, komór,
* mycia i dezynfekcji chłodnic,
* mycia skraplaczy z agregatami wewnętrznymi,
* regulacji urządzeń w celu optymalizacji pracy sprzętu,

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi własnymi narzędziami, urządzeniami.
2. Dokumentem potwierdzającym odbiór usługi będzie sporządzony i podpisany przez Wykonawcę i użytkownika sprzętu Protokół odbioru usługi.
3. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ochrony środowiska.
4. Prace należy prowadzić zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pracy. W szczególności Wykonawca odpowiada za:
5. bezpieczeństwo i higienę pracy,
6. zaopatrzenie załogi w sprzęt ochrony osobistej,
7. stan techniczny narzędzi i sprzętu.
8. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
9. Zamawiający może odmówić odbioru wadliwie wykonanej usługi. Odmowa wymaga uzasadnienia na piśmie.
10. Podpisany przez obie strony Protokół odbioru usługi, stanowić będzie podstawę   
    do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.
11. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego naprawienia w pełnym zakresie szkód materialnych lub zwrotu uzasadnionych wydatków, które powstały wskutek wadliwie wykonanych usług.
12. Szacowana ilości roboczogodzin:

* Garnizon Chełm – około 140 rbh

1. Wykaz sprzętu podlegającego kwartalnemu przeglądowi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nazwa sprzętu** | **Rok produkcji** | **Miejsce**  **zainstalowania** |
|
|
| LAMPA OWADOBÓJCZA O DUŻYM ZASIĘGU |  | Stołówka Chełm |
| LAMPA OWADOBÓJCZA O DUŻYM ZASIĘGU |  | Stołówka Chełm |
| ZAMRAŻARKA Z-40 400L | 2008 | Stołówka Chełm |
| WITRYNA CHŁODNICZA WHIRLPOOL ADN-203/1 | 2014 | Stołówka Chełm |
| ZAMRAŻARKA SKRZYNIOWA BYFAL ZD-450 |  | Stołówka Chełm |
| ZAMRAŻARKA ELECTROLUX EC 5231 AOW | 2014 | Stołówka Chełm |
| LODÓWKO-ZAMRAŻARKA ELECTROLUX TT150-4S |  | Stołówka Chełm |
| SZAFA MROŹNICZA 1400L IGLOO OLA PAGM |  | Stołówka Chełm |
| CHŁODZIARKA ZANUSSI ZRG16605WA |  | Stołówka Chełm |
| SZAFA CHŁOD.1400L KROSNO METAL AHK MN140 |  | Stołówka Chełm |
| SZAFA CHŁOD.1400L KROSNO METAL AHK MN140 | 2016 | Stołówka Chełm |
| SZAFA CHŁODNICZA IGLOO OLA 1400 PAG |  | Stołówka Chełm |
| SCHŁADZARKO-ZAM.SZOKOWA REDFOX SHF1011 | 2018 | Stołówka Chełm |
| SZAFA CHŁODNICZA 1400L AHK MN130 0002 | 2022 | Stołówka Chełm |
| SZAFA CHŁODNICZA RILLING AHKMN0690001 | 2022 | Stołówka Chełm |
| SZAFA MROŹNICZA RILLING AHK MT069 0001 | 2022 | Stołówka Chełm |
| LODÓWKA NA PRÓBKI ŻYW.GORT CCZ01-054DV.1 | 2024 | Stołówka Chełm |
| WITRYNA CHŁODNICZA 400L YATO YG-05068 | 2024 | Stołówka Chełm |
| WAGA ELEKTRONICZNA CAS DB-2 PLUS 150KG | 2015 | Stołówka Chełm |
| WAGA ELEKTRONICZNA CAS SW-II CR06 RS | 2024 | Stołówka Chełm |
| WAGA ELEKTRONICZNA CAS SW-II CR06 RS | 2024 | Stołówka Chełm |
| ZESTAW KOC.PRZECH.ELEKTR.LOZAMET ZE-6 | 2016 | Stołówka Chełm |
| LADA SAŁATKOWA Z POJ. GN 4X1/1GN200 | 2002 | Stołówka Chełm |
| LADA SAŁATKOWA Z POJ. GN 4X1/1GN200 | 2007 | Stołówka Chełm |
| DYSTRYBUTOR TALERZY GRZEW.2x50TAL.FI-260 | 2002 | Stołówka Chełm |
| BEMAR JEZDNY ELEKT.2XGN 1/1 B/POJEM. |  | Stołówka Chełm |
| Piec konwekcyjno-parowy 10XGN1/1 HENDI 225073 | 2018 | Stołówka Chełm |
| Piec konwekcyjno-parowy 10XGN1/1 HENDI 225073 | 2018 | Stołówka Chełm |
| Patelnia elektryczna uchylna 0,4M2 APTE.04-9.0 | 2015 | Stołówka Chełm |
| PATELNIA ELEKT.UCHYLNA 0,25M2 | 2013 | Stołówka Chełm |
| WARNIK DO WODY 10L STALGAST 751100 |  | Stołówka Chełm |
| KUCHENKA MIKROFALOWA MOULINEX DA4 |  | Stołówka Chełm |
| PATELNIA ELEKTRYCZNA PE-040 KROMET | 2013 | Stołówka Chełm |
| LADA BEMAR.JEZDNA ELEKT.3XGN1/1 B/POJEM |  | Stołówka Chełm |
| LADA BEMAR. JEZDNA ELEKT. 3XGN 1/1 B/POJ | 2006 | Stołówka Chełm |
| WARNIK DO WODY 19L STALGAST 751192 |  | Stołówka Chełm |
| KUCHNIA ELEKT.KROMET 700.KE-4/PE-2 | 2017 | Stołówka Chełm |
| PIEC KON.-PAR.10XGN1/1 HENDI 225073 |  | Stołówka Chełm |
| PIEC KON.-PAR.10XGN1/1 HENDI 225073 | 2018 | Stołówka Chełm |
| PATELNIA ELEKTRYCZNA STALGAST 778002 | 2024 | Stołówka Chełm |
| PATELNIA ELEKTRYCZNA 0,4M2 APTE.04-9,0 |  | Stołówka Chełm |
| PODGRZEWACZ ELEKT.GN 1/1 APS ELITE |  | Stołówka Chełm |
| CZAJNIK ELEKTRYCZNY 1,7L ADLER AD 1234 |  | Stołówka Chełm |
| BEMAR WOD.JEZ.4GN 1/1 RM GASTRO BMPD4120 | 2022 | Stołówka Chełm |
| PIEC KONWEKCYJNO-PAROWY MPD 1011 X ERAM | 2023 | Stołówka Chełm |
| BEMAR WOD.JEZ.3-KOM.RM GASTRO BMPD-3120 | 2022 | Stołówka Chełm |
| CZAJNIK ELEKTRYCZNY 1,7L MPM MCZ-112 |  | Stołówka Chełm |
| MASZYNA DO ROZDR.WARZYW MKJ-250 Z/P |  | Stołówka Chełm |
| KRAJALNICA PIECZYWA MKP-11.6 | 1999 | Stołówka Chełm |
| KRAJALNICA PIECZYWA Z WÓZKIEM MKP-11.5 | 2021 | Stołówka Chełm |
| ZMYWARKA WINTERHALTER GS-502 | 2008 | Stołówka Chełm |
| Maszyna wieloczynnościowa NMK-110 | 2018 | Stołówka Chełm |
| NAŚWIETLACZ JAJ 30SZT.STALGAST 690552 | 2007 | Stołówka Chełm |
| KRAJALNICA PIECZYWA MKP-11.7 | 2021 | Stołówka Chełm |
| Krajalnica żywności GMS 250 | 2012 | Stołówka Chełm |
| MŁYNEK ELEKTRYCZNY DO KAWY FKO-20 |  | Stołówka Chełm |
| SZATKOWNICA DO WARZYW STALGAST CL20 | 2014 | Stołówka Chełm |
| KRAJALNICA ŻYWNOŚCI MA-GA A2-812T | 2020 | Stołówka Chełm |
| OBIERACZKA DO ZIEM.SPOMASZ OZP 15N | 2023 | Stołówka Chełm |
| ZMYWARKA KAPTUROWA FAGOR AD-125 | 2020 | Stołówka Chełm |
| ZMYWARKA KAPTUROWA FAGOR AD-125 | 2022 | Stołówka Chełm |
| WILK DO MIELENIA MIĘSA RM GASTRO TS-32 |  | Stołówka Chełm |
| MIKSER RĘCZNY HENDI KITCHEN LINE 221891 |  | Stołówka Chełm |
| MIESZAŁKA ELEKTR.TECHNOLOGIES 0063 50L | 2023 | Stołówka Chełm |
| KRAJALNICA ŻYWNOŚCI MA-GA 612PT |  | Stołówka Chełm |
| KRAJALNICA ŻYWNOŚCI MA-GA 612PT | 2024 | Stołówka Chełm |
| MŁYNEK DO PIEPRZU SANTOS 1P |  | Stołówka Chełm |
| LAMPA OWADOBÓJCZA O MAŁYM ZASIĘGU |  | MAGAZYN |
| ZAMRAŻARKA Z-40 400L | 1987 | MAGAZYN |
| SZAFA CHŁODNICZA 1400L INOX | 2013 | MAGAZYN |
| SZAFA CHŁODNICZA 1400L INOX | 2008 | MAGAZYN |
| SZAFA CHŁODNICZA 700L INOX | 1998 | MAGAZYN |
| ZAMRAŻARKA ELECTROLUX EC 5231 AOW | 2014 | MAGAZYN |
| SZAFA CHŁODNICZA HENDI 232118 | 2014 | MAGAZYN |
| Szafa chłodnicza 1300l Hendi 232231 | 2016 | MAGAZYN |
| SZAFA CHŁODNICZA IGLOO OLA 1400 PAG | 2007 | MAGAZYN |
| WAGA ELEKTRONICZNA WTC 150 C3/K 150KG | 1999 | MAGAZYN |
| Waga elektroniczna WTC 150 C3/K 150KG | 1999 | MAGAZYN |
| WAGA ELEKTRONICZNA AM 15 15KG | 1996 | MAGAZYN |
| KONTENER CHŁODNICZY 1CC 20FT ELEKTR. | 2020 | MAGAZYN |
| AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY MODEL GDD26 | 2020 | MAGAZYN |
| KONTENER CHŁODNICZY 1CC 20FT ELEKTR. | 2020 | MAGAZYN |
| AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY MODEL GDD26 | 2020 | MAGAZYN |
| KONTENER CHŁODNICZY 1CC 20FT ELEKTR. | 2020 | MAGAZYN |
| AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY MODEL GDD26 | 2020 | MAGAZYN |
| Kontener chłodniczy 1CC 20FT elekt. | Chełm, ul. Lubelska | |
| Kontener chłodniczy 1CC 20FT elekt. | Chełm, ul. Lubelska | |
| Kontener chłodniczy 1CC 20FT elekt. | Chełm, ul. Lubelska | |
| Kontener chł.elektr.Modular 20FT | Chełm, ul. Lubelska | |
| Kontener chł.elektr.Modular 20FT | Chełm, ul. Lubelska | |
| Kontener mag.chłod.elektr.Modular 20FT | Srebrzyszcze | |
| Kontener mag.chłod.elektr.Modular 20FT | Srebrzyszcze | |