Załącznik nr 3a do SWZ

(część nr 1)

**Opis przedmiotu zamówienia w zakresie części nr I**

1. Przedmiotem umowy jest usługa w zakresie kwartalnego przeglądu, konserwacji a także obsługi sprzętu gastronomicznego i chłodniczegosłużby żywnościowej w garnizonie **Zamość.**
2. W zakres wykonywanych usług wchodzą (Przepisy o działalności służby żywnościowej DU-4.21.1(B)):

* pomiaru rezystancji (oporności),
* pomiaru izolacji oraz ciągłości przewodu ochronnego sprzętu i urządzeń podłączonych do sieci elektrycznej,
* oględzin urządzenia w ruchu, zewnętrzna kontrola stanu technicznego;
* kontroli stanu rurociągów chłodniczych: mocowania, zawieszenia rur, stan izolacji termicznej,
* kontroli układu zasilania i sterowania – test styczników, automatyki, kontrola stanu połączeń elektrycznych,
* kontroli pracy wentylatorów chłodniczych, chłodnic, wentylatorów skraplaczy zewnętrznych i wewnątrz urządzeń (plug in),
* kontroli stanu czynnika chłodniczego w instalacji (instalacjach) oraz urządzeniach plug in w tym testy szczelności układu(ów) – zgodnie z ustawą o F gazach – ewentualnie uzupełnienie,
* sprawdzenia udrożnienia instalacji skroplinowych, chłodnic, komór,
* mycia i dezynfekcji chłodnic,
* mycia skraplaczy z agregatami wewnętrznymi,
* regulacji urządzeń w celu optymalizacji pracy sprzętu,

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi własnymi narzędziami, urządzeniami.
2. Dokumentem potwierdzającym odbiór usługi będzie sporządzony i podpisany przez Wykonawcę i użytkownika sprzętu Protokół odbioru usługi.
3. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ochrony środowiska.
4. Prace należy prowadzić zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pracy. W szczególności Wykonawca odpowiada za:
5. bezpieczeństwo i higienę pracy,
6. zaopatrzenie załogi w sprzęt ochrony osobistej,
7. stan techniczny narzędzi i sprzętu.
8. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
9. Zamawiający może odmówić odbioru wadliwie wykonanej usługi. Odmowa wymaga uzasadnienia na piśmie.
10. Podpisany przez obie strony Protokół odbioru usługi, stanowić będzie podstawę   
    do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.
11. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego naprawienia w pełnym zakresie szkód materialnych lub zwrotu uzasadnionych wydatków, które powstały wskutek wadliwie wykonanych usług.
12. Szacowana ilości roboczogodzin:

* Garnizon Zamość – około 130 rbh

1. Wykaz sprzętu podlegającego kwartalnemu przeglądowi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nazwa sprzętu** | **Rok produkcji** | **Miejsce**  **zainstalowania** |
|
| SZAFA CHŁODNICZA FAGOR AFP-801 OB.PEŁNA | 2023r. | Stołówka Zamość |
| SZAFA CHŁODNICZA FAGOR AFP-801 OB.PEŁNA | 2023r. | Stołówka Zamość |
| SZAFA MROŹNICZA AFN-801 FAGOR | 2023r | Stołówka Zamość |
| SZAFA CHŁODNICZA DWUDZ.SZRON YBF 400L | 2016r. | Stołówka Zamość |
| SZAFA CHŁODNICZA 600L HENDI 232224 | 2016r. | Stołówka Zamość |
| SZAFA MROŹ.700L KROSNO METAL AHK MT070 | 2016 r. | Stołówka Zamość |
| SZAFA MROŹ.700L KROSNO METAL AHK MT070 | 2016r. | Stołówka Zamość |
| SZAFA MROŹ.700L KROSNO METAL AHK MT070 | 2016r. | Stołówka Zamość |
| KOMORA CHŁODNICZA KLIMORS 8,3M3 | 2017r. | Stołówka Zamość |
| SCHŁADZARKO-ZAM.SZOKOWA REDFOX SHF1011 | 2018r. | Stołówka Zamość |
| KOMORA CHŁODNICZA PORKKA 1518C/C940/4P | 2018r. | Stołówka Zamość |
| KOMORA CHŁODNICZA TECHNOCOLD 7,2M3 | 2021r. | Stołówka Zamość |
| KOMORA CHŁODNICZA TECHNOCOLD 7.2M3 | 2020r. | Stołówka Zamość |
| LODÓWKA NA PRÓBKI ŻYWN. GORT CCZ01-054DV | 2021r. | Stołówka Zamość |
| ZAMRAŻARKA SKRZYN. LIEBHERR GTL6106 | 2021r. | Stołówka Zamość |
| KOMORA CHŁ.SKŁ. TECHNOCOLD PTX060 4,48M3 | 2021r. | Stołówka Zamość |
| WITRYNA PRZE.-EKSP.V130L STALGAST 852122 | 2022r. | Stołówka Zamość |
| NADSTAWKA CHŁOD.PRZESZKL. STALGAST 834840 | 2022r. | Stołówka Zamość |
| LODÓWKA MIDEA MDRB424FGF02I | 2022r. | Stołówka Zamość |
| WAGA ELEKTRONICZNA WP-6 | 1999r. | Stołówka Zamość |
| WAGA ELEKTRONICZNA DIGI DS-530 150KG | 2023r. | Stołówka Zamość |
| WAGA ELEKTRONICZNA CAS DB-2 PLUS 150KG | 2015r. | Stołówka Zamość |
| WAGA VALOR STALGAST 730060 | 2023r. | Stołówka Zamość |
| ZESTAW KOC.PRZECH.ELEKTR.LOZAMET ZE-6 | 2024r. | Stołówka Zamość |
| PIEC KONW.-PAROWY ELEKT.10-PÓŁK.BEZ WYP. | 2007r. | Stołówka Zamość |
| PATELNIA ELEKT.UCHYLNA 0,25M2 | 2018r. | Stołówka Zamość |
| PIEKARNIK ELEKTRYCZNY 3-KOMOROWY | 2005r. | Stołówka Zamość |
| PATELNIA ELEKTRYCZNA PE-040 KROMET | 2015r. | Stołówka Zamość |
| LADA BEMAR.JEZDNA ELEKT.3XGN1/1 B/POJEM | 2006r. | Stołówka Zamość |
| LADA BEMAR.JEZDNA ELEKT.3XGN1/1 B/POJEM | 2005r. | Stołówka Zamość |
| PIEC KON.-PAR.20XGN1 HENDI 225080 | 2016r. | Stołówka Zamość |
| KUCHENKA MIKROFALOWA CLATRONIC MWG775H | 2012r. | Stołówka Zamość |
| PATELNIA ELEKTRYCZNA KROMET 000.PE-040P | 2021r. | Stołówka Zamość |
| BEMAR WOD.JEZ.4GN 1/1 RM GASTRO BMPD4120 | 2022r. | Stołówka Zamość |
| BEMAR WOD.JEZ.4GN 1/1 RM GASTRO BMPD4120 | 2022r. | Stołówka Zamość |
| PIEC KONWEKCYJNO-PAROWY MPD 1011 X ERAM | 2023r. | Stołówka Zamość |
| WITRYNA GRZEWCZA NAD.BARTSCHER BA305059 | 2022r. | Stołówka Zamość |
| BEMAR JEZDNY 2-KOM.RM GASTRO BMPD-2120 | 2022r. | Stołówka Zamość |
| BEMAR JEZDNY 2-KOM.RM GASTRO BMPD-2120 | 2022r. | Stołówka Zamość |
| EKSPRES DO KAWY DRCOFFEE BREAK BIGPLUS-S | 2022r. | Stołówka Zamość |
| MASZYNA DO ROZDR.WARZYW MKJ-250 Z/P | 2023r. | Stołówka Zamość |
| KRAJALNICA ŻYWNOŚCI TYP 612P | 2024r. | Stołówka Zamość |
| OBIERACZKA ZIEMNIAKÓW 12KG | 2017r. | Stołówka Zamość |
| KRAJALNICA PIECZYWA Z WÓZKIEM MKP-11.6 | 2018r. | Stołówka Zamość |
| KRAJALNICA PIECZYWA Z WÓZKIEM MKP-11.6 | 2002r. | Stołówka Zamość |
| MASZYNA WIELOCZYNNOŚCIOWA NMK-110 | 2015r. | Stołówka Zamość |
| MASZYNA DO ROZDR.WARZYW MESKO-AGD G-11 | 2024r. | Stołówka Zamość |
| NAŚWIETLACZ JAJ 30SZT.STALGAST 690552 | 2007r. | Stołówka Zamość |
| MASZYNA DO MYCIA NACZYŃ HOBART PROFI AM | 2016r. | Stołówka Zamość |
| MASZYNA DO MIELENIA MIĘSA EDESA PI22 |  | Stołówka Zamość |
| SZATKOWNICA DO WARZYW STALGAST CL20 | 2015r. | Stołówka Zamość |
| KRAJALNICA ŻYWNOŚCI MA-GA A2-812T | 2021r. | Stołówka Zamość |
| KRAJALNICA ŻYWNOŚCI MA-GA A2-812T | 2016r. | Stołówka Zamość |
| KRAJALNICA ŻYWNOŚCI MA-GA A2-812T | 2021r. | Stołówka Zamość |
| KRAJALNICA ŻYWNOŚCI MA-GA A2-812T | 2016r. | Stołówka Zamość |
| MIKSER RĘCZNY HENDI 224359 | 2024r. | Stołówka Zamość |
| KRAJALNICA ALLGAST PALLADIO 350 | 2018r. | Stołówka Zamość |
| ZMYWARKA TUNELOWA RM GASTRO A200ABT | 2018r. | Stołówka Zamość |
| ZMYWARKA KAPTUROWA FAGOR AD-125 | 2020r. | Stołówka Zamość |
| MŁYNEK DO MIELENIA KAWY SPM MK |  | Stołówka Zamość |
| ZMYWARKA TUNELOWA MEIKO K-M 250 | 2024r. | Stołówka Zamość |
| MŁYNEK DO PIEPRZU SANTOS 1P |  | Stołówka Zamość |
| WAGA ALOR | 2023r. | Stołówka Zamość |
| CIĄG WYDAWCZY KOMAT | 2018r. | Stołówka Zamość |
| STERYLIZATOR UVA DO NOZY | 2013r. | Stołówka Zamość |
| DYSTRYBUTOR TALERZY TYP DM-5 | 2013r. | Stołówka Zamość |
| DYSTRYBUTOR TALERZY TYP DM-5 | 2013r. | Stołówka Zamość |
| DYSTRYBUTOR TALERZY | 2002r. | Stołówka Zamość |
| ROZDRABNIACZ DO WARZYW | 2008r. | Stołówka Zamość |
| MŁYNEK DO KAWY | 1988r. | Stołówka Zamość |
| KOMORA CHŁODNICZA  4,5 M3 | 2007r. | MAGAZYN |
| KOMORA CHŁODNICZA SKŁADANA 14M3 | 2006r. | MAGAZYN |
| ZAMRAŻARKA SKRZYNIOWA BYFAL ZD-450 | 2012r. | MAGAZYN |
| Chłodziarka ELECTROLUX ERF 1904 FOW |  | MAGAZYN |
| Zamrażarka skrzyniowa BYFAL ZD-700/SN | 2015r. | MAGAZYN |
| Szafa chłodnicza FAGOR CAFP-1602 | 2015r. | MAGAZYN |
| Szafa mroźnicza Fagor CAFN-1602 | 2015r. | MAGAZYN |
| Szafa mroźnicza Fagor CAFN-801 | 2015r. | MAGAZYN |
| Komora chłodnicza Klimors 9,5m3 | 2017r. | MAGAZYN |
| Komora chłodnicza Klimors 9,85m3 | 2017r. | MAGAZYN |
| Komora chłodnicza Klimors 12m3 | 2017r. | MAGAZYN |
| Waga elektroniczna WP-6 | 1999r. | MAGAZYN |
| Waga elektroniczna TP-150/1 | 2023r. | MAGAZYN |
| Waga elektroniczna CAS DB-2 PLUS 150KG | 2014r. | MAGAZYN |
| Waga elektroniczna CAS DB-2 PLUS 150KG | 2014r. | MAGAZYN |
| Zamrażarka 400L | 2005r. | MAGAZYN |
| Komora chłodnicza Eco/Modine | 2018r. | MAGAZYN |
| Kontener chł.elektr.Modular 20FT | Sitaniec | |
| Kontener chł.elektr.Modular 20FT | Sitaniec | |
| Kontener chł.elektr.Modular 20FT | Sitaniec | |