Łódź, 30.05.2025 r.

- WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ nr 3

- Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  : „Termomodernizacja budynków

- SP ZOZ MSWiA w Łodzi  ” - numer sprawy: 11/R/25

Zamawiający, SP ZOZ MSWiA w Łodzi , działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 poz. 1320  ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami.

- Zgodnie z pkt II Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik numer 2_ do Specyfikacji Warunków Zamówienia „.[…]Podobnie ma się rzecz z dociepleniem ścian , tym bardziej że w 2008 r. były produkowane płyty styropianowe do dociepleń starego typu , które z czasem w wyniku penetracji promieni słonecznych częściowo straciły swoje pierwotne parametry cieplne. W tej termomodernizacji nie jest planowane docieplenie ścian, z uwagi na zmieniające się na korzyść warunki klimatyczne.”. Zgodnie z powyższym zapisem, przedmiot zamówienia nie obejmuje termomodernizacji ścian. Zapis ten stoi w sprzeczności z treścią audytu energetycznego budynku „Budynek „A” wraz z łącznikiem basenowym szpitala MSWiA w Łodzi, Północna 42,91-425 Łódź, który w pkt 8 (opis wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji) w pkt od 3 do 6 przewiduje prace związane z dociepleniem ścian zewnętrznych za pomocą styropianu fasadowego o grubości 10 cm. Analogiczną treść posiadają również pozostałe audyty energetyczne. Mając na uwadze powyższe oraz fakt, iż zgodnie z postanowieniami §1 pkt 4, 5 oraz 6 wykonawca potwierdza kompletność audytu energetycznego i zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie ze standardem określonym w audycie energetycznym, powstała niepewność co do zakresu przedmiotu zamówienia. Mając to na uwadze, prosimy o wskazanie czy wykonanie prac polegających na dociepleniu ścian zewnętrznych budynków wchodzą w zakres prac objętych zamówieniem.

Odpowiedź: Docieplenie ścian zewnętrznych budynków nie wchodzi w zakres prac objętych zamówieniem.

- Zgodnie z pkt 6.1 SWZ termin ukończenia pierwszego etapu realizacji zamówienia przewidziany został na dzień 15 sierpnia 2025 r. W przypadku, w którym do wyłonienia najkorzystniejszej oferty doszłoby w najpóźniejszym możliwym terminie tj. 5 sierpnia 2025 r. czas w jakim wykonawca będzie zobowiązany do wykonania kompletnej dokumentacji projektowej to 10 dni. Mając to na uwadze proszę o wskazanie, czy w przypadku przedłużenia terminu związania ofertą Zamawiający przewiduje zmianę terminów zakończenia poszczególnych etapów prac.

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zmiany terminów zakończenia poszczególnych etapów prac.

- Zgodnie z pkt 17.13 SWZ „Oferta musi być sporządzona wg Załącznika nr 1 – Wzór oferty oraz Załącznika nr 2 – formularz cenowy do SWZ. Nie załączenie któregokolwiek w/w załączników skutkować będzie odrzuceniem oferty.” Wśród udostępnionych dokumentów przetargowych znajduję się załącznik nr 2 – który stanowi Opis Przedmiotu Zamówienia. W związku z tym uprzejmie proszę o wskazanie, czy w przypadku samodzielnego przygotowania formularza cenowego przez wykonawcę, jego oferta będzie podlegała odrzuceniu?

Odpowiedź: Zamawiający w pkt 17.13 wykreśla zapis Załącznik nr 2 – formularz cenowy. Zamawiający rekomenduje  samodzielne przygotowanie formularza cenowego. Brak załączonego formularza cenowego do oferty  nie będzie skutkować odrzuceniem oferty.

Mając na względzie powyższe pytania uprzejmie proszę o przedłużenie terminu do składania ofert oraz wyznaczenie dodatkowego terminu na przeprowadzenie wizji lokalnej, podczas której wykonawca będzie mógł ocenić przedmiot zamówienia przez pryzmat treści audytów energetycznych oraz odpowiedzi na pytanie nr 1.

Zamawiający informuje, że termin składania  i otwarcia ofert wyznaczony na dzień 06.06.2025r.  nie ulega zmianie. W celu wyznaczenia dodatkowego terminu na przeprowadzenie wizji lokalnej prosimy o kontakt pod  numerem  tel. 42/ 63 41 369.

Zamawiający