## Etap_1
Modyfikacja nr 1 z dnia 17.03.2025r. / Załącznik nr 3 do SWZ / Dostawa sprzętu medycznego na Blok Operacyjny / na potrzeby „Pro-Medica" w Ełku Sp. z o. o. / Znak sprawy 459 /2025
Formularz Asortymentowo-Cenowy
Pakiet 1 / CPV-33169400-6 – Pojemniki chirurgiczne
L.p.	Nazwa	J.m.	Ilość	cena netto / szt	% VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Nr katalogowy	Nazwa asortymentu	Nr certyfikatu CE* / *dotyczy wyrobów medycznych	Data ważności certyfikatu CE* / *dotyczy wyrobów medycznych
		A	B	C	D	E=B x C	F=E+D
1	Pojemnik laparoskopowy do bezkontaktowego usuwania tkanek, w rurce z wypychaczem, do trokara 10 mm, bez obręczy, ściągacz z pamięcią kształtu: Objętość 200 ml	szt	170
2	Pojemnik laparoskopowy do bezkontaktowego usuwania tkanek, w rurce z wypychaczem, do trokara 10 mm, bez obręczy, ściągacz z pamięcią kształtu: Objętość 400 ml	szt	7
3	Pojemnik laparoskopowy do bezkontaktowego usuwania tkanek, w rurce z wypychaczem, do trokara 10 mm, bez obręczy, ściągacz z pamięcią kształtu: Objętość 800 ml	szt	7
4	Pojemnik laparoskopowy do bezkontaktowego usuwania tkanek, w rurce z wypychaczem, do trokara 10 mm, bez obręczy, ściągacz z pamięcią kształtu: Objętość 1200 ml	szt	6
5	Pojemnik laparoskopowy do bezkontaktowego usuwania tkanek, w rurce z wypychaczem, do trokara 10 mm, bez obręczy, ściągacz z pamięcią kształtu: Objętość 1500 ml	szt	12
6	Jednorazowy pojemnik na próbki, wersja automatyczna, średnica trokara 12mm, Objętość 2000ml, Średnica rozwarcia 170mm, Długość 240mm	szt	12
7	Jednorazowy pojemnik na próbki, wersja automatyczna, średnica trokara 12mm, Objętość 2500ml, Średnica rozwarcia 170mm, Długość 300mm	szt	7
RAZEM:			-	-	-			-	-	-	-

Pakiet 2 / CPV-33169000-2 – Przyrządy chirurgiczne
L.p.	Nazwa	J.m.	Ilość	cena netto / szt	% VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Nr katalogowy	Nazwa asortymentu	Nr certyfikatu CE* / *dotyczy wyrobów medycznych	Data ważności certyfikatu CE* / *dotyczy wyrobów medycznych
		A	B	C	D	E=B x C	F=E+D
1	Mankiet kończynowy udowy, jedorazowego użytku, trójkomorowy z łącznikiem trójświatłowym do prowadzenia terapii przeciwzakrzepowej, lekki, wykonany z materiału odpornego na rozdarcie, przebicie i zamoczenie w rozmiarach S,M,L – w zależności od wyboru Zamawiającego. Kompatybilny z urządzeniem Kendall SCD 700 Series posiadanym przez Zamawiającego	szt	200
RAZEM:			-	-	-			-	-	-	-

Pakiet 3 / CPV-33162200-5 – Przyrządy używane na salach operacyjnych
L.p.	Nazwa	J.m.	Ilość	cena netto za op/ magazynek	% VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Nr katalogowy	Nazwa asortymentu	Nr certyfikatu CE* / *dotyczy wyrobów medycznych	Data ważności certyfikatu CE* / *dotyczy wyrobów medycznych
		A	B	C	D	E=B x C	F=E+D
1	Klipsy polimerowe niewchłanialne do klipsownicy laparoskopowej 5mm., rozmiar ML, o podwyższonej stabilności poprzecznej na naczyniu; dwukierunkowo naprzemiennie ułożone zęby umieszczone na całej wewnętrznej powierzchni ramion klipsa zakończone ostrzem uniesionym w kierunku przeciwległego ramienia pod kątem 45°, aktywny zawias oraz zatrzask; do każdego zasobnika dwie samoprzylepne naklejki do umieszczenia w dokumentacji medycznej; magazynek zawierający 4 szt. Klipsów. Klipsy kompatybilne z klipsownicą 0301-04XLEOMNX posiadaną przez Zamawiającego (kompatybilność potwierdzona w instrukcji obsługi klipsów)	magazynek	60
2	Klipsy polimerowe niewchłanialne do klipsownicy laparoskopowej 10mm., rozmiar XL, o podwyższonej stabilności poprzecznej na naczyniu; dwukierunkowo naprzemiennie ułożone zęby umieszczone na całej wewnętrznej powierzchni ramion klipsa zakończone ostrzem uniesionym w kierunku przeciwległego ramienia pod kątem 45°, aktywny zawias oraz zatrzask; do każdego zasobnika dwie samoprzylepne naklejki do umieszczenia w dokumentacji medycznej; magazynek zawierający 4 szt. klipsów. Klipsy kompatybilne z klipsownicą 0301-04XLEOMNX posiadaną przez Zamawiającego (kompatybilność potwierdzona w instrukcji obsługi klipsów)	magazynek	60
3	Klipsy polimerowe niewchłanialne, rozmiar XXL, dwukierunkowo naprzemiennie ułożone zęby umieszczone na całej wewnętrznej powierzchni ramion klipsa zakończone ostrzem uniesionym w kierunku przeciwległego ramienia pod kątem 45 ° dla podwyższonej stabilności poprzecznej na naczyniu, aktywny zawias oraz zatrzask; do każdego zasobnika dwie samoprzylepne naklejki do umieszczenia w dokumentacji medycznej. rotacja trzonu 360 stopni, długość robocza 33cm, średnica trzonu 10mm, szczęki aktywowane przednią rękojeścią. Magazynek zawierający 4 szt klipsów. Klipsy kompatybilne z klipsownicą 0301-04XXLEN posiadaną przez Zamawiającego (kompatybilność potwierdzona w instrukcji obsługi klipsów).	magazynek	20
4	Klipsy tytanowe do klipsownicy laparoskopowej 10 mm, rozmiar ML, kompatybilne z klipsownicą 0301-02MLE posiadaną przez Zamawiającego (kompatybilność potwierdzona w instrukcji obsługi klipsów), magazynek zawierający 6 szt.	magazynek	160
5	Klipsy tytanowe do klipsownicy laparoskopowej 10 mm, rozmiar L, kompatybilne z klipsownicą 0301-02LE posiadaną przez Zamawiającego (kompatybilność potwierdzona w instrukcji obsługi klipsów), magazynek zawierający 6 szt.	magazynek	150
RAZEM:			-	-	-			-	-	-	-

Pakiet 4 / CPV-33169200-4 – Kosze chirurgiczne
L.p.	Nazwa	J.m.	Ilość	cena netto / szt	% VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Nr katalogowy	Nazwa asortymentu	Nr certyfikatu CE* / *dotyczy wyrobów medycznych	Data ważności certyfikatu CE* / *dotyczy wyrobów medycznych
		A	B	C	D	E=B x C	F=E+D
1	Jednorazowa osłona rany operacyjnej, służąca do bezkontaktowego usuwania specimenu podczas resekcyjnych zabiegów laparoskopowych: średnica pierścienia 80x90, wysokość 150mm	szt	15
2	Jednorazowa osłona rany operacyjnej, służąca do bezkontaktowego usuwania specimenu podczas resekcyjnych zabiegów laparoskopowych: średnica pierścienia 120x130, wysokość 150mm	szt	10
3	Jednorazowa osłona rany operacyjnej, służąca do bezkontaktowego usuwania specimenu podczas resekcyjnych zabiegów laparoskopowych: średnica pierścienia 220x230, wysokość 250mm	szt	2
RAZEM:			-	-	-			-	-	-	-

Pakiet 5 / CPV-33169500-7 - Systemy chirurgiczne do lokalizacji śledzenia
L.p.	Nazwa	J.m.	Ilość	cena netto / szt	% VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Nr katalogowy	Nazwa asortymentu	Nr certyfikatu CE* / *dotyczy wyrobów medycznych	Data ważności certyfikatu CE* / *dotyczy wyrobów medycznych
		A	B	C	D	E=B x C	F=E+D
1	Jednorazowy trokar optyczny 5mm, długość 100mm lub 150mm bez noża ani plastikowych ostrych krawędzi. Obturator-atraumatyczny separator tkankowy wyprofilowany skrętnie z otworem pozwalającym na bezpośrednią insuflację. Kaniula – system fiksacji balonowym o pojemności 5 ml oraz dysku retencyjnego. Dwustopniowy zawór gazowy, z dodatkowym zaworem automatycznym do napompowania balonu. Odłączana obudowa uszczelki ułatwia usuwanie próbek oraz szybką desuflację. Strzykawka do napełniania balonu oakowana sterylnie razem z trokarem. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj długości zamawianej kaniuli.	szt	180
2	Jednorazowy trokar optyczny 12mm, długość 100mm lub 150mm bez noża ani plastikowych ostrych krawędzi. Obturator-atraumatyczny separator tkankowy wyprofilowany skrętnie z otworem pozwalającym na bezpośrednią insuflację. Kaniula – system fiksacji balonowym o pojemności 5 ml oraz dysku retencyjnego. Dwustopniowy zawór gazowy, z dodatkowym zaworem automatycznym do napompowania balonu. Odłączana obudowa uszczelki ułatwia usuwanie próbek oraz szybką desuflację. Strzykawka do napełniania balonu oakowana sterylnie razem z trokarem. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj długości zamawianej kaniuli.	szt	250
3	Jednorazowy trokar optyczny 15mm, długość 100 mm lub 150mm bez noża ani plastikowych ostrych krawędzi. Obturator-atraumatyczny separator tkankowy wyprofilowany skrętnie. Kaniula – system fiksacji w powłokach w postaci odwróconego gwintu. Dwustopniowy zawór gazowy. Odłączana obudowa uszczelki ułatwia usuwanie próbek oraz szybką desuflację. System podwójnej uszczelki umożliwiający używanie narzędzia 4,7 mm - 16,1 mm. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj długości zamawianej kaniuli.	szt	80
RAZEM:			-	-	-			-	-	-	-

Pakiet 6 / CPV-33140000-3 – Materiały Medyczne
L.p.	Nazwa	J.m.	Ilość	cena netto / szt	% VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Nr katalogowy	Nazwa asortymentu	Nr certyfikatu CE* / *dotyczy wyrobów medycznych	Data ważności certyfikatu CE* / *dotyczy wyrobów medycznych
		A	B	C	D	E=B x C	F=E+D
1	Sucha sterylna szczoteczka, bez detergentów, sterylizowana tlenkiem etylenu szczoteczka typu Medi-Scrub	szt	1 500
RAZEM:			-	-	-			-	-	-	-

Pakiet 7 / CPV 31711140-6 - Elektrody
L.p.	Nazwa	J.m.	Ilość	cena netto / szt	% VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Nr katalogowy	Nazwa asortymentu	Nr certyfikatu CE* / *dotyczy wyrobów medycznych	Data ważności certyfikatu CE* / *dotyczy wyrobów medycznych
		A	B	C	D	E=B x C	F=E+D
1	Elektroda 4-kanałowa typu SELECT, naklejana na rurkę intubacyjną rozm. 7-9. Kompatybilna z przewodem przyłączeniowym Selekt I aparatem C2NerveMonitor firmy Inomed posaidanym przez Zamawiającego. Produkt sterylny, jednorazowy.	szt	100
RAZEM:			-	-	-			-	-	-	-

Pakiet 8 / CPV 31711140-6-Elektrody, 3169000-2-Przyrządy chirurgiczne, 33183100-7- Implanty ortopedyczne
L.p.	Nazwa	J.m.	Ilość	cena netto / szt	% VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Nr katalogowy	Nazwa asortymentu	Nr certyfikatu CE* / *dotyczy wyrobów medycznych	Data ważności certyfikatu CE* / *dotyczy wyrobów medycznych
		A	B	C	D	E=B x C	F=E+D
1	Elektroda do ablacji bipolarnej tkanek w środowisku płynów stosowanych do artroskopii stawów. Elektroda z drenem odsysającym zagięta 30st, 45st, sterylna Elektroda aktywowana włącznikiem nożnym. Elektroda dostosowana do posiadanego przez zamawiającego generatora FOREMED600. Zamawiający określi rodzaj podczas składania zamówienia	szt	40
2	Ostrze shavera do tkanek miękkich agresywne o ząbkowanym ostrzu wewnętrznym i gładkim płaszczu. Ostrza jednorazowe o śr 3,5mm, sterylne do shavera VIMEX posiadanego przez Zamawiającego. Każde ostrze z wklejką ewidencyjną.	szt	6
3	Ostrze shavera do tkanek miękkich agresywne o ząbkowanym ostrzu wewnętrznym i gładkim płaszczu. Ostrza jednorazowe o śr 4,5mm, sterylne do shavera VIMEX posiadanego przez Zamawiającego. Każde ostrze z wklejką ewidencyjną.	szt	80
4	Implant niewchłaniany do mocowania zewnątrzkorowego, składający się z guzika tytanowego zintegrowanego z stała plecioną pętlą z materiału niewchłanianego. Pętla w rozmiarach 15mm, 20mm, 25mm. Zamamwiający określi rozmiar podczas składania zamówienia. Guzik tytanowy o rozm dł 12mm, wys 2mm i grubość 4mm z czterema otworami do mocowania nici ciągnącej, nici do obrócenia guzika. Implant dostosowany do przejścia przez kanał kostny o śr 4,5mm, sterylny.	szt	12
5	Implant niewchłanialny śruba interferencyjna z polimeru wzmacnianego włóknami węglowymi tzw. PEEK CF. Śruba z tzw. miękkim gwintem na całej długości implantu nietnąca mocowanych przeszczepów. Implant kaniulowany kanałem o śr. 1,5mm na całej długości śruby. Rozmiary o średnicy 7, 8, 9mm dla dł. 20mm i w rozmiarach średnicy od 7-12 mm dla dł. od 25 do 35mm. Zamawiający określi rozmiar podczas składania zamówienia. Implant sterylny.	szt	12
6	Zestaw do szycia łąkotki w systemie all-inside, sterylny, składający się z dwóch implantów z PEEK połączonych niewchłanialną nicią o grubości USP2/0 z zaciskowym węzłem. Implanty położone na dwóch prowadnicach, wypychanych przez dwa niezależne guziki po obu stronach rękojeści.	szt	15
7	Membrana kolagenowa dwustronna wytworzona z końskiego kolagenu typu 1 z ścięgna Achillesa. Rozmiar 30x30mm, grubość 0,2mm. Sterylna	szt	2
RAZEM:			-	-	-			-	-	-	-

Pakiet 9 / CPV 33140000-3 - Materiały Medyczne
L.p.	Nazwa	J.m.	Ilość	cena netto / szt	% VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Nr katalogowy	Nazwa asortymentu	Nr certyfikatu CE* / *dotyczy wyrobów medycznych	Data ważności certyfikatu CE* / *dotyczy wyrobów medycznych
		A	B	C	D	E=B x C	F=E+D
1	Środek przeciwko zaparowywaniu optyk "ULTRA STOP". Pojemność min.30ml. Sterylny	szt	3
RAZEM:			-	-	-			-	-	-	-

PAKIET 10 CPV 33140000-3 - Dreny, 33141000-0 Jednorazowe, niemechaniczne artykuły medyczne i hematologiczne
L.p.	Nazwa	J.m.	Ilość	cena netto za szt/op	% VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Nr katalogowy	Nazwa asortymentu	Nr certyfikatu CE* / *dotyczy wyrobów medycznych	Data ważności certyfikatu CE* / *dotyczy wyrobów medycznych
		A	B	C	D	E=B x C	F=E+D
1	Filtr sterylny do insuflacji wewnątrzbrzusznej, dwukierunkowy, średnica zewnętrzna przewodu 8mm, średnica wewnętrzna otworu 6mm po obu stronach kompatybilny z insuflatorem posiadanym przez Zamawiającego z firmy Olympus (1 op=10szt)	op	10
2	Zestaw drenów jednorazowych płuczących do pompy Olympus LP100 posiadanej przez Zamawiającego (1 op = 10 szt)	op	5
3	Osłona wielorazowego użytku do instrumentu laparoskopowego HiQ z firmy Olympus posiadanego przez Zamawiającego, Średnica 5mm, długość 330mm, izolowany, z pokrętłem rotacji i przyciskiem do uwolnienia uchwytu narzędzia	szt	5
RAZEM:			-	-	-			-	-	-	-

PAKIET 11 CPV 33141640-8-Dreny
L.p.	Nazwa	J.m.	Ilość	cena netto / szt	% VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Nr katalogowy	Nazwa asortymentu	Nr certyfikatu CE* / *dotyczy wyrobów medycznych	Data ważności certyfikatu CE* / *dotyczy wyrobów medycznych
		A	B	C	D	E=B x C	F=E+D
1	Dren do pompy posiadanej przez Zamawiającego FMS duo, tzw pacjenta typ inflow z łącznikiem przeciwdziałąjącym cofaniu płynu, o długości min 80cm, jałowy, jednorazowy	szt	115
2	Dren do pompy posiadanej przez Zamawiającego artroskopowej FMS duo nawadniający tzw. dobowy z min. dwoma wkłuciami do płynów, oraz butlą wyrównawczą z drenami łączącymi do kontrolera ciśnienia i dreny pacjenta z łącznikiem do adaptera. Jałowy.	szt	95
RAZEM:			-	-	-			-	-	-	-

PAKIET 12 CPV-33162200-5 – Przyrządy używane na salach operacyjnych
L.p.	Nazwa	J.m.	Ilość	cena netto / szt	% VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Nr katalogowy	Nazwa asortymentu	Nr certyfikatu CE* / *dotyczy wyrobów medycznych	Data ważności certyfikatu CE* / *dotyczy wyrobów medycznych
		A	B	C	D	E=B x C	F=E+D
1	Narzędzie artroskopowe typu Punch do trudno dostępnych miejsc. Ramię robocze proste dł. 120mm. Szczęki proste o wymiarach dł.4.6mm x wys.1.6mm. Powierzchnia cięcia 3.3mm. Konstrukcja płaszcza otwarta, cięgno prowadzone w górnej części płaszcza	szt	1
2	Narzędzie artroskopowe typu Punch. Ramię robocze proste dł. 120mm. Szczęki zakrzywione do góry o wymiarach dł.4.6mm x wys.1.6mm. Powierzchnia cięcia 3.3mm. Konstrukcja płaszcza otwarta, cięgno prowadzone w górnej części płaszcza.	szt	1
3	Nożyczki artroskopowe śr. 3.4mm. Ramię robocze proste dł.130mm, szczęki tnące zakrzywione w lewo.	szt	1
4	Nożyczki artroskopowe śr. 3.4mm. Ramię robocze proste dł.130mm, szczęki tnące zakrzywione w prawo.	szt	1
RAZEM:			-	-	-			-	-	-	-