Parametry techniczne załącznik nr 5

Mankiet do terapii uciskowej –  szt. 1

Nazwa: .........................................................................................................................................

Producent: ..................................................................................................................................

Typ, model: .................................................................................................................................

Kraj pochodzenia: ......................................................................................................................

Rok produkcji: ...........................................................................................................................

Cena Netto 1 szt : ......................................................................

Cena Brutto 1 szt: .....................................................................

Mankiet do terapii uciskowej

| Lp. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 12- komorowy mankiet do terapii uciskowej na kończynę górną | TAK |  |
| 2. | Uszyty w systemie nachodzących na siebie komór | TAK |  |
| 3. | Długość ok. 82 cm | TAK |  |
| 4. | W zestawie dwie opaski mocujące prawa/lewa strona | TAK |  |