Zebrzydowice, dnia 27.01.2025 r.

GMINA ZEBRZYDOWICE

ul. Ks. A. Janusza 6

43-410 ZEBRZYDOWICE

NIP 5482430901

-IR

IR-P 1/2025

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 130 000 zł na realizację zadania p.n.: **„Wykonanie wymiany opraw oświetleniowych wraz z pomiarami natężenia oświetlenia w Szkole Podstawowej w Kaczycach ul. Harcerska 13”.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 W związku z zapytaniem, które wpłynęło w sprawie w/w postępowania udzielamy następującej odpowiedzi:

**Pytanie 1:**

Pozycja kosztorysu 2 – jakie są parametry listwy elektroinstalacyjnej.

**Odpowiedź:**

Do pozycji nr 2 kosztorysu podajemy parametry listwy elektroinstalacyjnej – korytko kabelkowe 15x15.

**Pytanie 2:**

Pozycja kosztorysu 3 – jakie są parametry przewodów kabelkowych.

**Odpowiedź:**

Do pozycji kosztorysu nr 3 parametry przewodów kabelkowych 300 na 500 V.

**Pytanie 3:**

Pozycja kosztorysu 4 – jakie są parametry opraw awaryjnych.

**Pytanie 4:**

Pozycja kosztorysu 5 do 7 – jakie są parametry opraw

**Pytanie 5:**

Pozycja kosztorysu 8 – na czym polega kompletowanie i przeróbka opraw oświetleniowych do 120 W

**Odpowiedzi na pytanie 3, 4 i 5:**

Odpowiedzi udzielone w poprzednich odpowiedziach.

**Wójt Gminy Zebrzydowice**

**Janusz Król**