ZAŁĄCZNIK Nr 8 do SWZ

Nr postępowania RZPiFZ.271.2.2025.MW

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia:

,,Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w Gościcinie” w formule  zaprojektuj i wybuduj’’.

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje  wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizacji robót budowlanych, według opracowanej dokumentacji dla zadania pn. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w Gościcinie” na działkach nr 1091, 1257, 1123 w Gościcinie gm. Wejherowo, zadanie obejmuję modernizację nawierzchni boiska wielofunkcyjnego wraz z wyposażeniem, wymianę ogrodzenia boisk, piłkochwytów i opraw oświetleniowych na nowe w technologii LED.

Zakres planowanych robót budowlanych kwalifikuje się jako remont. Zgodnie z art. 29 ustęp 1, pkt. 20 budowa boisk nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, tak więc zgodnie z art. 29 ustęp 4, pkt.  1 litera b Prawa budowlanego, ich remont nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, ani dokonania zgłoszenia robót budowlanych. Dokumentacja projektowa będzie sporządzona wyłącznie na potrzeby prawidłowego wykonania robót budowlanych i nie wymaga przedłożenia w organie architektoniczno-budowlanym w celu uzyskania zgody na realizację zamierzenia budowlanego.

- ZAKRES ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

  - wykonanie dokumentacji kosztorysowo- projektowej:

- projekt wykonawczy -     3 egz.

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych -     3 egz.

- przedmiary robót-     3 egz.

- kosztorys inwestorski -    3 egz.

- wersja elektroniczna dokumentacji-     2 egz. na nośniku elektronicznym

- sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i planu zapewnienia jakości;

- przejęcie od Zamawiającego placu budowy;

- wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującym prawem, normami, zasadami wiedzy technicznej i Specyfikacją Warunków Zamówienia;

- wykonanie robót pomocniczych, przygotowawczych i porządkowych oraz naprawa ewentualnych uszkodzeń;

- utylizacja materiałów z rozbiórek;

- zapewnienie kierownika budowy oraz nadzoru autorskiego projektantów, przez osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane;

- zapewnienie i prowadzenie obsługi geodezyjnej;

- prowadzenie dokumentacji budowy;

- wykonanie niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń;

- opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

- sporządzenie dokumentacji eksploatacyjnej zgodnie z instrukcją konserwacji i eksploatacji obiektu, zaleceniami producentów aparatów, maszyn i urządzeń zamontowanych w obiekcie, zaleceniami producentów zamontowanych i wbudowanych materiałów i elementów wyposażenia;

- skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, kompletu atestów, certyfikatów, świadectw zgodności,  dopuszczenia  do stosowania itp.

- wykonanie tablicy informacyjnej o dofinansowaniu oraz tablicy z regulaminem (należy opracować instrukcję zasad korzystania z obiektu).

III.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPRACOWANEJ DOKUMENTACJI

- Dokumentację projektową wykonać zgodnie z wymaganiami Zamawiającego dla przedmiotowego zamówienia, zawartymi w programie funkcjonalno- użytkowym, pozostałymi dokumentami Zamawiającego, umową i obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 725 t.j.), a także zgodną z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi na terenie kraju normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa winna być opracowana przez uprawnionych projektantów. Winna spełniać wymagania programu funkcjonalno-użytkowego. Roboty powinny być zaprojektowane zgodnie z obowiązującym prawem, wymaganiami Zamawiającego, najnowszą praktyką inżynierską i najlepszą dostępną techniką. Należy przyjąć rozwiązania zapewniające prostą, niezawodną eksploatację przedmiotu zamówienia w długim okresie czasu, po najniższych kosztach eksploatacji. Dokumentację projektową należy wykonać w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej. W wersji elektronicznej dokumentację należy wykonać w 2 kompletach.

- W dokumentacji projektowej nie mogą występować nazwy i oznaczenia producentów oraz dostawców. Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń powinny być tak sformułowane, aby nie wskazywać na dostawcę lub producenta. Nie można też przywoływać instrukcji konkretnego producenta;

- Odnosząc się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Wykonawca jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne";

- Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB).

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych należy opracować w sposób jednolity dla całego zadania, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r.  poz. 2454 ).  Powinny one zawierać szczegółowe wymagania dla wykonawcy robót w zakresie: materiałów, sprzętu i maszyn, transportu, wykonania robót, kontroli jakości wykonania robót, obmiarów robót, odbiorów wykonanych robót i podstaw płatności za roboty; w końcowej części należy przytoczyć wykaz dokumentów odniesienia związanych z treścią danej Specyfikacji; treść Specyfikacji powinna odnosić się tylko i wyłącznie do robót objętych przedmiotową dokumentacją projektową i być ściśle z nią powiązana; zapisy zawarte w STWiORB należy ograniczyć jedynie do rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych przewidzianych w projekcie.

UWAGA:

w STWiORB nie mogą występować nazwy i oznaczenia producentów oraz dostawców. Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń powinny być tak sformułowane, aby nie wskazywać na dostawcę lub producenta. Nie można też przywoływać instrukcji konkretnego producenta. Odnosząc się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Wykonawca jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne".

- Przedmiar robót:

- przedmiary robót należy wykonać w zakresie zgodnym z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458);

- przedmiary stanowią integralną część dokumentacji projektowej i powinny spełniać wymagania jak niżej:

- przedmiar robót winien być sporządzony w taki sposób aby jednoznacznie związać pozycję przedmiarową z dokumentacją projektową oraz STWiORB;

- przedmiar robót musi obejmować zestawienie wszystkich robót wynikających z projektów wchodzących w skład dokumentacji projektowej; poszczególne działania opisane w przedmiarze muszą być podzielone na grupy robót wg takiego podziału jaki został przyjęty w STWiORB.

- Kosztorys inwestorski.

Kosztorys inwestorski winien spełniać wymogi zawarte w rozporządzeniu rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458).

Wykonawca zobowiązany będzie do dokonywania aktualizacji kosztorysu inwestorskiego o aktualne składniki cenotwórcze, w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego i dostarczenia ich, na żądanie Zamawiającego, w okresie trwania rękojmi. Wykonawca w wycenie oferty winien uwzględnić wykonanie dwóch takich aktualizacji.

Kosztorysy i przedmiary robót oraz zestawienia materiałów i urządzeń, powinny być opracowane oddzielnie dla każdej branży, w podziale na poszczególne obiekty oraz grupy robót, z wyliczeniem ilości robót przedmiarowych przypadających na poszczególne obiekty i grupy robót. W przypadku stosowania w kosztorysie analiz indywidualnych i analogii, należy dołączyć kalkulację szczegółową cen jednostkowych wraz ich z uzasadnieniem.

Kosztorys inwestorski należy scalić do jednego pliku, który będzie zawierał wszystkie branże, które powinny być osobnymi nadrzędnymi rozdziałami.

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

Dokument winien być opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

- Materiały przekazywane w trakcie opracowywania dokumentacji:

Dokumentacja winna być przekazana w wersji papierowej i elektronicznej (edytowalnej i nieedytowalnej), tzn:

- wersja edytowalna powinna zawierać wszystkie opracowania będące przedmiotem zamówienia oraz zostać zapisana na nośniku elektronicznym w formie;

- pliki tekstowe zapisane w formacie: doc lub docx.;

- tabele, obliczenia zapis w formacie: xls lub xlsx ;

- rysunki  zapisane w formacie: dwg oraz dxf;

- kosztorys zapisany w formacie: ath;

- wyniki obliczeń przy użyciu programów obliczeniowych zapisane w formacie tych programów;

- wersja nieedytowalna powinna zawierać wszystkie opracowania będące przedmiotem zamówienia oraz zostać zapisana na nośniku elektronicznym w formie plików *pdf w taki sposób, aby każdy z plików stanowił kompletne opracowanie będące wierną kopią jego wersji papierowej, tj. z podpisem projektantów. Wielkość pojedynczego pliku nie może przekraczać 500 MB;

- niedopuszczalne jest zamieszczenie osobno poszczególnych stron opracowań;

- zamieszczone opracowania powinny być zeskanowane w jakości umożliwiającej odczytanie wszystkich detali.

- Załączniki do dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot umowy:

- wykaz opracowań, pisemne oświadczenie, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami techniczno-budowlanymi i przepisami budowlanymi, wydana Zamawiającemu w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć;

- pisemne oświadczenie, że dokumentacja została sprawdzona pod kątem użycia nazw własnych, wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia i nie zawiera/zawiera nazwy własne, a także w zakresie równoważności w odniesieniu do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych; użycie nazw własnych w dokumentacji jest dopuszczalne tylko w sytuacji braku możliwości uproszczenia opisu i usunięcia danej nazwy własnej oraz w celu określenia właściwej drogi rozwiązania technicznego danego elementu – wtedy wymagane jest podanie przez Wykonawcę parametrów równoważności oraz wskazanie kryteriów w celu oceny równoważności;

- pisemne oświadczenie, że wersja papierowa dokumentacji jest zgodna z wersją elektroniczną (łącznie z pieczęciami i podpisami), oświadczenie, że przysługują mu pełne prawa autorskie do dokumentacji oraz, że dokumentacja nie narusza praw osób trzecich, pisemne oświadczenie, że opracowane przedmiary i kosztorysy są kompletne i obejmują całość robót ujętych w projekcie oraz że są opracowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi;

UWAGA:

Wszystkie powyższe oświadczenia  winny być podpisane przez projektanta oraz osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

- Pozostałe wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia:

        - w przypadku niekompletności dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania dokumentacji uzupełniającej i pokrycia w całości kosztów jej wykonania,

        - Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania materiałów merytorycznych dotyczących dokumentacji projektowej, w tym odpowiedzi, zestawień i wyjaśnień dla instytucji kontrolujących oraz finansujących przedsięwzięcie inwestycyjne, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia przekazania Wykonawcy pytania,

        - wybudowana inwestycja winna zapewnić możliwość korzystania przez wszystkich użytkowników, w szczególności nie może wywierać wpływu na powstawanie barier uniemożliwiających korzystanie przez osoby z niepełnosprawnościami,

        - Wykonawca zobowiązany jest do montażu tablic promocyjnej i tablicy z regulaminem zgodnie z wzorem uzgodnionym przez Zamawiającego,

        - odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych w OPZ; wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia został opisany poprzez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniom tym dopisuje wyrazy „lub równoważny” w przypadku braku przedmiotowego określenia,

        - w przypadku niejasności lub różnic występujących w zakresie odbiorów lub płatności w treści dokumentów (ST) pierwszeństwo zastosowania mają zapisy Umowy.

- Dokumentację należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. z:

- ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2024r. poz. 725 z późn. zm.)

- ustawą z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320),

- ustawą z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2024r. poz. 1087 z późn. zm.),

- ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2024 r. poz. 1478 z późn. zm.),

- ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2024r. poz.1112 z późn. zm.),

- rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022r. poz. 1679 z późn. zm.),

- rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021r. poz. 2454),

- rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021r. poz. 2458),

- rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1311),

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z  2003 r. Nr 120 poz. 1126),

- ustawą z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024r. poz. 572),

- rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1670),

- ustawą z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2024 r. poz. 1151 z późn. zm.).

IV. ZESTAWIENIE ZAŁĄCZNIKÓW OPISUJĄCYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 do OPZ – Program funkcjonalno- użytkowy zadania pn. ,, Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko- ORLIK 2012” w Gościcinie  w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiający: Gmina Wejherowo, ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo, adres obiektu budowlanego: ul. Wejherowska 22, 84-241 Gościcino działka nr 1091, 1257, 1123 obręb Gościcino.