Białystok, 15.04.2025 r.

Nr sprawy: **AZP.25.1.8.2025**

**ZMIANA TREŚCI SWZ**

1. Zamawiający informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę zestawu składającego się z dwóch komór metabolicznych z wyposażeniem i oprzyrządowaniem do Ośrodka Wsparcia Badań Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku**, zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), **Zamawiający zmienia treść SWZ j.n.:**

- w części XI SWZ – Termin związania ofertą – pkt 1 otrzymuje brzmienie następujące:

***„1. Wykonawca składający ofertę jest nią związany nie dłużej niż 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 27.07.2025 r.”***

- w części XIV SWZ – Sposób oraz termin składania ofert - pkt 1 otrzymuje brzmienie następujące:

***„1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 29.04.2025 r. do godziny 9.00.”***

- w części XV SWZ – Termin otwarcia ofert - pkt 1 otrzymuje brzmienie następujące:

***„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.04.2025 r. o godzinie 09.05.”***

***-* Zamawiający zmienia treść załącznika nr 2 do SWZ:**

1. **Charakterystyka komór metabolicznych i wyposażenie pkt 7** otrzymuje brzmienie**:**

 *„*Każda z komór jest dostosowana do umieszczenia w niej sprzętu treningowego: rowerka stacjonarnego i bieżni (~~wymieniony sprzęt dostarczony wraz z komorą~~). Komora powinna mieć możliwość podłączenia ww. sprzętu i umożliwiać monitorowanie parametrów metabolicznych pacjenta podczas wysiłku fizycznego. Dzięki temu komora pozwala na badanie wydatku energetycznego i spalania substratów zarówno w stanie spoczynku, jak i podczas aktywności fizycznej.”

1. **WYMAGANIA OGÓLNE pkt 1** otrzymuje brzmienie:

„Komora metaboliczna objęta jest min. 3 letnią gwarancją, która rozpoczyna się z momentem uruchomienia i obejmuje cały zestaw, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych, takich jak filtry i gazy kalibracyjne. Gwarancja zapewnia, że wszelkie wady systemu, wynikające z błędów produkcyjnych lub instalacyjnych, będą naprawiane przez producenta.”

**- Zamawiający zmienia treść załącznika nr 4 do SWZ:**

**ocenA WARUNKÓW GWARANCJI** otrzymuje brzmienie:

„Okres gwarancji nie krótszy niż 36 miesiące

Okres punktowany od 36 miesięcy do 48 miesięcy.

UWAGA:

długość okresu gwarancji musi zostać określona w pełnych miesiącach,

w przypadku, gdy Wykonawca:

– nie wpisze żadnego okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udziela minimalnego okresu gwarancji (36 miesięcy),

– wpisze okres gwarancji w niepełnych miesiącach, Zamawiający do obliczeń w zakresie kryterium „Okres gwarancji” przyjmie okres dokonując zaokrąglenia w dół,

– wpisze okres gwarancji krótszy niż minimalny (36 miesięcy), Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z wymaganiami.”

*Zamawiający wprowadza nowy obowiązujący dokument:*

* ***Załączniki nr 2, 4 do SWZ -*** *dokumenty w załączeniu.*
1. Zmiany są wiążące dla Wykonawców i Zamawiającego.
2. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
3. Zamawiający informuje, że dokonane zmiany treści SWZ **prowadzą** do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu.

**W imieniu Zamawiającego Kanclerz UMB mgr Konrad Raczkowski** /podpis na oryginale/