## część nr 1
FZ-2380/7/25/RK
Załącznik nr 2.1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
CZĘŚĆ NR 1 - Sukcesywne świadczenie pogwarancyjnych usług przeglądów, napraw, konserwacji, kalibracji (adiustacji) i wzorcowania urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu Alcosensor IV (IV CM)
L. p. | Nazwa usługi | Przewidywana ilość usług w okresie 18 miesięcy | Przewidywana ilość urządzeń wymagających wykonania usługi | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 3 x kol. 4 x kol.5) | Wartość Podatku VAT | Wartość brutto
|  |  | (szt.) | (zł) | (zł) | (zł) | (zł)
1 | Przegląd techniczny, adiustacja | 3 | 354 |  | 0 | 0 | 0
2 | Wzorcowanie / kalibracje /wydanie świadectwa/ | 3 | 354 |  | 0 | 0 | 0
3 | Gwarancja techniczna | 3 | 354 |  | 0 | 0 | 0
4 | Przegląd techniczny, wydanie ekspertyzy (wydawana, jeżeli wartość naprawy urządzenia przekracza 50% wartości zakupu nowego urządzenia) | 1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
5 | Wymiana bezpiecznika 3,15A | 3 | 354 |  | 0 | 0 | 0
6 | Wymiana złącza 6PIN Steward Conector | 1 | 5 |  | 0 | 0 | 0
7 | Wymiana złącza 6PIN z przewodem | 1 | 5 |  | 0 | 0 | 0
8 | Wymiana klapki osłaniającej baterię / akumulator 9V | 1 | 5 |  | 0 | 0 | 0
9 | Wymiana akumulatora niklowo - wodorkowego 9V | 1 | 354 |  | 0 | 0 | 0
10 | Wymiana modułu elektroniki do kabla połączeniowego | 1 | 5 |  | 0 | 0 | 0
11 | Wymiana blokady uszczelki | 2 | 10 |  | 0 | 0 | 0
12 | Wymiana blokady wyrzutnika ustnika | 2 | 30 |  | 0 | 0 | 0
13 | Wymiana uszczelki ustnika - coupler | 2 | 30 |  | 0 | 0 | 0
14 | Wymiana gąbki klapki baterii lub akumulatora 9V | 1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
15 | Wymiana gniazda baterii / akumulatora 9V ze złączem | 2 | 10 |  | 0 | 0 | 0
16 | Wymiana komórki pomiarowej | 1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
17 | Wymiana o-ring | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 0
18 | Wymiana uszczelki komórki pomiarowej | 2 | 25 |  | 0 | 0 | 0
19 | Wymiana wyrzutnika ustnika | 2 | 25 |  | 0 | 0 | 0
20 | Wymiana wlotowej rurki teflonowej | 2 | 25 |  | 0 | 0 | 0
21 | Wymiana baterii alkalicznej 9V | 2 | 354 |  | 0 | 0 | 0
22 | Wymiana akumulatora w drukarce termicznej Martel | 1 | 30 |  | 0 | 0 | 0
23 | Wymiana papieru do drukarki DP (rolka papierowa) | 3 | 354 |  | 0 | 0 | 0
24 | Wymiana taśmy /kasety barwiącej do drukarki | 3 | 354 |  | 0 | 0 | 0
25 | Wymiana klipsu do walizki | 2 | 15 |  | 0 | 0 | 0
26 | Wymiana wypełnienia walizki typu Pelikan Case P/1400 DP/AP | 2 | 15 |  | 0 | 0 | 0
27 | Wymiana - beeper AlcoSensor | 1 | 5 |  | 0 | 0 | 0
28 | Wymiana - Manifold z termistorem | 1 | 5 |  | 0 | 0 | 0
29 | Wymiana – mikroprzełącznika Recall/Manual | 1 | 5 |  | 0 | 0 | 0
30 | Wymiana układu scalonego (78S05) | 1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
31 | Wymiana - SET przycisk blokujący | 1 | 5 |  | 0 | 0 | 0
32 | Wymiana ładowarki samochodowej do drukarki | 1 | 5 |  | 0 | 0 | 0
33 | Wymiana rezystora 1k SMD | 1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
34 | Wymiana gniazda 2,5 mm - DP 1012 | 1 | 5 |  | 0 | 0 | 0
35 | Wymiana diody Zenera | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
36 | Wymiana układu scalonego OP077 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
37 | Wymiana klapki osłaniającej baterię | 1 | 5 |  | 0 | 0 | 0
38 | Wymiana ładowarki sieciowej do akumulatorów 9V | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
39 | Wymiana płyty głównej drukarki DP 1012 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
40 | Wymiana mechanizmu drukującego | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
41 | Wymiana osłony papieru drukarki | 1 | 5 |  | 0 | 0 | 0
42 | Wymiana ładowarki/zasilacza impulsowy US | 1 | 5 |  | 0 | 0 | 0
43 | Wymiana nalepki tył | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
44 | Wymiana nalepki przód | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
45 | Wymiana obudowy dolnej | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
46 | Wymiana obudowy górnej | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
47 | Wymiana okienka zabezpieczającego tył | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
48 | Wymiana zasilacza do DP typ ZS 12/400 US lub równoważny | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
49 | Wymiana kabla transmisyjnego do AP860 i DP1012 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
50 | Wymiana maskownicy wyświetlacza z okienkiem | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
51 | Wymiana mechanizmu pompy zasysającej - komplet | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
52 | Wymiana przełącznika zasilania | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
53 | Wymiana sprężyny wyłącznika | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
54 | Wymiana wyświetlacza ( 4 cyfrowy, czerwony) | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
55 | Wymiana mikroprzełącznika 10 mm | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
56 | Wymiana mikroprzełącznika F1 - F3 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
57 | Wymiana pamięci (v51RB-DS.) | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
58 | Wymiana prowadnicy mechanizmu ustnika | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
59 | Wymiana baterii litowej 3V | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
60 | Wymiana panelu mikroprzełaczników drukarek serii DP1000 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
61 | Wymiana górnej obudowy drukarki | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
62 | Wymiana dolnej obudowy drukarki | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
63 | Wymiana akumulatora w drukarce DP 1012 | 1 | 50 |  | 0 | 0 | 0
64 | Wymiana górnej osłony z miejsca na panelu mikroprzełączników DP1012 | 1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
65 | Wymiana diody prostowniczej 1N4007 | 1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
66 | Wymiana mikroprzełącznika ON/OFF do Alcosensor FST | 1 | 3 |  | 0 | 0 | 0
67 | Wymiana tranzystora TR13 FMMT | 1 | 5 |  | 0 | 0 | 0
68 | Wymiana tranzystora TR14 FMMT | 1 | 5 |  | 0 | 0 | 0
69 | Wymiana rolki papierowej do drukarki typu Martel | 1 | 50 |  | 0 | 0 | 0
70 | Wymiana akumulatora R6 1,2V | 1 | 30 |  | 0 | 0 | 0
71 | Wymiana wypełnienia dolnego walizki Pelikan Case | 1 | 20 |  | 0 | 0 | 0
72 | Przewód z wtykiem RJ12 | 1 | 5 |  | 0 | 0 | 0
73 | Wymiana zasilacza do DP typ ZS 12/400 US lub równoważny | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
Łączna wartość usług |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Szacowanie wartości zamówienia zostało opracowane na podstawie kosztów poniesionych na ww. usługi w ramach umowy zawartej w 2012 roku. Do cen jednostkowych usług wskazanych w umowie doliczono wartość ok. 30 %.
| Wartość netto | 0 | słownie
| Wartość VAT | 0 | słownie
| Wartość brutto | 0 | słownie
GWARANCJA:
oferowany okres gwarancji - ………………………. (minimum 6 miesięcy na części zamienne)
oferowany okres gwarancji - ……………………….. (minimum 30 dni - na wykonane naprawy)

## część nr 2
FZ-2380/7/25/RK
Załącznik nr 2.2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
CZĘŚĆ NR 2 - Sukcesywne świadczenie pogwarancyjnych usług przeglądów, napraw, konserwacji, kalibracji (adiustacji) i wzorcowania urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu AWAT A 2.0 / A 2.0/04
L. p. | Nazwa usługi | Przewidywana ilość usług w okresie 18 miesięcy | Szacowana ilość urządzeń | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 3xkol.4xkol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto
|  |  | (szt.) | (zł) | (zł) | % | (zł)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Przegląd techniczny | 103 | 3 |  | 0 | 23 | 0
2 | Wzorcowanie w trzech punktach pomiarowych | 103 | 3 |  | 0 | 23 | 0
3 | Wymiana detektora | 3 | 2 |  | 0 | 23 | 0
4 | Naprawa płyty głównej | 5 | 3 |  | 0 | 23 | 0
5 | Wymiana węża grzejnego | 4 | 6 |  | 0 | 23 | 0
6 | Wymiana płyty termostatu | 2 | 1 |  | 0 | 23 | 0
7 | Naprawa układu mikroprocesora | 2 | 1 |  | 0 | 23 | 0
8 | Wymiana układu drukarki EPSON | 6 | 4 |  | 0 | 23 | 0
9 | Wymiana pompki przepływu | 2 | 2 |  | 0 | 23 | 0
10 | Wymiana zasilacza impulsowego 12V | 3 | 2 |  | 0 | 23 | 0
11 | Wymiana silnika krokowego | 2 | 2 |  | 0 | 23 | 0
12 | Naprawa płyty termostatu | 6 | 2 |  | 0 | 23 | 0
13 | Wymiana promiennika | 4 | 4 |  | 0 | 23 | 0
14 | Naprawa układu sterowania cyfrowego | 2 | 1 |  | 0 | 23 | 0
15 | Filtr 25mm | 4 | 2 |  | 0 | 23 | 0
16 | Czyszczenie filtrów - wymiana uszczelniaczy | 8 | 4 |  | 0 | 23 | 0
17 | Naprawa toru analitycznego | 4 | 3 |  | 0 | 23 | 0
18 | Naprawa zasilacza 12V | 6 | 2 |  | 0 | 23 | 0
19 | Wymiana przetwornicy SR-15-7,6V | 4 | 2 |  | 0 | 23 | 0
20 | Wymiana złotej folii w kuwecie | 8 | 4 |  | 0 | 23 | 0
21 | Naprawa układu procesora | 4 | 2 |  | 0 | 23 | 0
22 | Naprawa układu silnika krokowego | 10 | 6 |  | 0 | 23 | 0
23 | Naprawa obudowy Alkometru | 2 | 2 |  | 0 | 23 | 0
24 | Naprawa układu multiplexera | 2 | 2 |  | 0 | 23 | 0
25 | Wymiana czujnika przepływu | 4 | 4 |  | 0 | 23 | 0
26 | Naprawa układu przetwornika A/C | 2 | 2 |  | 0 | 23 | 0
27 | Naprawa układu zegara | 2 | 2 |  | 0 | 23 | 0
28 | Kabel samochodowy 12V | 2 | 4 |  | 0 | 23 | 0
29 | Naprawa układu sterowania drukarki | 10 | 4 |  | 0 | 23 | 0
30 | Naprawa układu wzmacniacza pomiarowego | 2 | 2 |  | 0 | 23 | 0
31 | Naprawa układu wyświetlacza | 4 | 2 |  | 0 | 23 | 0
32 | Filtr 28, 27mm | 4 | 3 |  | 0 | 23 | 0
33 | Naprawa układu węża grzejnego | 2 | 3 |  | 0 | 23 | 0
34 | Wymiana płytki detektora | 2 | 4 |  | 0 | 23 | 0
35 | Naprawa układu przepływu | 4 | 4 |  | 0 | 23 | 0
36 | Wymiana zamka | 6 | 6 |  | 0 | 23 | 0
37 | Naprawa zespołu modulatora | 3 | 3 |  | 0 | 23 | 0
38 | Naprawa zasilacza +5V | 2 | 2 |  | 0 | 23 | 0
39 | Wymiana złącza detektora | 4 | 4 |  | 0 | 23 | 0
40 | Wymiana akumulatora 3,6V 60 mAh | 6 | 6 |  | 0 | 23 | 0
41 | Wymiana akumulatora 1,2V | 10 | 8 |  | 0 | 23 | 0
42 | Gniazdo zespolone 12V | 4 | 2 |  | 0 | 23 | 0
43 | Zawias pokrywy z wymianą | 5 | 4 |  | 0 | 23 | 0
44 | Wymiana rączki do Alkometru | 2 | 2 |  | 0 | 23 | 0
45 | Naprawa węża grzejnego | 4 | 4 |  | 0 | 23 | 0
46 | Naprawa zasilacza -5V | 3 | 3 |  | 0 | 23 | 0
47 | Wyłącznik zespolony 220V | 2 | 2 |  | 0 | 23 | 0
48 | Kabel zasilający 220V | 2 | 2 |  | 0 | 23 | 0
49 | Filtr wyświetlacza | 3 | 2 |  | 0 | 23 | 0
50 | Naprawa - przełącznik serwisowy | 4 | 2 |  | 0 | 23 | 0
51 | Wyłącznik 12V | 2 | 2 |  | 0 | 23 | 0
52 | Książka przyrządu - duplikat | 2 | 2 |  | 0 | 23 | 0
53 | Końcówka węża grzejnego | 2 | 2 |  | 0 | 23 | 0
54 | Naprawa układu głośnika | 4 | 2 |  | 0 | 23 | 0
55 | Naprawa układu "RESET" | 4 | 2 |  | 0 | 23 | 0
56 | Osłona/klapka na drukarkę | 2 | 2 |  | 0 | 23 | 0
57 | Taśma barwiąca EPSON | 6 | 6 |  | 0 | 23 | 0
58 | Papier do drukarki | 8 | 8 |  | 0 | 23 | 0
59 | Filtr do węża | 6 | 4 |  | 0 | 23 | 0
60 | Czujnik ciśnienia | 2 | 2 |  | 0 | 23 | 0
61 | Czujnik wilgotności | 1 | 1 |  | 0 | 23 | 0
62 | Wymiana wentylatora | 2 | 2 |  | 0 | 23 | 0
63 | Wymiana wyświetlacza | 2 | 1 |  | 0 | 23 | 0
64 | Wymiana płyty głównej | 1 | 1 |  | 0 | 23 | 0
65 | Wymiana pokrywy ABS | 2 | 2 |  | 0 | 23 | 0
66 | Wymiana filtra powietrza | 4 | 4 |  | 0 | 23 | 0
67 | Wymiana klawiatury w A2.0m | 2 | 2 |  | 0 | 23 | 0
68 | Wymiana przełącznika START | 1 | 2 |  | 0 | 23 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 | xx | 0
| Wartość netto | 0
| Wartość brutto | 0
GWARANCJA:
oferowany okres gwarancji - ………………………. (minimum 6 miesięcy na części zamienne)
oferowany okres gwarancji - ……………………….. (minimum 30 dni - na wykonane naprawy)