# Załącznik nr 9 do SWZ

# Załącznik nr 9 do SWZ

Cena: ................................... zł netto..................................... zł brutto

Producent: ....................................................................................................................................

Typ aparatu: .................................................................................................................................

Kraj pochodzenia: ........................................................................................................................

Rok produkcji: .............................................................................................................................

Specyfikacja:   Platforma wibracyjna

| Lp. | # Opis parametrów technicznych | Parametry minimalne w tym graniczne | TAK / NIE | PARAMETR OFEROWANY (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Parametry: |  |  |  |
| 1 | Gwarancja | - Min. 24 miesięcy | Tak |  |
| 2 |  | - Zasilanie 230 V, 50 Hz | Tak |  |
| 3 |  | - Zakres częstotliwości 5 - 25Hz. | Tak |  |
| 4 |  | - Amplituda 8mm | Tak |  |
| 5 |  | - Zakres przeciążeń 0,1g - 10g | Tak |  |
| 6 | Ruch platformy: | - wibracja boczna naprzemienna. | Tak |  |
| 8 |  | - Łączność Bluetooth | Tak |  |
| 9 |  | - Taśma oporowa Elastyczna | Tak |  |
| 10 |  | - Maksymalna waga użytkownika 140 Kg | Tak |  |
| 11 |  | - Wymiary platformy max 655 x 395 | Tak |  |
| 12 |  | - Wymiary urządzenia max 655 x 395 x 150 | Tak |  |
| 13 |  | - Waga urządzenia max 27 Kg | Tak |  |

………………………………………………..

Podpis Wykonawcy