Załącznik nr 1 do SWZ

Znak  sprawy: DZA.381.12.2025

F O R M U L A R Z   O F E R T Y

składanej w postępowaniu o udzielenie zamówienia

w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji

na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

- Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1320)

na dostawę płynów i materiałów eksploatacyjnych wraz z najmem aparatów do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych

I 	Dane  Wykonawcy:

(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać nazwę Pełnomocnika oraz zaznaczyć, iż wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, a także wymienić wszystkich pozostałych wykonawców)

1.	Nazwa: ..........................................................................................................................................................

2.	Adres: ….......................................................................................................................................................

/ kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu/

3. 	Województwo 	............................................	   Powiat	........................................................

4.	Tel. 		...........................................	    Fax. 	........................................................

5.	Regon		...........................................	    NIP		........................................................

6.	Bank		........................................	Nr rachunku 	........................................................

UWAGA: na powyżej wpisany rachunek bankowy Wykonawcy nastąpi zwrot wadium wpłaconego w formie pieniężnej (jeżeli było wymagane)

7.	Nazwiska oraz funkcje osób reprezentujących Wykonawcę oraz upoważnionych do podpisania umowy z Zamawiającym:  ......................................................................................................................................                           ...................................................................................................................................................................

8. 	Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do kontaktowania się z Zamawiającym:

....................................................................................................................................................................

tel. ……................................  fax. .........................................

Adres e-mail ………………………………………………………………………………………….

II	Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia w zakresie i na zasadach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami za następującą cenę:

1. Płyny i materiały eksploatacyjne

- wartość netto .......................... zł.

wartość VAT .......................... zł.

- wartość brutto ........................ zł.

2. Najem aparatów (3 szt.)  w okresie  24 miesięcy

2.1

a) wartość (czynsz najmu) netto  za 1 miesiąc  za 3 aparaty ………………………..………….. zł

b) wartość (czynsz najmu) brutto  za 1 miesiąc  za 3 aparaty ………………………..………….. zł

Czynsz najmu 3 szt. aparatów za 24 miesiące

- wartość netto .......................... zł.

wartość VAT .......................... zł.

- wartość brutto ........................ zł.

- Całkowita wartość przedmiotu zamówienia (cena za płyny i materiały eksploatacyjne + czynsz najmu 3 szt. aparatów za 24 miesiące)

- wartość netto .......................... zł.

wartość VAT .......................... zł.

- wartość brutto ........................ zł.

zgodnie z załączonymi formularzami asortymentowo-cenowymi (Załącznik nr 3.1 i Załącznik           nr 3.2 do SWZ).

III Oświadczenia dotyczące SWZ:

- Oświadczamy, że cena oferty podana w pkt II oferty została skalkulowana w oparciu o posiadaną

wiedzę i doświadczenie; oraz cena ta uwzględnia należne podatki i inne należności publicznoprawne, a

także wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie.

- Przedmiot zamówienia wykonamy sukcesywnie w okresie 24. miesięcy od pierwszego dnia obowiązywania umowy.

3. A. Oświadczamy, że  przedmiot zamówienia (płyny i materiały eksploatacyjne) będziemy dostarczać do

Zamawiającego - do Apteki Szpitalnej w  Będzinie przy ul. Małachowskiego 12 lub do pomieszczeń

wskazanych przez Zamawiającego w Czeladzi, ul. Szpitalna 40 -  wg. zamówień do  ……….  godzin od

daty złożenia zamówienia częściowego.

B. Oświadczamy, że  wynajęte aparaty (3 szt.) dostarczymy w pierwszym dniu obowiązywania umowy,

po wcześniejszym telefonicznym  poinformowaniu  Zamawiającego o planowanym terminie

dostarczenia.

4.	Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać przedmiot zamówienia (płyny i materiały eksploatacyjne) z datą ważności nie krótszą niż 12 miesięcy od daty dostawy.

5. Oferujemy termin płatności za zrealizowany przedmiot zamówienia - 60 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT.

- Oświadczamy, że ceny przedmiotu zamówienia nie ulegną podwyższeniu przez cały okres obowiązywania Umowy, o ile nie wystąpią okoliczności, o których mowa w projektowanych postanowieniach umów.

7. Oświadczamy, że wybór niniejszej oferty:

- nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług*

- będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług w związku z czym wskazuję nazwę (rodzaj) usług, których świadczenie będzie prowadzić do jego powstania: ……………………………………………..(wpisać), oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku: ………………………………..złotych (wpisać), a także stawkę podatku od towarów i usług, która – zgodnie z moją wiedzą - będzie miała zastosowanie: ……………% (wpisać)*

8.  Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą do terminu wskazanego w SWZ.

9. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie wymagania zawarte w SWZ i przyjmujemy je bez zastrzeżeń

oraz, że otrzymaliśmy wszystkie konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty.

- Bez zastrzeżeń przyjmujemy warunki realizacji zamówienia wynikające ze Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz z projektowanych postanowień umów (Załącznik nr 6 i 6.1 do SWZ) i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia i realizacji umowy na takich warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że niżej wymienieni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia   wykonają następujące roboty budowlane, dostawy, usługi* składające się na przedmiot zamówienia- jeśli dotyczy:

*niepotrzebne skreślić

| Nazwa Wykonawcy, spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia | Robota budowlana, dostawa, usługa* składająca się na przedmiot zamówienia, która zostanie wykonana przez Wykonawcę wskazanego w kol. 1 |
| --- | --- |

(UWAGA: pkt. 11 dotyczy jedynie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego)

12.	Przedmiot zamówienia zrealizujemy siłami własnymi* /z pomocą podwykonawców*, którym powierzymy do wykonania:

a)	…………..………………………………………...........................................................................

(Nazwa i adres podwykonawcy)

…………..………………………………………...........................................................................

(części zamówienia, która zostanie powierzona podwykonawcy)

b)	…………..………………………………………...........................................................................

(Nazwa i adres podwykonawcy)

…………..………………………………………...........................................................................

(części zamówienia, która zostanie powierzona podwykonawcy)

13.  Rodzaj Wykonawcy:

- Mikroprzedsiębiorstwo*

- Małe przedsiębiorstwo*

- Średnie przedsiębiorstwo*

- Jednoosobowa działalnością gospodarczą

- Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej

- Inny rodzaj*

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pkt. 13  należy wypełnić dla każdego Wykonawcy odrębnie.

14. Potwierdzamy, że jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem fałszywych

oświadczeń.

- Oświadczamy, że nie zalegamy z zapłatą podatków i innych należności publicznoprawnych.

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (dalej: RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

UWAGA: W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczące lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO oświadczenia powyższego Wykonawca nie składa. W takim przypadku należy usunąć treść oświadczenia np. przez jego wykreślenie.

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

a) ...........................................................................................................................................................

b) ...........................................................................................................................................................

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr  2

Zamówienie DZA.381.12.2025

Wykonawca: ……………………………………… ……………………………………… (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) reprezentowany przez: ……………………………………… ……………………………………… (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) Aparat do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych – 3 szt.

OPIS  WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Nazwa – typ/model  urządzenia: ……………………………………………………………………..

Producent: ………………………………………………………………………………….….	Kraj pochodzenia: ……………………………

| Lp. | Minimalne wymagane parametry techniczno - użytkowe |  |  | Oferowane parametry – potwierdzenie spełnienia parametrów |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. |  |  | 3. |  |
| 1. | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji nie starsze niż 2024 r. |  |  | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji …………(podać) |  |
| 2. | Możliwość wykonywania heparynowych zabiegów CVVHD, CVVH, CVVHDF |  |  | TAK/NIE |  |
| 3. | Możliwość wykonywania zabiegu plazmaferezy |  |  | TAK/NIE |  |
| 4. | Możliwość wykonywania cytrynianowych zabiegów CVVHD, CVVHDF |  |  | TAK/NIE |  |
| 5. | Możliwość wielokrotnej zamiany antykoagulacji cytrynianowej na heparynową w trakcie zabiegu |  |  | TAK/NIE |  |
| 6. | Zintegrowane dreny cytrynianu i wapnia z układem krążenia pozaustrojowego |  |  | TAK/NIE |  |
| 7. | Nieprzerwana podaż cytrynianu podczas zmiany worków dializatu, substytutu, filtratu |  |  | TAK/NIE |  |
| 8. | Pobór roztworu dializatu minimum z 4 worków bez dodatkowego łącznika |  |  | TAK/NIE ……………(podać) |  |
| 9. | Podłączenie worka/worków na filtrat do 20 L |  |  | TAK/NIE ……………(podać) |  |
| 10. | Dwa indywidualne systemy do podgrzewania roztworów zintegrowane w obudowie |  |  | TAK/NIE |  |
| 11. | Zakres regulacji temperatury dializatu/substytutu min. 35 – 39 ºC z możliwością wyłączenia pogrzewania roztworów |  |  | TAK/NIE ……………(podać) |  |
| 12. | Wydajność pompy krwi min. 10 – 500 ml/min |  |  | TAK/NIE ……………(podać) |  |
| 13. | Regulowana ultrafiltracja min. 0 – 900 ml/godz |  |  | TAK/NIE ……………(podać) |  |
| 14. | Detektor przecieku krwi |  |  | TAK/NIE |  |
| 15. | Detektor powietrza |  |  | TAK/NIE |  |
| 16. | Komunikacja poprzez obrotowy ekran dotykowy min. 15” |  |  | TAK/NIE ……………(podać) |  |
| 17. | Graficzny kolorowy podgląd istotnych stanów pracy urządzenia z systemem pomocy kontekstowej |  |  | TAK/NIE |  |
| 18. | System bilansujący grawimetryczny z czterema niezależnymi wagami |  |  | TAK/NIE |  |
| 19. | Dokładność ważenia na każdej wadze: 1 g |  |  | TAK/NIE |  |
| 20. | 6 pomp perystaltycznych zintegrowanych na płycie czołowej |  |  | TAK/NIE |  |
| 21. | Dodatkowa pompa strzykawkowa z automatycznym wykrywaniem wielkości strzykawki min. 30/50 ml |  |  | TAK/NIE …………(podać) |  |
| 22. | Możliwość przejścia w czasie zabiegu w „tryb pielęgnacji" z wyłączonym bilansowaniem i zmniejszonym przepływem krwi |  |  | TAK/NIE |  |
| 23. | Możliwość uzyskania wstecznego przepływu krwi w przypadku przyssania cewnika do ściany naczynia |  |  | TAK/NIE |  |
| 24. | Zasilanie awaryjne zapewniające podtrzymanie krążenia pozaustrojowego przez co najmniej 15 min |  |  | TAK/NIE …………(podać) |  |
| 25. | Urządzenia są kompatybilne z oferowanym asortymentem płyny i materiały eksploatacyjne do wykonywania terapii nerkozastępczych |  |  | TAK/NIE |  |

Niepodanie parametrów, gdzie jest to wymagane  lub nie zaznaczenie odpowiedzi TAK lub NIE w kolumnie 3  spowoduje odrzucenie oferty.

łącznik nr 4 do SWZ                                                                                                                          Znak  sprawy: DZA.381.12.2025

Wykonawca:

……………………………………………………

……………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………

……………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenia Wykonawcy

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11września 2019r. Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa płynów i materiałów eksploatacyjnych wraz z najmem aparatów do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych” (znak sprawy: DZA.381.12.2025) na podstawie art. 108 ust 1 PZP.

Oświadczam, że wobec wykonawcy/żadnego z wykonawców nie zachodzą przesłanki wykluczenia z postepowania, o których mowa w art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę  oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

- Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa płynów i materiałów eksploatacyjnych wraz z najmem aparatów do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych” (znak sprawy: DZA.381.12.2025) na podstawie art. …………….. * PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1), 2), 5) lub 6 PZP). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 PZP podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………….…………………………………………

……………………………………………………………….……………………………………………

i zobowiązuję się na wezwanie Zamawiającego złożyć dowody potwierdzające podjęcie powyższych działań.*

*wypełnić jeżeli dotyczy

Oświadczam, że wszystkie powyższe oświadczenia są aktualne i zgodne z prawdą oraz że zostały złożone z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd.

Załącznik nr 5 do SWZ                                                                                                                          Znak  sprawy: DZA.381.12.2025

Wykonawca:

……………………………………………………

……………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………

……………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie

dotyczy poz. 1-8 oraz aparaty

Oświadczenie o posiadaniu na zaoferowane w ramach przedmiotu zamówienia wyroby medyczne dokumentów dopuszczających do obrotu i do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wymaganych prawem zgodnie z klasyfikacją danego wyrobu, Dyrektywami UE i ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (t. j.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1620 z późn. zm.).

dotyczy poz. 9-11

Oświadczamy, że oferowane produkty lecznicze posiadają pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo Farmaceutyczne (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 686 z późn. zm).

Jednocześnie zobowiązujemy się, że na każde żądanie Zamawiającego udostępnimy niezwłocznie wszystkie dokumenty oraz w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie zarówno w trakcie trwania postępowania jak i po jego zakończeniu.