**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy: „Przegląd i kalibracja miernika czterogazowego dla potrzeb MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o.o.”.**

Przegląd i kalibracja miernika czterogazowego  ( O2, CO, H2S, LEL MX4 ) z wydaniem certyfikatu – szt. 6

W ofercie powinna być podana cena z wymianą za 1 sztukę :

1. Sensor tlenu - O2 z usługą wymiany.
2. Sensor (H2S albo CO) - z usługą wymiany.
3. Sensor ( gazów palnych ) - LEL z usługą wymiany.
4. Osłona sensorów- z usługą wymiany.