URZĄD MIEJSKI W ŚWIDNICY

Wydział Administracyjno - Gospodarczy

ul. Armii Krajowej 49, 58 – 100 Świdnica

tel. (+48 74) 856 28 00, fax. (+48 74) 856 87 21

e-mail: gospodarczy@um.swidnica.pl  www.um.swidnica.pl

Świdnica  10.04.2025r.

AG.2512.8.2025

WYKONAWCY

-wszyscy-

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 2

Dotyczy: postępowania P-61/IV/25 o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Kompleksowa wymiana dwóch dźwigów osobowych w budynku Urzędu Miejskiego w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 49”.

Zamawiający, Gmina Miasto Świdnica, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), udziela  odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie 1

Ściany kabiny mają być wykonane z stali nierdzewnej strukturalnej - jaka jest wymagana struktura?

Odpowiedź 1

Zamawiający wymaga struktury: len (płótno).

Pytanie 2

Czy drzwi kabinowe i szybowe również wykonać z stali nierdzewnej o takiej samej strukturze?

Odpowiedź 2

Tak, drzwi kabinowe i szybowe mają być wykonane ze stali nierdzewnej o takiej samej strukturze: len (płótno).

Pytanie 3

Zjazd pożarowy ma być wykonywany tylko w przypadku obecności zasilania sieciowego czy powinien być wykonywany z dodatkowego zasilacza UPS w przypadku braku zasilania sieciowego?

Odpowiedź 3

Zjazd pożarowy ma być wykonany w obecności zasilania sieciowego.

Powyższe wyjaśnienia należy uwzględnić przy składaniu ofert.

Dyrektor Wydziału									Agnieszka Fiłonowicz

Otrzymują:

1 x WPI

1 x a/a

sporządziła: K. Jusiewicz-Nowicka

tel.74 8518179

k.jusiewicz@um.swidnica.pl