**Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)**

|  | **Drukarka etykiet samoprzylepnych przemysłowa z materiałami eksploatacyjnymi** | | | **Parametr wymagany**  **Opisać/Tak** | **Opisać oferowane parametry** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Drukarka etykiet samoprzylepnych przemysłowa** - zamawiający nie dopuszcza sprzętu używanego (poleasingowego) **Ilość: 2 szt.** | | |  | *Podać nazwę, typ urządzenia, model, producenta, kraj pochodzenia:* |
| 2 | **Wymagane parametry** | technologia druku | termotransferowy |  |  |
| 3 | obsługiwane typy taśm barwiących | woskowa, woskowo-żywiczna, żywiczna |  |  |
| 4 | rozdzielczość druku | 300 DPI |  |  |
| 5 | szerokość nośnika z podkładem tj. etykiety | w przedziale 25 mm - 120 mm |  |  |
| 6 | obsługiwana długość taśm barwiących | minimum 300 m |  |  |
| 7 | wyświetlacz | LCD, m.in. do zarządzania ustawieniami drukarki |  |  |
| 8 | komunikacja | USB, Ethernet |  |  |
| 9 | sterowniki do systemów operacyjnych | Windows (szczeg. Windows 10), iOS |  |  |
| 10 | obsługiwane języki programowania | ZPL, EZPL |  |  |
| 11 | **gilotyna (obcinak)** | kompatybilna (-y) z oferowaną drukarką (lp.1) |  |  |
| 12 | oprogramowanie do projektowania etykiet | współpracujące z oferowaną drukarką (lp. 1)  obsługa kodów 1D (liniowych) i 2D (dwuwymiarowych) |  |  |
| 13 | przewidywana ilość zadruku | ok. 100 tysięcy etykiet miesięcznie |  |  |
| 14 | pamięć | 1 GB RAM / 2 GB pamięć nieulotna |  |  |
| 15 | serwis | w Polsce |  |  |
| 16 | **Materiały eksploatacyjne - wymagania** | kompatybilna z oferowaną drukarką (lp.1) **taśma termotransferowa żywiczna czarna** - **sztuk 5** | |  |  |
| 17 | rodzaj i kolor | termotransferowa żywiczna, czarna |  |  |
| 18 | typ nawoju | zewnętrzny |  |  |
| 19 | długość | minimum 300 m |  |  |
| 20 | zastosowanie | odporność na rozpuszczalniki (ksylen, aceton), odpowiednia pod kątem trwałości dla laboratorium patomorfologicznego |  |  |
| 21 | kompatybilne z oferowaną drukarką (lp.1) i kompatybilne z oferowaną taśmą termotransferową żywiczną czarną (lp. 16) **etykiety foliowe samoprzylepne w nawoju** - **sztuk 20** | |  |  |
| 22 | rodzaj i kolor etykiety | foliowa PP, biała |  |  |
| 23 | wymiary etykiety | szerokość: 30 mm, wysokość: 20 mm |  |  |
| 24 | wymagana taśma do zadruku | termotransferowa żywiczna |  |  |
|  | ilość etykiet w nawoju | minimum 2000 etykiet |  |  |
| 25 | zastosowanie | odporność na rozpuszczalniki (ksylen, aceton), odpowiednia pod kątem trwałości dla laboratorium patomorfologicznego |  |  |