Kraków, dnia 19.05.2025 r.

Nr sprawy: DFP.271.89.2025.EP

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę Dostawa materiałów eksploatacyjnych.

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi 
na pytania wykonawców:

Pytanie 1:

Dot. Części nr 6 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłony jednorazowej na głowicę laparoskopową wykonaną 
z poliizoprenu (część chroniąca głowicę) oraz polietylenu (część osłony przewodów) bezlateksowa, 
o wymiarach 15 x 200 cm. Zestaw składa się z: osłony na głowicę i przewody, żelu w strzykawce i wężyka ułatwiającego aplikację.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.