Parametry techniczne załącznik nr 3

Lampa do naświetleń promieniowaniem podczerwonym–  szt. 1

Nazwa: .........................................................................................................................................

Producent: ..................................................................................................................................

Typ, model: .................................................................................................................................

Kraj pochodzenia: ......................................................................................................................

Rok produkcji: ...........................................................................................................................

Cena Netto 1 szt : ......................................................................

Cena Brutto 1 szt: .....................................................................

Lampa do naświetleń promieniowaniem podczerwonym

| Lp. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zasilanie: 220-230 V, 50/60 Hz | TAK |  |
| 2. | Lampa do naświetleń promieniowaniem podczerwonym | TAK |  |
| 3. | regulacja wysokości statywu za pomocą sprężyny gazowej | TAK |  |
| 4. | 1 promiennik w głowicy | TAK |  |
| 5. | regulacja mocy promieniowania | TAK |  |
| 6. | regulacja położenia głowicy | TAK |  |
| 7. | ustawianie czasu zabiegu | TAK |  |
| 8. | tubus wyposażony jest w wentylator chłodzący oraz system mocowania filtrów | TAK |  |
| 9. | okulary ochronne dla operatora i pacjenta | TAK |  |
| 10. | Moc ustawiana: (10 - 100) % | TAK |  |
| 11. | pulpit sterujący z przyciskami | TAK |  |
| 12. | Moc żarówki: max. 375 W max. 375 W | TAK |  |
| 13. | Pobór mocy: max. 395 W | TAK |  |
| 14. | Czas zabiegu: min. 30 minut | TAK |  |