Tarnowskie Góry 8.04.2025 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY: 4 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY GLIWICE, SEKCJA OBSŁUGI INFRASTRUKTURY TARNOWSKIE GÓRY

NAZWA ZADANIA:

„Zakup i dostawa materiałów instalacyjnych – Tarnowskie Góry”

KIEROWNIK SOI TARNOWSKIE GÓRY

Inż. Piotr ŚMIGIELA

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest „Zakup i dostawa materiałów instalacyjnych Tarnowskie Góry” wg zestawienia:

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia z wyszczególnieniem poszczególnych produktów, usług. | j.m. | Planowana ilość | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | głowica ceramiczna do baterii 1/2'' | szt. | 30 | Głowica ceramiczna prawa ćwierć obrotowa 1/2" do baterii dwuuchwytowych |
| 2 | perlator 1/2'' 24x1 GZ chromowany | szt. | 20 | Perlator do baterii umywalkowej/zlewozmywakowej dwuuchwytowej |
| 3 | nypel mosiężny 1/2'' | szt. | 10 | Złączki mosiężne służą do montażu w instalacjach sieci wodociągowych i centralnego ogrzewania. Zostały wykonane z mosiądzu najwyższej klasy, natomiast gwinty są zgodne z normą ISO. Maksymalna temperatura robocza: 100°C. Maksymalne ciśnienie robocze: 1,0 MPa |
| 4 | zawór czerpalny 1/2'' ze złączką do węża - kulowy | szt. | 10 | dławik z rączką pokrytą powłoką PVC oraz końcówkę na węża ze stali nierdzewnej |
| 5 | zawór czerpalny 1/2'' ze złączką do węża - GRZYBKOWY | szt. | 5 | Kran czerpalny grzybkowy, z możliwością podłączenia węża, np. ogrodowego. Maksymalna temperatura robocza: 90°C, maksymalne ciśnienie robocze: 1,0 Mpa |
| 6 | zawór spłukujący do pisuaru 1/2'' | szt. | 10 | Zawór spłukujący do pisuarów wykonany z mosiądzu z powłoką chromowaną Po wciśnięciu przycisku następuje otwarcie zaworu na ok. 7-12 sekund po czym zawór samoczynne się zamyka. Zawór posiada standardowe przyłącze 1/2” oraz filtr siatkowy na wejściu. |
| 7 | uchwyt do słuchawki natrysku punktowy - chromowany | szt. | 10 | wykonany z tworzywa sztucznego, chromowany; montaż do ściany za pomocą kołka rozporowego |
| 8 | bateria umywalkowa stojąca jednootworowa jednouchwytowa | szt. | 5 | Bateria umywalkowa stojąca; regulator ceramiczny; montaż jednootworowy; regulator strumienia M24x; przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1; chromowana |
| 9 | bateria umywalkowa stojąca jednootworowa dwuuchwytowa | szt. | 5 | Standard bateria umywalkowa stojąca chrom, głowica suwakowa; montaż jednootworowy; regulator strumienia M24x1; przyłącza elastyczne G 3/8 - M10x1; obrotowa wylewka; chromowana |
| 10 | bateria ścienna prusznicowa dwuuchwytowa 1/2'' | szt. | 10 | Standard bateria prysznicowa ścienna chrom z zestawem natryskowym punktowym; głowice suwakowe lub ceramiczne; montaż naścienny; przyłącze mimośrodowe G½ rozstaw 150 ± 20 mm; podłączenie natrysku G½; chromowana |
| 11 | zawór napełniający do kompaktu 3/8'' | szt. | 10 | Hydrodynamiczny zawór napełniający. Uniwersalne zastosowanie. Do spłuczek z tworzyw sztucznych i kompaktów ceramicznych oraz spłuczek podtynkowych np typ spo-340 . Szybko zamykający. Bezstopniowa regulacja poziomu napełniania. Cicho pracujący. Krótki czas napełniania; Zawór napełniający z gwintem ABS w rozmiarze 3/8" |
| 12 | zestaw mocujący do miski WC (kołek fi10) | szt. | 10 | zestaw do mocowania WC biały. W jego skład wchodzą: śruby, kołki, zaślepki oraz gumowe podkładki, Umożliwia szybkie i sprawne mocowanie muszli WC |
| 13 | deska sedesowa uniwersalna | szt. | 10 | Deska sedesowa do WC Deska sedesowa do WC Prima marki Bisk w kolorze białym pasuje do większości istniejących na rynku sedesów kompaktowych. Wykonana z polipropylenu, dzięki czemu jest łatwa w utrzymaniu czystości, odporna na zarysowania i wchłanianie plam. Rozstaw zawiasów: 3 -16,5 Parametry: Marka: Bisk Linia Prima Kształt deski: owalny Kolor dominujący: biały Materiał wykonania: polipropylen Rozstaw zawiasów: 3-16,5 cm |
| 14 | kolano kanalizacyjne PP szare DN40 kąt 15st. | szt. | 3 | Kolano kanalizacyjne o średnicy fi 40mm, ze ścianką 1,8mm kąt 15 stopni, z polską normą PN-EN 1451-1, wykonane z polipropylenu (PP) w kolorze szarym, przeznaczone jest do łączenia rur kanalizacyjnych pod różnym kątem, odprowadzających nieczystości wewnątrz budynku. Kolano z uszczelką wykonane z tworzyw najwyższej jakości, jest wytrzymałe i odporne na wysoką temperaturę. |
| 15 | kolano kanalizacyjne PP szare DN40 kąt 30st. | szt. | 5 | Kolano kanalizacyjne o średnicy fi 40mm, ze ścianką 1,8mm kąt 30 stopni, z polską normą PN-EN 1451-1, wykonane z polipropylenu (PP) w kolorze szarym, przeznaczone jest do łączenia rur kanalizacyjnych pod różnym kątem, odprowadzających nieczystości wewnątrz budynku. Kolano z uszczelką wykonane z tworzyw najwyższej jakości, jest wytrzymałe i odporne na wysoką temperaturę. |
| 16 | kolano kanalizacyjne PP szare DN40 kąt 45st. | szt. | 5 | Kolano kanalizacyjne o średnicy fi 40mm, ze ścianką 1,8mm kąt 45 stopni, z polską normą PN-EN 1451-1, wykonane z polipropylenu (PP) w kolorze szarym, przeznaczone jest do łączenia rur kanalizacyjnych pod różnym kątem, odprowadzających nieczystości wewnątrz budynku. Kolano z uszczelką wykonane z tworzyw najwyższej jakości, jest wytrzymałe i odporne na wysoką temperaturę. |
| 17 | kolano kanalizacyjne PP szare DN40 kąt 67st. | szt. | 5 | Kolano kanalizacyjne o średnicy fi 40mm, ze ścianką 1,8mm kąt 67 stopni, z polską normą PN-EN 1451-1, wykonane z polipropylenu (PP) w kolorze szarym, przeznaczone jest do łączenia rur kanalizacyjnych pod różnym kątem, odprowadzających nieczystości wewnątrz budynku. Kolano z uszczelką wykonane z tworzyw najwyższej jakości, jest wytrzymałe i odporne na wysoką temperaturę. |
| 18 | kolano kanalizacyjne PP szare DN40 kąt 87st. | szt. | 3 | Kolano kanalizacyjne o średnicy fi 40mm, ze ścianką 1,8mm kąt 87 stopni, z polską normą PN-EN 1451-1, wykonane z polipropylenu (PP) w kolorze szarym, przeznaczone jest do łączenia rur kanalizacyjnych pod różnym kątem, odprowadzających nieczystości wewnątrz budynku. Kolano z uszczelką wykonane z tworzyw najwyższej jakości, jest wytrzymałe i odporne na wysoką temperaturę. |
| 19 | mufa kanalizacyjna dn 32 biała | szt. | 5 | Kształtka z polipropylenu do instalacji kanalizacji wewnętrznej, maks.temperatura do 95 stopni (chwilowe do 110 stopni) |
| 20 | korek kanalizacyjny DN32 biały | szt. | 5 | Kształtka z polipropylenu do instalacji kanalizacji wewnętrznej, maks.temperatura do 95 stopni (chwilowe do 110 stopni) |
| 21 | korek kanalizacyjny DN50 szary | szt. | 10 | Kształtka z polipropylenu do instalacji kanalizacji wewnętrznej, maks.temperatura do 95 stopni (chwilowe do 110 stopni) |
| 22 | korek kanalizacyjny DN75 szary | szt. | 3 | Kształtka z polipropylenu do instalacji kanalizacji wewnętrznej, maks.temperatura do 95 stopni (chwilowe do 110 stopni) |
| 23 | korek kanalizacyjny DN110 szary | szt. | 4 | Kształtka z polipropylenu do instalacji kanalizacji wewnętrznej, maks.temperatura do 95 stopni (chwilowe do 110 stopni) |
| 24 | rura podłączeniowa WC harmonijkowa DN110 L ok. 400 mm | szt. | 7 | Rura przyłączeniowa WC rozciągana, tworzywo sztuczne w kolorze białym |
| 25 | obejmy - uchwyty montażowe na rurę PVC DN160 | szt. | 10 | Obejma z dwiema śrubami, materiał: stal, ocynkowane elektrolitycznie, okładzina izolująca dźwięk, EPDM, czarne i zielone, okładzina jest odporna na starzenie się. Możliwość zamknięcia obejmy jedną ręką – mechanizm szybkiego domyku, redukcja hałasu zgodnie z DIN 4109, dzięki okładzinie EPDM, optymalne zakresy średnic obejm od 10 – 225mm, ulepszona geometria, okładzina doskonale przylega do obejmy, nie przesuwa się |
| 26 | Redukcja gumowa kanalizacyjna DN 50/32 | szt. | 20 | Uszczelka redukcyjna kanalizacyjna z białej gumy o wymiarach 50/32 mm. Pomocna przy redukcji wymiaru otworu i uszczelnieniu, np. rury odpływowej. Produkt trwały i odporny na uszkodzenia dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów. |
| 27 | Rura stalowa ocynkowana 1'' - 3mb | szt. | 6 | Rury redukowane na gorąco ze stali gatunku L235 wykonane zgodnie z norma EN 10224-1. Cechą charakterystyczną tych rur jest to, iż maja one własności podobne do rur bez szwu. Można je giąć bez obawy u uszkodzenie. Ze względu na właściwości rur redukowanych na gorąco, są one doskonale podatne na gwintowanie. Grubość ścianki: 2,9 mm; Końce: Gładkie; Powłoka: Ocynk; Szew / spaw: tak; Średnica: 33,7 mm; Waga dla metra: 2,28 kg |
| 28 | właz kanalizacyjny żeliwny pełny DN600 A15 bez zamknięcia | szt. | 4 | Lekkie włazy kanałowe przeznaczone do powierzchni jezdnych przeznaczonych wyłącznie dla pieszych i rowerzystów. Zastosowanie zgodne z PN-EN 124-2 Grupa 1 klasa A15. |
| 29 | właz kanalizacyjny żeliwny pełny DN600 B125 bez zamknięcia | szt. | 1 | "Właz kanałowy średniej klasy wytrzymałości, dedykowany na parkingi i drogi osiedlowe dla ruchu samochodów osobowych. Właz klasy B125 wykonany z żeliwa szarego. Pokrywa włazu posiada pozycjonery, które zabezpieczają przed obrotem pokrywy w korpusie. Włazy standardowo lakierowane są farbą wodorozcieńczalną. Istnieje możliwość umieszczenia na pokrywie wzoru klienta (logowanie). Konstrukcja korpusu przystoso-wana do obłożenia kostką brukową. |
| 30 | właz kanalizacyjny żeliwny pełny DN600 D400 bez zamknięcia | szt. | 1 | Przeznaczenie: Zastosowanie wg PN-EN 124-2 Grupa 2 klasa B125, drogi i obszary dla pieszych, powierzchnie równorzędne, parkingi lub tereny parkowania samochodów osobowych." |

Zamówione materiały należy dostarczyć, do magazynu SOI Tarnowskie Góry – ul. Opolska 36, 42-600 Tarnowskie Góry. Termin dostawy uzgodnić telefonicznie – tel. 261 147 453.

Wraz z dostarczonymi materiałami należy przedstawić dokument WZ.

Wyk.

Borys Rawluk (261 147 453)

Dnia 8.04.2025 r.

T:2712/2025