Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest:

Przebudowa pomieszczeń Działu Diagnostyki Laboratoryjnej  w budynku Zespołu Przychodni Specjalistycznych Sp. z o.o.  w Tarnowie  ” ul. Marii Skłodowskiej – Curie 1

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ oraz dokumentacja projektowa określona w załącznikach  do  SWZ .

- Wspólny Słownik Zamówień CPV:

45100000- 8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000- 1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45000000- 7- Roboty budowlane

45262000- 1 - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane

45320000- 6 - Roboty izolacyjne

45330000- 9 - Wykonywanie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych

45300000- 0 - Wykonywanie instalacji budowlanych

45400000- 1 - Wykończeniowe roboty budowlane

45310000- 3 - Roboty związane z montażem instalacji elektrycznych i osprzętu

45316000, 45340000 - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

45315100 -9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

- Wizja lokalna

Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej  i wyznaczy termin wizji terenu objętego przedmiotem zamówienia w uzgodnieniu z zainteresowanym uczestnikiem postępowania .

Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia:

  - Przedmiotem zamówienia jest:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w oparciu o dokumentację projektową robót budowlanych dla inwestycji pn.„ Przebudowa pomieszczeń Działu Diagnostyki Laboratoryjnej  w budynku Zespołu Przychodni Specjalistycznych Sp. z o.o.  w Tarnowie  ” ul. Marii Skłodowskiej – Curie 1

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa obejmująca:

a) Projekt techniczny Architektura (stanowiącego Załącznik Nr 1.1  do SWZ)

b) Projekt Instalacje sanitarne  (stanowiącego Załącznik Nr 1.2  do SWZ)

c) Projekt Instalacje elektryczne (stanowiącego Załącznik Nr 1.3  do SWZ)

d) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (stanowiącego załącznik nr 1.4 do SWZ).

- Harmonogram robót budowlanych rzeczowy przedstawi Wykonawca po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym do 7 dni po podpisaniu umowy. W harmonogramie należy przewidzieć etapowanie remontu.

- Zamawiający  zaleca Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej potwierdzonej dla zapoznania się z warunkami realizacji zamówienia i uzyskania wszelkich niezbędnych informacji. Do uzgadniania terminów wizji lokalnych, udzielania informacji podczas wizji lokalnych i potwierdzania pobytu Wykonawcy w obiekcie upoważniony jest Kierownik Sekcji Gospodarczo - Technicznej Wojciech Curyło. Zamawiający nie zwraca kosztów, które ponosi Wykonawca w związku z przeprowadzeniem wizji lokalnej. Termin przeprowadzenia wizji lokalnej zostanie ustalony z zamawiającym.

- Pełny zakres robót określony jest w projekcie technicznym, projekcie instalacji sanitarnych, projekcie instalacji elektrycznych oraz w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

- Przed przystąpieniem do realizacji remontu należy zlokalizować istniejącą infrastrukturę techniczną ( wod. Kan, co, teletechniczną i elektryczną)

- Roboty prowadzone będą wewnątrz obiektu czynnego. Należy szczególnie przestrzegać reżimu sanitarnego. Wykonywanie robót nie może zakłócać funkcjonowania obiektu. Wykonywanie najbardziej uciążliwych czynności Wykonawca dostosuje do organizacji pracy w obiekcie.

- Do wykonania robót będących przedmiotem zamówienia należy użyć materiałów, wyrobów i urządzeń,  które nadają się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.2004 r, o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r nr 92 poz. 881 z późn. zm., oraz  Zarządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996 r.)

•	w przypadku wystąpienia w dokumentacji marek bądź znaków towarowych, Zamawiający dopuszcza materiały lub urządzenia równoważne, tj. o parametrach technicznych, jakościowych i użytkowych nie gorszych niż wskazane w dokumentacji oraz nieprowadzące do zmiany technologii. Wskazane w dokumentacji nazwy należy traktować jako przykładowe.

•	posiadających wymagane certyfikaty, atesty  i aprobaty techniczne

•	spełniających wymogi branżowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-instalacyjnych.

Dokumenty te  będą wymagane przy odbiorze końcowym, przy czym Wykonawca w ofercie złoży oświadczenie, że będzie nimi dysponował w chwili wbudowania powyższych materiałów i wyrobów i  przedłoży je Zamawiającemu na każde jego wezwanie po podpisaniu umowy.

- Wszystkie rozwiązania zamienne np.: materiałowe /estetyczne, kolorystyczne /techniczne muszą być bezwzględnie zatwierdzane przez Inwestora  i Projektanta przed ich realizacją w formie pisemnej.

1. etap -  wniosek Wykonawcy wraz z  analizą techniczną parametrów materiałów/   urządzeń i  kosztorysem różnicowym,

2. etap - pozytywna opinia właściwego projektanta,

3. etap – pozytywna opinia właściwego inspektora nadzoru i rozliczenie zamiany,

4. etap – zgoda Inwestora.

- Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się  uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w opisie a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w opisie winny być traktowane tak, jakby były ujęte w obu.

- W przypadku zauważonego błędu, pomyłki lub w przypadku wątpliwości interpretacyjnych dot. projektu, Wykonawca przed złożeniem oferty powinien wyjaśnić sporne kwestie z Inwestorem.

- Wszelkie rozbieżności pomiędzy elementami dokumentacji lub błędy zauważone w trakcie realizacji inwestycji należy zgłosić Inwestorowi i projektantowi w formie pisemnej. Projektant zobowiązany będzie do rozstrzygnięcia wątpliwości interpretacyjnych lub poprawienia błędu niezwłocznie w formie pisemnej. Wszystkie zmiany projektu wykonawczego wymagają uzgodnień z projektantem w formie pisemnej.

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia Dziennika Budowy, który zostanie przekazany w trakcie przekazania terenu budowy.

- Wykonanie ewentualnej dokumentacji powykonawczej, pomiarów i uzgodnień leży w gestii Wykonawcy.

- Zakres robót budowlanych zgodnie z projektem:

Rodzaje prac budowlanych:

a)Roboty rozbiórkowe

•	Rozbiórka zabudowy rejestracji analitycznej

•	Rozbiórka ścian działowych z bloczków

•	Demontaż drzwi do pomieszczeń w tym aluminiowych

•	Demontaż oświetlenia ogólnego i awaryjnego

•	Przebudowa rozdzielni NN

•	Demontaż armatury łazienkowej (umywalki, miski ustępowe, baterie)

•	Demontaż osprzętu elektrycznego ( gniazda, włączniki, rozdzielnie, osprzęt w rozdzielniach) do ponownego wykorzystania

•	Demontaż osprzętu wentylacyjnego i C.O

•	Demontaż wykładzin epoksydowych i cokolików

•	Wywóz i utylizacja po rozbiórce

b)	Roboty budowlane w istniejącym budynku

•	Wykonanie nowych ścianek działowych o wzmocnionej odporności akustycznej

•	Wykonanie instalacji elektrycznej, wod kan , c.o, komputerowej

•	Wykonanie okładzin z płytek w sanitariatach oraz luster

•	Montaż ceramiki, uchwytów, dozowników na mydło i papier

•	Przygotowanie ścian do malowania gipsowanie oraz gruntowanie

•	Malowanie

•	Montaż stolarki aluminiowej

•	Montaż drzwi do pomieszczeń

•	Montaż wentylacji mechanicznej oraz jej zabudowa

•	Wykonanie posadzki samopoziomującej

•	Montaż wykładzin

•	Montaż sufitów podwieszanych

•	Montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego

c)	Roboty budowlane Zgodnie z projektem technicznym

- Warunki realizacji zamówienia.

  - Zakres robót budowlanych Wykonawca będzie realizował zgodnie z postanowieniami umowy zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz projektami i opisami technicznymi przy zastosowaniu obowiązujących przepisów, norm i warunków technicznych. Prace stanowiące przedmiot zamówienia  powinny być  wykonywane bez  wyłączania obiektu z bieżącej eksploatacji. W przypadkach uzasadnionych wynikających z zakresu bądź rodzaju robót, ich realizację należy wykonywać w uzgodnieniu z użytkownikiem,  zwłaszcza gdy zachodzi konieczność wyłączenia  poszczególnych pomieszczeń lub zespołów pomieszczeń z eksploatacji na czas wykonania tych prac. Roboty budowlane wykonywane będą w części istniejącej, na obiekcie czynnym i należy wziąźć pod uwagę, że prace będą musiały być wykonywane w godzinach popołudniowych lub wieczornych  i w dni wolne od pracy.

  - Wykonawca   zobowiązany  jest  usuwać  z  terenu  siedziby  ZPS Sp z.o.o  wszystkie  odpady, które powstaną w związku z realizacją przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia przy  przestrzeganiu obowiązujących przepisów.

  - Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć  środki  transportowe oraz  sprzęt w ilości i  rodzaju  niezbędnym dla należytej realizacji zamówienia.

  - Zamawiający dopuszcza możliwość zaangażowania podwykonawców tyko za zgodą  Zamawiającego.

  - Wykonawca odpowiada za działania podwykonawców jak za własne.

  - Wykonanie przedmiotowych prac będzie w uzgodnieniu z Zamawiającym na podstawie podpisanego przez obydwie strony harmonogramu  rzeczowego, który zostanie sporządzony w uzgodnieniu z Zamawiającym do 7 dni po podpisaniu umowy i będzie jej integralną częścią. Wykonawca wyodrębni etapy realizacji inwestycji, oraz zakres robót i terminów ich realizacji.

  - Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone zamawiającemu i osobom trzecim.

- Realizacja prac.

  - Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić zasady udostępnienia pomieszczeń oraz sposób prowadzenia prac z użytkownikiem.

  - W przypadku, gdy realizacja prac wymaga wykonania robót, które mogą powodować stan zagrożenia dla życia, zdrowia i mienia Zamawiającego, a nie  wchodzą  one w  zakres  przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wykonać prace zabezpieczające i podjąć działania likwidujące powyższe zagrożenie.

  - W przypadku,  gdy  likwidacja  awarii mogącej powodować stan zagrożenia dla życia, zdrowia i mienia Zamawiającego powoduje konieczność dokonania zakupu materiałów, Wykonawca zobowiązany jest dokonać ich zakupu w celu wykonania  prac zabezpieczających awarię  do  czasu  przystąpienia  do  prac  naprawczych.

  - Wykonawca   zobowiązany   jest   używać   do   realizacji   przedmiotu   zamówienia  wyłącznie  materiały   dopuszczone   do   obrotu  i   stosowania   w   budownictwie,  posiadające  wymagane przepisami certyfikaty, aprobaty techniczne itd.

- Sprzęt.

  - Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie i na własny koszt wszystkie narzędzia i sprzęt  niezbędny do realizacji przedmiotu zamówienia.

  - Wykonawca uwzględni w ofercie specjalistyczny sprzęt np. podnośnik samochodowy, rusztowanie, dźwig itp. niezbędny do robót na wysokości na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia.