## zał. 1A
FORMULARZ CENOWY ZAŁĄCZNIK NR 1A
ZAKRES 1. OSPRZĘT DO LAPAROSKOPII
L.p. | Nazwa / Opis parametru | szt. | ilość szt./ op. na 2 lata | Cena 1szt./ op. netto | VAT | wartość brutto | Parametr Wymagany potwierdza Wykonawca, należy wpisac TAK lub NIE. Jeżeli jednak produkt zawiera parametry inne niż graniczne ale dopuszczone przez Zamawijącego opisane w kolumnie nr 2, należy podać te parametry w kol. Nr 10 | Ilość szt. w op. zbiorczym | Nazwa własna produktu, nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | WKŁADY ROBOCZE KLESZCZYKÓW,NOŻYCZEK MONOPOLARNYCH O ŚREDNICACH 5 I 10 MM O DŁUGOŚCIACH W ZAKRESACH 310 - 470 MM | SZT. | 10 |  |  | 0
2 | KLESZCZYKI JELITOWE TYP DORSEY, MONOPOLARNE, OBROTOWE,ROZBIERALNE-4 CZĘSCIOWE, WIELORAZOWEGO UŻYTKU, SZCZĘKI DŁUGIE, OKIENKOWE, Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ Z BLOKADĄ, ŚR: 5 MM, DŁ: 310 MM | SZT. | 2 |  |  | 0
3 | TUBUS ZEWNĘTRZNY DO NARZĘDZI LAPAROSKOPOWYCH, ŚREDNICE 5 I 10 MM, DŁUGOŚĆ 310MM | SZT. | 10 |  |  | 0
4 | MONOPOLARNA ELEKTRODA HACZYKOWA W OSŁONIE Z CERAMIKI | SZT. | 20 |  |  | 0
5 | ELEKTRODA NEUTRALNA DZIELONA POWIERZCHNIA 128 CM2 DLA DOROSŁYCH JEDNORAZOWA, STERYLNA. Op. a' 25szt. | OP. | 50 |  |  | 0
6 | PILA DRUTOWA GIGLI 6-CZESC.300MM 1 op. a' 5 szt. | OP. | 1 |  |  | 0
7 | PILA DRUTOWA GIGLI 6-CZESC.400MM 1 op. a' 5 szt. | OP. | 1 |  |  | 0
8 | PILA DRUTOWA GIGLI 6-CZESC.500MM 1 op. a' 5 szt. | OP. | 1 |  |  | 0
9 | BRZESZCZOT PILY CASPAR,RÓŻNE ŚREDNICE DO WYBORU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO | SZT. | 1 |  |  | 0
10 | BRZESZCZOT DŁUGOŚĆ 75MM, DŁUGOŚĆ ROBOCZA 50MM,SZEROKOŚĆ 10MM | SZT. | 1 |  |  | 0
11 | KABEL ŚWIATŁOWODOWY ŚREDNICA 4,8MM, DLUGOŚĆ 3,5M | SZT. | 3 |  |  | 0
12 | FULL HD ŚWIATŁOWÓD ŚREDNICA 4,8 MM, DŁUGOŚĆ 2,5M | SZT. | 3 |  |  | 0
13 | BIPOLARNE KLESZCZYKI OKIENKOWE, NOŻYCZKI ŚREDNICA 5MM, DŁUGOŚCI W ZAKRESIE 220-420 MM PODŁĄCZENIE HF, WIELORAZOWE, Z IZOLACJĄ CERAMICZNĄ, ROZBIERALNE 4 CZĘSIOWE Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ | SZT. | 15 |  |  | 0
14 | IGŁA PUNKCYJNA Z NASADKĄ LL | SZT. | 1 |  |  | 0
15 | PRZEPUSTNICA DO TROKARÓW ŚR.5,5 /7MM 1op./20szt. | OP. | 5 |  |  | 0
16 | PRZEPUSTNICA DO TROKARÓW ŚR.10 / 12,5MM 1 op./20szt. | OP. | 5 |  |  | 0
17 | KAPTUREK USZCZELNIAJĄCY 5,5MM op./20szt. | OP. | 5 |  |  | 0
18 | KAPTUREK USZCZELNIAJĄCY 7MM op./20szt. | OP. | 3 |  |  | 0
19 | KAPTUREK USZCZELNIAJĄCY 12,5MM op./20szt. | OP. | 3 |  |  | 0
20 | KAPTUREK USZCZELNIAJĄCY ZATYCZKA op./10szt. | OP. | 6 |  |  | 0
21 | FILTR CO2 JEDNORAZOWY STERYLNY, 25 SZT./OPAK. | OP. | 50 |  |  | 0
22 | WĄŻ SILIKONOWY BEZ PODGRZEWANIA GAZU | SZT. | 10 |  |  | 0
23 | URZĄDZENIE SSĄCO-PŁUCZĄCE ŚREDNICA 5MM, DŁUGOŚĆ 330MM | SZT. | 4 |  |  | 0
24 | ERGONOMICZNA RĄCZKA DO NARZĘDZIA LAPAROSKOPOWEGO MONOPOLARNEGO, BEZ BLOKADY, ZE STAŁYM, IZOLOWANYM PRZYŁĄCZEM HF I MECHANIZMEM ZAPADKOWYM ONE-CLICK DO POŁĄCZENIA Z RAMIENIEM ROBOCZYM NARZĘDZIA; AUTOKLAWOWALNA | SZT. | 2 |  |  | 0
25 | ERGONOMICZNA RĄCZKA DO NARZĘDZIA LAPAROSKOPOWEGO MONOPOLARNEGO Z BLOKADĄ I CZERWONĄ DŹWIGNIĄ KOLANKOWĄ CAŁKOWITEJ DEZAKTYWACJI BLOKADY, ZE STAŁYM, IZOLOWANYM PRZYŁĄCZEM HF I MECHANIZMEM ZAPADKOWYM ONE-CLICK DO POŁĄCZENIA Z RAMIENIEM ROBOCZYM NARZĘDZIA; AU | SZT. | 2 |  |  | 0
26 | UCHWYT DO WYMIENNYCH ELEKTROD MONOPOLARNYCH, ŚREDNICA 5MM, DŁUGOŚĆ 330MM | SZT. | 10 |  |  | 0
27 | KABEL ELEKTRODY NEURTALNEJ DŁUGOŚĆ 3,5 M | SZT. | 10 |  |  | 0
28 | KABEL ELEKTRODY NEURTALNEJ DŁUGOŚĆ 5 M | SZT. | 3 |  |  | 0
29 | OLEJ W SPRAYU POJEMNOŚC 300ML DO KONSERWACJI NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH | SZT. | 12 |  |  | 0
30 | OLEJ KONSERWUJĄCY DO SYSTEMÓW NAPĘDOWYCH W AEROZOLU POJEMNOŚC 300 ML | SZT. | 12 |  |  | 0
31 | POKRYWA KONTENERA WYKONANA Z GRUBEGO ALUMINIUM MIN.2 MM GRUBOŚCI Z FILTREM PRZEZNACZONYM NA MINIMUM 5000 CYKLI STERYLIZACYJNYCH.FILTR PRACUJĄCY W SYSTEMIE OTWARTYM,FILTR STANOWI BARIERĘ MIKROBIOLOGICZNĄ.POKRYWA W KOLORZE NIEBIESKIM.ZEWNĘTRZNA OSŁONA FILTRA DLA ZAPEWNIENIA OCHRONY WYKONANA ZE STOPU STALI | SZT. | 2 |  |  | 0
32 | WANNA DO KONTENERA O WYMIARACH 300X274X120MM WYKONANA ZE STOPU ALUMINIUM Z ERGONOMICZNYMI UCHWYTAMI BLOKUJACYMI SIĘ POD KATEM 90 STOPNI. WYPOSAŻONA W UCHWYTY NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE PO OBU STRONACH KONTENERA. | SZT. | 2 |  |  | 0
33 | KOSZ STALOWY PERFOROWANY Z NÓŻKAMI O WYMIARACH : DŁUGOŚĆ 243MM, SZEROKOŚĆ 253MM, WYSOKOŚĆ 106MM | SZT. | 2 |  |  | 0
34 | IMADŁA ODGIĘTE I PROSTE, RĘKOJEŚĆ W OSI NARZĘDZIA, Z JEDNOSTOPNIOWYM MECHANIZMEM BLOKUJĄCYM I STAŁĄ SIŁĄ NACISKU, CZĘŚĆ ROBOCZA Z TZW. TWARDĄ WKŁADKĄ, WYPOSAŻONE W KANAŁ DO PŁUKANIA, DŁUGOŚĆI W ZAKRESIE DŁUGOŚCI 310 - 420 MM, ŚREDNICA 5 MM, | SZT. | 2 |  |  | 0
35 | KLIPSY TYTANOWE ROZMIAR ML(ŚREDNIO-DUŻE) ZAMYKANE OCZKOWO, PAKOWANE 12MAGAZYNKÓW PO 8 KLIPSÓW | OP. | 1 |  |  | 0
36 | TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE DO KONTENERA Z MOŻLIWOŚCIĄ WYGRAWEROWANIA 13 ZNAKÓW W MIN.6 KOLORACH DO WYBORU PRZEZ ZAMAWIAJĄCGO | SZT. | 6 |  |  | 0
37 | PLOMBA-ETYKIETA Z INDYKATOREM STATUSU STERYLIZACJI Z WARSTWĄ KLEJĄCĄ, NIEBIESKA , OPAK.1000 SZT. | OP. | 4 |  |  | 0
38 | JEDNORAZOWY ZESTAW WĘŻY LUER LOCK Z NAKŁUWACZEM DO POMP SSĄCO-TŁOCZĄCYCH OP/10 SZT. | OP. | 5 |  |  | 0
39 | STERYLNA OSŁONA DO GŁOWICY KAMERY 30°, 1 OP/10SZTUK | OP. | 2 |  |  | 0
40 | ZESTAW DRENÓW PŁUCZĄCYCH Z LUER LOCK | SZT. | 10 |  |  | 0
41 | OPTYKA SZEROKOKATNA ŚREDNICA 5,0 MM, 30 STOPNI, DŁ.310MM | SZT. | 2 |  |  | 0
42 | OPTYKA SZEROKOKATNA ŚREDNICA 5,0MM, 0 STOPNI, DŁUGOŚĆ 310MM | SZT. | 1 |  |  | 0
43 | OPTYKA SZEROKOKATNA ŚREDNICA 10MM, 30 STOPNI, DŁUGOŚĆ 330MM | SZT. | 2 |  |  | 0
44 | OPTYKA SZEROKOKATNA ŚREDNICA 10MM, 0 STOPNI, DŁUGOŚĆ 330MM | SZT. | 1 |  |  | 0
45 | STERYLNE ZACISKI CZEPCA 20 MAGAZYNKÓW PO 10 SZT.ZACISKÓW* | OP. | 150 |  |  | 0
46 | KABEL DWUBIEGUNOWY BIPOLARNY ŚREDNICA 28,6MM | SZT. | 20 |  |  | 0
| * Na czas trwania umowy oferent zobowiązuje się do użyczenie 3 szt. aplikatorów poz. 45. |  |  |  | RAZEM | 0
ZAKRES 2. OSPRZĘT DO DIATERMII EMED
L.p. | Nazwa / Opis parametru | szt. | ilość szt./ op. na 2 lata | Cena 1szt./ op. netto | VAT | Wartość brutto | Parametr Wymagany potwierdza Wykonawca, należy wpisac TAK lub NIE. Jeżeli jednak produkt zawiera parametry inne niż graniczne ale dopuszczone przez Zamawijącego opisane w kolumnie nr 2, należy podać te parametry w kol. Nr 10 | Ilość szt. w op. zbiorczym | Nazwa własna produktu, nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12
1 | Kabel monopolarny do resektoskopów Wolf/Storz, długość 4,5m, wtyczka od strony instrumentu żeńska Ø2mm, od strony aparatu 3-bolcowa z funkcją automatycznego rozpoznawania i dobierania parametrów przez aparat; przeznaczenie do min. 100 cykli sterylizacji | szt | 5 |  |  | 0
2 | Kabel bipolarny do resektoskopów Storz, długość 4,5m, wtyczka od strony aparatu 3-bolcowa z funkcją automatycznego rozpoznawania i dobierania parametrów przez aparat; przeznaczenie do min. 100 cykli sterylizacji | szt | 20 |  |  | 0
3 | Kabel bipolarny do resektoskopów Wolf, długość 4,5m, wtyczka od strony aparatu 3-bolcowa z funkcją automatycznego rozpoznawania i dobierania parametrów przez aparat; przeznaczenie do min. 100 cykli sterylizacji | szt | 20 |  |  | 0
4 | Zestaw laparoskopowy do nadszyjkowej resekcji macicy (LASH) wielorazowego użytku: tuba wewnętrzna i zewnętrzna Ø5mm, jednorazowa pętla Ø100mm; przeznaczenie tub do min. 50 cykli sterylizacji | szt | 2 |  |  | 0
5 | Tuba zewnętrzna Ø5mm z ceramiczną izolacją końcówki, do instrumentu do nadszyjkowej resekcji macicy (LASH) wielorazowego użytku; przeznaczenie do min. 50 cykli sterylizacji | szt | 4 |  |  | 0
6 | Tuba wewnętrzna do instrumentu do nadszyjkowej resekcji macicy (LASH) wielorazowego użytku; przeznaczenie do min. 50 cykli sterylizacji | szt | 4 |  |  | 0
7 | Pętle jednorazowego użytku Ø100mm do instrumentu do nadszyjkowej resekcji macicy (LASH), z teflonową izolacją / opakowanie 10 szt. | op. | 20 |  |  | 0
8 | Pętle jednorazowego użytku Ø175mm do instrumentu do nadszyjkowej resekcji macicy (LASH), z teflonową izolacją / opakowanie 10 szt. | op. | 5 |  |  | 0
9 | Kabel monopolarny do instrumentów laparoskopowych i artroskopowych, długość 4,5m, wtyczka od strony instrumentu Ø4mm, od strony aparatu Ø4mm; przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji | szt | 5 |  |  | 0
10 | Uchwyt elektrod jednorazowego użytku, sterylny, z dwoma przyciskami, długość 165mm, do elektrod z trzonkiem Ø2,4mm, z kablem o dł.min. 5m, wtyczka 3-bolcowa, op. 50 szt. | op. | 80 |  |  | 0
11 | Elektroda neutralna jednorazowego użytku, dzielona po obwodzie, powierzchnia 90cm2, wymiary 128x122mm; podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki; skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu; klej w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej przyjazne dla skóry; dla dzieci i dorosłych powyżej 5kg / opakowanie 100 szt. | op. | 80 |  |  | 0
12 | Kabel do elektrod neutralnych, długość 4,5m, od strony elektrody zakończony klipsem 2,5cm, od strony aparatu wtyczka 1-bolcowa Ø6,3mm; przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji | szt | 3 |  |  | 0
13 | Silikonowa elektroda neutralna wielorazowego użytku, 250mm x 150mm z wypustką na kabel dł. 500mm, do aparatów Erbe; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji | szt | 2 |  |  | 0
14 | Kabel do wielorazowych silikonowych elektrod neutralnych, długość 4,5m, od strony elektrody zakończony wtyczką żeńską Ø4mm, od strony aparatu wtyczka 1-bolcowa Ø6,3mm; przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji | szt | 1 |  |  | 0
[5 empty] | RAZEM | 0
ZAKRES 3. OSPRZĘT DO ENDOSKOPII KRĘGOSŁUPA
L.p. | Nazwa / Opis parametru | szt. | ilość szt./ na 2 lata | Cena 1szt. netto | VAT | Wartość brutto | Parametr Wymagany potwierdza Wykonawca, należy wpisac TAK lub NIE. Jeżeli jednak produkt zawiera parametry inne niż graniczne ale dopuszczone przez Zamawijącego opisane w kolumnie nr 2, należy podać te parametry w kol. Nr 10 | Ilość szt. w op. zbiorczym | Nazwa własna produktu, nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12
Ostrza wielorazowe do małoinwazyjnej endoskopowej chirurgii kręgosłupa (współpracujące z optykami z kanałem roboczym 4.1 mm)
1 | Ostrze wielorazowe owalne z osłoną boczną śr. 4 mm, długość robocza 350 mm | szt | 2 |  |  | 0
2 | Ostrze wielorazowe owalne z osłoną boczną i dystalną śr. 4mm, długość robocza 350mm | szt | 2 |  |  | 0
3 | Ostrze wielorazowe kulowe śr. 4 mm, długość robocza 350 mm | szt | 2 |  |  | 0
4 | Ostrze wielorazowe kulowe diamentowe śr. 4 mm, długość robocza 350 mm | szt | 2 |  |  | 0
5 | Ostrze przegubowe-zaginane śródoperacyjnie do tkanki kostnej, śr. zew. 4mm, dł. rob. 350mm | szt | 1 |  |  | 0
6 | Wkłady ostrzy kulowych diamentowych- jednorazowe 1 op.= 5 szt | op. | 1 |  |  | 0
7 | Wkłady ostrzy kulowych- jednorazowe 1 op.= 5 szt | op. | 1 |  |  | 0
Ostrza wielorazowe do małoinwazyjnej endoskopowej chirurgii stenoz kręgosłupa (współpracujące z optykami z kanałem roboczym 5.6 mm) | [5 empty] | 0
8 | Ostrze wielorazowe owalne z osłoną boczną śr. 5.5mm, długość robocza 290mm | szt | 2 |  |  | 0
9 | Ostrze wielorazowe owalne, mimośrodowe z osłoną boczną śr. 5.5mm, dług. robocza 290mm | szt | 2 |  |  | 0
10 | Ostrze wielorazowe kulowe śr. 5.5 mm, długość robocza 290 mm | szt | 2 |  |  | 0
11 | Ostrze wielorazowe kulowe diamentowe śr. 5.5 mm, długość robocza 290 mm | szt | 2 |  |  | 0
12 | Zestaw drenów jednorazowych z przebijakami, pakowane sterylnie. | szt | 100 |  |  | 0
13 | Elektroda bipolarna dł. robocza 280/350 mm (koagulacja/ablacja) | szt | 50 |  |  | 0
[5 empty] | RAZEM | 0