Załącznik nr 1

do Specyfikacji Warunków Zamówienia

nr PN-13/25

Załącznik nr 1

do umowy nr PN-13/25

**SZCZEGÓŁOWY OPIS I WYCENA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Pakiet nr 1 - Materiały opatrunkowe. CPV 33141110-4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | opis produktu  | ilość szt./op. | cena jednostkowa netto [zł] | wartość netto [zł] | stawka VAT [%] | wartość brutto [zł] | nazwa handlowa, kod /nr kat. produktu | nazwa producenta | wielkość opakowania handlowego, kod EAN opakowania handlowego | klasa wyrobu medycznego |
| 1 | Gaza bawełniana jałowa 1 m2 17 nitkowa, kopertowana, opakowanie 1szt. Waga gazy minimum 22 g. Ilość podanaw opakowaniach. Podać cenę za opakowanie. | 3 800 |  |  |  |  |   |   |   |   |
| 2 | Kompresy gazowe 5 cm x 5 cm, niejałowe, 17 nitkowe, 8 warstwowe, o podwiniętych, niestrzępiących się brzegach. Waga 100 szt. kompresów minimum 50 g. Opakowanie 100 szt. Ilość podana w opakowaniach. Podać cenę za opakowanie. | 1 500 |  |  |  |  |   |  |  |   |
| 3 | Kompresy gazowe 7,5 cm x 7,5 cm, niejałowe, 17 nitkowe, 8 warstwowe, o podwiniętych, niestrzępiących się brzegach. Waga 100 szt. kompresów minimum 100 g. Opakowanie 100 szt. Ilość podana w opakowaniach. Podać cenę za opakowanie. | 2 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kompresy gazowe 10 cm x 10 cm, niejałowe, 17 nitkowe, 8 warstwowe, o podwiniętych, niestrzępiących się brzegach. Waga 100 szt. kompresów minimum 190 g. Opakowanie 100 szt. Ilość podana w opakowaniach. Podać cenę za opakowanie. | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kompresy gazowe 10 cm x 20 cm, niejałowe, 17 nitkowe, 12 warstwowe, o podwiniętych, niestrzępiących się brzegach. Waga 100 szt. kompresów minimum 540 g. Opakowanie 100 szt. Ilość podana w opakowaniach. Podać cenę za opakowanie. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Opaska dziana o niestrzępiącychsię brzegach 4 m x 10 cm x 1 szt. Każda szt. osobno zabezpieczona opakowaniem. Ilość podana w szt. Podać cenę za szt. | 1 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Opaska dziana o niestrzępiących się brzegach 4 m x 15 cm x 1 szt. Każda szt. osobno zabezpieczona opakowaniem. Ilość podana w szt. Podać cenę za szt. | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Opaska elastyczna o niestrzępiących się brzegach, z zapinką 5m x 10 cm x 1 szt. Każda szt. osobno zabezpieczona opakowaniem. Ilość podana w szt. Podać cenę za szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Opaska elastyczna o niestrzępiących się brzegach, z zapinką 5 m x 15 cm x 1 szt. Każda szt. osobno zabezpieczona opakowaniem. Ilość podanaw szt. Podać cenę za szt. | 2 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Opaska z gazy impregnowanej obustronnie naturalnym gipsem do unieruchamiania przy złamaniacha także z innych przyczyn wymagających unieruchomienia. Przepuszczalna dla promieni rentgenowskich. Czas wiązania wstępnego gipsu 2-4 minuty (+/- 0,5 min.) Zawartość gipsu 92 % (+/-3 %). Rozmiar 10 cm x 3 m. Op./1 szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Opaska z gazy impregnowanej obustronnie naturalnym gipsemdo unieruchamiania przy złamaniacha także z innych przyczyn wymagających unieruchomienia. Przepuszczalnadla promieni rentgenowskich. Czas wiązania wstępnego gipsu 2-4 minuty(+/-0,5 min.). Zawartość gipsu 92 % (+/- 3 %) Rozmiar 15 cm x 3 m. Op./1 szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Kompresy 4 cm x 5 cm z waty celulozowej bielonej po 500szt. w rolce. Rolka pasująca do dozowników Pur-Zellin i Matocell Pad. Ilość podana w rolkach. Podać cenęza rolkę. Wyrób medyczny. | 2 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **WARTOŚĆ PAKIETU:** |  |  |  |  |

**Pakiet nr 2 - Materiały opatrunkowe. CPV 33141110-4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | opis produktu | ilość metrów | cena jednostkowa netto [zł] | wartość netto [zł] | stawka vat [%] | wartość brutto [zł] | nazwa handlowa i kod/nr kat. produktu | nazwa producenta | kod EAN |
| 1 | Elastyczna siatka mocująca opatrunki z dodatkiem bawełny, przepuszczająca powietrze, niepowodująca odparzeń o dużej elastyczności i dużych oczkach na dłoń, ramię, stopę o szerokości w staniewolnym ok. 1,5-2 cm, (ilość podana w metrach w stanie rozciągniętym | 1 000 |  |  |  |  |   |   |   |
| 2 | Elastyczna siatka mocująca opatrunkiz dodatkiem bawełny, przepuszczającapowietrze, niepowodująca odparzeń o dużej elastyczności i dużych oczkach na nogę dorosłego człowieka i głowę dziecka o szerokości w stanie wolnym ok. 2,5-3 cm (ilość podana w metrach | 13 250 |  |  |  |  |   |  |  |
| 3 | Elastyczna siatka mocująca opatrunki z dodatkiem bawełny, przepuszczająca powietrze, niepowodująca odparzeń o dużej elastyczności i dużych oczkach na głowę dorosłego człowieka i tułów dziecka o szerokości w stanie wolnym ok. 4,5-5 cm (ilość podana w metrach | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Elastyczna siatka mocująca opatrunki z dodatkiem bawełny, przepuszczająca powietrze, niepowodująca odparzeń o dużej elastyczności i dużych oczkach na tułów dorosłego człowieka o szerokości wstanie wolnym ok. 6,5-7 cm (ilość podana w metrach w stanie rozciągniętym | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Elastyczna siatka mocująca opatrunki z dodatkiem bawełny, przepuszczająca powietrze, niepowodująca odparzeń o dużej elastyczności i dużych oczkach na bardzo duży tułów dorosłego człowieka o szerokości w stanie wolnym ok. 8,5-9 cm (ilość podana w metrach w stanie rozciągniętym | 1 125 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Elastyczna siatka mocująca opatrunki z dodatkiem bawełny, przepuszczająca powietrze, niepowodująca odparzeń o dużej elastycznościi dużych oczkach na dłoń, ramię, stopę o szerokości w stanie wolnym ok. 1,5-2 cm, (ilość podana w metrach w stanie rozciągniętym | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| **WARTOŚĆ PAKIETU:** |  |  |  |

**Pakiet nr 3 - Produkty do pielęgnacji ciała. CPV 33700000-7**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | opis produktu  | ilość op. | cena jednostkowa netto [zł] | wartość netto [zł] | stawka VAT [%] | wartość brutto [zł] | nazwa handlowa, kod /nr kat. produktu | nazwa producenta | kod EAN | klasa wyrobu medycznego |
| 1 | Pianka do piB28:C31skóry, nawilżającai natłuszczająca skórę, pozwala utrzymać kwaśne pH skóry. Główne składniki: biokompleks lniany, oliwa z oliwek, panthenol, kwas mlekowy, substancję pochłaniającą zapach moczu. Aerozol 500 ml | 400 |  |  |  |  |   |   |   |   |
| 2 | Krem ochronny przeciw odleżynom, stanom zapalnym i odparzeniomskóry dla pacjentów przewlekle chorych i pieluchowanych. Krem tworzy warstwę ochronną przed szkodliwym działaniem moczu i kału, zawiera substancję pochłaniającą zapach moczu. Składniki aktywne tlenek cynku, biokompleks lniany, ekstrat z kwiatu rumianku, gliceryna, panthenol. Pojemność 100 ml. | 280 |  |  |  |  |   |  |  |   |
| 3 | Olejek pielęgnacyjny polecany do codziennej pielęgnacji i masażu suchej, wrażliwej, narażonej na podrażnienia skóry, szczególnie dla osób obłożnie chorych. Skutecznie natłuszcza, wygładza i ujędrnia. Odżywia skórę i chroni ją przed wysuszeniem. Pobudza mikrokrążenie, łagodzi podrażnienia i zapobiega ich powstawaniu. Składniki aktywne: Ekstrakt z nagietka - przyspiesza proces gojenia się ran i odbudowy naskórka. Łagodzi podrażnienia, działa bakteriostatyczne i przeciwzapalnie. Witamina E - posiada właściwości odżywcze, regenerujące i nawilżająco-natłuszczające. Wspomaga ochronę skóry przy leczeniu podrażnień. Produkt przebadany dermatologicznie, wegański. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Krem ochronny z argininą Seni Care chroni skórę przed powstawaniem stanów zapalnych, odparzeń i odleżyn przy jednoczesnym jej nawilżaniu. Polecany do pielęgnacji skóry narażonej na podrażnienia, w tym u osób obłożnie chorych i pieluchowanych. Głęboko nawilża i przyspiesza regenerację naskórka. Tworzy na skórze przezroczystą warstwę ochronną, która pozwala skórze oddychać. Pochłania nieprzyjemne zapachy, w tym zapach moczu. Produkt wegański. Bezzapachowy. Skład: arginina, biokompleks lniany, pantenol, masło Shea, olej Canola, olej z pestek winogron | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **WARTOŚĆ PAKIETU:** |  |  |  |  |

\*poz. 1 – 4: ZAMAWIAJĄCY dopuszcza preparaty zarejestrowane jako kosmetyki.

**Pakiet nr 4 - Tupfery, kompresy i setony jałowe. CPV 33141119-7**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | produkt przebadany dermatologicznie, wegański | ilość op. | cena jednostkowa netto [zł] | wartość netto [zł] | stawka vat [%] | wartość brutto [zł] | nazwa handlowa i kod/nr kat. produktu | nazwa producenta | wielkość opakowania handlowego, kod EAN opakowania handlowego | klasa wyrobu medycznego |
| 1 | Tupfer jałowy groszek twardy (12 cm x 12 cm), z nitką radiacyjną, opakowanie 5 szt. Waga 5 szt. tupferów minimum 1,9 g. Margines otwarcia opakowania minimum 1,2 cm. | 530 |  |  |  |  |   |   |   |   |
| 2 | Tupfer jałowy groszek twardy (12 cm x 12 cm), z nitką radiacyjną, opakowanie 10 szt. Waga 10 szt. tupferów minimum 3,8 g. Margines otwarcia opakowania minimum 1,2 cm. | 440 |  |  |  |  |   |  |  |   |
| 3 | Tupfer jałowy kula (20 cm x 20 cm) z nitką radiacyjną, opakowanie 5 szt. Waga 5 szt. tupferów minimum 4,8 g. Margines otwarcia opakowania minimum 1,2 cm.  | 530 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Tupfer jałowy kula (20 cm x 20 cm), opakowanie 5 szt. Waga 5 szt. tupferów minimum 4,8 g. Margines otwarcia opakowania minimum 1,2 cm.  | 1 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Tupfer jałowy kula (30 cm x 30 cm), opakowanie 5 szt. Waga 5 szt. tupferów minimum 9,9 g. Margines otwarcia opakowania minimum 1,2 cm.  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Seton jałowy z gazy 17 nitkowej 4 warstwowej 2 m x 2 cm, opakowanie 1 szt. Waga 1 setona minimum 3,6 g. Margines otwarcia opakowania minimum 1,2 cm. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Seton jałowy z gazy 17 nitkowej 4 warstwowej 2 m x 5 cm, opakowanie 1 szt. Waga 1 setona minimum 9,6 g. Margines otwarcia opakowania minimum 1,2 cm. | 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Kompresy jałowe 17 nitkowe, 16 warstwowe, o podwiniętych, niestrzępiących się brzegach, 10 cm x 20 cm z nitką radiacyjną, opakowanie 5 szt. Waga 5szt. kompresów minimum 36 g. Margines otwarcia opakowania minimum 1,2 cm. | 4 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Kompresy jałowe 17 nitkowe, 16 warstwowe, o podwiniętych, niestrzępiących się brzegach, z nitka radiacyjną, 10 cm x 20 cm, opakowanie 10 szt. Waga 10 szt. kompresów minimum 72 g. Margines otwarcia opakowania minimum 1,2 cm. | 7 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Kompresy jałowe 17 nitkowe, 8 warstwowe, o podwiniętych, niestrzępiących się brzegach, 7,5 cm x 7,5 cm, z nitką radiacyjną, opakowanie 10 szt. Waga 10 szt. kompresów minimum 13 g. Margines otwarcia opakowania minimum 1,2 cm. | 4 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Kompresy jałowe 17 nitkowe, 8 warstwowe, o podwiniętych, niestrzępiących się brzegach, 10 cm x 10 cm, z nitką radiacyjną, opakowanie 10 szt. Waga 10 szt. kompresów minimum 23 g. Margines otwarcia opakowania minimum 1,2 cm. | 15 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **WARTOŚĆ PAKIETU:** |  |  |  |  |

**Pakiet nr 5 - Kompresy jałowe. CPV 33141119-7**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | opis produktu | ilość op. | cena jednostkowa netto [zł] | wartość netto [zł] | stawka vat [%] | Wartość brutto [zł] | nazwa handlowai kod/nr kat. produktu | nazwa producenta | wielkość opakowania handlowego, kod EAN opakowania handlowego | klasa wyrobu medycznego |
| 1 | Kompresy jałowe 17 nitkowe, 8 warstwowe, o podwiniętych, niestrzępiących się brzegach, 5 cm x 5 cm, opakowanie 10 szt. Waga 10 szt. kompresów minimum 5 g. Margines otwarcia opakowania minimum 1,2 cm. | 6 000 |  |  |  |  |   |   |   |  |
| 2 | Kompresy jałowe 17 nitkowe, 8 warstwowe, o podwiniętych, niestrzępiących się brzegach, 7,5 cm x 7,5 cm, opakowanie 10 szt. Waga 10 szt. kompresów minimum10 g. Margines otwarcia opakowania minimum 1,2 cm. | 2 800 |  |  |  |  |   |  |  |  |
| 3 | Kompresy jałowe 17 nitkowe,8 warstwowe, o podwiniętych, niestrzępiących się brzegach, 10 cm x 10 cm, opakowanie 10 szt. Waga 10 szt. kompresów minimum19 g. Margines otwarcia opakowania minimum 1,2 cm. | 5 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kompresy jałowe 17 nitkowe, 8 warstwowe, o podwiniętych, niestrzępiących się brzegach, 5 cm x 5 cm, opakowanie 20 szt. Waga 20 szt. kompresów minimum 10 g. Margines otwarcia opakowania minimum 1,2 cm. | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kompresy jałowe 17 nitkowe, 8 warstwowe, o podwiniętych, niestrzępiących się brzegach, 10 cm x 10 cm, opakowanie 20 szt. Waga 20 szt. kompresów minimum38 g. Margines otwarcia opakowania minimum 1,2cm. | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **WARTOŚĆ PAKIETU:** |  |  |  |  |

**Pakiet nr 6 - Kompresy jałowe. CPV 33141119-7**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | opis produktu | ilość op. | cena jednostkowa netto [zł] | wartość netto [zł] | stawka vat [%] | Wartość brutto [zł] | nazwa handlowai kod/nr kat. produktu | nazwa producenta | wielkość opakowania handlowego, kod EAN opakowania handlowego | klasa wyrobu medycznego |
| 1 | Kompresy jałowe 17 nitkowe,8 warstwowe, o podwiniętych, niestrzępiących się brzegach, 5 cm x 5 cm, opakowanie 3 szt. Waga 3 szt. kompresów minimum 1,5 g. Margines otwarcia opakowania minimum 1,2 cm. | 115 000 |  |  |  |  |   |   |   |  |
| 2 | Kompresy jałowe 17 nitkowe,8 warstwowe, o podwiniętych, niestrzępiących się brzegach, 7,5 cm x 7,5 cm, opakowanie 3 szt. Waga 3 szt. kompresów minimum 3,3 g. Margines otwarcia opakowania minimum 1,2 cm. | 104 000 |  |  |  |  |   |  |  |  |
| 3 | Kompresy jałowe 17 nitkowe,8 warstwowe, o podwiniętych, niestrzępiących się brzegach, 10 cm x 10 cm, opakowanie 3 szt. Waga 3 szt. kompresów minimum 5,7 g. Margines otwarcia opakowania minimum 1,2 cm. | 105 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kompresy jałowe 17 nitkowe, 8 warstwowe, o podwiniętych, niestrzępiących się brzegach, 10 cm x 20 cm, opakowanie 3 szt. Waga 3 szt. kompresów minimum 11 g. Margines otwarcia opakowania minimum 1,2 cm. | 50 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **WARTOŚĆ PAKIETU:** |  |  |  |  |

**Pakiet nr 7 - Serweta operacyjna jałowa. CPV 33141119-7**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | opis produktu | ilość op. | cena jednostkowa netto [zł] | wartość netto [zł] | stawka vat [%] | Wartość brutto [zł] | nazwa handlowai kod/nr kat. produktu | nazwa producenta | wielkość opakowania handlowego, kod EAN opakowania handlowego | klasa wyrobu medycznego |
| 1 | Serweta operacyjna, jałowa 17 nitek, 4 warstwy, o niestrzępiących się, podwiniętych brzegach,45 cm x 45 cm z nitką radiacyjnąi tasiemką. Opakowanie 2 szt. Waga 2 serwet minimum 40 g. Margines otwarcia opakowania minimum 1,2 cm. | 10 000 |  |  |  |  |   |   |   |  |
| **WARTOŚĆ PAKIETU:** |  |  |  |  |

**Pakiet nr 8 - Plastry i produkty do ochrony skóry. CPV 33141112-8**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | opis produktu | ilość szt./op. | cena jednostkowa netto [zł] | wartość netto [zł] | stawka vat [%] | Wartość brutto [zł] | nazwa handlowai kod/nr kat. produktu | nazwa producenta | wielkość opakowania handlowego, kod EAN opakowania handlowego | klasa wyrobu medycznego |
| 1 | Sterylny przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek do mocowania kaniul obwodowych o wysokiej przylepnościi przepuszczalności dla pary wodnej. Podwójny akrylowy, hipoalergicznyi hydrofilowy klej na części włókninowej i foliowej naniesiony wzorem siateczki lub diamentu gwarantujący wysoką przepuszczalność dla pary wodnej, wzmocnienie włókniną obrzeża opatrunku z 4 stron, obrzeże z drobnymi poprzecznymi nacięciami, ramka ułatwiająca aplikację 1 ręką, proste wycięcie na port pionowy, zaokrąglone brzegi, 2 włókninowe paski mocujące łatwo odklejalne od opatrunku i kaniuli z laminowanej mocnej rozciągliwej włókniny, laminowana metka do oznaczenia, papierowa ramka pokryta silikonem, rozmiar opatrunku – 7 cm x 8 cm, przezroczyste okno 4,1 cm x 3,6 cm. Opatrunek odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Opakowanie typu folia-folia z polietylenu zapewniające sterylną powierzchnię dla odłożenia opatrunku po otwarciu opakowania. Opatrunek zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIa. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów = lub >27 nm przez niezależne laboratorium. Opakowanie 100 szt. Ilość podana w opakowaniach. Cena za opakowanie.  | 850 |  |  |  |  |   |   |   |  |
| 2 | Opatrunek jałowy do mocowania wkłuć obwodowych z dodatkową luźną podkładką i zaokrąglonymi brzegami, na włókninie, hypoalergiczny 75 mm x 50 mm do 80 mm x 60 mm. Opatrunek sklasyfikowany zgodnez regułą 4 dotyczącą wyrobów medycznych, jako wyrób klasy IIa. Opakowanie 50 szt. Ilość podana w opakowaniach. Cena za opakowanie.  | 1 050 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Sterylny przezroczysty półprzepuszczalny opatrunekdo mocowania cewników centralnych o wysokiej przylepnościi przepuszczalności dla pary wodnej, podwójny klej akrylowy hipoalergiczny i hydrofilowy na części włókninoweji foliowej naniesiony wzorem kropek lub diamentu, gwarantujący wysoką przepuszczalność dla pary wodnej, wzmocnienie włókniną obrzeża opatrunku z 4 stron, obrzeżez drobnymi poprzecznymi nacięciami, ramka ułatwiająca aplikację, wycięcie na port pionowy ułatwiające dopasowanie kraników, cewnikówi przedłużek, zaokrąglone brzegi, 1 laminowany pasek mocujący łatwo odklejalny od opatrunku i cewnika wykonany z mocnej rozciągliwej włókniny, laminowana metka do oznaczenia, papierowa ramka pokryta silikonem, rozmiar opatrunku 8,5 cm x 11,5 cm, przezroczyste okno 5,1 cm x 5,5 cm. Opatrunek odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIa. Opakowanie typu folia-folia z polietylenu, zapewniające sterylną powierzchnię dla odłożenia opatrunku po otwarciu opakowania. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów = lub >27 nm przez niezależne laboratorium. Opakowanie 50 szt. Ilość podana w opakowaniach. Cena za opakowanie.  | 520 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Przylepiec hypoalergiczny z białego jedwabiu z wodoodpornym klejem akrylowym hipoalergicznymi hydrofilowym z ząbkowanymi brzegami ułatwiającymi dzielenie bez użycia nożyczek wzdłuż i w poprzek, o dużej wytrzymałości mechanicznej, oddychający, przepuszczalny dla pary i powietrza, nie zostawiający kleju na skórze, nie zawierający lateksu, kauczuku i tlenku cynku 2,5 cm x 9,1 m ± 0,1 m. Ilość podana w szt. Cena za sztukę.  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Przylepiec hypoalergiczny z białego jedwabiu z wodoodpornym klejem akrylowym hipoalergicznym i hydrofilowym, z ząbkowanymi brzegami ułatwiającymi dzielenie bez użycia nożyczek wzdłuż i w poprzek, o dużej wytrzymałości mechanicznej, oddychający, przepuszczalny dla pary i powietrza, nie zostawiający kleju na skórze, nie zawierający lateksu, kauczuku i tlenku cynku 5 cm x 9,1 m ± 0,1 m. Ilość podana w szt. Cena za sztukę  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Przylepiec delikatny z mikroporowatej włókniny, hypoalergiczny, z wodoodpornym klejem akrylowym hipoalergicznym i hydrofilowym, biały, nie zostawiający kleju na skórze, nie zawierający lateksu, kauczuku i tlenku cynku 1,25 cm x 9,1 m ± 0,1 m. Ilość podana w szt. Cena za sztukę.  | 1 056 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Przylepiec delikatny z mikroporowatej włókniny, hypoalergiczny, z wodoodpornym klejem akrylowym hipoalergicznym i hydrofilowym, biały, nie zostawiający kleju na skórze, nie zawierający lateksu, kauczuku i tlenku cynku 2,5 cm x 9,1 m ± 0,1 m. Ilość podana w szt. Cena za sztukę.  | 1 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Przylepiec z przezroczystego mikroporowatego polietylenu, elastyczny, perforowany na całej powierzchni umożliwiającej dzielenie bez nożyczek wzdłuż i w poprzek, wodoodporny klej akrylowy hipoalergiczny i hydrofilowy, przylepiec nie zostawiający kleju na skórze, nie zawierający lateksu, kauczuku i tlenku cynku 2,5 cm x 9,1 m ± 0,1 m. Ilość podana w szt. Cena za sztukę  | 1 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Przylepiec z przezroczystego mikroporowatego polietylenu, elastyczny, perforowany na całej powierzchni umożliwiającej dzielenie bez nożyczek wzdłuż i w poprzek, klej akrylowy hipoalergiczny i hydrofilowy, przylepiec nie zostawiający wodoodporny klejuna skórze, nie zawierający lateksu, kauczuku i tlenku cynku, 5,0 cm x 9,1 m ± 0,1 m. Ilość podana w szt. Cena za sztukę.  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Przylepiec z włókniny poliestrowej, wodoodporny, bez zawartości wiskozy i celulozy, hypoalergiczny, perforowany na całej powierzchni umożliwiającej dzielenie bez nożyczek wzdłuż i w poprzek, oddychający, z klejem akrylowym hipoalergicznym i hydrofilowym, o dużej przylepności długoterminowej i pierwotnej, nie zostawiający kleju na skórze, nie zawierający lateksu, kauczuku i tlenku cynku 2,5 cm x 9,1 m ± 0,1 m. Ilość podana w szt. Cena za sztukę.  | 9 924 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Przylepiec z włókniny poliestrowej, wodoodporny, bez zawartości wiskozyi celulozy, hypoalergiczny, perforowany na całej powierzchni umożliwiającej dzielenie bez nożyczek wzdłuż i w poprzek, oddychający, z klejem akrylowym hipoalergicznym i hydrofilowym, o dużej przylepności długoterminowej i pierwotnej, nie zostawiający kleju na skórze, nie zawierający lateksu, kauczuku i tlenku cynku 5 cm x 9,1 m ± 0,1 m. Ilość podana w szt. Cena za szt.  | 402 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Hypoalergiczne paski do zamykania ran wykonane z włókniny poliestrowej, wzmocnione wytrzymałą nicią jedwabną, 12 mm x 100-101 mm. Plastikowe opakowanie zabezpieczające – saszetka 6 pasków. Ilość podana w opakowaniach.Podać cenę za saszetkę. | 4 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Hypoalergiczne paski do zamykania ran wykonane z włókniny poliestrowej, wzmocnione wytrzymałą nicią jedwabną 6 mm x 38 mm. Plastikowe opakowanie zabezpieczające – saszetka 6 pasków. Ilość podana w opakowaniach. Podać cenę za saszetkę. | 5 650 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Przylepiec chirurgiczny repozycjonowalny, łatwy do odklejenia, z równomiernie naniesionym na całej powierzchni klejem silikonowym, na podłożu z poliestrowej mikroporowatej włókniny, z makroperforacją umożliwiającą podział wzdłuż i w poprzek bez użycia nożyczek. Przylepiec w kolorze niebieskim dla łatwej identyfikacji. Rozmiar 2,5 cm x 5 m. Ilość podana w szt. Cena za szt.  | 1 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Bakteriobójczy opatrunek do mocowania cewników centralnych z hydrożelem zawierającym 2% glukonian chlorheksydyny. Opatrunek sterylny, wykonany z folii poliuretanowej ze wzmocnionym rozciągliwą włókniną obrzeżem i wycięciem obejmującym cewnik. Hydrożel na powierzchni 3 x 4 cm. Ramka ułatwiająca aplikację, metka do oznaczenia, jeden włókninowy szeroki laminowany pasek mocujący, rozmiar opatrunku 8.5 cm x 11.5 cmz okienkiem wypełnionym folią, opatrunek odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy naniesiony ze wzorem siateczki dla lepszej przepuszczalności pary wodnej. Wyrób medyczny klasy III. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27 nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości probek (min. 32). Opakowanie 25 szt. Ilość podana w opakowaniach. Cena za opakowanie.  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Bakteriobójczy opatrunek do mocowania cewników naczyniowych z hydrożelem zawierającym 2% glukonian chlorheksydyny. Opatrunek sterylny, przezroczysty, wykonany z foli poliuretanowej. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Klej akrylowy naniesiony w sposób wzorzysty dla wysokiej przepuszczalności pary wodnej. Posiada wzmocnioną laminowaną włókninę z nacięciami na brzegach oraz wycięciem w postaci „dziurki od klucza”. Ramka ułatwia aplikację, duży pasek włókninowy, laminowany do mocowania oraz metka do oznaczenia. Wyrób medyczny klasy III. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości próbek (min. 32). Rozmiar opatrunku 7 x 8,5 cm. Czas utrzymania na wkłuciu do 7 dni. Opakowanie folia-papier. Redukcja odcewnikowych zakażeń krwi potwierdzona badaniami klinicznymi. Opakowanie 25 szt. Ilość podana w opakowaniach. Cena za opakowanie.  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Sterylny bezalkoholowy trójpolimerowy preparat z silikonem do ochrony skóry zdrowej i uszkodzonej, z dodatkiem plastycyzera, który zapewnia niepękającą barierę na skórze, niezawierający parabenów. Działanie ochronne przez 72 godziny, skuteczność ochrony skóry przed podrażnieniem przez mocz/kał. Preparat można stosować u pacjentów poddawanych radioterapii, skuteczność potwierdzona klinicznie. Opakowanie butelka z atomizerem28 ml.  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Skoncentrowany trójpolimerowy krem z silikonem do ochrony skóry przed działaniem płynów oraz nietrzymaniem moczu/kału. Zapewnia nawilżanie suchej skóry, bez tlenku cynku, parabenówi alkoholu, działający przez 24 godziny (aplikacja co 3-4 epizod nietrzymania moczu/kału). Skuteczność ochrony skóry potwierdzona klinicznie. Opakowanie tubka 92 g.  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Polimerowo-cyjanoakrylowy roztwór przeznaczony do ochrony zdrowejlub zniszczonej skóry. Dobre przyleganie do suchych lub mokrych powierzchni skóry, pozostaje nienaruszony w warunkach ciągłego lub wielokrotnego narażenia na wilgoć lub żrące substancje drażniące. Aplikator piankowy pakowany pojedynczo o pojemności 2,7 ml. Cena za 1 szt. op. 20 szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Bakteriobójczy opatrunek do mocowania igieł w podskórnych portach naczyniowych. Składa się z dwóch części: żelowej podkładki, zawierającej 2% roztwór glukonianu chlorheksydyny o rozmiarze : 6,2 x 4,9 cm oraz przezroczystego opatrunku wykonanego z foli poliuretanowej o rozmiarze 12 x 12 cm. Przezroczysta folia nie zawiera kleju. Obrzeża opatrunku wzmocnione są laminowaną włókniną zawierającą klej akrylowy z nacięciami na brzegach oraz wycięciem. Ramka ułatwia aplikację, duży pasek włókninowy, laminowany do mocowania oraz metka do oznaczenia. Wyrób medyczny klasy III. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27 nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości próbek (min. 32). Czas utrzymania na porcie naczyniowym do 7 dni. Odpornyna działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Opakowanie folia-papier. Opakowanie 25 szt. Ilość podana w opakowaniach. Cena za opakowanie.  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Sterylny, poliuretanowy opatrunek do mocowania cewników centralnych z dwoma małymi wycięciami. Rozmiar 10 x 12 cm z szerokimi aplikatorami (min. 2,5 cm), laminowaną metką i szerokim laminowanym paskiem włókninowym z wycięciem. Ponacinane poprzecznie obrzeże wzmocnione od spodu włókniną z każdej strony. Szybka aplikacja w 2 krokach (papier zabezpieczający i ramka). Klej akrylowy naniesiony wzorem diamentu (folia) i ze wzrorem kropek (włóknina) w sposób gwarantujący wysoką przepuszczalność dla pary wodnej. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Wyrób medyczny klasy IIa, opakowanie typu folia-folia. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27 nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości próbek (min. 32). Opakowanie 50 szt. Ilość podana w opakowaniach. Cena za opakowanie.  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **WARTOŚĆ PAKIETU:** |  |  |  |  |

**Pakiet nr 9 - Opatrunki na rany pooperacyjne. CPV 3314111-1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | opis produktu | ilość szt. | cena jednostkowa netto [zł] | wartość netto [zł] | stawka vat [%] | Wartość brutto [zł] | nazwa handlowai kod/nr kat. produktu | nazwa producenta | wielkość opakowania handlowego, kod EAN opakowania handlowego | klasa wyrobu medycznego |
| Opatrunek jałowy pooperacyjny, włókninowy, z zaokrąglonymi brzegami, z klejem hypoalergicznym akrylowym naniesionym na cały opatrunek poza wkładem chłonnym, wkład chłonny zabezpieczony przed przywieraniem do rany warstwą perforowanej folii poliestrowej: |
| 1 | 7,2 cm x 5 cm x 1 szt. | 94 000 |  |  |  |  |   |  |  |  |
| 2 | 10 cm x 6 cm x 1 szt. | 24 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 10 cm x 8 cm x 1 szt. | 21 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 15 cm x 8 cm x 1 szt. | 16 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20 cm x 10 cm x 1 szt. | 15 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 25 cm x 10 cm x 1 szt. | 7 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 35 cm x 10 cm x 1 szt. | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **WARTOŚĆ PAKIETU:** |  |  |  |  |

**Pakiet nr 10 - Plastry z opatrunkiem. CPV 33141112-8**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | opis produktu | ilość op. | cena jednostkowa netto [zł] | wartość netto [zł] | stawka vat [%] | Wartość brutto [zł] | nazwa handlowai kod/nr kat. produktu | nazwa producenta | wielkość opakowania handlowego, kod EAN opakowania handlowego | klasa wyrobu medycznego |
| 1 | Plaster z włókniny z opatrunkiem, hypoalergiczny, na kleju akrylowym6 cm x 1 m. Op. / 1 szt. | 240 |  |  |  |  |   |   |   |  |
| 2 | Plastry wodoodporne z opatrunkiem, na kleju akrylowym. W opakowaniu18 szt. plastrów w 4-6 rozmiarach. Ilość podana w opakowaniach. Podać cenę za opakowanie. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **WARTOŚĆ PAKIETU:** |  |  |  |  |

**Pakiet nr 11 - Wata celulozowa i opatrunkowa. CPV 3314111-9**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | opis produktu | ilość op. | cena jednostkowa netto [zł] | wartość netto [zł] | stawka vat [%] | Wartość brutto [zł] | nazwa handlowai kod/nr kat. produktu | nazwa producenta | wielkość opakowania handlowego, kod EAN opakowania handlowego | klasa wyrobu medycznego |
| 1 | Wata celulozowa w arkuszach bielona, w rozmiarze 20 x 30 +/- 2 cm zapakowana w opakowanie foliowe chroniące przed zawilgoceniem, gramatura in. 36,5 g / m 2,chłonność min. 12 g / g. Opakowanie 0,5 kg. Ilość podana w opakowaniach. Podać cenę za opakowanie. | 6 000 |  |  |  |  |   |   |   |  |
| 2 | Wata celulozowa w arkuszach bielona, w rozmiarze 40 x 60 cm +/- 2 cm, zapakowana w folie chroniącą przed wilgocią, gramatura min. 36,5 g/ m2, chłonność min. 12 g / g. Opakowanie 5 kg. Ilość podana w opakowaniach. Podać cenę za opakowanie. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wata opatrunkowa bawełniana, opakowanie 500 g. Ilość podana w opakowaniach. Podać cenęza opakowanie. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **WARTOŚĆ PAKIETU:** |  |  |  |  |

**Pakiet nr 12 - Preparaty do pielęgnacji skóry na bazie oktenidyny. CPV 33631600-8**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | opis produktu | ilość op. | cena jednostkowa netto [zł] | wartość netto [zł] | stawka vat [%] | Wartość brutto [zł] | nazwa handlowai kod/nr kat. produktu | nazwa producenta | wielkość opakowania handlowego, kod EAN opakowania handlowego | klasa wyrobu medycznego |
| 1 | Gotowe do użycia rękawice do myciai pielęgnacji skóry a także włosów oraz dekontaminacji całego ciała przy zakażeniach MDRO bez użycia wody. Niewymagające spłukiwania. Zawierające w swoim składzie dichlorowodorek octenidyny i substancję pielęgnującą – alantoinę. Nie zawierają barwników i substancji zapachowych, możliwość podgrzania w kuchence mikrofalowej. O pH 5,5 utrzymującym naturalne kwaśne pH skóry. op./8 szt. Kosmetyk.  | 130 |  |  |  |  |   |   |   |  |
| **WARTOŚĆ PAKIETU:** |  |  |  |  |

**Pakiet nr 13 - Żel do jamy ustnej na bazie chlorheksydyny. CPV 33631600-8**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | opis produktu | ilość szt.. | cena jednostkowa netto [zł] | wartość netto [zł] | stawka vat [%] | Wartość brutto [zł] | nazwa handlowai kod/nr kat. produktu | nazwa producenta | wielkość opakowania handlowego, kod EAN opakowania handlowego |
| 1 | Specjalistyczny żel zawierający 0,2% glukonian chlorheksydyny, mleczan glinu op. / 20 ml. | 240 |  |  |  |  |   |   |   |
| **WARTOŚĆ PAKIETU:** |  |  |  |  |

**Pakiet nr 14 - Opatrunek poiniekcyjny. CPV 33141110-4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | opis produktu | ilość op. | cena jednostkowa netto [zł] | wartość netto [zł] | stawka vat [%] | Wartość brutto [zł] | nazwa handlowai kod/nr kat. produktu | nazwa producenta | wielkość opakowania handlowego, kod EAN opakowania handlowego | klasa wyrobu medycznego |
| 1 | Opatrunek poiniekcyjny, jałowy wykonany z włókninyz mikroperforacjami w kolorze białym, posiadający wkład chłonny o zwiększonej chłonności w centralnej części opatrunku. Opatrunek posiada pojedyncza warstwę zabezpieczającą z papieru silikonowanego. Opatrunek pakowany w opakowanie papier/ papier po 1 szt., rozmiar 2,5 cm x 8,5 cm x 100 szt. | 48 |  |  |  |  |   |   |   |  |
| **WARTOŚĆ PAKIETU:** |  |  |  |  |

**Pakiet nr 15 - Opaska kohezyjna. CPV 3314111-9**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | opis produktu | ilość szt. | cena jednostkowa netto [zł] | wartość netto [zł] | stawka vat [%] | Wartość brutto [zł] | nazwa handlowai kod/nr kat. produktu | nazwa producenta | wielkość opakowania handlowego, kod EAN opakowania handlowego | klasa wyrobu medycznego |
| 1 | Kohezyjna opaska podtrzymująca 12 cm x 20 m. Podać cenę za szt. | 100 |  |  |  |  |   |   |   |  |
| **WARTOŚĆ PAKIETU:** |  |  |  |  |

**Pakiet nr 16 - Opatrunek do portów naczyniowych. CPV 33141112-8**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | opis produktu | ilość op. | cena jednostkowa netto [zł] | wartość netto [zł] | stawka vat [%] | Wartość brutto [zł] | nazwa handlowai kod/nr kat. produktu | nazwa producenta | wielkość opakowania handlowego, kod EAN opakowania handlowego | klasa wyrobu medycznego |
| 1 | Sterylny, przezroczysty opatrunek do mocowania igieł w podskórnych portach naczyniowych wykonany z foli poliuretanowej o rozmiarze 12 x 12 cm. Przezroczysta folia nie zawiera kleju. Obrzeża opatrunku wzmocnione są laminowaną włókniną zawierającą klej akrylowy z nacięciami na brzegach oraz wycięciem. Ramka ułatwia aplikację, duży pasek włókninowy, laminowany do mocowania oraz metka do oznaczenia. Wyrób medyczny klasy IIa. Czas utrzymania na porcie naczyniowym do 7 dni. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Opakowanie folia-folia. Ilość podana w sztukach. Cena za sztukę.  | 1 875 |  |  |  |  |   |   |   |  |
| **WARTOŚĆ PAKIETU:** |  |  |  |  |

**Pakiet nr 17 - Strzykawki trzyczęściowe luer-lock do pompy Perfusor Space. CPV 33141310-6**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | opis produktu | ilość szt. | cena jednostkowa netto [zł] | wartość netto [zł] | stawka vat [%] | Wartość brutto [zł] | nazwa handlowai kod/nr kat. produktu | nazwa producenta | wielkość opakowania handlowego, kod EAN opakowania handlowego | klasa wyrobu medycznego |
| 1 | Jałowa strzykawka trzyczęściowaz końcówką luer-lock, pojemność 2-3 ml skala co 0,1 ml x 1 szt | 4 800 |  |  |  |  |   |  |  |  |
| 2 | Jałowa strzykawka trzyczęściowa z końcówką luer-lock, pojemność 5 ml skala co 0,2 ml x 1 szt. | 12 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Jałowa strzykawka trzyczęściowaz końcówką luer-lock, pojemność 10 ml skala co 0,2 ml x 1 szt. | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Jałowa strzykawka trzyczęściowa z końcówką luer-lock, pojemność 20 ml skala co 1 ml x 1 szt. | 20 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Jałowa strzykawka trzyczęściowa z końcówką luer-lock, pojemność 30 ml skala co 1 ml x 1 szt. | 10 080 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Jałowa strzykawka trzyczęściowaz końcówką luer-lock, pojemność 50 / 60 ml x 1 szt. | 14 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Jałowe igły tępe do pobierania leków z fiolki i szklanej ampułki, z filtrem 5μm, 18 G, 1,2 mm x 40 mm, z ostrzem ściętym pod kątem 45°, zapobiegającym fragmentacji gumowego korka i zatrzymującym drobiny szkła, nasadka igły w kolorze. Op./100 szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **WARTOŚĆ PAKIETU:** |  |  |  |  |

**Pakiet nr 18 - Akcesoria do przygotowywania cytostatyków. CPV – 33194120-3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | opis produktu | ilość szt. | cena jednostkowa netto [zł] | wartość netto [zł] | stawka vat [%] | Wartość brutto [zł] | nazwa handlowai kod/nr kat. produktu | nazwa producenta | wielkość opakowania handlowego, kod EAN opakowania handlowego | klasa wyrobu medycznego |
| 1 | Koreczek do zabezpieczania napełnionej strzykawki z końcówkami żeńską i męską luer lock, sterylny. | 14 000 |  |  |  |  |   |   |   |  |
| **WARTOŚĆ PAKIETU:** |  |  |  |  |

**Pakiet nr 19 - Sterylna woda do tlenoterapii. CPV 33695000-8**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | opis produktu | ilość szt. | cena jednostkowa netto [zł] | wartość netto [zł] | stawka vat [%] | Wartość brutto [zł] | nazwa handlowai kod/nr kat. produktu | nazwa producenta | wielkość opakowania handlowego, kod EAN opakowania handlowego | klasa wyrobu medycznego |
| 1 | Sterylna woda do nawilżania tlenu w jednorazowym pojemniku 300 -350 ml, z adapterem do dozownika tlenu, z możliwością użycia do wyczerpania pojemności opakowania (nawet powyżej 30 dni). Pojemnik dwukomorowy (komora główna i komora boczna z otworami dyfuzyjnymi), co zapobiega osadzaniu się cząsteczek wody wewnątrz drenu tlenowego. Dźwiękowy alarm bezpieczeństwa uruchamiany przez ciśnieniową zastawkę upustową o czułości minimum 4 psi, zapobiegający uszkodzeniu pojemnika przy przekroczeniu bezpiecznych wartości przepływu tlenu.  | 2 100 |  |  |  |  |   |   |   |  |
| **WARTOŚĆ PAKIETU:** |  |  |  |  |

**Pakiet nr 20 – Czyściwa. CPV 39830000-9**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | opis produktu | ilość op. | cena jednostkowa netto [zł] | wartość netto [zł] | stawka vat [%] | Wartość brutto [zł] | nazwa handlowai kod/nr kat. produktu | nazwa producenta | wielkość opakowania handlowego, kod EAN opakowania handlowego | klasa wyrobu medycznego |
| 1 | Czyściwo niepylące z nietkanego materiału (o składzie: 53-54% poliester, 46-47% miazga celulozowa) o absorbcji ok. 360 ml/m2; przeznaczone do czyszczenia stref krytyczych (klasy ISO 5 i 6 lub klasy A i B wg GMP) rozmiar 305 mm x 305mm, sterylne. W opakowaniu 150 szt. Ilość podana w opakowaniach. Podać cenę za opakowanie.  | 500 |  |  |  |  |   |   |   |  |
| 2 | Czyściwo niepylące z nietkanego materiału (o składzie: 48% poliester, 52% miazga celulozowa) o absorbcji ok. 303 ml/m2; przeznaczone do czyszczenia podłóg w pomieszczeniach czystych (klasy ISO-7 do ISO-9 lub klasy C i D wg GMP) 300 x 590 mm. W opakowaniu 500 szt. Ilość podana w opakowaniach. Podać cenę za opakowanie.  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **WARTOŚĆ PAKIETU:** |  |  |  |  |

**Pakiet nr 21 - Mata absorbcyjna. CPV 39830000-9**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | opis produktu | ilość op. | cena jednostkowa netto [zł] | wartość netto [zł] | stawka vat [%] | Wartość brutto [zł] | nazwa handlowai kod/nr kat. produktu | nazwa producenta | wielkość opakowania handlowego, kod EAN opakowania handlowego | klasa wyrobu medycznego |
| 1 | Sterylna trójwarstwowa mata absorbcyjna 420mm x 260mm +/-10% do bezpiecznej produkcji cytostatyków; warstwa górna o strukturze siateczkowej z polietylenu, pośrednia warstwa wysoko chłonna, warstwa dolna nieprzepuszczalna i antypoślizgowa z folii polietylenowej, duża absorbcja płynów do 890 ml/m2, kolor niebieski, pakowana sterylnie po 1 szt. Opakowanie zbiorcze 50 szt. | 105 |  |  |  |  |   |   |   |  |
| **WARTOŚĆ PAKIETU:** |  |  |  |  |

**Pakiet nr 22 - Rękaw foliowy na odpady po lekach cytotoksycznych. CPV 44174000-0**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | opis produktu | ilość op. | cena jednostkowa netto [zł] | wartość netto [zł] | stawka vat [%] | Wartość brutto [zł] | nazwa handlowai kod/nr kat. produktu | nazwa producenta | wielkość opakowania handlowego, kod EAN opakowania handlowego | klasa wyrobu medycznego |
| 1 | Rękaw foliowy o długości 40 m do zgrzewarki na odpady Pactosafe. W opakowaniu 4 szt. | 25 |  |  |  |  |   |   |   |  |
| **WARTOŚĆ PAKIETU:** |  |  |  |  |

**Pakiet nr 23 - Maski i czepki ochronne. CPV 33199000-1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | opis produktu | ilość op. | cena jednostkowa netto [zł] | wartość netto [zł] | stawka vat [%] | Wartość brutto [zł] | nazwa handlowai kod/nr kat. produktu | nazwa producenta | wielkość opakowania handlowego, kod EAN opakowania handlowego | klasa wyrobu medycznego |
| 1 | Trójwarstwowa maska chirurgiczna wiązana na troki, w kolorze zielonym. Wykonana z włókniny trójwarstwowej, pełnobarierowej, z warstwą twarzową specjalnie wygładzoną nie powodującą uczuleń, ani podrażnień, czy uczucia swędzenia (wolna od mikrowłosków). Wiązania na 4 troki o długości 40-45 cm. Wyrób zapewniający skuteczną barierę dla cząstek (filtracja >= 98% dla cząstek 0,1 mcm) i bakterii (filtracja >= 98% dla 3 mcm), przy jednoczesnej wysokiej przepuszczalności powietrza i pary wodnej (ciśnienie różnicowe <29,4 Pa/cm2 ). Usztywniona część nosowa. Pakowana w kartoniki gwarantujące higieniczne przechowywanie i wyjmowanie. Na kartoniku opis: nr katalogowy, producent, liczba sztuk w opakowaniu, seria, data ważności. Maska spełniająca wymogi normy EN 14683 typ II. W opakowaniu 50 szt.  | 120 |  |  |  |  |   |   |   |  |
| 2 | Czepek w kształcie hełmu, zapewniający pełną ochronę (osłonięta głowa i szyja), wiązany na troki wokół szyi. Wykonany z włókniny wiskozowej o gramaturze min. 25 g/ m2 , przepuszczalnej dla powietrza, przyjaznej dla skóry. Na czole wszyta taśma pochłaniająca pot. W opakowaniu 100 szt.  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **WARTOŚĆ PAKIETU:** |  |  |  |  |

**Pakiet nr 24 - Opatrunki mocujące cewniki ustne i nosowe. CPV 33141110-4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | opis produktu | ilość zest. | cena jednostkowa netto [zł] | wartość netto [zł] | stawka vat [%] | Wartość brutto [zł] | nazwa handlowai kod/nr kat. produktu | nazwa producenta | wielkość opakowania handlowego, kod EAN opakowania handlowego | klasa wyrobu medycznego |
| 1 | System mocujący, zestaw trzyczęściowy (dwa plasterki z rzepami + pasek) do zabezpieczania przed przemieszczaniem się w jamie ustnej przewodów i cewników, pozwalający na dostęp do jamy ustnej i gardła oraz umożliwiający ich pielęgnacjęi zachowanie higieny, możliwość utrzymania na ciele pacjenta do kilku dni. Ilość podana w zestawach. Cena za zestaw.  | 4000 |  |  |  |  |   |   |   |  |
| 2 | Opatrunek do fiksacji cewników nosowych wykonany z materiału pozwalającego oddychać skórze. Aplikacja trzystopniowa zapewniająca szybkie i bezpieczne umocowanie cewnika. Rozmiar 7 cm x 7,1 cm. Ilość podana w zestawach. Cena za zestaw.  | 1250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **WARTOŚĆ PAKIETU:** |  |  |  |  |

**Pakiet nr 25 - Opatrunki mocujące rurki tracheostomijne. CPV 33141110-4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | opis produktu | ilość szt. | cena jednostkowa netto [zł] | wartość netto [zł] | stawka vat [%] | Wartość brutto [zł] | nazwa handlowai kod/nr kat. produktu | nazwa producenta | wielkość opakowania handlowego, kod EAN opakowania handlowego | klasa wyrobu medycznego |
| 1 | Opaska stabilizująca składająca się z dwóch części wykonana z delikatnej, hydrofobowej włókniny. Na każdej części występują paski mocujące z jednostronnie naniesionym rzepem , umożliwiające zamocowanie jej do skrzydełek mocujących rurki tracheostomijnej; krótsza część opaski stabilizujacej dodatkowo wyposażona jest w długi rzep zamocowany na elastycznej, białej gumce, co umożliwia dopasowanie całkowitej długości opaski stabilizującej rurkę tracheostomijną. Niejałowa, jednorazowego użytku, hipoalergiczna. 43 cm x 2,5 cm, ilość podana w sztukach, cena za szt. | 480 |  |  |  |  |   |   |   |  |
| **WARTOŚĆ PAKIETU:** |  |  |  |  |

**Pakiet nr 26 - Żele znieczulające do cewnikowania i lubrykanty. CPV 33661100-2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | opis produktu | ilość szt. | cena jednostkowa netto [zł] | wartość netto [zł] | stawka vat [%] | Wartość brutto [zł] | nazwa handlowai kod/nr kat. produktu | nazwa producenta | wielkość opakowania handlowego, kod EAN opakowania handlowego | klasa wyrobu medycznego |
| 1 | Żel do cewnikowania sterylizowany radiacyjnie. Przeznaczony do wymiany cewników, rurek intubacyjnychi tracheotomijnych, a także zabiegów endoskopowych i innych gdzie wymagany jest poślizg. Skład w 100 g : chlorowodorek lidokainy 2 g, glukonian chlorheksydyny 0,25 g, hydroksybenzoesan metylu 0,06 g, hydroksybenzoesan propylu 0,025 g, hydroksyetyloceluloza, glikol propylenowy, woda destylowana 68 g, w amp. - strzyk. 11 ml, cena za 1 sztukę | 1 500 |  |  |  |  |   |   |   |  |
| 2 | Żel do cewnikowania sterylizowany radiacyjnie. Przeznaczony do wymiany cewników, rurek intubacyjnychi tracheotomijnych, a także zabiegów endoskopowych i innych gdzie wymagany jest poślizg. Skład w 100 g : chlorowodorek lidokainy 2 g, glukonian chlorheksydyny 0,25 g, hydroksybenzoesan metylu 0,06 g, hydroksybenzoesan propylu 0,025 g, hydroksyetyloceluloza, glikol propylenowy, woda destylowana 68 g, w amp. - strzyk. 6 ml, cena za 1 sztukę | 6 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **WARTOŚĆ PAKIETU:** |  |  |  |  |

**Pakiet nr 27 - Worek do leków światłoczułych. CPV 19520000-7**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | opis produktu | ilość szt. | cena jednostkowa netto [zł] | wartość netto [zł] | stawka vat [%] | Wartość brutto [zł] | nazwa handlowai kod/nr kat. produktu | nazwa producenta | wielkość opakowania handlowego, kod EAN opakowania handlowego | klasa wyrobu medycznego |
| 1 | Worek do zabezpieczania leków światłoczułych Wymagana dobra widoczność poziomu płynu, wycięcia na szczycie umożliwiające zawieszenie opakowania leku oraz otwarta dolna część. Rozmiar 500 ml. | 24 000 |  |  |  |  |   |   |   |  |
| 2 | Worek do zabezpieczania leków światłoczułych Wymagana dobra widoczność poziomu płynu, wycięcia na szczycie umożliwiające zawieszenie opakowania leku oraz otwarta dolna część. Rozmiar 1000 ml. | 3 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **WARTOŚĆ PAKIETU:** |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 r. | *podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu WYKONAWCY* |