Załącznik nr 1

do Specyfikacji Warunków Zamówienia

nr PN-13/25

Załącznik nr 1

do umowy nr PN-13/25

**SZCZEGÓŁOWY OPIS I WYCENA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Pakiet nr 1 - Materiały opatrunkowe. CPV 33141110-4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | opis produktu | ilość szt./op. | cena jednostkowa netto [zł] | wartość netto [zł] | stawka VAT [%] | wartość brutto [zł] | nazwa handlowa, kod /nr kat. produktu | nazwa producenta | wielkość opakowania handlowego, kod EAN opakowania handlowego | klasa wyrobu medycznego |
| 1 | Gaza bawełniana jałowa 1 m2 17 nitkowa, kopertowana, opakowanie 1szt. Waga gazy minimum 22 g. Ilość podana w opakowaniach. Podać cenę  za opakowanie. | 3 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kompresy gazowe 5 cm x 5 cm, niejałowe, 17 nitkowe, 8 warstwowe, o podwiniętych, niestrzępiących się brzegach. Waga 100 szt. kompresów minimum 50 g. Opakowanie 100 szt. Ilość podana  w opakowaniach. Podać cenę  za opakowanie. | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kompresy gazowe 7,5 cm x 7,5 cm, niejałowe, 17 nitkowe, 8 warstwowe,  o podwiniętych, niestrzępiących  się brzegach. Waga 100 szt. kompresów minimum 100 g. Opakowanie 100 szt. Ilość podana w opakowaniach.  Podać cenę za opakowanie. | 2 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kompresy gazowe 10 cm x 10 cm, niejałowe, 17 nitkowe, 8 warstwowe,  o podwiniętych, niestrzępiących  się brzegach. Waga 100 szt. kompresów minimum 190 g. Opakowanie 100 szt.  Ilość podana w opakowaniach.  Podać cenę za opakowanie. | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kompresy gazowe 10 cm x 20 cm, niejałowe, 17 nitkowe, 12 warstwowe,  o podwiniętych, niestrzępiących  się brzegach. Waga 100 szt. kompresów minimum 540 g. Opakowanie 100 szt.  Ilość podana w opakowaniach.  Podać cenę za opakowanie. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Opaska dziana o niestrzępiących się brzegach 4 m x 10 cm x 1 szt.  Każda szt. osobno zabezpieczona opakowaniem. Ilość podana  w szt. Podać cenę za szt. | 1 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Opaska dziana o niestrzępiących  się brzegach 4 m x 15 cm x 1 szt.  Każda szt. osobno zabezpieczona opakowaniem. Ilość podana  w szt. Podać cenę za szt. | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Opaska elastyczna o niestrzępiących  się brzegach, z zapinką 5m x 10 cm x 1 szt. Każda szt. osobno zabezpieczona opakowaniem. Ilość podana  w szt. Podać cenę za szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Opaska elastyczna o niestrzępiących  się brzegach, z zapinką 5 m x 15 cm x 1 szt. Każda szt. osobno zabezpieczona opakowaniem. Ilość podana w szt. Podać cenę za szt. | 2 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Opaska z gazy impregnowanej obustronnie naturalnym gipsem  do unieruchamiania przy złamaniach  a także z innych przyczyn wymagających unieruchomienia. Przepuszczalna dla promieni rentgenowskich. Czas wiązania wstępnego gipsu 2-4 minuty (+/- 0,5 min.) Zawartość gipsu 92 % (+/-3 %). Rozmiar  10 cm x 3 m. Op./1 szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Opaska z gazy impregnowanej obustronnie naturalnym gipsem do unieruchamiania przy złamaniach a także z innych przyczyn wymagających unieruchomienia. Przepuszczalna dla promieni rentgenowskich.  Czas wiązania wstępnego gipsu  2-4 minuty(+/-0,5 min.). Zawartość gipsu 92 % (+/- 3 %) Rozmiar 15 cm x 3 m.  Op./1 szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Kompresy 4 cm x 5 cm z waty celulozowej bielonej po 500szt. w rolce. Rolka pasująca do dozowników Pur-Zellin i Matocell Pad. Ilość podana w rolkach. Podać cenę za rolkę. Wyrób medyczny. | 2 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **WARTOŚĆ PAKIETU:** | | | |  |  |  |  | | | |

**Pakiet nr 2 - Materiały opatrunkowe. CPV 33141110-4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | opis produktu | ilość metrów | cena jednostkowa netto [zł] | wartość netto [zł] | stawka vat [%] | wartość brutto [zł] | nazwa handlowa i kod/nr kat. produktu | nazwa producenta | kod EAN |
| 1 | Elastyczna siatka mocująca opatrunki  z dodatkiem bawełny, przepuszczająca  powietrze, niepowodująca odparzeń  o dużej elastyczności i dużych oczkach  na dłoń, ramię, stopę o szerokości w stanie wolnym ok. 1,5-2 cm, (ilość podana w metrach  w stanie rozciągniętym | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Elastyczna siatka mocująca opatrunki z dodatkiem bawełny, przepuszczająca powietrze, niepowodująca odparzeń  o dużej elastyczności i dużych oczkach na nogę dorosłego człowieka i głowę dziecka o szerokości w stanie wolnym ok. 2,5-3 cm (ilość podana w metrach | 13 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Elastyczna siatka mocująca opatrunki z dodatkiem bawełny, przepuszczająca powietrze, niepowodująca odparzeń o dużej elastyczności i dużych oczkach na głowę dorosłego człowieka i tułów dziecka o szerokości w stanie wolnym ok. 4,5-5 cm (ilość podana w metrach | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Elastyczna siatka mocująca opatrunki z dodatkiem bawełny, przepuszczająca powietrze, niepowodująca odparzeń o dużej elastyczności i dużych oczkach na tułów dorosłego człowieka o szerokości wstanie wolnym ok. 6,5-7 cm (ilość podana w metrach w stanie rozciągniętym | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Elastyczna siatka mocująca opatrunki z dodatkiem bawełny, przepuszczająca powietrze, niepowodująca odparzeń o dużej elastyczności i dużych oczkach na bardzo duży tułów dorosłego człowieka o szerokości w stanie wolnym ok. 8,5-9 cm (ilość podana w metrach w stanie rozciągniętym | 1 125 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Elastyczna siatka mocująca opatrunki z dodatkiem bawełny, przepuszczająca powietrze, niepowodująca odparzeń o dużej elastyczności i dużych oczkach na dłoń, ramię, stopę o szerokości w stanie wolnym ok. 1,5-2 cm, (ilość podana w metrach w stanie rozciągniętym | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| **WARTOŚĆ PAKIETU:** | | | |  |  |  |

**Pakiet nr 3 - Produkty do pielęgnacji ciała. CPV 33700000-7**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | opis produktu | ilość op. | cena jednostkowa netto [zł] | wartość netto [zł] | stawka VAT [%] | wartość brutto [zł] | nazwa handlowa, kod /nr kat. produktu | nazwa producenta | kod EAN | klasa wyrobu medycznego |
| 1 | Pianka do piB28:C31skóry, nawilżająca i natłuszczająca skórę, pozwala utrzymać kwaśne pH skóry. Główne składniki: biokompleks lniany, oliwa z oliwek, panthenol, kwas mlekowy, substancję pochłaniającą zapach moczu.  Aerozol 500 ml | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Krem ochronny przeciw odleżynom, stanom zapalnym i odparzeniom skóry dla pacjentów przewlekle chorych  i pieluchowanych. Krem tworzy warstwę ochronną przed szkodliwym działaniem moczu i kału, zawiera substancję pochłaniającą zapach moczu. Składniki aktywne tlenek cynku, biokompleks lniany, ekstrat z kwiatu rumianku, gliceryna, panthenol. Pojemność 100 ml. | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Olejek pielęgnacyjny polecany  do codziennej pielęgnacji i masażu suchej, wrażliwej, narażonej na podrażnienia skóry, szczególnie dla osób obłożnie chorych. Skutecznie natłuszcza, wygładza i ujędrnia. Odżywia skórę i chroni  ją przed wysuszeniem. Pobudza mikrokrążenie, łagodzi podrażnienia  i zapobiega ich powstawaniu.  Składniki aktywne: Ekstrakt z nagietka - przyspiesza proces gojenia się ran  i odbudowy naskórka. Łagodzi podrażnienia, działa bakteriostatyczne  i przeciwzapalnie. Witamina E - posiada właściwości odżywcze, regenerujące i nawilżająco-natłuszczające. Wspomaga ochronę skóry przy leczeniu podrażnień. Produkt przebadany dermatologicznie, wegański. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Krem ochronny z argininą Seni Care chroni skórę przed powstawaniem stanów zapalnych, odparzeń i odleżyn przy jednoczesnym jej nawilżaniu. Polecany do pielęgnacji skóry narażonej na podrażnienia, w tym u osób obłożnie chorych i pieluchowanych. Głęboko nawilża i przyspiesza regenerację naskórka. Tworzy na skórze przezroczystą warstwę ochronną, która pozwala skórze oddychać. Pochłania nieprzyjemne zapachy, w tym zapach moczu. Produkt wegański. Bezzapachowy. Skład: arginina, biokompleks lniany, pantenol, masło Shea, olej Canola, olej z pestek winogron | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **WARTOŚĆ PAKIETU:** | | | |  |  |  |  | | | |

\*poz. 1 – 4: ZAMAWIAJĄCY dopuszcza preparaty zarejestrowane jako kosmetyki.

**Pakiet nr 4 - Tupfery, kompresy i setony jałowe. CPV 33141119-7**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | produkt przebadany dermatologicznie, wegański | ilość op. | cena jednostkowa netto [zł] | wartość netto [zł] | stawka vat [%] | wartość brutto [zł] | nazwa handlowa i kod/nr kat. produktu | nazwa producenta | wielkość opakowania handlowego, kod EAN opakowania handlowego | klasa wyrobu medycznego |
| 1 | Tupfer jałowy groszek twardy (12 cm x 12 cm), z nitką radiacyjną, opakowanie 5 szt. Waga 5 szt. tupferów minimum 1,9 g. Margines otwarcia opakowania minimum 1,2 cm. | 530 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Tupfer jałowy groszek twardy (12 cm x 12 cm), z nitką radiacyjną, opakowanie 10 szt. Waga 10 szt. tupferów minimum 3,8 g. Margines otwarcia opakowania minimum 1,2 cm. | 440 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Tupfer jałowy kula (20 cm x 20 cm) z nitką radiacyjną, opakowanie 5 szt. Waga 5 szt. tupferów minimum 4,8 g. Margines otwarcia opakowania minimum 1,2 cm. | 530 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Tupfer jałowy kula (20 cm x 20 cm), opakowanie 5 szt. Waga 5 szt. tupferów minimum 4,8 g. Margines otwarcia opakowania minimum 1,2 cm. | 1 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Tupfer jałowy kula (30 cm x 30 cm), opakowanie 5 szt. Waga 5 szt. tupferów minimum 9,9 g. Margines otwarcia opakowania minimum 1,2 cm. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Seton jałowy z gazy 17 nitkowej 4 warstwowej 2 m x 2 cm, opakowanie 1 szt. Waga 1 setona minimum 3,6 g. Margines otwarcia opakowania minimum 1,2 cm. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Seton jałowy z gazy 17 nitkowej 4 warstwowej 2 m x 5 cm, opakowanie 1 szt. Waga 1 setona minimum 9,6 g. Margines otwarcia opakowania minimum 1,2 cm. | 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Kompresy jałowe 17 nitkowe, 16 warstwowe, o podwiniętych, niestrzępiących się brzegach, 10 cm x 20 cm z nitką radiacyjną, opakowanie 5 szt. Waga 5szt. kompresów minimum 36 g. Margines otwarcia opakowania minimum 1,2 cm. | 4 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Kompresy jałowe 17 nitkowe, 16 warstwowe, o podwiniętych, niestrzępiących się brzegach, z nitka radiacyjną, 10 cm x 20 cm, opakowanie  10 szt. Waga 10 szt. kompresów minimum 72 g. Margines otwarcia opakowania minimum 1,2 cm. | 7 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Kompresy jałowe 17 nitkowe, 8 warstwowe, o podwiniętych, niestrzępiących się brzegach, 7,5 cm x 7,5 cm, z nitką radiacyjną, opakowanie 10 szt. Waga 10 szt. kompresów minimum 13 g. Margines otwarcia opakowania minimum 1,2 cm. | 4 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Kompresy jałowe 17 nitkowe, 8 warstwowe, o podwiniętych, niestrzępiących się brzegach, 10 cm x 10 cm, z nitką radiacyjną, opakowanie 10 szt. Waga 10 szt. kompresów minimum 23 g. Margines otwarcia opakowania minimum 1,2 cm. | 15 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **WARTOŚĆ PAKIETU:** | | | |  |  |  |  | | | |

**Pakiet nr 5 - Kompresy jałowe. CPV 33141119-7**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | opis produktu | ilość op. | cena jednostkowa netto [zł] | wartość netto [zł] | stawka vat [%] | Wartość brutto [zł] | nazwa handlowa i kod/nr kat. produktu | nazwa producenta | wielkość opakowania handlowego, kod EAN opakowania handlowego | klasa wyrobu medycznego |
| 1 | Kompresy jałowe 17 nitkowe,  8 warstwowe, o podwiniętych, niestrzępiących się brzegach,  5 cm x 5 cm, opakowanie 10 szt. Waga 10 szt. kompresów minimum 5 g. Margines otwarcia opakowania minimum 1,2 cm. | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kompresy jałowe 17 nitkowe,  8 warstwowe, o podwiniętych, niestrzępiących się brzegach,  7,5 cm x 7,5 cm, opakowanie 10 szt. Waga 10 szt. kompresów minimum 10 g. Margines otwarcia opakowania minimum 1,2 cm. | 2 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kompresy jałowe 17 nitkowe, 8 warstwowe, o podwiniętych, niestrzępiących się brzegach,  10 cm x 10 cm, opakowanie 10 szt. Waga 10 szt. kompresów minimum 19 g. Margines otwarcia opakowania minimum 1,2 cm. | 5 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kompresy jałowe 17 nitkowe,  8 warstwowe, o podwiniętych, niestrzępiących się brzegach,  5 cm x 5 cm, opakowanie 20 szt.  Waga 20 szt. kompresów minimum 10 g. Margines otwarcia opakowania minimum 1,2 cm. | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kompresy jałowe 17 nitkowe,  8 warstwowe, o podwiniętych, niestrzępiących się brzegach,  10 cm x 10 cm, opakowanie 20 szt. Waga 20 szt. kompresów minimum 38 g. Margines otwarcia opakowania minimum 1,2cm. | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **WARTOŚĆ PAKIETU:** | | | |  |  |  |  |

**Pakiet nr 6 - Kompresy jałowe. CPV 33141119-7**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | opis produktu | ilość op. | cena jednostkowa netto [zł] | wartość netto [zł] | stawka vat [%] | Wartość brutto [zł] | nazwa handlowa i kod/nr kat. produktu | nazwa producenta | wielkość opakowania handlowego, kod EAN opakowania handlowego | klasa wyrobu medycznego |
| 1 | Kompresy jałowe 17 nitkowe, 8 warstwowe, o podwiniętych, niestrzępiących się brzegach, 5 cm x 5 cm, opakowanie 3 szt. Waga 3 szt. kompresów minimum 1,5 g. Margines otwarcia opakowania minimum 1,2 cm. | 115 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kompresy jałowe 17 nitkowe, 8 warstwowe, o podwiniętych, niestrzępiących się brzegach, 7,5 cm x 7,5 cm, opakowanie 3 szt. Waga 3 szt. kompresów minimum 3,3 g. Margines otwarcia opakowania minimum 1,2 cm. | 104 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kompresy jałowe 17 nitkowe, 8 warstwowe, o podwiniętych, niestrzępiących się brzegach, 10 cm x 10 cm, opakowanie 3 szt. Waga 3 szt. kompresów minimum 5,7 g. Margines otwarcia opakowania minimum 1,2 cm. | 105 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kompresy jałowe 17 nitkowe,  8 warstwowe, o podwiniętych, niestrzępiących się brzegach, 10 cm x 20 cm, opakowanie 3 szt. Waga 3 szt. kompresów minimum 11 g. Margines otwarcia opakowania minimum 1,2 cm. | 50 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **WARTOŚĆ PAKIETU:** | | | |  |  |  |  |

**Pakiet nr 7 - Serweta operacyjna jałowa. CPV 33141119-7**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | opis produktu | ilość op. | cena jednostkowa netto [zł] | wartość netto [zł] | stawka vat [%] | Wartość brutto [zł] | nazwa handlowa i kod/nr kat. produktu | nazwa producenta | wielkość opakowania handlowego, kod EAN opakowania handlowego | klasa wyrobu medycznego |
| 1 | Serweta operacyjna, jałowa 17 nitek,  4 warstwy, o niestrzępiących  się, podwiniętych brzegach, 45 cm x 45 cm z nitką radiacyjną i tasiemką. Opakowanie 2 szt.  Waga 2 serwet minimum 40 g. Margines otwarcia opakowania minimum 1,2 cm. | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **WARTOŚĆ PAKIETU:** | | | |  |  |  |  |

**Pakiet nr 8 - Plastry i produkty do ochrony skóry. CPV 33141112-8**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | opis produktu | ilość szt./op. | cena jednostkowa netto [zł] | wartość netto [zł] | stawka vat [%] | Wartość brutto [zł] | nazwa handlowa i kod/nr kat. produktu | nazwa producenta | wielkość opakowania handlowego, kod EAN opakowania handlowego | klasa wyrobu medycznego |
| 1 | Sterylny przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek  do mocowania kaniul obwodowych  o wysokiej przylepności i przepuszczalności dla pary wodnej. Podwójny akrylowy, hipoalergiczny i hydrofilowy klej na części włókninowej i foliowej naniesiony wzorem siateczki lub diamentu gwarantujący wysoką przepuszczalność dla pary wodnej, wzmocnienie włókniną obrzeża opatrunku z 4 stron, obrzeże  z drobnymi poprzecznymi nacięciami, ramka ułatwiająca aplikację 1 ręką, proste wycięcie na port pionowy, zaokrąglone brzegi, 2 włókninowe paski mocujące łatwo odklejalne  od opatrunku i kaniuli z laminowanej mocnej rozciągliwej włókniny, laminowana metka do oznaczenia, papierowa ramka pokryta silikonem, rozmiar opatrunku – 7 cm x 8 cm, przezroczyste okno 4,1 cm x 3,6 cm. Opatrunek odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Opakowanie typu folia-folia z polietylenu zapewniające sterylną powierzchnię dla odłożenia opatrunku po otwarciu opakowania. Opatrunek zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIa. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów = lub >27 nm przez niezależne laboratorium. Opakowanie 100 szt. Ilość podana w opakowaniach.  Cena za opakowanie. | 850 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Opatrunek jałowy do mocowania wkłuć obwodowych z dodatkową luźną podkładką i zaokrąglonymi brzegami, na włókninie, hypoalergiczny 75 mm  x 50 mm do 80 mm x 60 mm. Opatrunek sklasyfikowany zgodne z regułą 4 dotyczącą wyrobów medycznych, jako wyrób klasy IIa. Opakowanie 50 szt. Ilość podana  w opakowaniach. Cena za opakowanie. | 1 050 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Sterylny przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek do mocowania cewników centralnych o wysokiej przylepności i przepuszczalności dla pary wodnej, podwójny klej akrylowy hipoalergiczny i hydrofilowy na części włókninowej i foliowej naniesiony wzorem kropek lub diamentu, gwarantujący wysoką przepuszczalność dla pary wodnej, wzmocnienie włókniną obrzeża opatrunku z 4 stron, obrzeże z drobnymi poprzecznymi nacięciami, ramka ułatwiająca aplikację, wycięcie na port pionowy ułatwiające dopasowanie kraników, cewników i przedłużek, zaokrąglone brzegi,  1 laminowany pasek mocujący łatwo odklejalny od opatrunku i cewnika wykonany z mocnej rozciągliwej włókniny, laminowana metka  do oznaczenia, papierowa ramka pokryta silikonem, rozmiar opatrunku 8,5 cm x 11,5 cm, przezroczyste okno  5,1 cm x 5,5 cm. Opatrunek odporny  na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIa. Opakowanie typu folia-folia  z polietylenu, zapewniające sterylną powierzchnię dla odłożenia opatrunku po otwarciu opakowania. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów = lub >27 nm przez niezależne laboratorium. Opakowanie 50 szt.  Ilość podana w opakowaniach.  Cena za opakowanie. | 520 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Przylepiec hypoalergiczny z białego jedwabiu z wodoodpornym klejem akrylowym hipoalergicznym i hydrofilowym z ząbkowanymi brzegami ułatwiającymi dzielenie  bez użycia nożyczek wzdłuż i w poprzek, o dużej wytrzymałości mechanicznej, oddychający, przepuszczalny dla pary i powietrza,  nie zostawiający kleju na skórze,  nie zawierający lateksu, kauczuku  i tlenku cynku 2,5 cm x 9,1 m ± 0,1 m. Ilość podana w szt. Cena za sztukę. | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Przylepiec hypoalergiczny z białego jedwabiu z wodoodpornym klejem akrylowym hipoalergicznym  i hydrofilowym, z ząbkowanymi brzegami ułatwiającymi dzielenie  bez użycia nożyczek wzdłuż  i w poprzek, o dużej wytrzymałości mechanicznej, oddychający, przepuszczalny dla pary i powietrza,  nie zostawiający kleju na skórze,  nie zawierający lateksu, kauczuku  i tlenku cynku 5 cm x 9,1 m ± 0,1 m.  Ilość podana w szt. Cena za sztukę | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Przylepiec delikatny z mikroporowatej włókniny, hypoalergiczny,  z wodoodpornym klejem akrylowym hipoalergicznym i hydrofilowym, biały, nie zostawiający kleju na skórze,  nie zawierający lateksu, kauczuku  i tlenku cynku 1,25 cm x 9,1 m ± 0,1 m.  Ilość podana w szt. Cena za sztukę. | 1 056 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Przylepiec delikatny z mikroporowatej włókniny, hypoalergiczny,  z wodoodpornym klejem akrylowym hipoalergicznym i hydrofilowym, biały, nie zostawiający kleju na skórze,  nie zawierający lateksu, kauczuku  i tlenku cynku 2,5 cm x 9,1 m ± 0,1 m.  Ilość podana w szt. Cena za sztukę. | 1 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Przylepiec z przezroczystego mikroporowatego polietylenu, elastyczny, perforowany na całej powierzchni umożliwiającej dzielenie bez nożyczek wzdłuż i w poprzek, wodoodporny klej akrylowy hipoalergiczny i hydrofilowy, przylepiec nie zostawiający kleju na skórze,  nie zawierający lateksu, kauczuku  i tlenku cynku 2,5 cm x 9,1 m ± 0,1 m. Ilość podana w szt. Cena za sztukę | 1 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Przylepiec z przezroczystego mikroporowatego polietylenu, elastyczny, perforowany na całej powierzchni umożliwiającej dzielenie bez nożyczek wzdłuż i w poprzek,  klej akrylowy hipoalergiczny  i hydrofilowy, przylepiec  nie zostawiający wodoodporny kleju na skórze, nie zawierający lateksu, kauczuku i tlenku cynku, 5,0 cm x 9,1 m ± 0,1 m. Ilość podana w szt.  Cena za sztukę. | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Przylepiec z włókniny poliestrowej, wodoodporny, bez zawartości wiskozy  i celulozy, hypoalergiczny, perforowany na całej powierzchni umożliwiającej dzielenie bez nożyczek wzdłuż  i w poprzek, oddychający, z klejem akrylowym hipoalergicznym  i hydrofilowym, o dużej przylepności długoterminowej i pierwotnej,  nie zostawiający kleju na skórze,  nie zawierający lateksu, kauczuku  i tlenku cynku 2,5 cm x 9,1 m ± 0,1 m. Ilość podana w szt. Cena za sztukę. | 9 924 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Przylepiec z włókniny poliestrowej, wodoodporny, bez zawartości wiskozy i celulozy, hypoalergiczny, perforowany na całej powierzchni umożliwiającej dzielenie bez nożyczek wzdłuż  i w poprzek, oddychający, z klejem akrylowym hipoalergicznym  i hydrofilowym, o dużej przylepności długoterminowej i pierwotnej,  nie zostawiający kleju na skórze,  nie zawierający lateksu, kauczuku  i tlenku cynku 5 cm x 9,1 m ± 0,1 m.  Ilość podana w szt. Cena za szt. | 402 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Hypoalergiczne paski do zamykania ran wykonane z włókniny poliestrowej, wzmocnione wytrzymałą nicią jedwabną, 12 mm x 100-101 mm. Plastikowe opakowanie zabezpieczające – saszetka 6 pasków. Ilość podana w opakowaniach. Podać cenę za saszetkę. | 4 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Hypoalergiczne paski do zamykania ran wykonane z włókniny poliestrowej, wzmocnione wytrzymałą nicią jedwabną 6 mm x 38 mm. Plastikowe opakowanie zabezpieczające – saszetka 6 pasków. Ilość podana  w opakowaniach. Podać cenę  za saszetkę. | 5 650 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Przylepiec chirurgiczny repozycjonowalny, łatwy do odklejenia, z równomiernie naniesionym  na całej powierzchni klejem silikonowym, na podłożu z poliestrowej mikroporowatej włókniny,  z makroperforacją umożliwiającą podział wzdłuż i w poprzek bez użycia nożyczek. Przylepiec w kolorze niebieskim dla łatwej identyfikacji. Rozmiar 2,5 cm x 5 m. Ilość podana  w szt. Cena za szt. | 1 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Bakteriobójczy opatrunek  do mocowania cewników centralnych z hydrożelem zawierającym  2% glukonian chlorheksydyny. Opatrunek sterylny, wykonany  z folii poliuretanowej ze wzmocnionym rozciągliwą włókniną obrzeżem  i wycięciem obejmującym cewnik. Hydrożel na powierzchni 3 x 4 cm. Ramka ułatwiająca aplikację, metka  do oznaczenia, jeden włókninowy szeroki laminowany pasek mocujący, rozmiar opatrunku 8.5 cm x 11.5 cm z okienkiem wypełnionym folią, opatrunek odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy naniesiony ze wzorem siateczki  dla lepszej przepuszczalności pary wodnej. Wyrób medyczny klasy III. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27 nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości probek (min. 32). Opakowanie 25 szt. Ilość podana  w opakowaniach. Cena za opakowanie. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Bakteriobójczy opatrunek  do mocowania cewników naczyniowych z hydrożelem zawierającym 2% glukonian chlorheksydyny. Opatrunek sterylny, przezroczysty, wykonany z foli poliuretanowej. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Klej akrylowy naniesiony w sposób wzorzysty  dla wysokiej przepuszczalności pary wodnej. Posiada wzmocnioną laminowaną włókninę z nacięciami  na brzegach oraz wycięciem w postaci „dziurki od klucza”. Ramka ułatwia aplikację, duży pasek włókninowy, laminowany do mocowania  oraz metka do oznaczenia. Wyrób medyczny klasy III. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm  przez niezależne laboratorium  na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości próbek (min. 32). Rozmiar opatrunku 7 x 8,5 cm.  Czas utrzymania na wkłuciu do 7 dni. Opakowanie folia-papier. Redukcja odcewnikowych zakażeń krwi potwierdzona badaniami klinicznymi. Opakowanie 25 szt. Ilość podana  w opakowaniach. Cena za opakowanie. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Sterylny bezalkoholowy trójpolimerowy preparat z silikonem do ochrony skóry zdrowej i uszkodzonej, z dodatkiem plastycyzera, który zapewnia niepękającą barierę na skórze, niezawierający parabenów. Działanie ochronne przez 72 godziny, skuteczność ochrony skóry  przed podrażnieniem przez mocz/kał. Preparat można stosować u pacjentów poddawanych radioterapii, skuteczność potwierdzona klinicznie. Opakowanie butelka z atomizerem 28 ml. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Skoncentrowany trójpolimerowy krem z silikonem do ochrony skóry  przed działaniem płynów  oraz nietrzymaniem moczu/kału. Zapewnia nawilżanie suchej skóry,  bez tlenku cynku, parabenów i alkoholu, działający przez 24 godziny (aplikacja co 3-4 epizod nietrzymania moczu/kału). Skuteczność ochrony skóry potwierdzona klinicznie. Opakowanie tubka 92 g. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Polimerowo-cyjanoakrylowy roztwór przeznaczony do ochrony zdrowej lub zniszczonej skóry. Dobre przyleganie do suchych lub mokrych powierzchni skóry, pozostaje nienaruszony w warunkach ciągłego lub wielokrotnego narażenia na wilgoć lub żrące substancje drażniące. Aplikator piankowy pakowany pojedynczo o pojemności 2,7 ml.  Cena za 1 szt. op. 20 szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Bakteriobójczy opatrunek  do mocowania igieł w podskórnych portach naczyniowych. Składa  się z dwóch części: żelowej podkładki, zawierającej 2% roztwór glukonianu chlorheksydyny o rozmiarze : 6,2 x 4,9 cm oraz przezroczystego opatrunku wykonanego z foli poliuretanowej o rozmiarze 12 x 12 cm. Przezroczysta folia nie zawiera kleju. Obrzeża opatrunku wzmocnione są laminowaną włókniną zawierającą klej akrylowy z nacięciami na brzegach oraz wycięciem. Ramka ułatwia aplikację, duży pasek włókninowy, laminowany do mocowania  oraz metka do oznaczenia. Wyrób medyczny klasy III. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27 nm  przez niezależne laboratorium  na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości próbek (min. 32).  Czas utrzymania na porcie naczyniowym do 7 dni. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Opakowanie folia-papier. Opakowanie 25 szt. Ilość podana w opakowaniach. Cena  za opakowanie. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Sterylny, poliuretanowy opatrunek  do mocowania cewników centralnych z dwoma małymi wycięciami. Rozmiar 10 x 12 cm z szerokimi aplikatorami (min. 2,5 cm), laminowaną metką  i szerokim laminowanym paskiem włókninowym z wycięciem. Ponacinane poprzecznie obrzeże wzmocnione od spodu włókniną  z każdej strony. Szybka aplikacja  w 2 krokach (papier zabezpieczający  i ramka). Klej akrylowy naniesiony wzorem diamentu (folia) i ze wzrorem kropek (włóknina) w sposób gwarantujący wysoką przepuszczalność dla pary wodnej. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Wyrób medyczny klasy IIa, opakowanie typu folia-folia. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27 nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości próbek (min. 32). Opakowanie 50 szt. Ilość podana  w opakowaniach. Cena za opakowanie. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **WARTOŚĆ PAKIETU:** | | | |  |  |  |  |

**Pakiet nr 9 - Opatrunki na rany pooperacyjne. CPV 3314111-1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | opis produktu | ilość szt. | cena jednostkowa netto [zł] | wartość netto [zł] | stawka vat [%] | Wartość brutto [zł] | nazwa handlowa i kod/nr kat. produktu | nazwa producenta | wielkość opakowania handlowego, kod EAN opakowania handlowego | klasa wyrobu medycznego |
| Opatrunek jałowy pooperacyjny, włókninowy, z zaokrąglonymi brzegami, z klejem hypoalergicznym akrylowym naniesionym na cały opatrunek poza wkładem chłonnym, wkład chłonny zabezpieczony przed przywieraniem do rany warstwą perforowanej folii poliestrowej: | | | | | | | | | | |
| 1 | 7,2 cm x 5 cm x 1 szt. | 94 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 10 cm x 6 cm x 1 szt. | 24 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 10 cm x 8 cm x 1 szt. | 21 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 15 cm x 8 cm x 1 szt. | 16 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20 cm x 10 cm x 1 szt. | 15 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 25 cm x 10 cm x 1 szt. | 7 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 35 cm x 10 cm x 1 szt. | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **WARTOŚĆ PAKIETU:** | | | |  |  |  |  |

**Pakiet nr 10 - Plastry z opatrunkiem. CPV 33141112-8**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | opis produktu | ilość op. | cena jednostkowa netto [zł] | wartość netto [zł] | stawka vat [%] | Wartość brutto [zł] | nazwa handlowa i kod/nr kat. produktu | nazwa producenta | wielkość opakowania handlowego, kod EAN opakowania handlowego | klasa wyrobu medycznego |
| 1 | Plaster z włókniny z opatrunkiem, hypoalergiczny, na kleju akrylowym 6 cm x 1 m. Op. / 1 szt. | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Plastry wodoodporne z opatrunkiem, na kleju akrylowym. W opakowaniu 18 szt. plastrów w 4-6 rozmiarach. Ilość podana w opakowaniach. Podać cenę za opakowanie. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **WARTOŚĆ PAKIETU:** | | | |  |  |  |  |

**Pakiet nr 11 - Wata celulozowa i opatrunkowa. CPV 3314111-9**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | opis produktu | ilość op. | cena jednostkowa netto [zł] | wartość netto [zł] | stawka vat [%] | Wartość brutto [zł] | nazwa handlowa i kod/nr kat. produktu | nazwa producenta | wielkość opakowania handlowego, kod EAN opakowania handlowego | klasa wyrobu medycznego |
| 1 | Wata celulozowa w arkuszach bielona, w rozmiarze 20 x 30 +/- 2 cm zapakowana w opakowanie foliowe chroniące przed zawilgoceniem, gramatura in. 36,5 g / m 2,chłonność  min. 12 g / g. Opakowanie 0,5 kg. Ilość podana w opakowaniach. Podać cenę za opakowanie. | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wata celulozowa w arkuszach bielona, w rozmiarze 40 x 60 cm +/- 2 cm, zapakowana w folie chroniącą  przed wilgocią, gramatura min. 36,5 g/ m2, chłonność min. 12 g / g. Opakowanie 5 kg. Ilość podana  w opakowaniach. Podać cenę  za opakowanie. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wata opatrunkowa bawełniana, opakowanie 500 g. Ilość podana  w opakowaniach. Podać cenę za opakowanie. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **WARTOŚĆ PAKIETU:** | | | |  |  |  |  |

**Pakiet nr 12 - Preparaty do pielęgnacji skóry na bazie oktenidyny. CPV 33631600-8**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | opis produktu | ilość op. | cena jednostkowa netto [zł] | wartość netto [zł] | stawka vat [%] | Wartość brutto [zł] | nazwa handlowa i kod/nr kat. produktu | nazwa producenta | wielkość opakowania handlowego, kod EAN opakowania handlowego | klasa wyrobu medycznego |
| 1 | Gotowe do użycia rękawice do mycia i pielęgnacji skóry a także włosów  oraz dekontaminacji całego ciała  przy zakażeniach MDRO bez użycia wody. Niewymagające spłukiwania. Zawierające w swoim składzie dichlorowodorek octenidyny  i substancję pielęgnującą – alantoinę. Nie zawierają barwników i substancji zapachowych, możliwość podgrzania w kuchence mikrofalowej. O pH 5,5 utrzymującym naturalne kwaśne  pH skóry. op./8 szt. Kosmetyk. | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **WARTOŚĆ PAKIETU:** | | | |  |  |  |  |

**Pakiet nr 13 - Żel do jamy ustnej na bazie chlorheksydyny. CPV 33631600-8**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | opis produktu | ilość szt.. | cena jednostkowa netto [zł] | wartość netto [zł] | stawka vat [%] | Wartość brutto [zł] | nazwa handlowa i kod/nr kat. produktu | nazwa producenta | wielkość opakowania handlowego, kod EAN opakowania handlowego |
| 1 | Specjalistyczny żel zawierający 0,2% glukonian chlorheksydyny, mleczan glinu op. / 20 ml. | 240 |  |  |  |  |  |  |  |
| **WARTOŚĆ PAKIETU:** | | | |  |  |  |  |

**Pakiet nr 14 - Opatrunek poiniekcyjny. CPV 33141110-4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | opis produktu | ilość op. | cena jednostkowa netto [zł] | wartość netto [zł] | stawka vat [%] | Wartość brutto [zł] | nazwa handlowa i kod/nr kat. produktu | nazwa producenta | wielkość opakowania handlowego, kod EAN opakowania handlowego | klasa wyrobu medycznego |
| 1 | Opatrunek poiniekcyjny, jałowy wykonany z włókniny z mikroperforacjami w kolorze białym, posiadający wkład chłonny  o zwiększonej chłonności w centralnej części opatrunku. Opatrunek posiada pojedyncza warstwę zabezpieczającą  z papieru silikonowanego. Opatrunek pakowany w opakowanie papier/ papier po 1 szt., rozmiar 2,5 cm x 8,5 cm x 100 szt. | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **WARTOŚĆ PAKIETU:** | | | |  |  |  |  |

**Pakiet nr 15 - Opaska kohezyjna. CPV 3314111-9**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | opis produktu | ilość szt. | cena jednostkowa netto [zł] | wartość netto [zł] | stawka vat [%] | Wartość brutto [zł] | nazwa handlowa i kod/nr kat. produktu | nazwa producenta | wielkość opakowania handlowego, kod EAN opakowania handlowego | klasa wyrobu medycznego |
| 1 | Kohezyjna opaska podtrzymująca  12 cm x 20 m. Podać cenę za szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **WARTOŚĆ PAKIETU:** | | | |  |  |  |  |

**Pakiet nr 16 - Opatrunek do portów naczyniowych. CPV 33141112-8**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | opis produktu | ilość op. | cena jednostkowa netto [zł] | wartość netto [zł] | stawka vat [%] | Wartość brutto [zł] | nazwa handlowa i kod/nr kat. produktu | nazwa producenta | wielkość opakowania handlowego, kod EAN opakowania handlowego | klasa wyrobu medycznego |
| 1 | Sterylny, przezroczysty opatrunek  do mocowania igieł w podskórnych portach naczyniowych wykonany  z foli poliuretanowej o rozmiarze 12 x 12 cm. Przezroczysta folia nie zawiera kleju. Obrzeża opatrunku wzmocnione są laminowaną włókniną zawierającą klej akrylowy z nacięciami na brzegach oraz wycięciem. Ramka ułatwia aplikację, duży pasek włókninowy, laminowany do mocowania  oraz metka do oznaczenia. Wyrób medyczny klasy IIa. Czas utrzymania na porcie naczyniowym do 7 dni. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Opakowanie folia-folia. Ilość podana w sztukach. Cena za sztukę. | 1 875 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **WARTOŚĆ PAKIETU:** | | | |  |  |  |  |

**Pakiet nr 17 - Strzykawki trzyczęściowe luer-lock do pompy Perfusor Space. CPV 33141310-6**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | opis produktu | ilość szt. | cena jednostkowa netto [zł] | wartość netto [zł] | stawka vat [%] | Wartość brutto [zł] | nazwa handlowa i kod/nr kat. produktu | nazwa producenta | wielkość opakowania handlowego, kod EAN opakowania handlowego | klasa wyrobu medycznego |
| 1 | Jałowa strzykawka trzyczęściowa z końcówką luer-lock, pojemność  2-3 ml skala co 0,1 ml x 1 szt | 4 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Jałowa strzykawka trzyczęściowa  z końcówką luer-lock, pojemność 5 ml skala co 0,2 ml x 1 szt. | 12 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Jałowa strzykawka trzyczęściowa z końcówką luer-lock, pojemność 10 ml skala co 0,2 ml x 1 szt. | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Jałowa strzykawka trzyczęściowa  z końcówką luer-lock, pojemność 20 ml skala co 1 ml x 1 szt. | 20 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Jałowa strzykawka trzyczęściowa  z końcówką luer-lock, pojemność 30 ml skala co 1 ml x 1 szt. | 10 080 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Jałowa strzykawka trzyczęściowa z końcówką luer-lock, pojemność 50 / 60 ml x 1 szt. | 14 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Jałowe igły tępe do pobierania leków  z fiolki i szklanej ampułki, z filtrem 5 μm, 18 G, 1,2 mm x 40 mm, z ostrzem ściętym pod kątem 45°, zapobiegającym fragmentacji gumowego korka i zatrzymującym drobiny szkła, nasadka igły w kolorze. Op./100 szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **WARTOŚĆ PAKIETU:** | | | |  |  |  |  |

**Pakiet nr 18 - Akcesoria do przygotowywania cytostatyków. CPV – 33194120-3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | opis produktu | ilość szt. | cena jednostkowa netto [zł] | wartość netto [zł] | stawka vat [%] | Wartość brutto [zł] | nazwa handlowa i kod/nr kat. produktu | nazwa producenta | wielkość opakowania handlowego, kod EAN opakowania handlowego | klasa wyrobu medycznego |
| 1 | Koreczek do zabezpieczania napełnionej strzykawki z końcówkami żeńską i męską luer lock, sterylny. | 14 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **WARTOŚĆ PAKIETU:** | | | |  |  |  |  |

**Pakiet nr 19 - Sterylna woda do tlenoterapii. CPV 33695000-8**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | opis produktu | ilość szt. | cena jednostkowa netto [zł] | wartość netto [zł] | stawka vat [%] | Wartość brutto [zł] | nazwa handlowa i kod/nr kat. produktu | nazwa producenta | wielkość opakowania handlowego, kod EAN opakowania handlowego | klasa wyrobu medycznego |
| 1 | Sterylna woda do nawilżania tlenu  w jednorazowym pojemniku 300 -350 ml, z adapterem do dozownika tlenu,  z możliwością użycia do wyczerpania pojemności opakowania (nawet powyżej 30 dni). Pojemnik dwukomorowy (komora główna  i komora boczna z otworami dyfuzyjnymi), co zapobiega osadzaniu się cząsteczek wody wewnątrz drenu tlenowego. Dźwiękowy alarm bezpieczeństwa uruchamiany  przez ciśnieniową zastawkę upustową o czułości minimum 4 psi, zapobiegający uszkodzeniu pojemnika przy przekroczeniu bezpiecznych wartości przepływu tlenu. | 2 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **WARTOŚĆ PAKIETU:** | | | |  |  |  |  |

**Pakiet nr 20 – Czyściwa. CPV 39830000-9**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | opis produktu | ilość op. | cena jednostkowa netto [zł] | wartość netto [zł] | stawka vat [%] | Wartość brutto [zł] | nazwa handlowa i kod/nr kat. produktu | nazwa producenta | wielkość opakowania handlowego, kod EAN opakowania handlowego | klasa wyrobu medycznego |
| 1 | Czyściwo niepylące z nietkanego materiału (o składzie: 53-54% poliester, 46-47% miazga celulozowa) o absorbcji ok. 360 ml/m2; przeznaczone do czyszczenia stref krytyczych (klasy ISO 5 i 6 lub klasy A i B wg GMP) rozmiar 305 mm x 305mm, sterylne.  W opakowaniu 150 szt. Ilość podana  w opakowaniach. Podać cenę  za opakowanie. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Czyściwo niepylące z nietkanego materiału (o składzie: 48% poliester, 52% miazga celulozowa) o absorbcji ok. 303 ml/m2; przeznaczone do czyszczenia podłóg w pomieszczeniach czystych (klasy ISO-7 do ISO-9 lub klasy C i D wg GMP) 300 x 590 mm. W opakowaniu 500 szt. Ilość podana w opakowaniach. Podać cenę za opakowanie. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **WARTOŚĆ PAKIETU:** | | | |  |  |  |  |

**Pakiet nr 21 - Mata absorbcyjna. CPV 39830000-9**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | opis produktu | ilość op. | cena jednostkowa netto [zł] | wartość netto [zł] | stawka vat [%] | Wartość brutto [zł] | nazwa handlowa i kod/nr kat. produktu | nazwa producenta | wielkość opakowania handlowego, kod EAN opakowania handlowego | klasa wyrobu medycznego |
| 1 | Sterylna trójwarstwowa mata absorbcyjna 420mm x 260mm +/-10% do bezpiecznej produkcji cytostatyków; warstwa górna o strukturze siateczkowej z polietylenu, pośrednia warstwa wysoko chłonna, warstwa dolna nieprzepuszczalna i antypoślizgowa z folii polietylenowej, duża absorbcja płynów do 890 ml/m2, kolor niebieski, pakowana sterylnie po 1 szt. Opakowanie zbiorcze 50 szt. | 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **WARTOŚĆ PAKIETU:** | | | |  |  |  |  |

**Pakiet nr 22 - Rękaw foliowy na odpady po lekach cytotoksycznych. CPV 44174000-0**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | opis produktu | ilość op. | cena jednostkowa netto [zł] | wartość netto [zł] | stawka vat [%] | Wartość brutto [zł] | nazwa handlowa i kod/nr kat. produktu | nazwa producenta | wielkość opakowania handlowego, kod EAN opakowania handlowego | klasa wyrobu medycznego |
| 1 | Rękaw foliowy o długości 40 m  do zgrzewarki na odpady Pactosafe.  W opakowaniu 4 szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **WARTOŚĆ PAKIETU:** | | | |  |  |  |  |

**Pakiet nr 23 - Maski i czepki ochronne. CPV 33199000-1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | opis produktu | ilość op. | cena jednostkowa netto [zł] | wartość netto [zł] | stawka vat [%] | Wartość brutto [zł] | nazwa handlowa i kod/nr kat. produktu | nazwa producenta | wielkość opakowania handlowego, kod EAN opakowania handlowego | klasa wyrobu medycznego |
| 1 | Trójwarstwowa maska chirurgiczna wiązana na troki, w kolorze zielonym. Wykonana z włókniny trójwarstwowej, pełnobarierowej, z warstwą twarzową specjalnie wygładzoną nie powodującą uczuleń, ani podrażnień, czy uczucia swędzenia (wolna od mikrowłosków). Wiązania na 4 troki o długości 40-45 cm. Wyrób zapewniający skuteczną barierę dla cząstek (filtracja >= 98%  dla cząstek 0,1 mcm) i bakterii (filtracja >= 98% dla 3 mcm), przy jednoczesnej wysokiej przepuszczalności powietrza  i pary wodnej (ciśnienie różnicowe <29,4 Pa/cm2 ). Usztywniona część nosowa. Pakowana w kartoniki gwarantujące higieniczne przechowywanie i wyjmowanie.  Na kartoniku opis: nr katalogowy, producent, liczba sztuk  w opakowaniu, seria, data ważności. Maska spełniająca wymogi normy EN 14683 typ II. W opakowaniu 50 szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Czepek w kształcie hełmu, zapewniający pełną ochronę (osłonięta głowa i szyja), wiązany na troki wokół szyi. Wykonany z włókniny wiskozowej o gramaturze min. 25 g/ m2 , przepuszczalnej dla powietrza, przyjaznej dla skóry. Na czole wszyta taśma pochłaniająca pot.  W opakowaniu 100 szt. | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **WARTOŚĆ PAKIETU:** | | | |  |  |  |  |

**Pakiet nr 24 - Opatrunki mocujące cewniki ustne i nosowe. CPV 33141110-4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | opis produktu | ilość zest. | cena jednostkowa netto [zł] | wartość netto [zł] | stawka vat [%] | Wartość brutto [zł] | nazwa handlowa i kod/nr kat. produktu | nazwa producenta | wielkość opakowania handlowego, kod EAN opakowania handlowego | klasa wyrobu medycznego |
| 1 | System mocujący, zestaw trzyczęściowy (dwa plasterki z rzepami + pasek) do zabezpieczania przed przemieszczaniem się w jamie ustnej przewodów i cewników, pozwalający na dostęp do jamy ustnej i gardła  oraz umożliwiający ich pielęgnację i zachowanie higieny, możliwość utrzymania na ciele pacjenta do kilku dni. Ilość podana w zestawach.  Cena za zestaw. | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Opatrunek do fiksacji cewników nosowych wykonany z materiału pozwalającego oddychać skórze. Aplikacja trzystopniowa zapewniająca szybkie i bezpieczne umocowanie cewnika. Rozmiar 7 cm x 7,1 cm.  Ilość podana w zestawach.  Cena za zestaw. | 1250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **WARTOŚĆ PAKIETU:** | | | |  |  |  |  |

**Pakiet nr 25 - Opatrunki mocujące rurki tracheostomijne. CPV 33141110-4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | opis produktu | ilość szt. | cena jednostkowa netto [zł] | wartość netto [zł] | stawka vat [%] | Wartość brutto [zł] | nazwa handlowa i kod/nr kat. produktu | nazwa producenta | wielkość opakowania handlowego, kod EAN opakowania handlowego | klasa wyrobu medycznego |
| 1 | Opaska stabilizująca składająca  się z dwóch części wykonana z delikatnej, hydrofobowej włókniny.  Na każdej części występują paski mocujące z jednostronnie naniesionym rzepem , umożliwiające zamocowanie jej do skrzydełek mocujących rurki tracheostomijnej; krótsza część opaski stabilizujacej dodatkowo wyposażona jest w długi rzep zamocowany  na elastycznej, białej gumce, co umożliwia dopasowanie całkowitej długości opaski stabilizującej rurkę tracheostomijną. Niejałowa, jednorazowego użytku, hipoalergiczna. 43 cm x 2,5 cm, ilość podana  w sztukach, cena za szt. | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **WARTOŚĆ PAKIETU:** | | | |  |  |  |  |

**Pakiet nr 26 - Żele znieczulające do cewnikowania i lubrykanty. CPV 33661100-2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | opis produktu | ilość szt. | cena jednostkowa netto [zł] | wartość netto [zł] | stawka vat [%] | Wartość brutto [zł] | nazwa handlowa i kod/nr kat. produktu | nazwa producenta | wielkość opakowania handlowego, kod EAN opakowania handlowego | klasa wyrobu medycznego |
| 1 | Żel do cewnikowania sterylizowany radiacyjnie. Przeznaczony do wymiany cewników, rurek intubacyjnych i tracheotomijnych, a także zabiegów endoskopowych i innych gdzie wymagany jest poślizg. Skład w 100 g : chlorowodorek lidokainy 2 g, glukonian chlorheksydyny 0,25 g,  hydroksybenzoesan metylu 0,06 g,  hydroksybenzoesan propylu 0,025 g,  hydroksyetyloceluloza, glikol  propylenowy, woda destylowana 68 g, w amp. - strzyk. 11 ml, cena za 1 sztukę | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Żel do cewnikowania sterylizowany radiacyjnie. Przeznaczony do wymiany cewników, rurek intubacyjnych i tracheotomijnych, a także zabiegów endoskopowych i innych gdzie wymagany jest poślizg. Skład w 100 g : chlorowodorek lidokainy 2 g, glukonian chlorheksydyny 0,25 g,  hydroksybenzoesan metylu 0,06 g,  hydroksybenzoesan propylu 0,025 g,  hydroksyetyloceluloza, glikol  propylenowy, woda destylowana 68 g, w amp. - strzyk. 6 ml, cena za 1 sztukę | 6 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **WARTOŚĆ PAKIETU:** | | | |  |  |  |  |

**Pakiet nr 27 - Worek do leków światłoczułych. CPV 19520000-7**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | opis produktu | ilość szt. | cena jednostkowa netto [zł] | wartość netto [zł] | stawka vat [%] | Wartość brutto [zł] | nazwa handlowa i kod/nr kat. produktu | nazwa producenta | wielkość opakowania handlowego, kod EAN opakowania handlowego | klasa wyrobu medycznego |
| 1 | Worek do zabezpieczania leków światłoczułych Wymagana dobra widoczność poziomu płynu, wycięcia na szczycie umożliwiające zawieszenie opakowania leku oraz otwarta dolna część. Rozmiar 500 ml. | 24 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Worek do zabezpieczania leków światłoczułych Wymagana dobra widoczność poziomu płynu, wycięcia na szczycie umożliwiające zawieszenie opakowania leku oraz otwarta dolna część. Rozmiar 1000 ml. | 3 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **WARTOŚĆ PAKIETU:** | | | |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 r. | *podpisy osób upoważnionych do składania  oświadczeń woli w imieniu WYKONAWCY* |