## zakres 2
załącznik 1b
zakres 2 - kotwice
Lp. | opis przedmiotu zamówienia | j.m. kpl/szt | ilośc na czas trwania umowy
1. | 2 | 3 | 4
1 | System przeznaczony do szycia uszkodzonej łąkotki typu "all inside". Skład materiałowy: rączka; ABS, prowadnica; stal nierdzewna, implanty(2);PEEK, szwy; wzmocniony UHMWPE. Kąt zagięcia igły; 16 stopni. | szt. | 30
2 | Narzędzie do przeprowadzania szwów przez tkankę w obrębie stawu barkowego; Całość wykonana ze stopu stali szlachetnej chirurgicznej; Całkowita długość: 185,5mm; Grubość: 4,0mm; Grubość końcówki: 4,0mm; Przeprowadzacz nici przez tkankę; Narzędzie do wielorazowego użytku. Do sterylizacji. Zabiegi artroskopowe. | szt. | 1
3 | Nitinolowy drut szyjący w systemie z transferem szwów typu skorpion. Przeznaczony do stosowania z przeciągaczem szwów podczas leczenia uszkodzeń ścięgien stożka rotatorów, stosowana z przeciągaczem szwów typu skorpion. | szt. | 40
4 | 2 płytki zaokrąglone tytanowe z czterema otworami do naprawy uszkodzeń stawu AC Pętla z nici UHMWPE Polietylenowej, regulowana bezwęzłowa o maksymalnej długości 70mm. Szwy siła oporu przed zerwaniem: >125 N Długość Płytki +/- 0,1mm tolerancji: 11,90mm Szerokość Płytki +/-0,1mm tolerancji: 4,0mm Grubość Płytki +/-0,1mm tolerancji: 1,50mm Średnica Wew. Otworów Płytki+/-0,1mm tolerancji: 1,5mm Średnica Zew. Otworów Płytki +/- 0,1mm tolerancji: 2,0mm Średnica szwu: USP #5 Pakowane sterylnie; | szt. | 15
5 | 2 płytki zaokrąglone tytanowe z czterema otworami do naprawy uszkodzeń stawu AC Pętla z nici UHMWPE Polietylenowej, regulowana bezwęzłowa o maksymalnej długości 90mm. Szwy siła oporu przed zerwaniem: >125 N Długość Płytki +/- 0,1mm tolerancji: 11,90mm Szerokość Płytki +/-0,1mm tolerancji: 4,0mm Grubość Płytki +/-0,1mm tolerancji: 1,50mm Średnica Wew. Otworów Płytki+/-0,1mm tolerancji: 1,5mm Średnica Zew. Otworów Płytki +/- 0,1mm tolerancji: 2,0mm Średnica szwu: USP #5 Pakowane sterylnie; | szt. | 5
6 | Stożkowy implant Ø2,0mm, z 2 nićmi, 4 igłami (dł.igły 50mm,Ø otworu 0,95mm, Ø igły 1,57mm) do stawów drobnych (dłoń, stopa) uszkodzeń kostno – stawowych. Umiejscowiony na stalowym trzpieniu. Szwy UHMWPE wykonane z polietylenu o ultrawysokiej masie cząsteczkowej i biokompatybilności, zapewniają bezpieczne zakotwiczenie w tkankach, biało/niebieskie dł. 600mm – USP 2. Stop tytanu Ti-6AL-4V 5Eli. Przeznaczone do kości zdrowych. Nie wymaga instrumentarium. Narzędzie jednorazowe. Zabiegi na otwarto. Pakowane pojedynczo sterylnie; | szt. | 10
7 | Stożkowy implant Ø3,0mm, z 2 nićmi, 4 igłami (dł.igły 50mm,Ø otworu 0,95mm, Ø igły 1,57mm) do stawów drobnych (dłoń, stopa) uszkodzeń kostno – stawowych. Umiejscowiony na stalowym trzpieniu. Szwy UHMWPE wykonane z polietylenu o ultrawysokiej masie cząsteczkowej i biokompatybilności, zapewniają bezpieczne zakotwiczenie w tkankach, biało/niebieskie dł. 900mm – USP 2. Stop tytanu Ti-6AL-4V 5Eli. Przeznaczone do kości zdrowych. Nie wymaga instrumentarium. Narzędzie jednorazowe. Zabiegi na otwarto. Pakowane pojedynczo sterylnie; | szt. | 10
8 | Stożkowy implant Ø5,0mm, z 2 nićmi, 4 igłami (dł.igły 50mm,Ø otworu 0,95mm, Ø igły 1,57mm), do leczenia uszkodzeń stożka rotatorów, uszkodzeń typu SLAP oraz uszkodzeń ścięgna mięścnia podłopatkowego). Umiejscowiony na stalowym trzpieniu. Szwy UHMWPE wykonane z polietylenu o ultrawysokiej masie cząsteczkowej i biokompatybilności, zapewniają bezpieczne zakotwiczenie w tkankach, biało/niebieskie dł. 900mm – USP 2. Stop tytanu Ti-6AL-4V 5Eli. Przeznaczone do kości zdrowych. Nie wymaga instrumentarium. Zabiegi na otwarto. Pakowane pojedynczo sterylnie; | szt. | 30
9 | Implant typu tytan + peek Ø5,0mmzamocowany na trzpieniu stalowym do leczenia obrąbka stawu barkowego Rączka: ABS Trzpień: Stal Szlachetna Implant: TYTAN+PEEK Główka Kotwicy średnica: 5,0 mm Główka Kotwicy długość: 5,80 mm Korpus Kotwicy średnica: 5,00 mm Korpus Kotwicy długość: 11,00 mm Ilość szwów: 1; Rozmiar szwu: USP 2; Pakowane sterylnie pojedynczo. | szt. | 10