OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Usługa polegająca na wykonywaniu konserwacji, przeglądów technicznych, napraw awaryjnych systemu monitoringu typu:

- 7 kamer analogowych

- 116 kamer IP,

- 11  rejestratorów,

- 12 monitorów

- 13 dysków twardych

urządzenia pośrednie zapewniające zasilanie oraz transmisje wizyjną.

- Zakres przedmiotowy umowy dotyczący obsługi sieci teletechnicznych obejmuje:

- administrowanie (nadzór, obsługa) systemem;

- wykrywanie i usuwanie usterek programowych;

- usuwanie usterek (awarii) sprzętowych i sygnalizowanie konieczności wymiany podzespołów;

- diagnostykę oraz usuwanie usterek okablowania sieci teletechnicznych;

- obsługę zabezpieczeń zawartości nagrań;

- miesięczne przeglądy i konserwację sieci teletechnicznych;

- pełnienie nadzoru nad poprawnością funkcjonowania sprzętu i sieci teletechnicznych.

- W ramach konserwacji ponadto Wykonawca zobowiązany jest dokonywać raz w miesiącu niżej wymienione czynności:

- sprawdzenie poprawności działania urządzeń systemu;

- regulacja urządzeń systemu;

- usuwanie ujawnionych w czasie konserwacji nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzeń teletechnicznych.