Zakres	nr 1																Załącznik nr 1C

### PARAMETRY OCENIANE DLA OFEROWANYCH ANALIZATORÓW DO IDENTYFIKACJI I OZNACZANIA LEKOWRAŻLIWOŚCI DROBNOUSTROJÓW W MIC I SIR

| Lp. | NAZWA/OPIS PARAMETRU | PARAMETR OCENIANY | #### ZASADY OCENY | MATERIAŁY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE PARAMETRÓW OCENIANYCH Z ZAZNACZENIEM I OPISEM PLIKU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Użycie dodatkowych odczynników podczas całego procesu analizy i odczytu paneli do identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustrojów | PODAĆ | Tak – 0 pkt Nie – 20 pkt |  |
|  | ## Możliwość odczytu wyniku wrażłiwośći dla grzybów w dwóch systemach EUCAST lub CLSI | PODAĆ | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Gramatura odpadów powstałych z jednego oznaczenia testów do oceny lekowrażliwości lub identyfikacji | PODAĆ | Do 30g – 10 pkt Powyżej 30g do 50g – 5pkt Powyżej 50g – 0pkt |  |

Poz. 1-3 Proszę o potwierdzenie dokumentem spełnienie parametru ocenianego z nazwą pliku, którego dotyczy.

Dokument należy złożyć wraz z ofertą.

W przypadku braku potwierdzenia w materiałach merytorycznych (zaznaczenia w tekście i podania strony) parametru ocenianego zamawiający przyzna 0 punktów.

W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentem a tabelą Wykonawca otrzyma 0 punktów za ten parametr.