Znak: BI.I.271.14.2024                                                                                      	  Radomyśl Wielki, 14.10.2024 r.

Gmina Radomyśl Wielki

Rynek 32

39-310 Radomyśl Wielki

Dotyczy: 	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Radomyśl Wielki”

Zmiana zapisów treści

specyfikacji warunków zamówienia

Zgodnie z art. 286 ust. 1, 3, 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) zw. dalej ustawą PZP, Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) w zakresie  opisu przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, terminu składania i otwarcia ofert, terminu związania ofertą oraz projektu umowy.

W związku ze zmianą treści specyfikacji warunków zamówienia Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 25.10.2024 r. godz. 10:00.

Zamawiający modyfikuje treść SWZ w Instrukcji dla Wykonawców stanowiącej Rozdział I SWZ w następujący sposób:

- Zmiana treści SWZ w punkt 2.1.2 – Przedmiot zamówienia polega na wykreśleniu ppkt-u 2.1.2.6, 2.1.2.7, 2.1.2.8

Jest w SWZ:

    - Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej  na terenie gminy Radomyśl Wielki”.

Przedmiot zamówienia obejmuje.:

      - Dostawę następujących punktów oświetleniowych (wg. podziału mocowego):

        - 84 opraw drogowych LED o mocy 40W,

        - 115 opraw drogowych LED o mocy 50W,

        - 383 opraw drogowych LED o mocy 60W,

        - 18 opraw drogowych LED o mocy 90W,

      - Wymianę/montaż wysięgników rurowych (uzgodnionych z Zamawiającym) – 120 szt.

      - Wymianę/montaż przewodów do opraw oświetleniowych instalowanych na słupach betonowych wraz z oprawami – 600 szt.

      - Wymiana kompletnej skrzynki bezpiecznikowej na słupach betonowych – 600 szt.

      - Pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania – 600 szt.

      - Modernizacja - wyniesienie szaf sterowania oświetleniem ulicznym ze stacji transformatorowych z zastosowaniem zegara astronomicznego programowalnego zdalnie wraz z kompensacją mocy biernej – 77 szt,

      - Dostawa dedykowanego oprogramowania geolokalizującego umożliwiającego przeprowadzenie inwentaryzacji oraz bieżące prowadzenie i monitoring stanu infrastruktury oświetleniowej wraz z modułem sterującym zegarami,

      - Sporządzenie dokumentacji powykonawczej zawierającej raport dotyczący poziomu zgodności oświetlenia z obowiązującymi przepisami i normami oraz zaleceniami dla Zamawiającego dotyczącymi dostosowania oświetlenia do obowiązujących norm i przepisów w tym wykonanie raportu z pomiarów luminancji oświetlenia.

Zmienia się na:

2.1.2.	Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej  na terenie gminy Radomyśl Wielki”.

Przedmiot zamówienia obejmuje.:

2.1.2.1.	Dostawę następujących punktów oświetleniowych (wg. podziału mocowego):

•	84 opraw drogowych LED o mocy 40W,

•	115 opraw drogowych LED o mocy 50W,

•	383 opraw drogowych LED o mocy 60W,

•	18 opraw drogowych LED o mocy 90W.

2.1.2.2.	Wymianę/montaż wysięgników rurowych (uzgodnionych z Zamawiającym) – 120 szt.

2.1.2.3.	Wymianę/montaż przewodów do opraw oświetleniowych instalowanych na słupach betonowych wraz z oprawami – 600 szt.

2.1.2.4.	Wymiana kompletnej skrzynki bezpiecznikowej na słupach betonowych – 600 szt.

2.1.2.5.	Pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania – 600 szt.

- Zmiana treści SWZ w pkt. 4.1. – Warunki udziału w postępowaniu polega na wykreśleniu ppkt-u 4.1.1.5.2, 4.1.1.5.3, 4.1.1.5.4, 4.1.1.5.5

Jest w SWZ:

4.1.1.5.	zdolności technicznej lub zawodowej

4.1.1.5.1.	Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał (a w przypadku świadczeń powtarzających lub ciągłych nadal wykonuje) należycie: minimum trzy zamówienia obejmujące dostawę z montażem minimum 500 punktów oświetleniowych (przez punkt oświetleniowy zamawiający rozumie oprawę oświetleniową LED) oświetlenia drogowego.

4.1.1.5.2.	Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał (a w przypadku świadczeń powtarzających lub ciągłych nadal wykonuje) należycie: minimum trzy zamówienia obejmujące dostawę wraz z montażem i wymianą szaf oświetleniowych drogowych/ulicznych min. 30 szt. dla każdego zamówienia wraz z kompensacją mocy biernej, przy czym zamówienia te obejmować powinny również szafy oświetleniowe wyniesione z układów stacyjnych na zewnątrz.

4.1.1.5.3.	Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał (a w przypadku świadczeń powtarzających lub ciągłych nadal wykonuje) należycie: minimum trzy zamówienia obejmujące opracowanie dokumentacji technicznej wykonawczej oraz powykonawczej obejmującej min po 30 szt. szaf oświetlenia ulicznego dla każdego z zamówień.

4.1.1.5.4.	Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał (a w przypadku świadczeń powtarzających lub ciągłych nadal wykonuje) należycie: minimum trzy zamówienia obejmujące wdrożenie dedykowanego oprogramowania geolokalizującego do zarządzania i utrzymania infrastruktury oświetleniowej obejmujące min 500 szt. opraw oświetlenia ulicznego dla każdego z zamówienia.

4.1.1.5.5.	Zamawiający określa, że ww. warunek w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje matrycowym miernikiem luminancji klasy drogowej w zakresie wykonania pomiarów luminancji zmodernizowanego oświetlenia drogowego.

4.1.1.5.6.	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji:

-	jedną osobę pełniącą funkcję Kierownika budowy i posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych.

4.1.1.5.7.	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji:

-	minimum czterema osobami z uprawnieniami PPN (2 zespoły) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych.

Uwaga!

- Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej i zawodowej w zakresie doświadczenia wykonawcy może być spełniony:

- przez Wykonawcę samodzielnie lub

- przez minimum jeden podmiot udostępniający doświadczenie lub

- w przypadku podmiotów występujących wspólnie, samodzielnie przez minimum jednego z wykonawców występujących wspólnie.

Zamawiający wskazuje, że w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub w przypadku korzystania z podmiotów udostępniających zasoby na podstawie art. 118 ustawy Pzp Wykonawca lub minimum jeden Wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie lub minimum jeden podmiot udostępniający zasoby musi posiadać pełne doświadczenie wskazane w warunku udziału w postępowaniu w pkt. 4.1.1.5.1, 4.1.1.5.2, 4.1.1.5.3, 4.1.1.5.4 SWZ - dotyczy to konieczności wykazania doświadczenia wynikającego z powtarzalności wykonanych zamówień, tj. wykonania minimum 3 zamówień przez jeden podmiot.

- Wykonawca powinien w wykazie dostaw wyraźnie określić zakres (w tym ilość punktów oświetleniowych) wykonanych zamówień, aby można było ustalić, czy spełnia warunek udziału w postępowaniu.

- Wykonawca może wykazać w wykazie dostaw także roboty budowlane, jeżeli ich zakres pokrywa się z treścią warunku udziału w postępowaniu.

Zmienia się na:

      - zdolności technicznej lub zawodowej

        - Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał (a w przypadku świadczeń powtarzających lub ciągłych nadal wykonuje) należycie: minimum trzy zamówienia obejmujące dostawę z montażem minimum 500 punktów oświetleniowych (przez punkt oświetleniowy zamawiający rozumie oprawę oświetleniową LED) oświetlenia drogowego.

        - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji:

- minimum jedną osobę pełniącą funkcję Kierownika budowy i posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych.

        - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji:

- minimum czterema osobami z uprawnieniami PPN

Uwaga!

- Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej i zawodowej w zakresie doświadczenia wykonawcy może być spełniony:

- przez Wykonawcę samodzielnie lub

- przez minimum jeden podmiot udostępniający doświadczenie lub

- w przypadku podmiotów występujących wspólnie, samodzielnie przez minimum jednego z wykonawców występujących wspólnie.

Zamawiający wskazuje, że w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub w przypadku korzystania z podmiotów udostępniających zasoby na podstawie art. 118 ustawy Pzp Wykonawca lub minimum jeden Wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie lub minimum jeden podmiot udostępniający zasoby musi posiadać pełne doświadczenie wskazane w warunku udziału w postępowaniu w pkt. 4.1.1.5.1 SWZ - dotyczy to konieczności wykazania doświadczenia wynikającego z powtarzalności wykonanych zamówień, tj. wykonania minimum 3 zamówień przez jeden podmiot.

- Wykonawca powinien w wykazie dostaw wyraźnie określić zakres (w tym ilość punktów oświetleniowych) wykonanych zamówień, aby można było ustalić, czy spełnia warunek udziału w postępowaniu.

- Wykonawca może wykazać w wykazie dostaw także roboty budowlane, jeżeli ich zakres pokrywa się z treścią warunku udziału w postępowaniu.

- Zmiana treści SWZ w pkt. 5.7 w następujący sposób:

Jest z SWZ:

5.7. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Zmienia się na:

5.7. Zamawiający przewiduje udzielenie Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zamówienia.

- Zmiana treści SWZ w pkt. 6.2. Termin składania i otwarcia ofert , otwarcie ofert - ppkt. 6.2.1., 6.2.2  w następujący sposób:

Jest w SWZ:

6.2.1.	Termin składania ofert: do dnia 15.10.2024 roku godzina 10:00

6.2.2.	Termin otwarcia ofert: 15.10.2024 roku godzina 10:30 z zastrzeżeniem art 222 ustawy.

Zmienia się na:

6.2.1.	Termin składania ofert: do dnia 25.10.2024 roku godzina 10:00

6.2.2.	Termin otwarcia ofert: 25.10.2024 roku godzina 10:30 z zastrzeżeniem art 222 ustawy.

- Zmiana treści SWZ w pkt. 6.3. Termin związania ofertą - ppkt. 6.3.1.  w następujący sposób:

Jest w SWZ:

- Wykonawca jest związany ofertą przez okres 90 dni od terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą upływa z dniem 12.01.2025 roku.

Zmienia się na:

- Wykonawca jest związany ofertą przez okres 90 dni od terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą upływa z dniem 22.01.2025 roku.

- Zmiana treści SWZ w Załączniku nr 1 do SWZ- Formularz ofertowy w zakresie tabeli z kalkulacją kosztów:

Tabela z kalkulacją kosztów jest w formularzu ofertowym:

| Lp. | Opis pozycji | Jedn. miar | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oprawy oświetleniowe - komletna LED 40W | kpl. | 84 |  |  |
| 2 | Oprawy oświetleniowe - komletna LED 50W | kpl. | 115 |  |  |
| 3 | Oprawy oświetleniowe - komletna LED 60W | kpl. | 383 |  |  |
| 4 | Oprawy oświetleniowe - komletna LED 90W | kpl. | 18 |  |  |
| 5 | Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku | kpl. | 600 |  |  |
| 6 | Wymiana wysięgników rurowych o ciężarze 15-30kg mocowanych na słupie (uzgodnionych z Zamawiającym) | szt | 120 |  |  |
| 7 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych – wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 7 m | kpl. | 600 |  |  |
| 8 | Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych | szt | 600 |  |  |
| 9 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) | szt | 600 |  |  |
| 10 | Rozdzielnica główna z licznikiem, zegarem sterującym i kompensacją mocy biernej | szt | 77 |  |  |
| 11 | Dostawa dedykowanego oprogramowania geolokalizującego umożliwiającego przeprowadzenie inwentaryzacji oraz bieżące prowadzenie i monitoring stanu infrastruktury oświetleniowej. | szt | 1 |  |  |
| 12 | Sporządzenie dokumentacji powykonawczej zawierającej raport dotyczący poziomu zgodności oświetlenia z obowiązującymi przepisami i normami oraz zaleceniami dla Zamawiającego dotyczącymi dostosowania oświetlenia do obowiązujących norm i przepisów. | szt | 92 |  |  |
| 13 | Utylizacja materiałów z demontażu | szt | 600 |  |  |
| Razem wartość netto |  |  |  |  |  |
| Wartość podatku VAT |  |  |  |  |  |
| Razem wartość brutto |  |  |  |  |  |

Zmienia się Tabelę z kalkulacją kosztów na:

| Lp. | Opis pozycji | Jedn. miar | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oprawy oświetleniowe - kompletna LED 40W | kpl. | 84 |  |  |
| 2 | Oprawy oświetleniowe - kompletna LED 50W | kpl. | 115 |  |  |
| 3 | Oprawy oświetleniowe - kompletna LED 60W | kpl. | 383 |  |  |
| 4 | Oprawy oświetleniowe - kompletna LED 90W | kpl. | 18 |  |  |
| 5 | Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku ( demontaż przewodów, zabezpieczeń oraz zacisków prądowych) | kpl. | 600 |  |  |
| 6 | Wymiana wysięgników rurowych ( nowe ocynkowane ogniowo) o ciężarze 15-30 kg mocowanych na słupie - o wym. 500x2000 wraz z uchwytami i obejmami do słupa ZN lub EPV | szt. | 120 |  |  |
| 7 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych – wciąganie w słupy | kpl. | 600 |  |  |
| 8 | Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych i nieizolowanych oraz zacisków prądowych | szt | 600 |  |  |
| 9 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku | szt. | 600 |  |  |
| 10 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) | szt | 600 |  |  |
| 11 | Utylizacja materiałów z demontażu | szt | 600 |  |  |
| Razem wartość netto |  |  |  |  |  |
| Wartość podatku VAT |  |  |  |  |  |
| Razem wartość brutto |  |  |  |  |  |

Zamawiający załącza poprawiony formularz ofertowy.

- Zmiana treści SWZ w Załączniku nr 2 do SWZ- Wykaz minimalnych parametrów technicznych i cech funkcjonalnych, w celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw (opraw oświetleniowych) z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia i wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia.

Zmiana polega na:

-  modyfikacji treści w części nr 1 „Oprawy oświetleniowe drogowe”,

wykreśleniu:

-  części nr 2 „Minimalne parametry techniczne nowych szaf sterowania oświetleniem ulicznym i drogowym”,

- części nr 3 „Minimalne wymagania techniczne dla projektowanego systemu zarządzania infrastrukturą oświetleniową,

- część nr 4 „Aplikacja mobilna (zintegrowana z systemem informatycznym)”

Zamawiający załącza nowy poprawiony Załącznik nr 2 „Wykaz minimalnych parametrów technicznych…”, który należy złożyć wraz z ofertą.

Zamawiający modyfikuje treść SWZ w Projekcie umowy stanowiącym Rozdział II SWZ w następujący sposób:

- Zmiana treści SWZ w Projekcie umowy -  § 1 Przedmiot Umowy – ust. 1 polega na wykreśleniu pkt. 6, 7 i 8).

Jest w projekcie umowy:

1.	Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadania pn.: „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Radomyśl Wielki” w zakresie:

1) Dostawa następujących punktów oświetleniowych (wg. podziału mocowego):

a)	84 opraw drogowych LED o mocy 40W,

b)	115 opraw drogowych LED o mocy 50W,

c)	383 opraw drogowych LED o mocy 60W,

d)	18 opraw drogowych LED o mocy 90W,

2) Wymiana/montaż wysięgników rurowych uzgodnionych z Zamawiającym (zgodnie z opisem w przedmiarze robót) – 120 szt.

3) Wymiana/montaż przewodów do opraw oświetleniowych instalowanych na słupach betonowych wraz z oprawami (zgodnie z opisem w przedmiarze robót) – 600 szt.

4) Wymiana kompletnej skrzynki bezpiecznikowej na słupach betonowych (zgodnie z opisem w przedmiarze robót) – 600 szt.

5) Pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (zgodnie z opisem w przedmiarze robót)– 600 szt.

6) Modernizacja - wyniesienie szaf sterowania oświetleniem ulicznym ze stacji transformatorowych z zastosowaniem zegara astronomicznego programowalnego zdalnie wraz z kompensacją mocy biernej – 77 szt,

7) Dostawa dedykowanego oprogramowania geolokalizującego umożliwiającego przeprowadzenie inwentaryzacji oraz bieżące prowadzenie i monitoring stanu infrastruktury oświetleniowej wraz z modułem sterującym zegarami,

8) Sporządzenie dokumentacji powykonawczej zawierającej raport dotyczący poziomu zgodności oświetlenia z obowiązującymi przepisami i normami oraz zaleceniami dla Zamawiającego dotyczącymi dostosowania oświetlenia do obowiązujących norm i przepisów w tym wykonanie raportu z pomiarów luminancji oświetlenia.

Zmienia się na:

1.	Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadania pn.: „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Radomyśl Wielki” w zakresie:

1) Dostawa następujących punktów oświetleniowych (wg. podziału mocowego):

a)	84 opraw drogowych LED o mocy 40W,

b)	115 opraw drogowych LED o mocy 50W,

c)	383 opraw drogowych LED o mocy 60W,

d)	18 opraw drogowych LED o mocy 90W,

2) Wymiana/montaż wysięgników rurowych uzgodnionych z Zamawiającym (zgodnie z opisem w przedmiarze robót) – 120 szt.

3) Wymiana/montaż przewodów do opraw oświetleniowych instalowanych na słupach betonowych wraz z oprawami (zgodnie z opisem w przedmiarze robót) – 600 szt.

4) Wymiana kompletnej skrzynki bezpiecznikowej na słupach betonowych (zgodnie z opisem w przedmiarze robót) – 600 szt.

5) Pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (zgodnie z opisem w przedmiarze robót)– 600 szt.

- Zmiana treści SWZ w Projekcie umowy -  § 8 Odbiór końcowy – ust. 3 w następujący sposób:

Jest w projekcie umowy:

Ust. 3. Warunkiem odbioru przedmiotu zamówienia będzie przekazanie osobie sprawującej nadzór i kontrolę nad wykonaniem przedmiotu umowy najpóźniej w dniu zgłoszenia o zakończeniu prac:

1) oświadczenia:

- o usunięciu ewentualnych usterek stwierdzonych podczas przeglądu w obecności Wykonawcy prac,

- o zgodności wykonania z dokumentami przetargowymi  i  specyfikacjami,

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie konieczności korzystania – dróg, ulic, sąsiednich nieruchomości,

- schematu powykonawczego w wersji papierowej i elektronicznej pdf  oraz w formacie dwg, dxf,

- deklaracji zgodności oraz aprobat technicznych na wbudowane materiały,

- pomiary natężenia oświetlenia,

- planu powykonawczego na podkładzie geodezyjnym w 2 egz. – w kolorze

- instrukcje, DTR-ki urządzeń zamontowanych, katalogowe opraw i urządzeń

Zmienia się na:

Ust. 3. Warunkiem odbioru przedmiotu zamówienia będzie przekazanie osobie sprawującej nadzór i kontrolę nad wykonaniem przedmiotu umowy najpóźniej w dniu zgłoszenia o zakończeniu prac:

1) oświadczenia:

- o usunięciu ewentualnych usterek stwierdzonych podczas przeglądu w obecności Wykonawcy prac,

- o zgodności wykonania z dokumentami przetargowymi  i  specyfikacjami,

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie konieczności korzystania – dróg, ulic, sąsiednich nieruchomości,

- aktualizacja zestawienia opraw w pliku exel załączonym do postępowania,

- deklaracji zgodności oraz aprobat technicznych na wbudowane materiały,

- instrukcje, DTR-ki urządzeń zamontowanych, katalogowe opraw i urządzeń

- Zmiana treści SWZ w Projekcie umowy -  § 9 Rękojmia i gwarancja w następujący sposób:

Jest w projekcie umowy:

- Wykonawca udziela gwarancji jakości na cały przedmiot zamówienia na okres  ….. miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi przez okres 60 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

- W okresie trwania rękojmi za wady i gwarancji przeprowadzane będą co najmniej dwukrotnie przeglądy. Przeglądy służą stwierdzeniu wad i ocenie usunięcia wad ujawnionych w okresie rękojmi za wady i gwarancji. Przeglądy przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad w określonym przez Zamawiającego terminie.

- Termin usunięcia wad wynosi 14 dni od dnia zawiadomienia wykonawcy o wadzie, a w przypadku wad stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia – niezwłocznie ale nie później niż 2 dni od dnia zawiadomienia wykonawcy o wadzie. Mając na względzie możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia wady, Zamawiający może ustalić inny termin usunięcia wady.

- W razie nieusunięcia wad we wskazanym terminie Zamawiający, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, niezależnie od obciążenia wykonawcy karami umownymi.

- Przed upływem okresu rękojmi za wady i gwarancji akości zostanie przeprowadzony odbiór ostateczny, który służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości.

- Od dnia odbioru końcowego do dnia wystawienia protokołu odbioru ostatecznego, Wykonawcę obciążają koszty usunięcia wad i naprawienia każdej szkody rzeczywistej powstałej w przedmiocie umowy,  który był przedmiotem umowy, i za którą ponosi odpowiedzialność, a spowodowanej:

  - wadą, która wynikła z wykonanych w ramach umowy prac i tkwiła w obiekcie, na dzień zakończenia prac służących realizacji przedmiotu Umowy,

  - wypadkiem zaistniałym przed dniem odbioru końcowego, który nie był objęty ryzykiem Zamawiającego, jeżeli wynikające z wypadku skutki ujawniły się w okresie rękojmi lub,

  - czynnościami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru końcowego.

- Zapisy niniejszej umowy stanowią jednocześnie zapisy karty gwarancyjnej dla udzielonej przez wykonawcę gwarancji.

Zmienia się na:

- Wykonawca udziela gwarancji jakości na cały przedmiot zamówienia na okres  ….. miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi przez okres 60 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Termin usunięcia wad wynosi 4 dni robocze od dnia zawiadomienia wykonawcy o wadzie, a w przypadku wad stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia – niezwłocznie ale nie później niż 2 dni od dnia zawiadomienia wykonawcy o wadzie. Mając na względzie możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia wady, Zamawiający może ustalić inny termin usunięcia wady.

- W razie nieusunięcia wad we wskazanym terminie Zamawiający, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, niezależnie od obciążenia wykonawcy karami umownymi.

- Przed upływem okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości zostanie przeprowadzony odbiór ostateczny, który służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości.

- Od dnia odbioru końcowego do dnia wystawienia protokołu odbioru ostatecznego, Wykonawcę obciążają koszty usunięcia wad i naprawienia każdej szkody rzeczywistej powstałej w przedmiocie umowy,  który był przedmiotem umowy, i za którą ponosi odpowiedzialność, a spowodowanej:

  - wadą, która wynikła z wykonanych w ramach umowy prac i tkwiła w obiekcie, na dzień zakończenia prac służących realizacji przedmiotu Umowy,

  - wypadkiem zaistniałym przed dniem odbioru końcowego, który nie był objęty ryzykiem Zamawiającego, jeżeli wynikające z wypadku skutki ujawniły się w okresie rękojmi lub,

  - czynnościami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru końcowego.

- Zapisy niniejszej umowy stanowią jednocześnie zapisy karty gwarancyjnej dla udzielonej przez wykonawcę gwarancji.

Zamawiający modyfikuje treść Przedmiaru robót stanowiącego załącznik w Rozdział III SWZ poprzez: - wykreślenie pozycji 10.d.2, 11.d.2, 12.d.2,

- zmianę opisu pozycji 5.d.2, 6.d.2, 7.d.2. oraz

- dodanie pozycji: „Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku- 600 szt”

Zamawiający załącza nowy poprawiony przedmiar robót.

Zmiana treści SWZ powoduje zmianę ogłoszenia o zamówieniu oraz zmianę terminu składania ofert.

Powyższe zmiany Specyfikacji warunków zamówienia są wiążące dla Wykonawców, stanowią integralną część SWZ. Zmiany należy uwzględnić przy sporządzeniu oferty.

Pozostałe zapisy treści SWZ pozostają bez zmian.

Agnieszka Machnik

Kierownik Zamawiającego