# Wyjaśnienia specyfikacji warunków
# zamówienia.
Nasz znak ZP.271.5.2025
Nowy Targ 17.03.2025r.

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 11 w Nowym Targu.

Zamawiający na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) udziela wyjaśnienia specyfikacji warunków zamówienia w niniejszym postępowaniu. Wyjaśnienie udostępnia się na stronie internetowej. Niniejsze wyjaśnienie specyfikacji warunków zamówienia jest wiążące.

Pytanie nr 1
Czy wykonanie przyłączy teletechnicznego i ciepłowniczego objęte jest przedmiotem zamówienia?

Odpowiedź:
Tak przyłącz teletechniczny i ciepłowniczy są objęte zamówieniem i należy je przyjąć do wyceny.

Pytanie nr 2
Wykończenie części elewacji opisano: okładzina imitująca drewno (podział pionowy). Prosimy o podanie charakterystyki materiałowej w/w okładziny: deska elewacyjna drewniana, kompozytowa, elastyczna? Okładzina z blachy?

Odpowiedź:
Modelowany tynk, imitujący drewno (Pionowe drewniane elementy okładziny elewacyjnej) jak w opisie PW.
Pierwotnie w koncepcji, elewacje były wykonane z okładzin drewnianych. Na etapie uzgadniania projektu z Inwestorem zdecydowano się na zamianę materiału na tynk imitujący drewno.

Pytanie nr 3
Proszę o sprecyzowanie jaką grubości izolacji podstawowej (oprócz klinów) połaci D2 - stropodach należy zastosować? (zapis w projekcie i przedmiarach: „min. 10 cm”)

Odpowiedź:
W projekcie dla dachu D2 projektant przewidział warstwę ocieplenia (nie licząc warstwy spadkowej) 15cm. Zapis min 10 cm odnosi się do warstwy spadkowej (rynna wewnętrzna / spadek liniowy przy ściankach attykowych) aby w najniższym punkcie miała nie mniej niż 10 cm.

Otrzymują:
1/ https://platformazakupowa.pl/pn/nowytarg
2/ a/a