*załącznik nr 1*

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Zadanie pn. *„* Remont dachu budynku garażowego w KP w Strzelnie”

**Przedmiot zamówienia:**

a) CPV - nazwa i kod

Kod CPV : 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych

b) Dostawa, usługa, **robota budowlana**

c) Przedmiot zamówienia określa:

* projekt umowy

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Demontaż i montaż istniejących obróbek blacharskich
2. Wklejenie pasków papy termozgrzewalnej podkładowej P-PYE250S40 SBS w celu usunięcia nierówności w połaci dachowej
3. Pokrycie dachu papą termozgrzewalną nawierzchniową W-PYE250 S52 SBS
4. Demontaż i montaż instalacji odgromowej

**POZOSTAŁE INFORMACJE – WSPÓLNE DLA CAŁEGO ZAKRESU PRAC.**

Okres udzielonej gwarancji na wykonaną usługę powinien wynosić minimum 2 lata.

Wszystkie prace powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności przepisami bhp i p.poż, w uzgodnieniu ze zlecającym (Wydział Inwestycji i Remontów KWP w Bydgoszczy. Wykonawca będzie zobowiązany na 5 dni przed rozpoczęciem robót przekazać listę osób (z nr dokumentu tożsamości ) oraz listę pojazdów (z podaniem marki i nr rejestracyjnymi), biorących udział w realizacji zamówienia. Roboty będą mogły być wykonywane tylko w obecności pracowników Policji, w godzinach pracy jednostki tj. 7³º- 15³º.