Parametry techniczne załącznik nr 13

Urządzenie do masażu wirowego stóp i podudzi –  szt. 1

Nazwa: .........................................................................................................................................

Producent: ..................................................................................................................................

Typ, model: .................................................................................................................................

Kraj pochodzenia: ......................................................................................................................

Rok produkcji: ...........................................................................................................................

Cena Netto 1 szt : ......................................................................

Cena Brutto 1 szt: .....................................................................

Urządzenie do masażu wirowego stóp i podudzi

| Lp. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie do masażu wirowego stóp i podudzi | TAK |  |
| 2. | Zasilanie [V/Hz]: 230/50 | TAK |  |
| 3. | Akrylowa niecka wzmacniana matami z włókna szklanego | TAK |  |
| 4. | Pojemność zabiegowa: ok. 45 l | TAK |  |
| 5. | 38 dysz (+/- 2 dysze) do masażu | TAK |  |
| 6. | Sterowany elektronicznie system odkamieniania wody | TAK |  |
| 7. | Zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho | TAK |  |
| 8. | Czujnik temperatury wody | TAK |  |
| 9. | Słuchawka prysznica | TAK |  |
| 10. | Masaż wirowy za pomocą strumienia wody o regulowanej sile | TAK |  |
| 11. | Obrotowe krzesełko w zestawie | TAK |  |
| 12. | Regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego | TAK |  |
| 13. | Wymiary max. (dł. x szer. x wys.): 98 cm x 90 cm x 62 cm | TAK |  |