

URZĄD MIEJSKI W ŚWIDNICY Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich

 ul. Armii Krajowej 49, 58 – 100 Świdnica

 tel. (+48 74) 856 28 70-5, fax. (+48 74) 856 87 21

 e-mail: inwestycje@um.swidnica.pl www.um.swidnica.pl

### P- 49/IV/25

WPI.7013.3.2024.PS.27 Świdnica, dnia 09.04.2025 r.

 **- Wszyscy Wykonawcy -**

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 24**

*Dotyczy: postępowania nr P-49/IV/25 o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego zadanie inwestycyjne pn.:* ***„Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Świdnica: Urzędu Miejskiego oraz Urzędu Stanu Cywilnego zlokalizowanych przy ul. Armii Krajowej 47-49”***

Zamawiający, Gmina Miasto Świdnica, działając na podstawie działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), udziela się odpowiedzi na następujące pytania:

**Pytanie nr 1.:**

„Proszę o potwierdzenie czy w związku z wymianą stolarki okiennej należy pomalować wszystkie ściany w pomieszczeniach czy tylko te ściany gdzie będą wymieniane okna?”

**Odpowiedź nr 1.:**

**W pomieszczeniach Wykonawca jest zobowiązany do wymiany kompletnej stolarki okiennej wraz z odtworzeniem obróbek tynkarskich i malarskich ścian z oknem.**

**Pytanie nr 2.:**

„Proszę o potwierdzenie czy należy wymienić wszystkie parapety wewnętrzne i zewnętrzne?”

**Odpowiedź nr 2.:**

**Tak.**

**Pytanie nr 3.:**

„Czy Zamawiający usunie meble z pokoi na czas wykonywania prac remontowych?”

**Odpowiedź nr 3.:**

**Meble zostaną wyniesione przez Zamawiającego z pomieszczeń parteru w budynku USC, natomiast w budynku UM meble pozostają w pomieszczeniach.**

**Pytanie nr 4.:**

„Czy zamawiający zabezpieczy i udostępni wykonawcy front robót w związku z prowadzonymi pracami?”

**Odpowiedź nr 4.:**

**Zabezpieczenie mebli zgodnie z Rozdziałem VI - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ust. 11, pkt 11) SWZ. Zamawiający udostępni front robót zgodnie z Rozdziałem VI - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ust. 5 SWZ.**

**Pytanie nr 5.:**

„Czy zamawiający wyraża zgodę na prowadzenie prac głośnych w godzinach pracy urzędu?”

**Odpowiedź nr 5.:**

**Tak, Zamawiający wyraża zgodę na prowadzenie prac głośnych w godzinach pracy urzędu.**

**Pytanie nr 6.:**

„W związku z stałym użytkowaniem budynków podczas realizacji robót budowlanych proszę o informację po czyjej stronie stronie jest sprzątanie obiektu w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia?”

**Odpowiedź nr 6.:**

**Zgodnie z Rozdziałem VI - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ust. 11, pkt 11) SWZ.**

**Pytanie nr 7.:**

„W nawiązaniu do OPZ SWZ i zakresu prac ogólnobudowlanych opisanych w opisie projektu technicznego proszę o potwierdzenie czy docieplenie stropodachu w budynku USC z wykonaniem nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej jest przedmiotem tego zamówienia i podlega wycenie?”

**Odpowiedź nr 7.:**

**Tak.**

**Pytanie nr 8.:**

„W nawiązaniu do udostępnionej modyfikacji nr 1 SWZ Wykonawca prosi o wyznaczenie terminu wizji lokalnej na dzień 11.04.2025 r. na godzinę 10:00. Jeśli Zamawiający nie będzie mógł wyznaczyć wizji na wskazaną godzinę, Wykonawca prosi o wskazanie innej godziny dnia 11.04.2025 r.”

**Odpowiedź nr 8.:**

**Odpowiedzi udzielono indywidualnie.**

Dyrektor Wydziału Joanna Salus