## Sytuacje
Tabela do obliczeń fotometrycznych - zestawienie sumaryczne mocy opraw dla zadania pn.:
Wymiana opraw nieenergooszczędnych na oprawy LED na terenie Gminy Tułowice
Obliczenia fotometryczne należy wykonać zgodnie z normą PN-EN13201:2016 Oświetlenie dróg korzystając z poniższych parametrów dla poszczególnych sytuacji oświetleniowych. Wyniki obliczeń - moc oprawy i strumień świetlny oprawy należy wpisać do kolumn oznaczonych na kolor żółty.
Tabela sprawdzająca wymagania
Sytuacja nr | Typ oprawy | Wymagana ilość opraw suma [szt.] | Moc oprawy z obliczeń [W] | strumieniu świetlny oprawy [lm] | wydajność oprawy [lm/W] | Suma mocy [kW] | Lm/W | strumieniu świetlnym nie mniejszym niż [lm] | strumień sprawdzenie warunku | moc oprawy nie większy niż [W] | moc oprawy sprawdzenie warunku
1 | drogowa | 3 | 53 | 10000 | 188.6792 | 0.159 | 188.6792 | 10000 | TRUE | 53 | TRUE
2 | drogowa | 2 | 46 | 8600 | 186.9565 | 0.092 | 186.9565 | 8600 | TRUE | 46 | TRUE
3 | drogowa | 20 | 70 | 13000 | 185.7143 | 1.4 | 185.7143 | 13000 | TRUE | 70 | TRUE
4 | drogowa | 18 | 70 | 13000 | 185.7143 | 1.26 | 185.7143 | 13000 | TRUE | 70 | TRUE
5 | drogowa | 43 | 48.5 | 9000 | 185.567 | 2.0855 | 185.567 | 9000 | TRUE | 48.5 | TRUE
6 | drogowa | 44 | 27 | 5000 | 185.1852 | 1.188 | 185.1852 | 5000 | TRUE | 27 | TRUE
7 | drogowa | 60 | 12.8 | 2200 | 171.875 | 0.768 | 171.875 | 2200 | TRUE | 12.8 | TRUE
8 | drogowa | 42 | 21.5 | 4000 | 186.0465 | 0.903 | 186.0465 | 4000 | TRUE | 21.5 | TRUE
9 | drogowa | 27 | 27 | 5000 | 185.1852 | 0.729 | 185.1852 | 5000 | TRUE | 27 | TRUE
10 | drogowa | 14 | 16.5 | 3000 | 181.8182 | 0.231 | 181.8182 | 3000 | TRUE | 16.5 | TRUE
11 | drogowa | 29 | 24.5 | 4500 | 183.6735 | 0.7105 | 183.6735 | 4500 | TRUE | 24.5 | TRUE
12 | drogowa | 102 | 21.5 | 4000 | 186.0465 | 2.193 | 186.0465 | 4000 | TRUE | 21.5 | TRUE
13 | drogowa | 31 | 30 | 5600 | 186.6667 | 0.93 | 186.6667 | 5600 | TRUE | 30 | TRUE
14 | parkowa | 20 | 19.6 | 3000 | 153.0612 | 0.392 | 153.0612 | 3000 | TRUE | 19.6 | TRUE
15 | parkowa | 27 | 8 | 1200 | 150 | 0.216 | 150 | 1200 | TRUE | 8 | TRUE
SUMA |  | 482 |  |  |  | 13.257
Oświadczam, że:
1) obliczenia fotometryczne zostały opracowane zgodnie z wymaganiami z SWZ
2) suma mocy oferowanych opraw jest nie większa niż 13.3 kW