Łódź, 30.05.2025 r.

- WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 1

- Dotyczy: Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Sterylizatornii   - numer sprawy: 37/D/25

Zamawiający, SP ZOZ MSWiA w Łodzi , działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1605  ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami.

Zestaw pytań nr 1

- Pakiet 5 poz.1 - Prosimy o dopuszczenie papieru do aparatu EDAN SE-1201 o wymiarach 210mm 140mm x 143 kartki, przy pozostałych parametrach bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

- Pakiet 5 poz.2 - Prosimy o dopuszczenie papieru do aparatu Lifepak 12 o 107mm x 23m, przy pozostałych parametrach bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Pakiet 5 poz.6 - Prosimy o informację czy Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego czy też kompatybilnego. Prosimy także o wskazanie czułości wymaganego papieru.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza papier kompatybilny.

- Pakiet 5 poz.7 - Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o wymiarach 107x23 stosowanego do defibrylatora Lifepack12.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Pakiet 5 poz.8 - Prosimy o dopuszczenie papieru do Mr Silver w rolce a nie w składance. Podany przez Państwa rozmiar 112mm x25m wskazuje na rolkę.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Projekt umowy - §7 pkt. c i d - Prosimy o odniesienie kary umownej  do wartości brutto pozostałej do zrealizowania umowy a nie wartości nominalnej umowy tj §2 ust.1.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Zestaw pytań nr 2

- Pakiet 5 - Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści papier o wymiarach 210x140x2150mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

- Pakiet 5 - Pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści papier o wymiarach  170x23mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Zamawiający informuje, iż:

1) pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

2) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień należy uwzględnić przy składaniu ofert powołując się na odpowiedzi Zamawiającego.

3) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień dotyczące umowy zostaną wprowadzone do umowy przed ich podpisaniem z Zamawiającym.

4) termin składania  i otwarcia ofert  nie ulega zmianie.

Zamawiający