Załącznik nr 3

*pieczęć firmowa wykonawcy miejscowość data*

**ARKUSZ INFORMACJI TECHNICZNEJ**

**PAROWNICA ATMOSFERYCZNA**

**Nazwa urządzenia:** .................................................................................................

**Producent** .................................................................................................

**Typ i rok produkcji** ..................................................................................................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis wymaganych parametrów technicznych** | **Parametr graniczny/****wartość****Punktacja**  | **Parametry oferowanego****urządzenia** |
| 1 | Długość zastosowanych radiatorów min. 2500 mm | 2500 mm- 0 pkt.2500-3000 mm- 10 pkt. |  |
| 2 | Ilość radiatorów aluminiowych min 24 szt. | 24 szt.- 0 pkt.>24 szt.- 10 pkt. |  |
| 3 | Powierzchnia parowania min. 120 m2 | 120 m2 - 0 pkt.>120 m2.- 10 pkt. |  |
| 4 | Ciśnienie projektowe (robocze) min. 280 bar | Tak, podać |  |
| 5 | Ciśnienie próbne min. 400 bar | Tak, podać |  |
| 6 | Zakres temperaturowy pracy : -1960 C do +500C | Tak |  |
| 7 | Pojemność parownicy w litrach | Podać |  |
| 8 | Wysokość konstrukcji max. 4200 mm | Tak, podać |  |
| 9 | Certyfikat zgodności UE | wymagane |  |
| 10 | Wydajność min. 500 m3/h | 500m3/h – 0 pkt.>500m3/h – 10 pkt. |  |
| 11 | Pojemność w litrach | podać |  |
| 12 | Znak CE  | wymagane |  |

Uwagi i objaśnienia:

* Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie” lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
* Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „>” lub „<” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy znaku „=” oznacza wartość wymaganą.
* Brak odpowiedzi w przypadku pozostałych warunków, punktowana będzie jako 0.
* Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.
* Celem weryfikacji zaoferowanych przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu wartości (nie tylko liczbowych) parametrów w relacji do parametrów wymaganych i / lub spełnienia warunków granicznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty materiały opisowe pochodzące od producenta takie jak: oryginalne ulotki, katalogi, opisy przedmiotu zamówienia, dokumentację techniczną oferowanego sprzętu/ przedmiotu zamówienia, instrukcje obsługi itp. Materiały te należy załączyć w oryginale lub jako kserokopie  poświadczone za zgodność z oryginałem.

 …...........................................................................................................

 Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy