Parametry techniczne załącznik nr 6

Dwuczęściowy stół do masażu i rehabilitacji z regulacją elektryczną –  szt. 5

Nazwa: .........................................................................................................................................

Producent: ..................................................................................................................................

Typ, model: .................................................................................................................................

Kraj pochodzenia: ......................................................................................................................

Rok produkcji: ...........................................................................................................................

Cena Netto 1 szt : ......................................................................

Cena Brutto 1 szt: .....................................................................

Cena Netto 5 szt : ......................................................................

Cena Brutto 5 szt: .....................................................................

Dwuczęściowy stół do masażu i rehabilitacji z regulacją elektryczną

| Lp. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dwuczęściowy stół do masażu i rehabilitacji | TAK |  |
| 2. | śruby mocujące leżysko wkręcane w metalowe wzmocnienia znajdujące się w desce tapicerki | TAK |  |
| 3. | system elektrycznej regulacji wysokości przy pomocy pilota ręcznego (od 50 do min. 101 cm) | TAK |  |
| 4. | regulacja zagłówka przy pomocy sprężyny gazowej (od -70° do +40°) | TAK |  |
| 5. | Tapicerka wykonana z atestowanych materiałów, odporna na zabrudzenia i uszkodzenia dwuwarstwowa dostępna w wielu kolorach | TAK |  |
| 6. | zagłówek z wyprofilowanym otworem na nos i brodę | TAK |  |
| 7. | łącznik z tapicerki maskujący przerwy między sekcjami | TAK |  |
| 8. | malowana proszkowo, stabilna stalowa rama o konstrukcji krzyżakowej | TAK` |  |
| 9. | antypoślizgowe gumowe stopki z regulacją wysokości umożliwiające wypoziomowanie stołu | TAK |  |
| 10. | Obciążenie dynamiczne max. [kg]: 200 200 | TAK |  |
| 11. | Długość max [cm]: 202 202 | TAK |  |
| 12. | Szerokość max [cm]: 64 | TAK |  |