**Załącznik nr 1D- dla zakresu nr 1**

**POTWIERDZENIE WARUNKÓW PODŁĄCZENIA SYSTEMU/ ANALIZATORÓW**

 **DO SYSTEMU LSI - PROFLAB**

**1)** Wykonawca zobowiązany jest do podłączenia w zaproponowanym aparatach oprogramowania, które jest zainstalowane w Dziale Diagnostyki Laboratoryjnej.

**2)** Zamawiający informuje, że autorem Laboratoryjnego Systemu Informatycznego – programu ProfLab jest firma: **ATD SOFTWARE Sp. Z.o.o.** **i Sp. K** ul. Swojczycka 38/103 51-501 Wrocław

ul. Swojczycka 38/103, 51-501 Wrocław

**3)** Podłączenie systemu/analizatora do LSI dokonuje firma **ATD SOFTWARE Sp. Z.o.o.** **Sp. K** ul. Swojczycka 38/103 51-501 Wrocław

**4)** Koszty przyłączenia system/analizatorów do LSI obejmują: Parametry minimalne:

1. Oferent jest zobowiązany do użyczenia stacji roboczej do obsługi analizatora i dodatkowy zestaw komputerowy dla analizatora:
* Podstawowe minimalne parametry
* procesor –Processor Intel® Core i5 12600K (20MB cache, częstotliwość taktowania procesora [GHz]: 3.7)
* pamięć RAM – 16GB
* karta grafiki – zintegrowana
* SSD – min. 240 GB
* Napęd DVD-Rom
* Obudowa ATX – Small Form Factor/AIO
* Karta sieciowa – zintegrowana 1Gbit
* Monitor LCD – 23-calowy
* System opracyjny – Windows 10 PROF PL
* 2 złącza COM DB9 (RS 232) dla analizatora
* czytniki kodów kreskowych, myszki, klawiatury
* UPS o odpowiedniej mocy dla analizatora/systemu
* Szkolenie personelu
* Czytnik kodów kreskowych do aparatów, jeśli wymagany.
* Drukarka laserowa monochromatyczna dla analizatora/ system o parametrach nie mniejszych niż:
* Jakość druku - 1200 dpi x 1200 dpi
* Szybkość druku – 33 str / min
* Czas oczekiwania na wydruk pierwszej strony - max. 7 sekund
* Zainstalowana pamięć - min. 256MB
* Druk dwustronny automatyczny
* Obsługiwane systemy - min. Windows 7/8/10
* Porty komunikacji - min. USB 2.0, LAN 10/100/1000
* Normatywny cykl pracy - min 50000 str/miesiąc
* Obsługa tonerów – o wydajności min 10 000 str
* Poziom hałasu – max 56 dBA

Liczba podajników – 2

Nakładki na klawiaturę umożliwiające pisanie i dezynfekcje nakładek kształtem zgodne z modelem klawiaturę – 2 szt**.**

**5)** Podłączenie systemu do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego na koszt Wykonawcy.

**Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.**

Miejscowość.............................data..........................

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |