## formularz oferty
Załącznik nr 1 do specyfikacji
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.88.2025.LS
| Nazwa zamówienia | Dostawa materiałów chirurgicznych do chirurgii miękkiej wraz z dzierżawą generatora dla Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
powiat:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
email
1. | Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia za cenę:
| Cena brutto #: | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
2. | Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*:
| nazwa (rodzaj) towaru lub usługi: wartość bez kwoty podatku: stawka podatku, która będzie miała zastosowanie: |  | ...……………………………..…………………………... ………………………………..………………………….. ………………………………..…………………………..
* Należy podać informacje o których mowa w pkt. 10.9 SWZ. Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
3. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców *:
| część zamówienia: nazwa (firma) podwykonawcy: |  | ...……………………………..…………………………... ………………………………..…………………………..
| Oświadczamy że podwykonawca jest (podać): (mikroprzedsiębiorstwem; małym/ średnim/ dużym przedsiębiorstwem; jednoosobową działalnością gospodarczą; osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej) |  | ...……………………………..…………………………...
* Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy. ^ W przypadku wskazania podwykonawcy, zastosowanie ma ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach udzielanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ustanowiony na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. do rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.
4. | Oświadczamy, że jesteśmy *:
|       |  | mikroprzedsiębiorstwem małym przedsiębiorstwem średnim przedsiębiorstwem dużym przedsiębiorstwem jednoosobową działalnością gospodarczą osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej
*zaznaczyć właściwe.
5. | Oświadczamy, że oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami.
6. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi do 60 dni. Dodatkowe informacje znajdują się we wzorze umowy.
7. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego, jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od daty zawarcia umowy.
8. | Oświadczamy, że oferowane przez nas produkty oraz sprzęt (będący przedmiotem dzierżawy) są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017r (MDR). Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski.
9. | Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia (zarówno w zakresie produktów, jak i sprzętu będącego przedmiotem dzierżawy) spełnia wszystkie postawione wymagania określone w arkuszu cenowym (zalącznik nr 1a do SWZ).
10. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
11. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą do dnia wskazanego w SWZ.
12. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
13. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
| Imię i nazwisko |  | Stanowisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
| Nazwa i adres banku |  | Nr rachunku

## Arkusz cenowy
| DFP.271.88.2025.LS | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Poz. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto#
1. | Cewnik punktowy elektroda o długości 20 mm i szrokości 13 mm; zakładany na dystalny koniec endoskopu; elektroda bipolarna przeznaczona do ablacji ogniskowej mniejszych obszarów tkanki; długość trzonu cewnika 160 cm; średnica trzonu cewnika 4 mm; rozmiary endoskopów 8,6 mm - 12,8 mm | 35 | sztuk |  |  |  |  | 0
2. | Cewnik punktowy elektroda o długości 15 mm i szrokości 10 mm; zakładany na dystalny koniec endoskopu; elektroda bipolarna przeznaczona do ablacji ogniskowej mniejszych obszarów tkanki; długość trzonu cewnika 160 cm; średnica trzonu cewnika 4 mm; rozmiary endoskopów 8,6 mm - 9,8 mm | 5 | sztuk |  |  |  |  | 0
3. | Cewnik typu "balon", samodopasowujący się cewnik balonowy z matrycą 360; nie wymaga doboru rozmiaru; długosć robocza trzonu cewnika 85 cm; średnica trzonu cewnika 7 mm; balon o długości 80 mm; elektroda o długości 40 mm; zakres średnic 18 - 31 mm | 10 | sztuk |  |  |  |  | 0
4. | Cewnik punktowy elektroda o długości 40 mm i szrokości 13 mm; zakładany na dystalny koniec endoskopu; elektroda bipolarna przeznaczona do ablacji ogniskowej większych obszarów tkanki; długość trzonu cewnika 162 cm; średnica trzonu cewnika 4 mm; rozmiary endoskopów 8,6 mm - 9,8 mm | 10 | sztuk |  |  |  |  | 0
5. | Cewnik typu "motylek" wprowadzany przez kanał roboczy endoskopu; elektroda bipolarna przeznaczona do ablacji ognioskowej mniejszych obszarów tkanki; długosć trzonu cewnika 135 cm; średnica trzonu cewnika 2,5 mm; elektroda o długości 15,7 mm, szerokości 7,5 mm z rozłożonymi skrzydełkami; rozmiary endoskopówz kanałem roboczym o średnicy 2,8 mm lub maksymalnej; długość kanału roboczego 126 cm | 10 | sztuk |  |  |  |  | 0
Poz. | Dzierżawa sprzętu - Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa urządzenia / Typ/ Nr seryjny Producent dzierżawionego sprzętu (Podać) |  |  | Czynsz dzierżawny brutto # za 1 miesiąc | Czynsz dzierżawny brutto # za 18 m-cy
6. | Dzierżawa Generatora RFA do ablacji przełyku Barretta (1 szt.) | 18 | miesięcy |  |  |  |  | 0
| Wymagania graniczne dla dzierżawionego sprzętu (Generator RFA do ablacji przełyku Barretta): | Parametr Wymagany * ^:
| 1. Data produkcji minimum 2022 rok. | TAK, podać rok produkcji |  | Parametr Oferowany - podać rok produkcji sprzętu:
| 2. Generator kompatybilny z poz. 1-5. | TAK
| 3. Bipolarny generator energii o częstotliwości radiowej, dostarczający energię do cewników balonowych dedykowanych do ablacji większych obszarów tkanki, jak i cewników punktowych dedykowanych do mniejszych obszarów tkankowych. | TAK
| 4. Fale o mocy 300 W i częstotliwości radiowej (RF) wynoszącej 460 kHz w trybie dwubiegunowym z możliwością sterowania mocą i jednoczesnym ciągłym monitorowaniem i wyświetlaniem mocy, gęstości energii oraz ciśnienia napełniania balonu. | TAK
| 5. Możliwość ręcznego uruchomienia ablacji RF na panelu przednim generatora. | TAK
| 6. Wymiary generatora: max. szerokość 40 cm, max. długość 52cm, max.wysokość 16 cm. | TAK, podać wymiary |  | Parametr Oferowany - podać wymiary sprzętu:
| 7. Generator o masie max.14 kg. | TAK, podać masę |  | Parametr Oferowany - podać masę sprzętu:
* Oświadczamy, że oferowany sprzęt (w ramach dzierżawy) spełnia wszystkie postawione wymagania graniczne dla dzierżawionego sprzętu.
UWAGA! ^ Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych dla dzierżawionego sprzętu (przedstawionych powyższej w tabeli wymagań granicznych) spowoduje odrzucenie oferty.
Warunki serwisu dla dzierżawionego sprzętu:
1. Urządzenie kompletne, gotowe do pracy bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów ( poza materiałami jednorazowego użytku). 2. Serwis w okresie dzierżawy: w cenie umowy dzierżawy. 3. Przeglądy techniczne zgodnie z zaleceniami producenta w okresie dzierżawy lub zapewnienie, że przez cały okres dzierżawy urządzenie będzie mieć aktualny przegląd techniczny – w cenie umowy dzierżawy. 4. Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie dzierżawy (dotyczy dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 15.00) – do 3 dni. 5. Zapewnienie aparatu zastępczego, wolnego od wad, o parametrach nie gorszych od modelu ujętego w umowie w przypadku czasu naprawy przekraczającego 3 dni (dotyczy dni roboczych). 6. Wraz z dostawą komplet materiałów dotyczących instalacji urządzenia oraz instrukcji obsługi, paszporty techniczne, stosowne atesty, certyfikaty / dopuszczenia na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych/jeśli dotyczy. 7. Instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej (pendrive lub płyta CD). 8. Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy. 9. Szkolenie dla personelu medycznego i technicznego. 10. Dodatkowe szkolenie dla personelu medycznego, w przypadku wyrażenia takiej potrzeby przez personel medyczny. 11. Wykonawca wyraża zgodę na oznakowanie aparatu przez Zamawiającego w celach ewidencyjnych na czas obowiązywania umowy. Oznaczenie zostanie całkowicie usunięte przez Zamawiającego przed wydaniem aparatu. 12. Wraz z dostawą podpisany protokół odbioru ze wskazaniem numerów seryjnych urządzeń dzierżawionych. 13. Każdorazowa wymiana urządzenia na nowe powinna być zgłoszona do Działu Aparatury w raz z numerami seryjnymi, które są wymieniane.
| Koszt zużycia energii elektrycznej dzierżawionego sprzętu | Założony czas pracy sprzętu | j.m. | Przyjęty koszt 1 kWh |  | Moc oferowanego sprzętu w watach [W] | Koszt zużycia energii elektrycznej przez sprzętu
| Dzierżawa Generatora RFA do ablacji przełyku Barretta (1 szt.) | 4320 | godziny | 0.71 |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.