## Pakiet nr 1
Sprawa nr: 34/D/25
Załącznik nr 2a do SWZ
Parametry techniczne - Pakiet 1
Zestaw przygotowawczy do koronarografii i koronaroplastyki
Lp. | Opis parametrów technicznych | Parametry bezwzględnie wymagane | Potwierdzenie parametrów bezwzględnie wymaganych | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
1. | Igła angiograficzna 18G , dł 7cm
1.1 | 18G, 70mm, średnica wewn. min. 0,035’’ | Tak, podać
2. | Zestaw do obłożenia stołu do zabiegów angiograficznych
2.1 | chusta angiograficzna min. rozmiar 240x370cm z 2 otworami (dostęp promieniowy+ udowy), przezroczysta krawędź - 1 szt. | Tak, podać
2.2 | fartuch chirurgiczny wzmocniony (rozmiar XL, L) - 2 szt. | Tak
2.4 | miska plastikowa 500ml - 1 szt. | Tak
2.5 | miska plastikowa o średnicy min.25cm – 1 szt. | Tak, podać
2.6 | pokrowiec ochronny typu czapeczka z gumką 85x 90cm - 2 szt | Tak
2.7 | strzykawka 10ml -3szt. ; strzykawka 20 ml – 1szt | Tak
2.8 | strzykawka 20ml z gwintem ( wkręcana ) – 1 szt. ; strzykawka 10ml z gwintem ( wkręcana ) – 1 szt. ; strzykawka 5ml z gwintem (wkręcana ) | Tak
2.9 | serweta absorbująca trójwarstwowa 60x40cm - 1 szt | Tak
2.10 | gaziki 100x100mm - 30 szt | Tak
2.11 | serweta na stolik, trójwarstwowa 100x150cm. | Tak
2.12 | igła do znieczulenia 0,5-0,6 | Tak
2.13 | igła 0,8 | Tak
2.14 | prowadnik o średnicy 0,35” z końcówką "J" o długości 200cm pokryty PTFE | Tak
2.15 | rampa trójkranikowa ze wkręcaną strzykawką 10ml | Tak
2.16 | przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych | Tak
2.17 | wewnątrz zestawu 2 szt. małe naklejki stwierdzające jałowość pakietu , nazwę produktu oraz datę przydatności do użycia | Tak
2.18 | linia do pomiaru ciśnienia krwawego współpracująca posiadanym systemem do pomiaru ciśnienia schwarzer | Tak
2.19 | gąbeczka na uchwycie plastikowym tzw. „ lizak” do przemywania pola operacyjnego– 3szt | Tak
3. | Cewnik balonowy ( DEB) uwalniający lek antymitotyczny
3.1 | cewnik balonowy pokryty paklitakselem bez nośnika polimerowego | Tak
3.2 | minimalny wymagany przedział średnic 2mm - 4,0mm ( minimum 7 rodzajów średnic) | Tak, podać
3.3 | wymagany przedział długości : 10-40mm ( minimum 7 długości ) | Tak, podać
3.4 | ciśnienie nominalne maksimum 6atm. ; RBP ≤14atm. | Tak, podać
3.5 | ilość substancji czynnej minimum 3μg/mm2 w mieszance z syntetycznym środkiem wiążącym | Tak, podać
3.6 | profil wejścia maksimum 0,016” | Tak, podać
3.7 | shaft proksymalny ≤1,9F ; shaft dystalny ≤2,5F | Tak
3.8 | udokumentowana długość podwójnej terapii przeciwpłytkowej w zastosowaniu samodzielnym oraz BMS-ISR - 4 tygodnie | Tak
3.9 | długość użytkowa 145cm | Tak
3.10 | potwierdzone klinicznie zastosowanie w leczeniu zmian de novo | Tak
3.11 | balon składny czteropunktowo | Tak
4. | Linia do pomiaru ciśnienia krwawego
4.1 | linia do pomiaru ciśnienia składająca się z przetwornika ze zintegrowanym systemem płuczącym 3ml/h | Tak
4.2 | częstotliwość własna przetwornika 200Hz | Tak
4.3 | dwudzielna komora kroplowa z zatrzymującym powietrze filtrem hydrofilnym z membraną 15µm , który zapobiega przedostawaniu się powietrza do obiegu przetwornika | Tak
4.4 | wysoka odporność na zakłócenia bez konieczności stosowania elementów korygujących | Tak
4.5 | połącznie z kablem interfejsowym pionowe wodoszczelne | Tak
4.6 | układ do przepłukiwania w postaci skrzydełek | Tak
4.7 | wstępnie wykalibrowany czujnik pomiarowy ze stałymi parametrami elektrycznymi ( czułość , liniowość , stabilność zera ) | Tak
4.8 | oznakowanie nazwą firmy w części infuzyjnej | Tak
4.9 | kabel interfejsowy , imadła i płytki zgodne z SWZ | Tak
5. | Fartuch chirurgiczny wzmocniony w roz. L
5.1 | fartuch chirurgiczny, jednorazowy, wzmocniony | Tak
5.2 | sterylny w rozmiarze L | Tak
5.3 | dł. fartucha: 119 cm, szer. fartucha: 155 cm, dł. rękawa: 87 cm | Tak
5.4 | wzmocniony na całej długości w przedniej części i od łokcia w rękawie | Tak
6. | Dren oszczędzający kontrast
6.1 | dren z zastawką bezzwrotną łączący kolec oszczędzający kontrast z rampą | Tak
6.2 | duży rozmiar zastawki bezzwrotnej zamykającej przepływ kontrastu (zabezpiecza przed skażeniem przez mikroorganizmy) | Tak
6.3 | duże światło pozwalające na kontrolowanie przepływu kontrastu | Tak
6.4 | długość 130 cm | Tak
6.5 | końcówka męsko – męska | Tak
7. | Rotator do prowadników o średnicy do 0,035" | Tak, podać
8. | Inflator z manometrem 0-30 atm.
8.1 | nie zawiera latexu ,pojemność 20 ml i 25 ml | Tak
8.2 | zakres ciśnień 30 atm | Tak
8.3 | podwójny system mierzenia ciśnienia w atm i psi | Tak
8.4 | ergonomiczny kształt urządzenia ułatwiający obsługę | Tak
8.5 | mechanizm blokujący w formie przycisku | Tak
8.6 | skala pomiarowa dobrze widoczna w przyciemnionym pomieszczeniu | Tak
8.7 | łatwa manipulacja | Tak
8.8 | krystalicznie przezroczysty cylinder ułatwiający kontrolę wizualną i odpowietrzanie | Tak
8.9 | wysokociśnieniowy dren z trójdrożnym kranikiem odcinającym i adapterem rotacyjnym, | Tak
8.10 | całość o dł 35 cm | Tak
9. | Y-connectory z zastawką , pojedynczy
9.1. | Przeźroczysty , z zastawką mechaniczną z gwintem | Tak
9.2. | pojedyńczy | Tak
9.3. | zastawka typu touhy-borst | Tak
9.4. | średnica przejścia 9,5F | Tak
10. | Cewnik nacinający-pozycjonujący
10.1 | budowa balonu umożliwiająca wielokrotne inflacje i deflacje w zależności od długości zmiany. | Tak
10.2 | cewnik przeznaczony do bardzo zwapniałych zmian w celu zwiększenia światła naczynia , przygotowania zmiany do stentowania lub zastosowania cewnika balonwego pokrytego lekiem | Tak
10.3 | szaft proksymalny 2,2F , szaft dystalny 2,7F | Tak
10.4 | zaopatrzony w trzy elementy nacinająco-pozycjonujące przymocowane proksymalnie i dystalnie do balonu | Tak
10.5 | ciśnienie nominalne 6atm , RBP 14atm. | Tak
10.6 | długość balonu 13mm , średnice 2-4mm ( minimum 7 rozmiarów ) | Tak
10.7 | kompatybilny z prowadnikiem 0,014” | Tak
10.8 | badania kliniczne wykazujące wskaźnik TLF 3% lub niższy | Tak

## Pakiet nr 2
Sprawa nr: 34/D/25
Załącznik nr 2a do SWZ
Parametry techniczne - Pakiet 2
Zestaw do koronaroplastyki w krętych tętnicach wieńcowych
Lp. | Opis parametrów technicznych | Parametry bezwzględnie wymagane | Potwierdzenie parametrów bezwzględnie wymaganych | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
1. | Zestaw ( cewnik) do mechanicznego odsysania skrzeplin z naczyń wieńcowych , typu monorail z proksymalną końcówką Luer-lock, kompatybilny z cewnikiem 6-7F
1.1 | cewnik aspiracyjny długość 145 cm | Tak, podać
1.2 | dostępny w wersji 6F | Tak
1.3 | zewnętrzna średnica cewnika ( w odcinku dystalnym/ środkowym/ proksymalnym) : dla cewnika 6F 0,067’’/0,067’’/0,051’’ | Tak
1.4 | wewnętrzne pole powierzchni cewnika ( w odcinku dystalnym/ środkowym/ proksymalnym) : dla cewnika 6F 0,93mm2/0,83mm2/0,95mm2 | Tak
1.5 | shaft dystalny pokryty substancją hydrofilną na odcinku 25cm | Tak
1.6 | wzmocniony shaft dystalny tak aby zwiększyć odporność cewnika na złamanie | Tak
1.7 | prędkość ekstrakcji wody dla cewnika 6F =1,6ml/s | Tak
1.8 | Maker umieszczony w odległości 3mm od końcówki | Tak
1.9 | Rurka przedłużająca z zaworem odcinającym
1.10 | Strzykawka aspiracyjna 60ml z blokadą | Tak
1.11 | Dwa filtry na skrzeplinę
2. | Stent kobaltowo-chromowy na balonie uwalniający lek cytostatyczny oraz polimer ułatwijący gojenie
2.1 | pokrycie stentu biodegradowalnym polimerem na bazie PLLA | Tak
2.2 | konstrukcja hybrydowa łącząca stenty pasywnie pokrywane substancją umożliwiającym przyspieszone gojenie ran , zapiebiegającą wykrzepianiu na powierzchni stentu , redukującą prawdopodobieństwo wystąpienia stanów zapalnych naczyń i ograniczającą dyfuzję jonów metalicznych do ścian naczyń | Tak
2.3 | stent pokryty pochodną rapamycyny uwalnianą w sposób kontrolowany | Tak
2.4 | zróżnicowana grubość powłoki polimerowej ( grubsza od ściany naczynia ) | Tak
2.5 | dawka leku : 50-250µg w zależności od średnicy i długości | Tak
2.6 | Różne grubości strut’ów stentu : 0,06mm/60µm/0,0024” dla 2,25-3mm ( 71µm wraz z polimerem) ; 0,08mm/80µm/0,0031” dla 3,5-4mm ( 91µm wraz z polimerem ) | Tak
2.7 | czas biodegradacji polimeru około 24 miesiące | Tak, podać
2.8 | wymagane średnice 2,25; 2,5; 2,75; 3; 3,5; 4 mm | Tak
2.9 | wymagany zakres długości min. 9-30mm | Tak, podać
2.10 | stent o budowie double helix - podwójnej spirali, ze stopu kobaltowo-chromowego. | Tak
2.11 | Możliwość przemieszczania stentu przez kręte naczynia | Tak
2.12 | Skracalność podczas rozprężania 0% | Tak
2.13 | Możliwość doprężania stentu : - Do 3,5mm dla średnic 2,25-3mm ; - Do 4,65mm dla średnicy 3,5-4mm. | Tak, podać
2.14 | RBP: 16 atm dla wszystkich rozmiarów | Tak
2.15 | Ciśnienie nominalne 8atm | Tak
2.16 | Crossing profile 0,039” dla średnicy 3mm | Tak
3. | Stentgraft wieńcowy
3.1 | stent kobaltowo-chromowy pokryty powłoką , która nie aktywuje płytek krwi i fibrynogen , ogranicza dyfuzję jonów metali do otaczającej tkanki , przyspiesza proces endotelializacji i gojenia naczynia. | Tak
3.2 | pokrycie graftu nakładane metodą elektrospun | Tak
3.3 | Grubość pokrycia 90um | Tak
3.4 | Dostępne długości: 15 , 20 , 26 mm | Tak
3.5 | Dostępne średnice: 2,5 ; 3,0 ; 3,5 ; 4,0 ; 4,5 ; 5 mm | Tak
3.6 | Ciśnienie nominalne 7 atm dla średnicy 4-5mm oraz 8atm dla średnic 2,5-3,5mm | Tak, podać
3.7 | Ciśnienie RBP: 14 atm (średnica 4.0 mm) , 15 atm (2.5 – 3,5 mm) | Taik
3.8 | Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F ( dla średnicy 2,5-4mm ) i 6F ( dla średnicy 4,5-5mm) | Tak
3.9 | Długość systemu dostarczania 140 cm | Tak
3.10 | różne grubości przęseł stentgraftu : 60um ( 0,0024”) dla średnic 2,5-3mm ; 80um ( 0,0031”) dla średnic 3,5/4mm ; 120um ( 0,0047”) dla średnic 4,5-5mm | Tak
3.11 | profil przejścia 1,19mm ( 0,046”) dla średnicy 3mm | Tak
3.12 | szaft proksymalny 2 F ; szaft dystalny 2,8F dla średnicy 2,5-3,5mm , 3F dla średnic 4-5mm | Tak, podać
3.13 | konstrukcja podwójnej spirali zapewniająca gładkie przemieszczanie się | Tak
3.14 | ciśnienie RBP 14atm dla średnic 4,5-5mm , 16atm. Dla średnic 2,5-4mm | Tak, podać
3.15 | możliwość doprężeń : do 3,5mm ( średnica 2,5-3mm) ; do 4,65mm ( średnica 3,5-4mm ) ; do 5,63mm ( średnica 4,5-5mm) | Tak, podać

## Pakiet nr 3
Sprawa nr: 34/D/25
Załącznik nr 2a do SWZ
Parametry techniczne - Pakiet 3
Zestaw do koronaroplastyki z dostępu przez tętnicę udową
Lp. | Opis parametrów technicznych | Parametry bezwzględnie wymagane | Potwierdzenie parametrów bezwzględnie wymaganych | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
1. | Cewnik prowadzący do techniki " mother-chilg" 5in6
1.1 | cewnik 5F o długości 120cm do techniki "5 ni 6" ( użycie wewnątrz cewnika 6F o średnicy wewnętrznej minimum 0,070" ) | Tak, podać
1.2 | prosta końcówka typu Floopy na dystalnych min. 12cm | Tak, podać
1.3 | końcówka atraumatyczna , dobrze widoczna na skopii | Tak
1.4 | elastyczny i atraumatyczny koniec roboczy cewnika | Tak
1.5 | światło wewnętrzne cewnika 0,059” /1,5mm | Tak
1.6 | ściana trójwarstwowa: zewnętrznie poliuretan , środkowo zbrojenie stalowym oplotem , wewnętrznie pokrycie teflonem. | Tak
2. | Specjalistyczny zestaw do nakłucia tętnicy promieniowej z cienką koszulką hydrofilną
2.1 | w zestawie miniprowadnik 45 cm lub 80 cm o średnicy 0,021”,0,018” lub 0,025” oraz igłą 20g , 21g lub 22g | Tak, podać
2.2 | do wyboru prowadnik stalowy lub nitinolowy | Tak, podać
2.3 | grubość ściany koszulki nie większa niż <0,13 mm | Tak, podać
2.4 | minimalne wymagane średnice 5 – 7 F | Tak, podać
2.5 | minimalne wymagane długości 10 i 16 cm | Tak, podać
2.6 | średnica zewnętrzna koszulki 5F nie większa niż 2,14 mm ; koszulki 6F nie większa niż : 2,47 mm ; koszulki 7F nie większa niż : 2,8 mm | Tak, podać
2.7 | średnica wewnętrzna koszulki 5F : 1,89 mm ; koszulki 6F: 2,22 mm koszulki 7F: 2,55 mm | Tak
3. | Mikrocewnik do drobnych tętnic wieńcowych
3.1 | o cienkiej ścianie, zbrojony metalowym oplotem na całej długości, od wewnątrz pokryty poliuretanem | Tak
3.2 | pokrycie hydrofilne na całości z wyjątkiem proksymalnych 60 cm | Tak
3.3 | duże światło, temperowane | Tak
3.4 | proksymalnie średnica zewnętrzna 2.6 Fr (0,87mm), średnica wewnętrzna 0,021” (0,55 mm) | Tak
3.5 | dystalnie średnica zewnętrzna 1.8 Fr (0,60mm),średnica wewnętrzna 0,018” (0,45 mm) | Tak
3.6 | miękka, atraumatyczna, elastyczna końcówka z ultramałym profilem wejścia 1.8 Fr (0.60 mm) | Tak
3.7 | złoty marker o szerokości 0,7 mm w odległości 0,7 mm od końcówki zapewnia doskonałą widoczność w skopii | Tak
3.8 | dystalne 13 cm elastyczne | Tak
3.9 | dostępne długości 130 i 150 cm (do podejścia retrograde) kompatybilny z prowadnikiem 0,014 | Tak
4. | Zestaw do nakłucia tętnicy udowej zawierający introduktor , dylator , prowadnik 0,035"/ 0,038" i igłę
4.1 | koszulka wykonana z ETFE | Tak
4.2 | średnice 4 – 9 F, długość 10 cm | Tak
4.3 | Miniprowadnik o średnicy: 0,035”, 0,038” o długości 45 cm z końcówką prostą oraz J i stalową igłą | Tak
4.4 | w zestawie atraumatyczny rozszerzacz, wykonany z polipropylenu, łączący się zatrzaskowo z koszulką, po wprowadzeniu zatrzask łatwo odłamywany jedną ręką | Tak
4.5 | atraumatyczne, gładkie przejście między koszulką a rozszerzaczem oraz stożkowato zakończona końcówka rozszerzacza | Tak
4.6 | boczne ramię, na końcu dystalnym bocznego ramienia jednokierunkowy zawór i trójdrożny kranik umożliwiający przepłukanie introducera lub podanie leku oraz zapewniający szczelność, intuicyjne przełączanie kranika w jedną z trzech możliwych pozycji - wyczuwalny, charakterystyczny klik | Tak
4.7 | silikonowa, hemostatyczna zastawka krzyżowa na końcu proksymalnym | Tak
4.8 | lejkowaty kształt przekroju podłużnego końca proksymalnego koszulki (tuż za zastawką) | Tak
4.9 | ucho do szwu chirurgicznego | Tak
5. | Cewniki balonowe semi-compliant
5.1 | Balon wykonany z Nylonu 12 | Tak
5.2 | Ciśnienie nominalne NP. 6 atm, Znamionowe ciśnienie rozrywające RBP 14 atm (1.00-3.00), 12 atm (3.50-4.00) | Tak
5.3 | Profil wejściowy 0.41 mm dla 1.00-1.50 mm; 0.43 dla pozostałych średnic | Tak
5.4 | Profil przejścia 0.023” (0.58mm) dla średnicy 1.00mm | Tak
5.5 | Balony 1.00-2.00 dwukrotnie składane, pozostałe trzykrotnie | Tak
5.6 | Shaft proksymalny 0.64 mm, środkowy 0.84, dystalny dla 1.00-1.50 taperowany 0.79-0.89 dla 2.00-4.00 0.87mm | Tak
5.7 | Długość użytkowa 145 cm ; Długość odcinka RX 25 cm | Tak
5.8 | Markery głębokości na 90 i 100 cm od dystalnego brzegu | Tak
5.9 | Markery RTG Pt/Ir 1 dla balonów 1.00-1.50, 2 markery dla pozostałych średnic | Tak
5.10 | Kompatybilne z cewnikami 4 Fr i prowadnikiem 0.014” | Tak
5.11 | Pokrycie hydrofilne na dystalnym shaft`cie | Tak
5.12 | Dostępne długości: 5, 10, 15, 20, 30, 40 mm | Tak
5.13 | Zakres średnic: 1,0-4,0 mm | Tak
5.14 | Dostępny balon o wymiarach 1,0 x 5mm | Tak
6. | Stent kobaltowo-chromowy na balonie do leczenia bifurkacji
6.1 | stent kobaltowo-chromowy z krótkim okresem DAPT , uwalniający substancję antyproliferacyjną : Sirolimus | Tak
6.2 | ciśnienie RBP minimum 14 atm | Tak
6.3 | stent o budowie otwartokomórkowej , komórki połączone 2 konektorami | Tak
6.4 | grubość ścianki stentu 80um | Tak
6.5 | profil wejścia 0,018” , średnica shaftu proksymalnego min.1.9F , średnica shaftu dystalnego 2,7F | Tak
6.6 | dawka leku 3,9ug/mm | Tak
6.7 | Długośćsystemu doprowadzającego 144 cm | Tak
6.8 | możliwość doprężenia stentu do min. 5,8mm dla średnic 3,5-4mm | Tak, podać
6.9 | kotki czas podwójnej terapii przeciwpłytkowej : 1 miesiąc | Tak
6.10 | zakres długości : min. 9-38mm , zakres średnic min 2,25-4mm | Tak, podać
6.11 | pokrycie biodegradowalnym polimerem PDLLA-PCL , pokrycie lekiem tylko od strony naczynia w technologii abluminalnej | Tak
6.12 | jednakowy okres uwalniania leku oraz degradacji polimeru: 3-4 miesiące | Tak, podać

## Pakiet nr 4
Sprawa nr: 34/D/25
Załącznik nr 2a do SWZ_poprawiony
Parametry techniczne - Pakiet 4
Zestaw do kompleksowych badań i zabiegów na naczyniach wieńcowych z dostępu przez tętnicę promieniową
Lp. | Opis parametrów technicznych | Parametry bezwzględnie wymagane | Potwierdzenie parametrów bezwzględnie wymaganych | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
1. | Cewnik prowadzący z pokryciem hydrofilnym
1.1 | cewnik poktyty hydrofilnie na długości 68cm , końcówka dystalna niepokryta na długości 7cm , semgent proksymalny niepokrywany na długości 25cm. | Tak
1.2 | pokrycie cewnika ma redukować możliwość skurczu naczynia i zmniejszające tarcie | Tak
1.3 | końcówka miękka , atraumatyczna | Tak
1.4 | dostępność minimum 80 krzywizn w tym LCA , RCA oraz do bypassów | Tak
1.5 | dostępne średnice 5-8F | Tak, podać
1.6 | średnice wewnętrzne minimum : 5F;0,058” ; 6F:0,071” ; 7F:0,081” ; 8F:0,091” | Tak, podać
1.7 | długość robocza 100cm | Tak
1.8 | cewnik zbrojony odporny na złamania | Tak
2 | Prowadnik wieńcowy
2.1 | średnica 0,014” | Tak
2.2 | Rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu | Tak
2.3 | dystalna część prowadnika zapewniająca wysoką odporność i doskonałą manewrowalność , upleciona z 15 drutów | Tak
2.4 | różne sztywności końcówek roboczych : 0,5 g oraz 0,7g | Tak, podać
2.5 | pokrycie hydrofilne oraz hydrofobowe | Tak
2.6 | kształt końcówki: prosty i J | Tak
2.7 | szaft prowadnika pokryty PTFE | Tak
2.8 | dostępne długości: 190cm, 300cm | Tak
2.9 | końcówka atraumatyczna , dobrze widoczna na skopii około 3cm | Tak, podać
2.10 | prowadnik uniwersalny do zabiegów prostych i trudnych w krętych naczyniach | Tak
3 | System do usuwania ciał obcych z naczyń krwionośnych, zawierający: pętlę, tor ker, introduktor i cewnik
3.1 | zawierający: pętlę, torker, introduktor i cewnik | Tak
3.2 | rozmiar 3,2 F | Tak
3.3 | zakres pracy: 2 – 8 mm | Tak
3.4 | długość pętli 175 cm | Tak
3.5 | długość cewnika 150 cm | Tak
3.6 | składający się z trzech pętli nitinolowych | Tak
3.7 | umożliwiający repozycjonowanie cewników żylnych i oczyszczanie cewników żylnych | Tak
3.8 | z powłoki fibrynowej | Tak
3.9 | duża elastyczność, przeniesienie obrotu 1:1 | Tak
3.10 | konstrukcja zapewniająca doskonałą widoczność w skopii | Tak
3.11 | duża odporność na załamania i zagięcia , cewnik zagięty pod kontem 15 stopni | Tak
4. | Prowadnik wieńcowy specjalistyczny
4.1 | średnica 0,014” | Tak
4.2 | Prowadnik wykonany ze stali nierdzewnej | Tak
4.3 | średnica końcówki : 0,010’’ | Tak
4.4 | Dystalna część prowadnika upleciona z 8 drutów zapewniająca wysoką odporność i doskonałą manewrowalność oraz czucie prowadnika | Tak
4.5 | Rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu | Tak
4.6 | Sztywność końcówki 0,5g ; 0,6g ; 0,8g 1 g | Tak, podać
4.7 | Końcówka cieniująca 3cm , 16cm (platyna) | Tak
4.8 | Kształt końcówki: prosty z możliwością kształtowania dystalnych 2 cm , J oraz pre-shaped | Tak
4.9 | Pokrycie hydrofilne na dystalnych 40cm | Tak
4.10 | Dostępne długości: 190cm i 300cm | Tak, podać
4.11 | dostępny prowadnik z pokryciem hydrofilnym na dystalnych 40cm | Tak
4.12 | dostępny prowadnik z płaszczem polimerowym na dystalnej części prowadnika o długości 20cm | Tak
4.13 | przeznaczony do zabiegów w ciasnych i krętych naczyniach | Tak
5. | Cewniki diagnostyczne 4-7F
5.1 | Szeroka gama krzywizn | Tak
5.2 | Dostępny cewnik typu Pigtail z ośmioma otworami bocznymi | Tak
5.3 | Cewnik umożliwiający wykonanie badania zarówno prawej i lewej wieńcowej z dostępu przez tętnicę promieniową | Tak
5.4 | Dostępne średnice: 4F; 5F; 6F, 7F | Tak
5.5 | Wykonane z materiału - nylonu zapewniającego odporność na załamanie, pamięć kształtu i gładką powierzchnię | Tak
5.6 | Musi posiadać końcówkę cieniującą dobrze widoczną na skopii | Tak
5.7 | Cewniki zbrojone w części proksymalnej , końcówka bez zbrojenia , atraumatyczna ,szaft ze zwiększającą się dystalnie elastycznością w trzech kolejnych segmentach | Tak
5.8 | Dobra popychalność, przeniesienie obrotu oraz manewrowalność | Tak
5.9 | Wytrzymałość ciśnieniowa: 1200 PSI | Tak
5.10 | Duże światło wewnętrzne : 4F: 0,042” ; 5F: 0,047” ;6F: 0,057” | Tak
5.11 | Kompatybilne z prowadnikiem 0,038” | Tak
5.12 | Długości cewników min. 80cm – 125 cm | Tak
5.13 | Przepływy : 4F 1200psi 50ml inlet flow : min 16.95ml/sek ; 7F : 1200 psi 50ml inlet flow : min 44.33 ml/sek | Tak
6. | Prowadnik do pomiaru cząstkowej rezerwy przepływu wieńcowego
6.1 | Hydrofilny prowadnik ciśnieniowy o średnicy 0,014'' | Tak
6.2 | Sygnał ciśnienia dystalnego przesyłany światłowodem | Tak
6.3 | Długość prowadnika 180 cm | Tak
6.4 | Konstrukcja prowadnika z rdzeniem nitinolowy umieszczonym w tubie ze stali nierdzewnej | Tak
6.5 | trzycentymetrowa końcówka widoczna w skopii i elastyczna | Tak
6.6 | wspólpraujący z konsolą Opto | Tak
6.7 | mierzy FFR i dPR | Tak
6.8 | 3cm od końca dystanlego okienko ciśnieniowe z sensorem ciśnieniowym | Tak
6.9 | sztywność końcówki 0,64g | Tak
6.10 | pokrycie hydrofilne na dystalnych 30cm | Tak
7. | Cewnik balonowy super wysokociśnieniowy ( 35atm.)
7.1 | profil wejścia. 0.016” | Tak
7.2 | Dostępne średnice : 1,5-3,5mm dla cewnika prowadzącego 6F oraz 4-4,5mm dla cewnika 7F | Tak, podać
7.3 | Dostępne długości : 10-20 mm | Tak, podać
7.4 | RBP 35 ATM | Tak
7.5 | podwójna ściana balonu | Tak
7.6 | cewnik RX na długości 23cm , non-compliant ( niepodatny ) | Tak
7.7 | ciśnienie nominalne 10atm | Tak
7.8 | profil przejścia 0,028’’ | Tak
7.9 | średnica balonu 1,5-4,5mm , długość użytkowa szaftu 140cm | Tak, podać
7.10 | długi taperowany tip 4mm | Tak
7.11 | 2 markery widoczne na skopii | Tak
7.12 | kompatybilny z prowadnikiem 0,014’’ | Tak
8. | Inflator z manometrem do super wysokich ciśnień (powyżej 35atm. )
8.1 | o zakresie ciśnień do 55atm | Tak
8.2 | pojemność 25ml | Tak
8.3 | przezroczysty korpus umożliwiający obserwację słupa cieczy | Tak
8.4 | mechanizm spustowy umożliwiający szybką deflację | Tak
8.5 | dokładność manometru +/- 1 atm. | Tak
8.6 | czarny poliwęglanowy gwintowany tłok z oznaczoną blokadą , pozostałe elementy inflatora wykonane z plastiku wzmocnionego włóknem szklanym oraz metalem | Tak
8.7 | dostępne rozdzielczości manometru 1,2 ( do 20atm.) , 5 ( do 40atm.) | Tak, podać
8.8 | blokada zabezpieczająca przed przypadkową deflacją | Tak
8.9 | dren zakończony męskim luerem | Tak
8.10 | w zestawie kranik trójdrożny. | Tak
9. | Mikrocewnik do CTO
9.1 | część dystalna zabezpieczona przed zginaniem | Tak
9.2 | tip pokryty żywicą wolframową | Tak
9.3 | dostępny w długościach 135 cm i 150 cm | Tak, podać
9.4 | średnica wewnętrzna tipu 0,38mm - 0,015” | Tak, podać
9.5 | średnica wewnętrzna szaftu 0,019” | Tak
9.6 | kompatybilny z prowadnikiem 0,014” | Tak
9.7 | maksymalne ciśnienie 300 psi | Tak, podać
9.8 | posiada polimerowe pokrycie hydrofilne na dystalnych 70 cm dla długości 135cm i 85cm dla długości 150cm | Tak, podać
9.9 | posiada miękką, atraumatyczną i taperowaną końcówkę | Tak
9.10 | średnica zewnętrzna tipu 0,44mm ( 1,3F ) | Tak
10. | Prowadnik wieńcowy do CTO
10.1 | średnica 0,014” | Tak
10.2 | Prowadnik wykonany ze stali nierdzewnej | Tak
10.3 | końcówka taperowana do 0,010’’ ; 0,011’’ ; 0,012’’ | Tak, podać
10.4 | Dystalna część prowadnika upleciona z 8 drutów zapewniająca wysoką odporność i doskonałą manewrowalność oraz czucie prowadnika | Tak
10.5 | Rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu | Tak
10.6 | Sztywność końcówki 1,7g ; 3g ; 3,5g ; 4,5g | Tak
10.7 | Końcówka cieniująca 3cm , 15cm (platyna) | Tak, podać
10.8 | Kształt końcówki: prosty z możliwością kształtowania dystalnych 2 cm , J 1cm | Tak
10.9 | Pokrycie hydrofilne na dystalnych 40cm ; 41cm , 50cm , 170cm | Tak
10.10 | Dostępne długości: 190cm , 200 , 300cm i 330cm | Tak
10.11 | przeniesienie obrotu 1:1 | Tak
10.12 | przeznaczony do zabiegów CTO | Tak
11. | System do aterektomii orbitalnej
11.1 | składa się z cewnika z ekscentrycznie umieszczoną diamentową koroną | Tak
11.2 | średnica korony 1,25mm | Tak
11.3 | długość cewnika 135cm +/- 8cm | Tak, podać
11.4 | sterowanie pracą systemu za pomocą przycisków umieszczonych w urządzeniu do aterektomii orbitlnej wyspecyfikowanej powyżej | Tak
12. | Prowadnik do aterektomii orbitalnej
12.1 | prowadnik nitinolowy | Tak
12.2 | średnica proksymalna 0,012” , dystalna 0,014” | Tak
12.3 | oplot platynowo-wolframowy | Tak
12.4 | końcówka giętka , 1g | Tak
12.5 | długość prowadnika min. 325cm | Tak
12.6 | współprauje z systemem wyspecyfikowanym powyżej | Tak
13. | Lubrykant do aterektomii orbitalnej
13.1 | środek smarujący do aterektomii orbitalnej | Tak
13.2 | opakowanie o pojemności 100ml | Tak
14. | Dzierżawa aparatu do FFR – optomonitor III
14.1 | dzierżawa systemu składającego się z oddzielnego modułu optycznego i modułu wyświetlacza z ekranem dodatkowym , zakres pomiaru ciśnień -30 do +/- 300mmHg , dryft pomniżej 1mmHg na h | Tak, podać
14.2 | waga modułu optycznego 615g , waga wyświetlacza 1500g | Tak

## Pakiet nr 5
Sprawa nr: 34/D/25
Załącznik nr 2a do SWZ
Parametry techniczne - Pakiet 5
Opaska uciskowa na tętnicę promieniową
Lp. | Opis parametrów technicznych | Parametry bezwzględnie wymagane | Potwierdzenie parametrów bezwzględnie wymaganych | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
1. | Opaska uciskowa na tętnicę promieniową
1.1 | wykonana z transparentnego ( przeźroczystego ) materiału medycznego umożliwiającego obserwację miejsca wkłucia. | Tak
1.2 | skutecznie zatrzymuje krwawienie z tętnicy za pomocą ucisku po przezskórnej interwencji | Tak
1.3 | zapewniająca punktowy ucisk mechaniczny w miejscu nakłucia tętnicy promieniowej | Tak
1.4 | możliwość precyzyjnego regulowania siły ucisku poprzez regulację wypełnienia powietrzem opaski | Tak
1.5 | w zestawie strzykawka | Tak
1.6 | materiał , z którego wykonana jest opaska nie może powodować odparzeń skóry pacjenta, szczególnie w okolicy miejsca wkłucia | Tak
1.7 | dostępność co najmniej 3 długości opaski : 24+/- 1cm , 27+/-1cm i 29+/-1cm | Tak, podać

## Pakiet nr 6
Sprawa nr: 34/D/25
Załącznik nr 2a do SWZ
Parametry techniczne - Pakiet 6
Zestaw do koronaroplastyki
Lp. | Opis parametrów technicznych | Parametry bezwzględnie wymagane | Potwierdzenie parametrów bezwzględnie wymaganych | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
1. | Sten wieńcowy kobaltowo-chromowy pokryty lekiem Sirolimus
1.1 | Platforma stentu wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego | Tak
1.2 | Stent pokryty lekiem Sirolimus w dawce co najmniej 1,4µg/mm2 | tak
1.3 | Dostępne długości stentu: od 8mm do 48mm | Tak
1.4 | Dostępne średnice: od 2.00 do 4,5mm ( 2,0 ; 2,25 ; 2,5 ; 2,75 ; 3,0 ; 3,5 ; 4,0 ; 4,5mm ) | Tak, podać
1.5 | Profil przejścia: 0,97mm | Tak
1.6 | Grubość ściany ( stratów ) stentu: 60 µm dla wszystkich średnic i długości | Tak
1.7 | RBP: 16 atm | Tak
1.8 | Długość systemu doprowadzającego 140 cm | Tak
1.9 | Budowa open cel ( otwarto komórkowa | Tsk
2 | Cewniki balonowe non-compliant - wysokociśnieniowe , do doprężeń
2.1 | Niski profil wejścia końcówki 0,016”- 0,41 mm | Tak, podać
2.2 | Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F | Tak
2.3 | Długości 6-20 mm | Tak, podać
2.4 | Średnice 2,0 ; 2,25 ; 2,5 ; 2,75 ; 3,0 ; 3,5 ; 4,0 ; 4,5 | Tak
2.5 | RBP 20 ATM | Tak
2.6 | Długość cewnika 140 cm | Tak

## Pakiet nr 7
Sprawa nr: 34/D/25
Załącznik nr 2a do SWZ
Parametry techniczne - Pakiet 7
Cewnik balonowy do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej
Lp. | Opis parametrów technicznych | Parametry bezwzględnie wymagane | Potwierdzenie parametrów bezwzględnie wymaganych | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
1. | Cewnik balonowy do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej
1.1 | kompatybilny z urządzeniem Maquet Cardiosave hybrid | Tak
1.2 | cewnik 7-8F | Tak
1.3 | dostępne pojemności min.:25cc , 34cc , 40cc | Tak, podać
1.4 | długość cewnika max 723mm | Tak, podać
1.5 | całkowita długość balonu : 258mm dla 40cc , 221mm dla 34cc , 165mm dla 25cc , | Tak
1.6 | kompatybilny z prowadnikiem 0,025” (0,635mm) | Tak
1.7 | cewnik balonowy wraz z zestawem do wprowadzania | Tak

## Pakiet nr 8
Sprawa nr: 34/D/25
Załącznik nr 2a do SWZ
Parametry techniczne - Pakiet 8
Maska tlenowa z rezerwuarem
Lp. | Opis parametrów technicznych | Parametry bezwzględnie wymagane | Potwierdzenie parametrów bezwzględnie wymaganych | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
1. | Maska tlenowa z rezerwuarem dla dorosłych
1.1 | maska tlenowa przeznaczona do biernej tlenoterapii przez nos i usta | Tak
1.2 | posiada dren o długości minimum 2,1m zakończony uniwersalnym łącznikiem | Tak, podać
1.3 | z dwoma bocznymi zaworami jednokierunkowymi | Tak
1.4 | pakowana sterylnie | Tak
1.5 | dostarczająca pacjentowi tlen o wysokiej koncentracji ( wysokiego stężenia) | Tak
1.6 | przeznaczona dla osoby dorosłej | Tak
1.7 | produkt jednorazowego użytku | Tak
1.8 | wykonana z przezroczystego i nietoksycznego PCV | Tak

## Pakiet nr 9
Sprawa nr: 34/D/25
Załącznik nr 2a do SWZ
Parametry techniczne - Pakiet 9
Zestaw do ultrasonografii wewnątrzwieńcowej
Lp. | Opis parametrów technicznych | Parametry bezwzględnie wymagane | Potwierdzenie parametrów bezwzględnie wymaganych | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
1. | Wyciągarka PullBack Sled (sanki odciągowe):
1.1 | System jednorazowego użytku kompatybilny z głowicą mechaniczną | Tak
1.2 | System umożliwiający wykonanie badania i pomiaru na długości 100mm | Tak
2. | Cewnik IVUS (kompatybilny z systemem iLab/Polaris lub AVVIGO)
2.1 | Napęd mechaniczny, obroty rdzenia obrazującego – 30 obrotów na sekundę | Tak
2.2 | Przetwornik ultradźwiękowy o częstotliwości – 60 MHz | Tak
2.3 | Rozdzielczość osiowa – 22 µm | Tak
2.4 | Długość od końcówki dystalnej do przetwornika – 20mm | Tak
2.5 | Położenie markera radiocieniującego – 5mm od końcówki dystalnej | Tak
2.6 | Maksymalna głębokość penetracji – 6mm | Tak
2.7 | Długość robocza cewnika – 135cm | Tak
2.8 | Cewnik kompatybilny z prowadnikiem 0,014” i cewnikiem prowadzącym 5F | Tak
2.9 | Budowa teleskopowa umożliwiająca badanie naczynia na długości 150mm bez zmiany pierwotnego położenia cewnika. | Tak
2.10 | Teleskop cewnika ze znacznikami zewnętrznymi umożliwiającymi ocenę położenia głowicy | Tak

## Pakiet nr 10
Sprawa nr: 34/D/25
Załącznik nr 2a do SWZ
Parametry techniczne - Pakiet 10
Przewód do urządzeń elektrostymulacji serca z funkcją stymulacji pęczka His-a
Lp. | Opis parametrów technicznych | Parametry bezwzględnie wymagane | Potwierdzenie parametrów bezwzględnie wymaganych | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
1. | przewód do urządzeń elektrostymulacji serca z funkcją stymulacji pęczka His-a
1.1 | przewód do pomiaru i rejstracji potencjałów czynnościowych serca , progu stymulacji i impedancji ( PSA ) | Tak
1.2 | stosowany przy implantacji stymulatorów ze stymulacją pęczka HIS-a oraz w pomiarach śródoperacyjnych | Tak
1.3 | Z jednej strony kabla dwa zaciski krokodylkowe z drugiej dwa łacza pin 2mm | Tak
1.4 | sprzęt jednorazowy , pakowany sterylnie | Tak
1.5 | długość min.2mm | Tak, podać
1.6 | wtyczki w dwóch różnych kolorach np.: czerwony i czarny z ochroną dotykową | Tak