Wrocław, dnia. 19.05.2025r.

ZAŁĄCZNIK Nr 1

do wniosku  o udzielenie zamówienia publicznego

zaprojektuj  sposób zakotwienia   wiaty garażowo – magazynowej o wym. 1000 x 600 cm na terenie KP w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowej 1 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i jej montażem wg. instrukcji producenta wiaty.

a. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej fundamentów wraz z uzyskaniem pozwolenia  na budowę  wiaty garażowo – magazynowej o wym. 1000 x 600 cm na terenie KP w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowej 1 wg. zał. nr 2 i 3 oraz jej montaż.

Opracowanie winno zawierać:

- pozwolenie na budowę :  zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane

- szkic usytuowania obiektu budowlanego

- badanie geologiczne

- opis zakres i sposób prowadzenia robót montażowych

- opis i sposób zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,

- uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane  przepisami  szczególnymi

Wykonawca zobowiązany jest do:

- Uzyskania map i innych materiałów na cele opracowania  projektu,

- Wykonania projektu posadowienia wiaty i jej montaż wraz z informacją BIOZ,

- Uzyskania wszystkich wymaganych prawem decyzji, pozwoleń, zgód i uzgodnień.

- Wykonania pełnych specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych,

- Wykonania przedmiarów i kosztorysów inwestorskich.

- Pełnienia nadzoru autorskiego.

- Montaż wiaty wg. instrucji technicznej zał. nr 3 – dostawa inwestorska.

b)  Zakres  dokumentacji, którą opracuje Wykonawca powinien obejmować:

- dane wyjściowe, mapę oraz inwentaryzację architektoniczno – budowlaną  2 egz.

- projekt posadowienia i montażu - 2 egz,

- przedmiar i kosztorys szczegółowy robót – po 2 egz.,

- specyfikacja techn. wykonania i odbioru robót budowlanych – w 2 egz.,

- uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i opinii potrzebnych do  uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę.

c)  Montaż wiaty garażowo- magazynowej według instrukcji montażu producenta wraz z uzyskaniem             pozwolenia na użytkowanie jeśli będzie wymagane  zgodnie z pozwoleniem na budowę.

d)  Realizacja przedmiotu zamówienia nie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych,

e)  Normy i certyfikaty – zgodnie z PN przenoszącymi normy europejskie i wytycznymi branżowymi,

f) Dodatkowe usługi, warunki zamówienia – przed przystąpieniem do prac należy dokładnie zapoznać się                      z  opisem ewentualnie dokonać wizji lokalnej.

g)  Nie dopuszcza się ofert wariantowych;

h) Poszczególne części zamówienia mogą być przez Wykonawcę powierzone do realizacji podwykonawcom.

i) Termin realizacji zadania – zadanie przewidziano do realizacji w ciągu 4 miesięcy od podpisania umowy.

j) Przedmiot zamówienia ze względu  wąski zakres robót nie może być dzielony.