Załącznik nr 1 do SWZ

## Zał. nr 1 OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Dostawa materiałów elektrycznych na potrzeby PPDB Sp. z o.o.

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), zwanej dalej ,,ustawą pzp”.

Miejsce i data .....................................

A.	Niniejszą Ofertę składa:

|  | Nazwa firmy | Siedziba firmy | NIP/REGON | KRS/CEiDG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Firma wiodąca |  |  | NIP ________________ REGON _____________ |  |
| Partner 1* |  |  | NIP ________________ REGON _____________ |  |
| Partner 2* |  |  | NIP ________________ REGON _____________ |  |

Uwaga: * Podwykonawca nie jest uważany za partnera/członka Konsorcjum.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i załączyć do oferty pełnomocnictwo.

Dane dotyczące pełnomocnika (jeżeli dotyczy):

Nazwa (firma) / Imię i nazwisko: ________________________________________________________________                                   ____

Adres: _______________________________________________                      _____________________

Nr telefonu: _________________________________________________         ____________ ________

e-mail: ____________________________________________________                   _________________

Podstawa do reprezentacji: _______________________________________________         __________

B.	Deklaracja Wykonawcy:

W odpowiedzi na Ogłoszenie o zamówieniu dla ww. zamówienia Ja (My), niżej podpisany(i), niniejszym oświadczam(y), że:

- Oświadczam/oświadczamy, że zapoznałem/zapoznaliśmy się i w pełni oraz bez żadnych zastrzeżeń akceptuję(emy) treść Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami i zmianami.

- Oświadczam/oświadczamy, że zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały przeze mnie/nas zaakceptowane i zobowiązuję(emy)my się, w przypadku wybrania mojej(naszej) oferty, do zawarcia umowy na wymienionych tam warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oferuję/oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapisanymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia, wyjaśnieniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia i jej zmianami oraz obowiązującymi przepisami prawa.

- Oświadczamy/oświadczamy, te zdajemy sobie sprawę, że obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 Kodeksu Cywilnego.

- Cena ryczałtowa mojej/naszej oferty za wykonanie zamówienia pn.: Dostawa materiałów elektrycznych na potrzeby PPDB Sp. z o.o.

Część_______-    ___________________________________________________________

wynosi:

cena brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokości _______________ PLN

(słownie:  ____________________________________________________________________________PLN)

w tym:

podatek VAT________________ % w wysokości _______________________ PLN

(słownie: ____________________________________________________________________________PLN)

cena netto w wysokości ________________ PLN

(słownie: _____________________________________________________________________________PLN)

w tym:

za wykonanie zamówienia podstawowego:

brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokości _______________ PLN

(słownie:  ____________________________________________________________________________PLN)

w tym:

podatek VAT________________ % w wysokości _______________________ PLN

(słownie: ____________________________________________________________________________PLN)

cena netto w wysokości ________________ PLN

(słownie: ____________________________________________________________________________PLN)

za wykonanie zamówienia w opcji:

brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokości _______________ PLN

(słownie:  ____________________________________________________________________________PLN)

w tym:

podatek VAT________________ % w wysokości _______________________ PLN

(słownie: ____________________________________________________________________________PLN)

cena netto w wysokości ________________ PLN

(słownie: ____________________________________________________________________________PLN)

Część_______-    _______________________________________   (…)

- Akceptuję/akceptujemy warunki płatności.

- Termin dostawy do Zamawiającego od dnia zgłoszenia zapotrzebowania wynosi _____________ dni.

- Uważam(y) się związany(i) niniejszą ofertą w terminie określonym w dokumentach zamówienia.

- Składając ofertę informuję/informujemy, że:

niniejsza oferta wyczerpuje przesłankę zawartą w art. 225 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. wybór niniejszej oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług1. Tym samym dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

Składając ofertę informuję/informujemy, że1:

- wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

- nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego:

________________________________________________________                                   ______

- wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku: ____                                    ____________

- stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie _______%

niniejsza oferta nie wyczerpuje przesłanki zawartej w art. 225   ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień, tj. wybór niniejszej oferty nie prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

[Uwaga: proszę zaznaczyć właściwe lub niepotrzebne skreślić –  jeżeli dotyczy.]

- Składam(y) niniejszą Ofertę:

w imieniu własnym;

jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

- Zgodnie z art. 462 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuję/informujemy, że:

zamierzam/zamierzamy powierzyć Podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:

- wykonanie części dotyczącej

__________________________________________________

firmie (nazwa podać jeżeli jest już znana)

_______________________________________________                                                             _

_________________________________________________________________ __________

z siedzibą w

_________________________________________________________________ ___          ___

Wartość brutto części zamówienia powierzona Podwykonawcy wynosi: _____________ PLN lub stanowi ________ % wartości całego zamówienia;

- wykonanie części dotyczącej

__________________________________________________

firmie (nazwa podać jeżeli jest już znana)

_______________________________________________                                                             _

_________________________________________________________________ __________

z siedzibą w

_________________________________________________________________ ___          ___

Wartość brutto części zamówienia powierzona Podwykonawcy wynosi: _____________ PLN lub stanowi ________ % wartości całego zamówienia;

- (…).

nie zamierzam/zamierzamy powierzyć Podwykonawcom wykonania żadnej części zamówienia.

[Uwaga: proszę zaznaczyć właściwe lub niepotrzebne skreślić –   jeżeli dotyczy.]

- Oświadczam/oświadczamy2, że jestem/jesteśmy:

- Mikroprzedsiębiorstwem

- Małym przedsiębiorstwem

- Średnim przedsiębiorstwem

- PROWADZĘ JEDNOOSOBOWĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

- OSOBĄ FIZYCZNĄ NIEPROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

- iNNY RODZAJ     _________________________________________________________

(proszę zaznaczyć właściwe –  jeżeli dotyczy)

[Uwaga: w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać poniższe dane dla wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum:

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

- Oświadczam/oświadczamy, że jestem/jesteśmy Wykonawcą/Wykonawcami z siedzibą w państwie Europejskiego Obszaru Gospodarczego INNYM niż państwo Zamawiającego:

TAK

NIE

[Uwaga: proszę zaznaczyć właściwe.]

- Oświadczam/oświadczamy, że jestem/jesteśmy Wykonawcą/Wykonawcami z siedzibą w państwie SPOZA Europejskiego Obszaru Gospodarczego:

TAK

NIE

[Uwaga: proszę zaznaczyć właściwe.]

- Tajemnica przedsiębiorstwa.

Oświadczam/oświadczamy, iż informacje i dokumenty zawarte w odrębnym i stosownie nazwanym załączniku pn.: _________________________________________________________________ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. Na potwierdzenie powyższego załączyliśmy również stosowne wyjaśnienia wskazujące, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa z wyłączeniem informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych.

- Informacja dotycząca art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1497 z późn. zm.).

Oświadczam/oświadczamy, że składając niniejszą ofertę znane mi/nam są przesłanki wykluczenia z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego Wykonawcy w rozumieniu Ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.), wynikające z treści art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1497 z późn. zm.), wskazane odpowiednio w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w pkt 6. Instrukcji dla Wykonawców, w tym również sankcja w postaci kary pieniężnej w przypadku podlegania tym przesłankom.

- Oświadczam/oświadczamy, że wypełniłem/wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO3 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. *

[*	 W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).]

- Oświadczam/oświadczamy, że zapoznałem się/zapoznaliśmy się i akceptuję/akceptujemy wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu narzędzia Zamawiającego - platformy zakupowej.

- Załącznikami do oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

- ____________________________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________________________

- Niniejszym wskazuję, że dane umożliwiające zweryfikowanie uprawnień do reprezentowania Wykonawcy/osób działających w imieniu Wykonawcy w niniejszym postępowaniu dostępne są w bezpłatnych i ogólnodostępnych bazach danych (należy wskazać właściwe):

☐ KRS - https://ekrs.ms.gov.pl – dotyczące Wykonawcy;

☐ CEiDG - https://prod.ceidg.gov.pl – dotyczące Wykonawcy

☐ inny rejestr (należy podać) …………………………………………

W związku z tym, że umocowanie osoby działającej w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów dostępnych w bezpłatnych i ogólnodostępnych bazach danych do oferty załączam (należy wskazać właściwe):

☐ pełnomocnictwo z dnia ……………………

☐ inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy ……………………………………..

C.	Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:

| Imię i nazwisko: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do kontaktów) |  |  |  |  |  |
| Adres do korespondencji |  |  |  |  |  |  |  |
| telefon |  |  |  |  | e-mail: |  |  |

|  |  | Podpisano: |
| --- | --- | --- |
| ___________________ dn. _________________ . (Miejscowość) |  | ____________________________________ Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych (należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) |

1 dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:

- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

- importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT

2Pojęcia zaczerpnięte z Zaleceń Komisji Unii Europejskiej z dnia 6 maja 2003r. dotyczące definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (Dz. U. L 124 z 20.5 2003). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

3 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

D.	Cenę ofertową ustalono na podstawie poniższego wyliczenia:

Tabela nr 1. Załącznik asortymentowo-cenowy

CZĘŚĆ 1 Przewody, kable, uchwyty, koryta i rury karbowane

| L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Cena jedn. netto | Stawka podatku Vat | Zamówienie podstawowe |  |  | Zamówienie z opcji |  |  | Spełnia szczegółowe wymagania opisane w Szczegółowym Opisie przedmiotu zamówienia TAK / NIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ilość | Wartość netto (kol.4*kol.6) | Wartość brutto (kol.7+kol.5%) | Ilość | Wartość netto (kol.4*kol.9) | Wartość brutto (kol.10+kol.5%) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Puszki instalacyjne średnica 60 mm głęboka Możliwość łączenia puszek ze sobą | szt. |  |  | 300 |  |  | 800 |  |  |  |
|  | Kołek rozporowy plastikowy 6x40mm opakowanie: 200 szt. | opk. |  |  | 5 |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Kotwa metalowa wbijana rozprężna 6x40mm opakowanie: 100 szt., Typ: SSM | opk. |  |  | 10 |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Tuleja mosiężna rozporowa Kotwa M8 Materiał: mosiądz, do śruby/pręta: 8mm | szt. |  |  | 150 |  |  | 800 |  |  |  |
|  | Tuleja mosiężna rozporowa Kotwa M10 Materiał: mosiądz, do śruby/pręta: 10mm | szt. |  |  | 150 |  |  | 800 |  |  |  |
|  | Szpilki gwintowane M8 Średnica: M8, długość: 1m, powłoka: ocynk galwaniczny | szt. |  |  | 15 |  |  | 80 |  |  |  |
|  | Szpilki gwintowane M10 Średnica: M10, długość: 1m, powłoka: ocynk galwaniczny | szt. |  |  | 15 |  |  | 80 |  |  |  |
|  | Nakrętka sześciokątna M8 | szt. |  |  | 75 |  |  | 300 |  |  |  |
|  | Nakrętka sześciokątna M10 | szt. |  |  | 75 |  |  | 300 |  |  |  |
|  | Podkładka M8 | szt. |  |  | 75 |  |  | 300 |  |  |  |
|  | Podkładka M10 | szt. |  |  | 75 |  |  | 300 |  |  |  |
|  | Łącznik prętów gwintowanych M8 Długość: 24 mm, Gwint: M8 | szt. |  |  | 20 |  |  | 200 |  |  |  |
|  | Łącznik prętów gwintowanych M10 Długość: 30 mm, Gwint: M10 | szt. |  |  | 20 |  |  | 200 |  |  |  |
|  | Śruba z łbem grzybowym + nakrętka kołnierzowa ząbkowana Materiał: stal, Długość: 12 mm, Rozmiar gwintu metrycznego: M6, Opakowanie 100 szt. | opk. |  |  | 5 |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Uchwyt szybkiego montażu USMO-10 YDY 2x2,5mm 3x1,5mm 3x2,5mm 4x1,0mm Opakowanie: 100 szt. | opk. |  |  | 5 |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Uchwyt szybkiego montażu USMO-8 YDY 2x1,0mm 2x1,5mm 3x1,0mm Opakowanie: 100 szt. | opk. |  |  | 5 |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Uchwyt szybkiego montażu okrągły USMO-12 YDY YDY (4x1,5), YDY (4x2,5), YDY (5x1,0), YDY (5x1,5), Opakowanie: 50 szt. | opk. |  |  | 5 |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Uchwyt szybkiego montażu USMO-14 YDY 3x6,0mm 4x4,0mm 5x2,5mm Opakowanie: 50 szt. | opk. |  |  | 5 |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Opaska kablowa 2,5mm 100mm czarna UV Opakowanie: 100 szt. | opk. |  |  | 10 |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Opaska kablowa 3,5mm 200mm czarna UV Opakowanie: 100 szt. | opk. |  |  | 10 |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Opaska kablowa zaciskowa 3,5mm 370mm UV Opakowanie: 100 szt. | opk. |  |  | 10 |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Uchwyt kablowy UDF/UEF 5mm metalowy pojedynczy Wymiar na przewód: 5mm, grubość blachy: 1,2mm, otwór do mocowania kotwy: 7mm, Certyfikat CNBOP lub Certyfikat Zgodności Wspólnoty Europejskiej | szt. |  |  | 400 |  |  | 2000 |  |  |  |
|  | Uchwyt kablowy UDF/UEF 6mm metalowy pojedynczy Wymiar na przewód: 6mm, grubość blachy: 1,2mm, otwór do mocowania kotwy: 7mm, Certyfikat CNBOP lub Certyfikat Zgodności Wspólnoty Europejskiej | szt. |  |  | 400 |  |  | 2000 |  |  |  |
|  | Uchwyt kablowy UDF/UEF 8mm metalowy pojedynczy Wymiar na przewód: 8mm, grubość blachy: 1,2mm, otwór do mocowania kotwy: 7mm, Certyfikat CNBOP lub Certyfikat Zgodności Wspólnoty Europejskiej | szt. |  |  | 400 |  |  | 2000 |  |  |  |
|  | Rura winidurowe sztywna, bezhalogenowa o śr. zew 20 mm dł. 3m | m |  |  | 10 |  |  | 300 |  |  |  |
|  | Rura winidurowe sztywna, bezhalogenowa o śr. zew 25 mm dł. 3m | m |  |  | 10 |  |  | 300 |  |  |  |
|  | Rura winidurowe sztywna, bezhalogenowa o śr. zew 32 mm dł. 3m | m |  |  | 10 |  |  | 300 |  |  |  |
|  | uchwyt zamykany do rury sztywnej o śr. zew. 20 mm, bezhalogenowy | szt. |  |  | 30 |  |  | 1000 |  |  |  |
|  | uchwyt zamykany do rury sztywnej o śr. zew. 25 mm, bezhalogenowy | szt. |  |  | 30 |  |  | 1000 |  |  |  |
|  | uchwyt zamykany do rury sztywnej o śr. zew. 32 mm, bezhalogenowy | szt. |  |  | 30 |  |  | 1000 |  |  |  |
|  | złączka giętka do rury o śr. zewn. 20 mm, bezhalogenowa | szt. |  |  | 10 |  |  | 500 |  |  |  |
|  | złączka giętka do rury o śr. zewn. 25 mm, bezhalogenowa | szt. |  |  | 10 |  |  | 500 |  |  |  |
|  | złączka giętka do rury o śr. zewn. 32 mm, bezhalogenowa | szt. |  |  | 10 |  |  | 500 |  |  |  |
|  | kolanko sztywne do rury o śr. Zewn. 20 mm, bezhalogenowe | szt. |  |  | 10 |  |  | 1000 |  |  |  |
|  | kolanko sztywne do rury o śr. Zewn. 25 mm, bezhalogenowe | szt. |  |  | 10 |  |  | 1000 |  |  |  |
|  | kolanko sztywne do rury o śr. Zewn. 32 mm, bezhalogenowe | szt. |  |  | 10 |  |  | 1000 |  |  |  |
|  | Rury winidurowe karbowane o śr.22 mm, bezhalogenowe | m |  |  | 50 |  |  | 4000 |  |  |  |
|  | Rury winidurowe karbowane o śr.28 mm, bezhalogenowe | m |  |  | 50 |  |  | 4000 |  |  |  |
|  | Rury winidurowe karbowane o śr.40 mm, bezhalogenowe | m |  |  | 50 |  |  | 4000 |  |  |  |
|  | Uchwyt do rur karbowanych śr. 22mm, bezhalogenowy | szt. |  |  | 50 |  |  | 4000 |  |  |  |
|  | Uchwyt do rur karbowanych śr. 28mm, bezhalogenowy | szt. |  |  | 50 |  |  | 4000 |  |  |  |
|  | Uchwyt do rur karbowanych śr. 40 mm, bezhalogenowy | szt. |  |  | 50 |  |  | 4000 |  |  |  |
|  | Korytko metalowe szerokość 300 mm wysokość 60 mm dł. 3m | szt. |  |  | 14 |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Korytko metalowe szerokość 200 mm wysokość 60 mm dł. 3m | szt. |  |  | 17 |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Korytko metalowe szerokość 150 mm wysokość 50 mm dł. 3m | szt. |  |  | 25 |  |  | 40 |  |  |  |
|  | Korytko metalowe szerokość 50 mm wysokość 50 mm dł. 3m | szt. |  |  | 25 |  |  | 40 |  |  |  |
|  | Przewód N2XH-J 5x10 Materiał żyły: z miedzi (Cu), izolacja żyły: XLPE (Politylen usieciowany), liczba żył: 5, znamionowy przekrój żyły: 10 mm2, Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6: B2ca, bezhalogenowy | m |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  |  |
|  | Przewód N2XH-J 3x6 Materiał żyły: z miedzi (Cu), izolacja żyły: XLPE (Politylen usieciowany), liczba żył: 3, znamionowy przekrój żyły: 6 mm2, Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6: B2ca, bezhalogenowy | m |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Przewód NHXH PH90 3x1,5 Materiał żyły: z miedzi (Cu), izolacja żyły: guma (silikon), liczba żył: 3, znamionowy przekrój żyły: 1,5 mm2, Zachowanie funkcji kabla podczas pożaru (PH90): PN-EN 50200, Świadectwo dopuszczenia CNBOP, Wytrzymałość izolacji wg IEC 60331-21; IEC 60331-11: FE180, Bezhalogenowy | m |  |  | 150 |  |  | 300 |  |  |  |
|  | Przewód N2XH-J 5x25 Materiał żyły: z miedzi (Cu), izolacja żyły: XLPE (Politylen usieciowany), liczba żył: 5, znamionowy przekrój żyły: 25 mm2, Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6: B2ca, bezhalogenowy | m |  |  | 125 |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Przewód N2XH-J 5x6 Materiał żyły: z miedzi (Cu), izolacja żyły: XLPE (Politylen usieciowany), liczba żył: 5, znamionowy przekrój żyły: 6 mm2, Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6: B2ca, bezhalogenowy | m |  |  | 10 |  |  | 40 |  |  |  |
|  | Przewód N2XH 2x1,5 Materiał żyły: z miedzi (Cu), izolacja żyły: guma (silikon), liczba żył: 2, znamionowy przekrój żyły: 1,5 mm2, Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6: B2ca, Bezhalogenowy | m |  |  | 100 |  |  | 200 |  |  |  |
|  | Przewód N2XH-J 3x1,5 Materiał żyły: z miedzi (Cu), izolacja żyły: XLPE (Politylen usieciowany), liczba żył: 3, znamionowy przekrój żyły: 1,5 mm2, Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6: B2ca, bezhalogenowy | m |  |  | 1350 |  |  | 1000 |  |  |  |
|  | Przewód N2XH-J 4x1,5 Materiał żyły: z miedzi (Cu), izolacja żyły: XLPE (Politylen usieciowany), liczba żył: 4, znamionowy przekrój żyły: 1,5 mm2, Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6: B2ca, bezhalogenowy | m |  |  | 200 |  |  | 400 |  |  |  |
|  | Przewód N2XH-J 3x2,5 Materiał żyły: z miedzi (Cu), izolacja żyły: XLPE (Politylen usieciowany), liczba żył: 3, znamionowy przekrój żyły: 2,5 mm2, Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6: B2ca, bezhalogenowy | m |  |  | 1000 |  |  | 2500 |  |  |  |
|  | Przewód jednożyłowy H07Z1-K 4mm2 Materiał żyły: z miedzi (Cu), liczba żył: 1, znamionowy przekrój żyły: 4 mm2, Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6: B2ca, bezhalogenowy, kolor powłoki: żółty/zielony | m |  |  | 200 |  |  | 500 |  |  |  |
|  | Przewód jednożyłowy H07Z1-K 6mm2 Materiał żyły: z miedzi (Cu), liczba żył: 1, znamionowy przekrój żyły: 6 mm2, Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6: B2ca, bezhalogenowy, kolor powłoki: żółty/zielony | m |  |  | 500 |  |  | 500 |  |  |  |
|  | Przewód jednożyłowy H07Z1-K 10mm2 Materiał żyły: z miedzi (Cu), liczba żył: 1, znamionowy przekrój żyły: 10 mm2, Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6: B2ca, bezhalogenowy, kolor powłoki: żółty/zielony | m |  |  | 200 |  |  | 200 |  |  |  |
|  | Przewód jednożyłowy H07Z1-K 16mm2 Materiał żyły: z miedzi (Cu), liczba żył: 1, znamionowy przekrój żyły: 16 mm2, Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6: B2ca, bezhalogenowy, kolor powłoki: żółty/zielony | m |  |  | 200 |  |  | 200 |  |  |  |
|  | Kabel (skrętka) F/FTP kat 6A B2ca Kategoria: 6A, Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6: B2ca | m |  |  | 1500 |  |  | 800 |  |  |  |
|  | Przewód sterowniczy 2x1mm2 B2ca Liczba wiązek: 2, Liczba żył: 4, znamionowy przekrój żyły: 0,8mm2, Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6: B2ca | m |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Przewód sterowniczy 2x2x0,8 B2ca Liczba wiązek: 2, Liczba żył: 4, znamionowy przekrój żyły: 0,8mm2, Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6: B2ca | m |  |  | 20 |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Przewód sterowniczy 2x2x1 B2ca Liczba wiązek: 2, Liczba żył: 4, znamionowy przekrój żyły: 1mm2, Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6: B2ca | m |  |  | 20 |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Przewód YTKSY 2x2x0,5 Liczba wiązek: 2, liczba żył: 4, znamionowy przekrój żyły: 0,5 mm2, | m |  |  | 30 |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Przewód YnTKSYekw 1x2x0,8 Liczba wiązek: 1, liczba żył: 2, znamionowy przekrój żyły: 0,8 mm2, kolor: czerwony | m |  |  | 100 |  |  | 200 |  |  |  |
|  | Kabel telekomunikacyjny HTKSHekw 1x2x1 PH90 Liczba żył: 2, znamionowy przekrój żyły: 1mm2, Zachowanie funkcji kabla podczas pożaru (PH90): PN-EN 50200, Świadectwo dopuszczenia CNBOP, Wytrzymałość izolacji wg IEC 60331-21; IEC 60331-11: FE180, Bezhalogenowy | m |  |  | 500 |  |  | 300 |  |  |  |
|  | Kabel telekomunikacyjny ognioodporny HTKSHekw PH90 4x2x0,8 Liczba wiązek: 2, Liczba żył: 4, znamionowy przekrój żyły: 0,8 mm2, Zachowanie funkcji kabla podczas pożaru (PH90): PN-EN 50200, Świadectwo dopuszczenia CNBOP, Wytrzymałość izolacji wg IEC 60331-21; IEC 60331-11: FE180, Bezhalogenowy | m |  |  | 200 |  |  | 200 |  |  |  |
|  | Kabel HDMI Obsługiwany format: 4K Typ kabla: HDMI - HDMI Standard: 1.4 | m |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Maszt odgromowy na podstawie pojedynczej H=2m Iglica aluminiowa o średnicach od fi 20 do fi 10 oraz bloczka betonowego pełniącego funkcję balastu Iglica aluminiowa o średnicach od fi 20 do fi 10 oraz bloczka betonowego pełniącego funkcję balastu | szt. |  |  | 2 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Maszt odgromowy na podstawie pojedynczej H=3m Iglica aluminiowa o średnicach od fi 20 do fi 10 oraz bloczka betonowego pełniącego funkcję balastu Iglica aluminiowa o średnicach od fi 20 do fi 10 oraz bloczka betonowego pełniącego funkcję balastu | szt. |  |  | 3 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Drut FeZn fi8 ocynkowany | m |  |  | 100 |  |  | 300 |  |  |  |
|  | Szybko złączka typ WAGO Kolor: Biały Z dźwigniami blokującymi: Nie Do przewodów wielożyłowych: Nie Przekrój znamionowy od/do [mm2] od: 0,5 Przekrój przewodu elastycznego z końcówką tulejkową [mm2] od: 0,5 Przekrój przewodu elastycznego z końcówką tulejkową [mm2]: 0,5-1,5 Napięcie znamionowe [V]: 450 Do przewodów sztywnych (drut): Tak Do przewodów elastycznych (linka): Nie Prąd znamionowy [A]: 24 Przekrój znamionowy od/do [mm2] do: 2,5 Przekrój przewodu elastycznego z końcówką tulejkową [mm2] do: 1,5 Przekrój znamionowy od/do [mm2]: 0,5-2,5 Liczba zacisków: 2, Ilość sztuk w opakowaniu: 100 | opk. |  |  | 2 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Szybko złączka typ WAGO Kolor: PomarańczowyZ dźwigniami blokującymi: NieDo przewodów wielożyłowych: NiePrzekrój znamionowy od/do [mm2] od: 0,5Przekrój przewodu elastycznego z końcówką tulejkową [mm2] od: 0,5Przekrój przewodu elastycznego z końcówką tulejkową [mm2]: 0,5-1,5Napięcie znamionowe [V]: 450Do przewodów sztywnych (drut): TakDo przewodów elastycznych (linka): NiePrąd znamionowy [A]: 24Przekrój znamionowy od/do [mm2] do: 2,5Przekrój przewodu elastycznego z końcówką tulejkową [mm2] do: 1,5Przekrój znamionowy od/do [mm2]: 0,5-2,5Liczba zacisków: 3, Ilość sztuk w opakowaniu: 100 | opk. |  |  | 2 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Szybko złączka typ WAGO Kolor: Żółty Z dźwigniami blokującymi: Nie Do przewodów wielożyłowych: Nie Przekrój znamionowy od/do [mm2] od: 0,5 Przekrój przewodu elastycznego z końcówką tulejkową [mm2] od: 0,5 Przekrój przewodu elastycznego z końcówką tulejkową [mm2]: 0,5-1,5 Napięcie znamionowe [V]: 450 Do przewodów sztywnych (drut): Tak Do przewodów elastycznych (linka): Nie Prąd znamionowy [A]: 24 Przekrój znamionowy od/do [mm2] do: 2,5 Przekrój przewodu elastycznego z końcówką tulejkową [mm2] do: 1,5 Przekrój znamionowy od/do [mm2]: 0,5-2,5 Liczba zacisków: 5, Ilość sztuk w opakowaniu: 100 | opk. |  |  | 2 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Szybko złączka typ WAGO Kolor: Czerwony Z dźwigniami blokującymi: Nie Do przewodów wielożyłowych: Nie Przekrój znamionowy od/do [mm2] od: 0,5 Przekrój przewodu elastycznego z końcówką tulejkową [mm2] od: 0,5 Przekrój przewodu elastycznego z końcówką tulejkową [mm2]: 0,5-1,5 Napięcie znamionowe [V]: 450 Do przewodów sztywnych (drut): Tak Do przewodów elastycznych (linka): Nie Prąd znamionowy [A]: 24 Przekrój znamionowy od/do [mm2] do: 2,5 Przekrój przewodu elastycznego z końcówką tulejkową [mm2] do: 1,5 Przekrój znamionowy od/do [mm2]: 0,5-2,5 Liczba zacisków: 4, Ilość sztuk w opakowaniu: 100 | opk. |  |  | 2 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Szybko złączka na drut 3x4 (100 szt./op.) Liczba zacisków: 3; napięcie znamionowe 450 V; prąd znamionowy 32 A; do przewodów sztywnych (drut): tak; do przewodów wielożyłowych: tak; przekrój znamionowy od 0,5 do 4 mm2; | opk. |  |  | 10 |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Szybko złączka na drut 2x4 (100 szt./op.) Liczba zacisków: 2; napięcie znamionowe 450 V; prąd znamionowy 32 A; do przewodów sztywnych (drut): tak; do przewodów wielożyłowych: tak; przekrój znamionowy od 0,5 do 4 mm2; | opk. |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Szybko złączka na drut 5x4 (100 szt./op.) Liczba zacisków: 3; napięcie znamionowe 450 V; prąd znamionowy 32 A; do przewodów sztywnych (drut): tak; do przewodów wielożyłowych: tak; przekrój znamionowy od 0,5 do 4 mm2; | opk. |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Płaskownik miedziany 50x10 mm długości 1m | szt. |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Izolator wsporczy sześciokątny Napięcie znamionowe: 0.4 kV, Model: Izolator wsporczy, Gwint: M10, | szt. |  |  | 2 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Szyna wyrównująca potencjał Liczba podłączonych na sztywno przewodów do 16 mm2: 7, materiał szyny zaciskowej: miedź, materiał zacisku: mosiądz, z pokrywą | szt. |  |  | 5 |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Drzwiczki rewizyjne 100x100mm Wymiary: 10x10 cm Kolor: biały Materiał: tworzywo | szt. |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Końcówki tulejkowe izolowane Materiał: Miedź, Materiał izolacyjny: Polipropylen, Znamionowy przekrój poprzeczny [mm2]: 2,5 Długość tulejki [mm]: 10, Zabezpieczenie powierzchni: Cynowanie, Rodzaj budowy: Standardowy, Opakowanie: 100 szt. | opk. |  |  | 5 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Końcówki tulejkowe izolowane Materiał: Miedź, Materiał izolacyjny: Polipropylen, Znamionowy przekrój poprzeczny [mm2]: 1,5 Długość tulejki [mm]: 10, Zabezpieczenie powierzchni: Cynowanie, Rodzaj budowy: Standardowy, Opakowanie: 100 szt. | opk. |  |  | 5 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Końcówki tulejkowe izolowane Materiał: Miedź, Materiał izolacyjny: Polipropylen, Znamionowy przekrój poprzeczny [mm2]: 1 Długość tulejki [mm]: 10, Zabezpieczenie powierzchni: Cynowanie, Rodzaj budowy: Standardowy, Opakowanie: 100 szt. | opk. |  |  | 5 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Końcówki tulejkowe izolowane Materiał: Miedź, Materiał izolacyjny: Polipropylen, Znamionowy przekrój poprzeczny [mm2]: 0,75 Długość tulejki [mm]: 10, Zabezpieczenie powierzchni: Cynowanie, Rodzaj budowy: Standardowy, Opakowanie: 500 szt. | opk. |  |  | 1 |  |  | 8 |  |  |  |
|  | Przewód YDYp 3x2.5 450/750V biały. 100mb Kategoria: wielożyłowe; materiał powłoki zewnętrznej: PVC; izolacja żyły: PVC; identyfikacja żył: kolor. | szt. |  |  | 30 |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Przewód YDYp 5x4 450/750V biały 100mb Kolor izolacji: biały; materiał powłoki zewnętrznej: PVC; identyfikacja żył: kolor; napięcie znamionowe U0 450/750 V; | szt. |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Przewód YDYp 3x1.5 450/750V biały. 100mb Kolor izolacji: biały; materiał powłoki zewnętrznej: PVC; identyfikacja żył: kolor; napięcie znamionowe U0 450/750 V; | szt. |  |  | 40 |  |  | 4 |  |  |  |
|  | Przewód YDYp 5x2.5 450/750V biały. 100mb Kolor izolacji: biały; materiał powłoki zewnętrznej: PVC; identyfikacja żył: kolor; napięcie znamionowe U0 450/750 V; | szt. |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Przewód YDYp 5x1.5 450/750V biały. 100mb Kolor izolacji: biały; materiał powłoki zewnętrznej: PVC; identyfikacja żył: kolor; napięcie znamionowe U0 450/750 V; | szt. |  |  | 6 |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Przewód YAKY 5x16 0,6/1kV Materiał powłoki zewnętrznej: PVC; identyfikacja żył: kolor; napięcie znamionowe U0 0,6/1kV; | mb |  |  | 60 |  |  | 6 |  |  |  |
|  | Przewód ognioodporny HDGs (żo) 5x1,5 FE180 PH90/E30-E90 500V Przewód ognioodporny HDGs (żo) 5x1,5 FE180 PH90/E30-E90 500V | mb |  |  | 250 |  |  | 25 |  |  |  |
|  | Skrętka internetowa CAT.6 A Konstrukcja: żyła - drut miedziany 23A WG 0,54mm, w powłoce HDPE 0,99mm; powłoka PCV 0,51mm; średnica 5,9 ± 0,2mm: kategoria kat. 6; class E; Oznaczenia U/UTP + znacznik długości kabla co 1m; Opakowanie karton 305m | szt. |  |  | 6 |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Uchwyt Montażowy Kablowy 3x2,5 3x1,5 USMP (100 szt./op.) | opk. |  |  | 40 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Uchwyt szybkiego montażu przewodów USMP-4 UWP (100 szt./op.) | opk. |  |  | 40 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Uchwyt kablowy owalny wbijany (5x1,5-5x2,5) USP-4 (100 szt./op.) | opk. |  |  | 40 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Uchwyt szybkiego montażu 2xYDYp 3x1,5 3x2,5 (100 szt./op.) | opk. |  |  | 40 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Uchwyt kabla UDF12, grubość blachy 1,2 mm E90 (100 szt./op.) | opk. |  |  | 8 |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Kotwa rozprężna GSO6x40 (100 szt./op.) | opk. |  |  | 10 |  |  | 4 |  |  |  |
|  | Rura karbowana elektroinstalacyjna RKGS 32/25mm giętka samogasnąca peszel z pilotem średnica zewnętrzna: 32mm średnica wewnętrzna: 25mm ilość w opakowaniu: 25m minimalna wytrzymałość na nacisk: 750 N/5cm temperatura pracy -5/+60ºC odporność na UV materiał PVC: odporny na działanie czynników mechanicznych, chemicznych, atmosferycznych nieszkodliwy dla środowiska naturalnego, samogasnący, nie rozprzestrzeniający płomienia. | szt. |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Przewód instalacyjny H07V-K / LgY 1x10mm2 750V żółto-zielony linka giętka żyły: giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych izolacja żył: polwinit zwykły dopuszczalna temperatura pracy: 70°C dopuszczalna temperatura transportu, montażu: -5°C dopuszczalna temperatura składowania: max 40°C | mb |  |  | 10 |  |  | 0 |  |  |  |
|  | Przewód instalacyjny H07V-K / LgY 1x 10mm2 750V niebieski linka giętka żyły: giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych izolacja żył: polwinit zwykły dopuszczalna temperatura pracy: 70°C dopuszczalna temperatura transportu, montażu: -5°C dopuszczalna temperatura składowania: max 40°C | mb |  |  | 10 |  |  | 0 |  |  |  |
|  | Przewód instalacyjny H07V-K / LgY 1x10mm2 750V czarny linka giętka żyły: giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych izolacja żył: polwinit zwykły dopuszczalna temperatura pracy: 70°C dopuszczalna temperatura transportu, montażu: -5°C dopuszczalna temperatura składowania: max 40°C | mb |  |  | 25 |  |  | 0 |  |  |  |
|  | Końcówki kablowe tulejkowe izolowane typu HI...ERHL - HI 10/12 Izolacja polipropylen Kolor Izolacji kość słoniowa Materiał Cu Bezhalogenowe Pokrycie cynowane galwanicznie Temperatura pracy [°C] -30 ÷ +105 | opk. |  |  | 5 |  |  | 0 |  |  |  |
|  | Końcówki kablowe tulejkowe izolowane typu HI...ERHL - HI 2x10/12 Izolacja polipropylen Kolor Izolacji kość słoniowa Materiał Cu Bezhalogenowe Pokrycie cynowane galwanicznie Temperatura pracy [°C] -30 ÷ +105 | opk. |  |  | 3 |  |  | 0 |  |  |  |
|  | Korytko kablowe perforowane KGR100H42/2 do prowadzenia tras kablowych Materiał: stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09 Szerokość: 100mm Długość: 2000mm Głębokość: 42mm Przekrój użyteczny: 4000mm2 Waga 1mb: 0,73kg | szt. |  |  | 35 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Wspornik ścienno-sufitowy WSS 100 do podwieszania tras kablowych Materiał: stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09 Szerokość profilu: 22mm Wysokość profilu: 120mm Obciążenie maksymalne F max: 0,30kN Waga: 0,18kg | szt. |  |  | 100 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Puszka podtynkowa 60 głęboka pięciokrotna | szt. |  |  | 15 |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Puszka podtynkowa 60 głęboka czterokrotna | szt. |  |  | 20 |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Puszka podtynkowa 60 głęboka trzykrotna | szt. |  |  | 20 |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Puszka podtynkowa 60 głęboka dwukrotna | szt. |  |  | 40 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Puszka instalacyjna podtynkowa fi 60 mm głęboka | szt. |  |  | 400 |  |  | 100 |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM podstawowe i opcja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CZĘŚĆ 2 Rozdzielnice, wyposażenie rozdzielnicy, gniazda, łączniki (1)

| L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Cena jedn. netto | Stawka podatku Vat | Zamówienie podstawowe |  |  | Zamówienie z opcji |  |  | Spełnia szczegółowe wymagania opisane w Szczegółowym Opisie przedmiotu zamówienia TAK / NIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ilość | Wartość netto (kol.4*kol.6) | Wartość brutto (kol.7+kol.5%) | Ilość | Wartość netto (kol.4*kol.9) | Wartość brutto (kol.10+kol.5%) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Puszki instalacyjne średnica 60 mm głęboka Możliwość łączenia puszek ze sobą | szt. |  |  | 300 |  |  | 800 |  |  |  |
|  | Kołek rozporowy plastikowy 6x40mm opakowanie: 200 szt. | opk. |  |  | 5 |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Kotwa metalowa wbijana rozprężna 6x40mm opakowanie: 100 szt., Typ: SSM | opk. |  |  | 10 |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Tuleja mosiężna rozporowa Kotwa M8 Materiał: mosiądz, do śruby/pręta: 8mm | szt. |  |  | 150 |  |  | 800 |  |  |  |
|  | Tuleja mosiężna rozporowa Kotwa M10 Materiał: mosiądz, do śruby/pręta: 10mm | szt. |  |  | 150 |  |  | 800 |  |  |  |
|  | Szpilki gwintowane M8 Średnica: M8, długość: 1m, powłoka: ocynk galwaniczny | szt. |  |  | 15 |  |  | 80 |  |  |  |
|  | Szpilki gwintowane M10 Średnica: M10, długość: 1m, powłoka: ocynk galwaniczny | szt. |  |  | 15 |  |  | 80 |  |  |  |
|  | Nakrętka sześciokątna M8 | szt. |  |  | 75 |  |  | 300 |  |  |  |
|  | Nakrętka sześciokątna M10 | szt. |  |  | 75 |  |  | 300 |  |  |  |
|  | Podkładka M8 | szt. |  |  | 75 |  |  | 300 |  |  |  |
|  | Podkładka M10 | szt. |  |  | 75 |  |  | 300 |  |  |  |
|  | Łącznik prętów gwintowanych M8 Długość: 24 mm, Gwint: M8 | szt. |  |  | 20 |  |  | 200 |  |  |  |
|  | Łącznik prętów gwintowanych M10 Długość: 30 mm, Gwint: M10 | szt. |  |  | 20 |  |  | 200 |  |  |  |
|  | Śruba z łbem grzybowym + nakrętka kołnierzowa ząbkowana Materiał: stal, Długość: 12 mm, Rozmiar gwintu metrycznego: M6, Opakowanie 100 szt. | opk. |  |  | 5 |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Uchwyt szybkiego montażu USMO-10 YDY 2x2,5mm 3x1,5mm 3x2,5mm 4x1,0mm Opakowanie: 100 szt. | opk. |  |  | 5 |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Uchwyt szybkiego montażu USMO-8 YDY 2x1,0mm 2x1,5mm 3x1,0mm Opakowanie: 100 szt. | opk. |  |  | 5 |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Uchwyt szybkiego montażu okrągły USMO-12 YDY YDY (4x1,5), YDY (4x2,5), YDY (5x1,0), YDY (5x1,5), Opakowanie: 50 szt. | opk. |  |  | 5 |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Uchwyt szybkiego montażu USMO-14 YDY 3x6,0mm 4x4,0mm 5x2,5mm Opakowanie: 50 szt. | opk. |  |  | 5 |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Opaska kablowa 2,5mm 100mm czarna UV Opakowanie: 100 szt. | opk. |  |  | 10 |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Opaska kablowa 3,5mm 200mm czarna UV Opakowanie: 100 szt. | opk. |  |  | 10 |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Opaska kablowa zaciskowa 3,5mm 370mm UV Opakowanie: 100 szt. | opk. |  |  | 10 |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Uchwyt kablowy UDF/UEF 5mm metalowy pojedynczy Wymiar na przewód: 5mm, grubość blachy: 1,2mm, otwór do mocowania kotwy: 7mm, Certyfikat CNBOP lub Certyfikat Zgodności Wspólnoty Europejskiej | szt. |  |  | 400 |  |  | 2000 |  |  |  |
|  | Uchwyt kablowy UDF/UEF 6mm metalowy pojedynczy Wymiar na przewód: 6mm, grubość blachy: 1,2mm, otwór do mocowania kotwy: 7mm, Certyfikat CNBOP lub Certyfikat Zgodności Wspólnoty Europejskiej | szt. |  |  | 400 |  |  | 2000 |  |  |  |
|  | Uchwyt kablowy UDF/UEF 8mm metalowy pojedynczy Wymiar na przewód: 8mm, grubość blachy: 1,2mm, otwór do mocowania kotwy: 7mm, Certyfikat CNBOP lub Certyfikat Zgodności Wspólnoty Europejskiej | szt. |  |  | 400 |  |  | 2000 |  |  |  |
|  | Rura winidurowe sztywna, bezhalogenowa o śr. zew 20 mm dł. 3m | m |  |  | 10 |  |  | 300 |  |  |  |
|  | Rura winidurowe sztywna, bezhalogenowa o śr. zew 25 mm dł. 3m | m |  |  | 10 |  |  | 300 |  |  |  |
|  | Rura winidurowe sztywna, bezhalogenowa o śr. zew 32 mm dł. 3m | m |  |  | 10 |  |  | 300 |  |  |  |
|  | uchwyt zamykany do rury sztywnej o śr. zew. 20 mm, bezhalogenowy | szt. |  |  | 30 |  |  | 1000 |  |  |  |
|  | uchwyt zamykany do rury sztywnej o śr. zew. 25 mm, bezhalogenowy | szt. |  |  | 30 |  |  | 1000 |  |  |  |
|  | uchwyt zamykany do rury sztywnej o śr. zew. 32 mm, bezhalogenowy | szt. |  |  | 30 |  |  | 1000 |  |  |  |
|  | złączka giętka do rury o śr. zewn. 20 mm, bezhalogenowa | szt. |  |  | 10 |  |  | 500 |  |  |  |
|  | złączka giętka do rury o śr. zewn. 25 mm, bezhalogenowa | szt. |  |  | 10 |  |  | 500 |  |  |  |
|  | złączka giętka do rury o śr. zewn. 32 mm, bezhalogenowa | szt. |  |  | 10 |  |  | 500 |  |  |  |
|  | kolanko sztywne do rury o śr. Zewn. 20 mm, bezhalogenowe | szt. |  |  | 10 |  |  | 1000 |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM podstawowe i opcja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CZEŚĆ 3 Rozdzielnica, wyposażenie rozdzielnicy, gniazda, łączniki (2)

| L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Cena jedn. netto | Stawka podatku Vat | Zamówienie podstawowe |  |  | Zamówienie z opcji |  |  | Spełnia szczegółowe wymagania opisane w Szczegółowym Opisie przedmiotu zamówienia TAK / NIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ilość | Wartość netto (kol.4*kol.6) | Wartość brutto (kol.7+kol.5%) | Ilość | Wartość netto (kol.4*kol.9) | Wartość brutto (kol.10+kol.5%) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | System przyzywowy do toalet Zestaw urządzeń systemu przyzywowego do toalet zapewniające zgodność budynków komercyjnych, w tym handlowych, restauracyjnych, biurowych i hotelowych ze standardem dostępności. System przyzywowy do toalet składający się z : - zasilacza systemu przyzywowego - lokalnego sygnalizatora zadziałania - przycisku reset, kasujący - przycisk alarmowy, sznurek | kpl. |  |  | 1,00 |  |  | 5,00 |  |  |  |
|  | Zaślepki do ramek | szt. |  |  | 10 |  |  | 40 |  |  |  |
|  | Ramka poczwórna na gniazda i włączniki | szt. |  |  | 8 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Ramka potrójna na gniazda i włączniki | szt. |  |  | 8,00 |  |  | 30 |  |  |  |
|  | Ramka podwójna na gniazda i włączniki | szt. |  |  | 16,00 |  |  | 30 |  |  |  |
|  | Ramka pojedyńcza na gniazda i włączniki | szt. |  |  | 28,00 |  |  | 200 |  |  |  |
|  | Gniazdo 230V podwójne hermetyczne IP20 z bolcem podtynkowe | szt. |  |  | 33 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Gniazdo 1x230V IP44 | szt. |  |  | 5 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Gniazdo 230V pojedyncze hermetyczne IP20 z bolcem podtynkowe | szt. |  |  | 3 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Gniazdo 230V z bolcem podtynkowe (z przesłonami torów) DATA - Zielone | szt. |  |  | 6 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Gniazdo 230V z bolcem podtynkowe (z przesłonami torów) DATA - czerwone | szt. |  |  | 8 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Gniazdo 230V ekwipotencjalne | szt. |  |  | 6 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Łącznik pojedynczy, IP20 | szt. |  |  | 10 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Łącznik świecznikowy, IP20 | szt. |  |  | 25 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Łącznik impulsowy (przycisk monostabilny) | szt. |  |  | 5 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Gniazdo hermetycznych - moduł RJ45 IP67 | szt. |  |  | 26 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Gniazdo podwójne RJ45 kat. 6 STP | szt. |  |  | 10 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Gniazdo pojedyncze RJ45 kat. 6 STP | szt. |  |  | 10 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Wtyk RJ45 kat.5e – ekranowany rodzaj złącza: RJ-45 (8P8C) - ekranowany kategoria: 5e ilość styków: 8 styki: fosforobrąz platerowany złotem materiał: PVC, metal | szt. |  |  | 50 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Moduł keystone RJ45 STP kat.6A ekranowany beznarzędziowy Złącze: RJ45 Typ: kat.6a, ekranowy, beznarzędziowy Mocowanie: na zatrzask, w adapterach lub tzw. pustym patchpanelu | szt. |  |  | 50 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Obudowa natynkowa drzwi pełne 3x24mod. IP40 IK09 In 125A II kl. izol. Rozdzielnica modułowa 3x24 natynkowa, 3-cio rzędowa, szerokość wyrażona liczbą modułów 24, przeznaczona do montażu w budynkach użyteczności publicznej, min. IP 40, typ RAL 7035, wisząca, Klasa izolacji II, | szt. |  |  | 7 |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Blok dystrybucyjny 100A Przyłączy 4x7 4mod. Liczba biegunów: 4, Łączna liczba podłączeń: 28, Liczba podłączeń 25 mm2: 8, Sposób montażu: Szyna DIN | szt. |  |  | 7 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Rozłącznik bezpiecznikowy D02 3P 63 A Do wkładek bezpiecznikowych D02, prąd znamionowy 63 A, liczba biegunów 3, | szt. |  |  | 24 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Wkładka bezpiecznikowa 63 A Typ wkładki bezpiecznikowej D02, prąd znamionowy 63 A, charakterystyka gG, W opakowaniu: 3 szt. | szt. |  |  | 24 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 10kA 3P B6 Charakterystyka wyzwalania: B, Prąd znamionowy: 6 A, Liczba biegunów: 3, | szt. |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Rozłącznik izolacyjny 3P 100 A Sposób montażu Szyna DIN, prąd znamionowy 100 A, | szt. |  |  | 7 |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Lampka kontrolna 3-fazowa Napięcie zasilania: 3×230 V+N Kontrola zasilania: 3 × LED (8×4 mm) Kolory LED: żółta-czerwona-zielona, Sposób montażu: szyna DIN | szt. |  |  | 7 |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Ochronnik przepięciowy Typ 1+2, styk sygn., typ sieci: TN-S/TT Liczba biegunów: 4 | szt. |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Ochronnik przeciwprzepięciowy 4P (Typ 1+2+B+C) Liczba biegunów: 4 | szt. |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 2P B4 Charakterystyka wyzwalania B Sposób montażu Szyna DIN, prąd znamionowy 4 A, szerokość wyrażona liczbą modułów 2, | szt. |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Transformator Un2 24 V AC Moc 630 VA In 26,3A 1P+N / 2P napięcie wejściowe: 230V częstotliwość: 50/60Hz napięcie wyjściowe: 24V prąd wyjściowy: 26,3A znamionowa moc pozorna: 630VA klasa izolacji: B | szt. |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Wyłącznik nadprądowy 3P, B6A Charakterystyka wyzwalania B Sposób montażu Szyna DIN, prąd znamionowy 6 A, szerokość wyrażona liczbą modułów 3, | szt. |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym 1-f+N B16A, 0,03A, TYP A Sposób montażu Szyna DIN, znamionowy prąd różnicowy 30 mA, prąd znamionowy 16 A, szerokość wyrażona liczbą modułów 2, napięcie znamionowe 230 V, liczba biegunów 2, charakterystyka B, typ A | szt. |  |  | 38 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym 1-f+N B10A, 0,03A, TYP A Sposób montażu Szyna DIN, znamionowy prąd różnicowy 30 mA, prąd znamionowy 10 A, szerokość wyrażona liczbą modułów 2, napięcie znamionowe 230 V, liczba biegunów 2, charakterystyka B, typ A | szt. |  |  | 23 |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Przekaźnik impulsowy 230V AC, 16A Napięcie sterowania 1 [V] do: 230 Częstotliwość napięcia sterowania 1 [Hz] do: 50 Liczba styków zwiernych: 1 Znamionowy prąd załączania [A]: 16 | szt. |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM podstawowe i opcja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CZĘŚĆ 4 Instalacja LAN (1)

| L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Cena jedn. netto | Stawka podatku Vat | Zamówienie podstawowe |  |  | Zamówienie z opcji |  |  | Spełnia szczegółowe wymagania opisane w Szczegółowym Opisie przedmiotu zamówienia TAK / NIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ilość | Wartość netto (kol.4*kol.6) | Wartość brutto (kol.7+kol.5%) | Ilość | Wartość netto (kol.4*kol.9) | Wartość brutto (kol.10+kol.5%) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 48 portowy zarządzalny switch PoE BCS-SP48G-4SFP-M BCS Porty PoE: 48×1Gbps RJ45 Porty uplink: 4×1Gbps SFP Zarządzalny switch Funkcje: Port Mirroring, Vlan, Link Aggregation, itp. Standard IEEE: 802.3i/u/x/af/at/az Przepustowość: 104Gbps, Przekazywanie pakietów: 77.4Mpps Moc PoE: 500W (30W/port) Zabezpieczenia: ESD, Contact Discharge Wymiary: 1U, 440×290×44.5mm | szt. |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Patch panel 48 portów STP kat. 6a RJ-45 1U 19" z podstawką 48 portów RJ-45 z ekranem klasa Ea (kat. 6a) montaż w szafach rack 19" kolor czarny | szt. |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Szafa rack 19" 12U 600x600, wisząca, z szybą, dwusekcyjna Rodzaj szafy: Wisząca Rozmiar: 19" Wysokość teleinformatyczna: 12U Montaż: Do samodzielnego montażu Klasa szczelności: IP20 Ilość sekcji: Dwusekcyjna Głębokość montażowa: 440 mm Standard: - ANSI/EIA RS-310-D - DIN 41491/PART 1 - DIN 41494/PART 7 - ETSI - IEC297-2:1982 Maksymalne statyczne obciążenie: 60 kg Rodzaj drzwi przednich: Szkło | szt. |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Listwa zasilająca 230V do szafy rack 19", 9 gniazd z wyłącznikiem, 1.8m wysokość 1U mocowanie doczołowe do szyn rackowych 9 gniazd wymiary całkowite: 485x45x45mm (SxWxG) aluminiowa obudowa podświetlany wyłącznik długość kabla 1,8m zestaw montażowy | szt. |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Organizator kabli poziomy 19" wysokość 1U kolor: szary materiał: stal mocowanie doczołowe pasuje do wszystkich szaf w standardzie 19" ilość uchwytów: 5szt. | szt. |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Zaciskarka wtyków modularnych RJ45 (8p8c) i telefonicznych RJ12 (6p6c) RJ11 (6p4c) czołowa Typy złącz: 8p8c (RJ-45), 6p6c (RJ-12), 6p4c (RJ-11) Czołowy mechanizm zaciskania Obcinarka i ściągacz izolacji do przewodów płaskich Wbudowany mechanizm blokady powrotu Gumowane, bardzo wygodne w użyciu uchwyty Wykonana z wysokiej jakości materiałów gwarantujących wytrzymałość i komfort pracy | szt. |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Wciskacz LSA z sensorem nóż krone do kabli LAN Waga: 70 g Wbudowane nożyczki z blokadą do obcinania nadmiaru przewodnika Haczyk do wyciągania żyły Element do demontażu łączówki z gniezdnika | szt. |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM podstawowe i opcja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ZADANIE NR 5 Instalacja LAN (1)

| L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Cena jedn. netto | Stawka podatku Vat | Zamówienie podstawowe |  |  | Zamówienie z opcji |  |  | Spełnia szczegółowe wymagania opisane w Szczegółowym Opisie przedmiotu zamówienia TAK / NIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ilość | Wartość netto (kol.4*kol.6) | Wartość brutto (kol.7+kol.5%) | Ilość | Wartość netto (kol.4*kol.9) | Wartość brutto (kol.10+kol.5%) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 16 Kanałowy rejestrator CCTV IP Ilość kanałów: 16 do 8Mpx, Technologia: IP, Rozdzielczość: 2560(H)×1440(V), Archiwizacja: 2x HDD (do 10TB), Interfejs sieciowy: 1x Port RJ-45 (10/100M) | szt. |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Sieciowa kamera kopułkowa, POE, 4MPX Typ kamery: Kopuła Rodzaj przetwornika: 1/3" CMOS, Ilość pikseli: 4Mpx, Rozdzielczość: 2560(H)×1440(V), Ogniskowa obiektywu: 2.8mm, Pole widzenia: H: 93° V: 53° D: 111°, Zasięg promiennika IR: do 30 metrów, Funkcje: AWB, AGC, BLC, HLC, WDR, 3D DNR, AES, Obsługa dwóch strumieni wideo, Klasa szczelności: IP67, Zasilanie: DC12V, PoE(802.3af). | szt. |  |  | 6 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Przełącznik 8 porty PoE 8 portów RJ-45 10/100 Mb/s w tym 8x PoE 1 port RJ-45 10/100/1000 Mb/s Zasilanie PoE do 15 W dla każdego portu PoE Zasilanie zgodne ze standardem IEEE802.3af | m |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Panel wentylacyjny 1U 19'', podwójny z elektronicznym termostatem, 2 wentylatory 2 wentylatory, cyfrowy wskaźnik temperatury, zasilanie 230V AC +/- 10% | szt. |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Szafa wisząca niedzielona 19 cal. 15U gł.450mm, niezmontowana, RAL 7035 Do szafy Rack 19", Wysokość montażowa U: 1U, Kategoria: 6A, Typ gniazd: RJ45 | szt. |  |  | 1 |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Panel 19 cal /1U plastic 4 ST MM Typ produktu Półka stała 1U 19", głęb. 450mm, szara | szt. |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Listwa zasilająca 19 cal.- 8x230V z wyłącznikiem | szt. |  |  | 1 |  |  | 5 |  |  |  |
|  | panel rozdzielczy MMC 24xRJ45 1U, bez modułów typ produktu: patch-panel szerokość: 19 cali liczba portów: 24 rodzaj złącza: RJ45 (8P8C) | szt. |  |  | 2 |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Gigabit Switch, 44-Port 1000BASET + 4 Combo G (RJ-45/SFP) interfejs: 44x port RJ45 (10/100/1000Mbps, Auto MDI/MDX), 4x slot SFP (1000Mbps), typ obudowy: desktop / RACK (uchwyty w zestawie) | szt. |  |  | 1 |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Hdd 10TB do ciągłej pracy Pojemność: 10 TB Pamięć podręczna: 256 MB Interfejs: SATA 6 Gb/s | szt. |  |  | 2 |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 19" panel światłowodowy 8xLC OS2 z pigtailami i kasetą Typ włókna: 9/125µm OS2 jednomodowe / G.652.D Ilość włókien: 8 adapter: LC | szt. |  |  | 1 |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Światłowód SM 12J 9/125 Typ kabla światłowodowego: kanalizacyjny (DUCT) Konstrukcja kabla światłowodowego: jednotubowy (CLT) | m |  |  | 60 |  |  | 100 |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM podstawowe i opcja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ZADANIE NR 6 Oprawy (1)

| L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Cena jedn. netto | Stawka podatku Vat | Zamówienie podstawowe |  |  | Zamówienie z opcji |  |  | Spełnia szczegółowe wymagania opisane w Szczegółowym Opisie przedmiotu zamówienia TAK / NIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ilość | Wartość netto (kol.4*kol.6) | Wartość brutto (kol.7+kol.5%) | Ilość | Wartość netto (kol.4*kol.9) | Wartość brutto (kol.10+kol.5%) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Oprawa ewakuacyjna/awaryjna Moc: 1,5W Stopień ochrony: IP44 Test: MT- ręczny Autonomia: 1H Tryb: A(NM)- awaryjny Strumień świetlny: 157lm Optyka: SO - do stref otwartych | szt. |  |  | 15 |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Dwustronna ramka do opraw awaryjnych | szt. |  |  | 15 |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Oprawa awaryjna/antypaniczna Wersja ST - test standardowy Zakres temperatury pracy [°C]: 10-40 Materiał: PC Kolor obudowy: biały* Klasa izolacji: 2 Strumień świetlny [lm]: 238 Bateria: LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah Czas pracy baterii [h]: 3 Maksymalna moc źródła światła (oprawa może zasilać źródło światła z inną mocą) [W]: 2 Stopień szczelności: IP65 Zastosowanie: oświetlenie antypaniczne Tryb pracy: M Moc czynna [W]: 6.4 Stopień ochrony przed uderzeniem: IK06 Zasilanie: 210÷250 V AC 50÷60 Hz Funkcja ściemniania: nie | szt. |  |  | 12 |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Panel LED 40W wpuszczany biały neutralny SLIM 60x60cm Kształt kwadratowy Typ wpuszczany (podtynkowy) Kolor biały + klosz mleczny Barwa światła biała neutralna, dzienna Temperatura barwowa 4000K Moc 40W Strumień świetlny 3200lm Kąt świecenia 120° Wymiary 595x595x8mm Żywotność 30000h Ilość cykli włącz/wyłącz 15000 Współpraca z ściemniaczem nie Wbudowany czujnik ruchu nie Napięcie zasilania 175-250V Materiał wykonania aluminium + PC (klosz) | szt. |  |  | 10 |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Kinkiet łazienkowy LED, stopień ochrony IP44, oprawka E27 Materiał aluminium i tworzywo sztuczne, kolor chromowy – biały, barwa światła ciepła biel (3 000 K), żarówki -1 x 11,5 W LED w zestawie, szerokość min 60 cm, wysokość min 6 cm, głębokość min 10 cm, strumień świetlny min. 1200 lm, napięcie robocze 230 V, stopień ochrony - IP44, klasa ochronności II | szt. |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM podstawowe i opcja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ZADANIE NR 7 Oprawy (2)

| L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Cena jedn. netto | Stawka podatku Vat | Zamówienie podstawowe |  |  | Zamówienie z opcji |  |  | Spełnia szczegółowe wymagania opisane w Szczegółowym Opisie przedmiotu zamówienia TAK / NIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ilość | Wartość netto (kol.4*kol.6) | Wartość brutto (kol.7+kol.5%) | Ilość | Wartość netto (kol.4*kol.9) | Wartość brutto (kol.10+kol.5%) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | PANEL LED 60X60CM 36W 4400LM IP65 Strumień świetlny: 4400lm, temperatura barwowa: 4000K IP65 moc 36W CRI90 | szt. |  |  | 34 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | LAMPA LED 24W IP54 2050LM, 4000K Moc oprawy: 24W, Strumień świetlny: 2050lm, temperatura barwowa: 4000K; Radarowy czujnik ruchu | szt. |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
|  | LAMPA LED 22W IP54 1000LM, 3000K Moc oprawy: 22W, Strumień świetlny: 1000lm, temperatura barwowa: 3000K; IP54 | szt. |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Oprawa oświetlenia awaryjnego, IP40/IP66, 1h z autotestem, zewnętrzna Oprawa oświetlenia awaryjnego, 1W, IP40/IP66 montaż: n/t, A/T, czas pracy 1h do stosowania zewnętrznego, Certyfikat CNBOP-PIB | szt. |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego z piktogramem, 1h z autotestem Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego, 1W, IP40, montaż: n/t, A/T, czas pracy 1h, z flagą i piktogramem kierunkowym, montowana na suficie, Certyfikat CNBOP-PIB | szt. |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  |
|  | Oprawa oświetlenia awaryjnego IP40/IP66 montaż n/t, 1h z autotestem, soczewka dla stref otwartych plus Oprawa oświetlenia awaryjnego, 1W, IP40/IP66 montaż: n/t, A/T, czas pracy 1h soczewka do oświetlenia dróg ewakuacyjnych/oprawa do stosowania wewnętrznego, Certyfikat CNBOP-PIB | szt. |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM podstawowe i opcja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ZADANIE NR 8 Instalacja SAP (wszystkie elementy systemu muszą być ze sobą kompatybilne)

| L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Cena jedn. netto | Stawka podatku Vat | Zamówienie podstawowe |  |  | Zamówienie z opcji |  |  | Spełnia szczegółowe wymagania opisane w Szczegółowym Opisie przedmiotu zamówienia TAK / NIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ilość | Wartość netto (kol.4*kol.6) | Wartość brutto (kol.7+kol.5%) | Ilość | Wartość netto (kol.4*kol.9) | Wartość brutto (kol.10+kol.5%) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Czujka optyczna z izolatorem Interaktywna, adresowalna, optyczna czujka dymu. Gwarantuje wysoką wydajność i szybkie wykrywanie pożaru, przy wykorzystaniu rozproszonej wiązki światła Posiada zaawansowany algorytm analizy czynnika pożarowego Wyposażona w izolator zwarć Konstrukcja komory pomiarowej odporna na absorpcję kurzu Możliwość wyświetlania adresu logicznego na elemencie Przydatność detektorów do pożarów testowych: TF1-TF5, TF8* (*według danych udostępnionych przez producenta), Prąd w dozorze: 0,4 mA. Prąd w alarmie: 2 mA | szt. |  |  | 1 |  |  | 40 |  |  |  |
|  | Gniazdo do czujek optycznych do montażu w suficie podwieszanym | szt. |  |  | 1 |  |  | 30 |  |  |  |
|  | Gniazdo do czujek optycznych nisko profilowe | szt. |  |  | 1 |  |  | 30 |  |  |  |
|  | Wskaźnik zadziałania czujki Rodzaj: Wskaźnik zadziałania Napięcie pracy: 8 V - 28 V DC Pobór prądu: stan dozoru: 0 mA, stan alarmu pożarowego: 4,5 mA dla 24 V DC Zakres temperatur pracy: od -10°C do 55°C Stopień ochrony obudowy: IP30 Wymiary (wys. x szer. x dł.): 23 x 62 x 76 mm Waga: 30 g Materiał obudowy: ABS | szt. |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Ręczny ostrzegacz pożarowy z izolatorem Do stosowania wewnątrz Dostępny w wersjach natynkowej i podtynkowej Zgodny z normą EN 54-11 Łatwa instalacja Plastikowa szybka w standardzie Łatwe resetowanie po fałszywym alarmie | szt. |  |  | 1 |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Puszka ROP do montażu natynkowego | szt. |  |  | 1 |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Sygnalizator dźwiękowy Adresowalny Przeznaczony do instalacji wewnątrz i na zewnątrz obiektu IP 65 Niski pobór prądu Zasilany z pętli Możliwość regulacji głośności na poziomie 75, 95 lub 100 dB Trzy tony (zmienny, ciągły i impulsowy) Zintegrowany izolator zwarć Duża moc sygnału Łatwa instalacja, Prąd w dozorze: 0,7 mA Prąd w alarmie: 5 mA Wilgotność (bez kondensacji): 0% … 85% Natężenie dźwięku: regulowane: 75, 95 lub 100 dB Zakres temperatur: -10 °C … +55 °C Stopień ochrony: IP 65 | szt. |  |  | 1 |  |  | 5 |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM podstawowe i opcja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga! Formularz  należy złożyć w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, zgodnie z przepisami Rozporządzenia z dn. 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzenia i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).