ZAKRES 1							                                                                 			Załącznik nr 1C

PARAMETRY OCENIANE DLA ANALIZATORÓW

| Lp. | NAZWA/OPIS PARAMETRU | PARAMETR OCENIANY | ZASADY OCENY | MATERIAŁY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE PARAMETRÓW OCENIANYCH Z ZAZNACZENIEM I OPISEM PLIKU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wyposażenie w minimum 3 filtry optyczne: (dla eliminacji interferencji hemoglobiny, bilirubiny i lipemii) (analizator główny, analizator back up) | PODAĆ | TAK - 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Odczynniki do oznaczenia Antytrombiny gotowe do użycia (ciekłe) | PODAĆ | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Odczynniki do oznaczania PT – tromboplastyna ludzka nierekombinowana pochodzenia łożyskowego o ISI zbliżonym do 1,0( 0,1) | PODAĆ | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Praca z min. dwoma seriami tego samego odczynnika analizator główny, analizator back up) | PODAĆ | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Odczynniki do oznaczenia D-Dimerów gotowe do użycia (ciekłe) | PODAĆ | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |

Poz. 1-5 Proszę o potwierdzenie dokumentem spełnienie parametru ocenianego z nazwą pliku, którego dotyczy.

Dokument należy złożyć wraz z ofertą.

W przypadku braku potwierdzenia w materiałach merytorycznych (zaznaczenia w tekście i podania strony) parametru ocenianego zamawiający przyzna 0 punktów.

W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentem a tabelą Wykonawca otrzyma 0 punktów za ten parametr.

- Zakres nr 2 													Załącznik nr 1C

- PARAMETRY OCENIANE DLA OFEROWANYCH TESTÓW DIGNOSTYCZNYCH

| Lp. | NAZWA/OPIS PARAMETRU | PARAMETR OCENIANY | - ZASADY OCENY | MATERIAŁY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE PARAMETRÓW OCENIANYCH Z ZAZNACZENIEM I PODANIEM STRONY OFERTY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent testów posiada wdrożony i potwierdzony certyfikatem system zarządzania zgodny z wymogami normy ISO 13485 | PODAĆ | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 2. | Przygotowanie próbki kału do oznaczeń w testach kasetkowych nie wymaga odwirowywania próbki | PODAĆ | Tak – 20 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 3. | Przechowywanie testów kasetkowych w temperaturze powyżej 8C | PODAĆ | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |

Poz. 1 - Proszę o potwierdzenie aktualnym certyfikatem, spełnienie parametru ocenianego.

Poz. 2-3 Proszę o potwierdzenie dokumentem spełnienie parametru ocenianego z nazwą pliku, którego dotyczy.

Przedmiotowe środki dowodowe należy złożyć wraz z ofertą

W przypadku braku potwierdzenia parametru ocenianego zamawiający przyzna 0 punktów.