ZP.271.7.2025						            Starogard Gd., dnia 25.04.2025 r.

Dot.: „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Brzeźnie Wielkim na potrzeby przedszkola”

Na podst. art. 284 ust. 6 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający udostępnia treść zapytań złożonych w ww. postępowaniu wraz z wyjaśnieniami.

Wyjaśnienia

W związku z ograniczeniami konstrukcyjnymi Zamawiający odstępuje od wykonania nowych schodów i podestu przy wejściu głównym do budynku z prefabrykatów betonowych. Wobec powyższej zmiany przewiduje się wykonanie remontu schodów, polegającego na demontażu okładzin stopni, podstopni i podestów oraz montaż okładzin z płyt kamiennych. Kamienne okładziny zastosować także przy przebudowywanych schodach wraz z pochylnią.

Ponadto na części przyziemia budynku oraz frontu schodów, gdzie zastosowano tynk mozaikowy, usunąć łuszczący się tynk, zagruntować powierzchnię i zastosować okładzinę kamienną – powierzchnia około 80 m2.

Przewodniczący komisji przetargowej

Mariusz Karpała