## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
49240 |  | Przegląd i pomiary instalacji odgromowych, elektrycznych i p. poż. w budynku na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 143106 | Koszt dojazdu | Po stronie dostawcy
2 | 143107 | Warunki płatności | przelew 30 dni
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 137325 | Usługa polegająca na przeglądzie i wykonaniu kompleksowych pomiarów instalacji odgromowych, elektrycznych i p. poż. oraz instalacji elektrycznej oświetlenia zewnętrznego zespołu strzelnic na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. |  | 1 | usługa |  | 23% | PLN
[5 empty] | Razem: | 0
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania
Wykonanie pomiarów na budynku zespołu strzelnic nr 112, (osie „A”, „B”, „C”, „T”, „W”)  pomiar rezystancji izolacji przewodów i urządzeń elektrycznych,  pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej instalacji i urządzeń elektrycznych,  pomiary zabezpieczeń różnicowo – prądowych,  pomiary instalacji odgromowej,  pomiary uziemienia,  przegląd i pomiar natężenia oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego, oraz pomiarów oświetlenia zewnętrznego  pomiar rezystancji izolacji przewodów roboczych,  pomiar skuteczności zerowania instalacji i urządzeń elektrycznych,  pomiary zabezpieczeń różnicowo – prądowych,  pomiary uziemień, Koszt robocizny związanej z naprawą drobnych usterek i wymianą uszkodzonych urządzeń (bezpieczników, zabezpieczeń różnicowo – prądowych, modułówi akumulatorów oświetlenia awaryjnego, elementów instalacji) wchodzi w zakres przedmiotowego zlecenia. W celu dokonania wyceny usługi dla podmiotów składających oferty, do zapytania w Wydziale Inwestycji i Remontów znajduje się dokumentacja techniczna budynku z zakresu instalacji elektrycznych. Po wcześniejszym umówieniu możliwa jest wizja lokalna. Przybliżone ilości punktów pomiarowych to: 21 rozdzielni nn, 3 szafy zasilająco – sterownicze osi strzeleckich; 312 obwodów zasilających gniazda, oświetlenie, wentylatory, przepustnice wentylatorów, napędy tarcz; 492 gniazda, trzy linie kablowe oświetlenia zewnętrznego; 26 linii zasilających rozdzielnice, 25 uziemień lamp oświetlenia zewnętrznego; 21 (zwodów) uziemień instalacji odgromowej budynku, lampy oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego. W przypadku konieczności wymiany któregoś z urządzeń, Wykonawca określi koszt (materiału wraz z montażem) i bezzwłocznie powiadomi o tym Zamawiającego. Po uzyskaniu zgody, Wykonawca dokona wymiany a kosztami wykonanej usługi obciąży Zamawiającego. Warunki, jakie musi spełniać Wykonawca:  złożyc wraz z ofertą kopię wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub wpisu CEIDG,  złożyc kopię odpowiednich uprawnień – świadectwo kwalifikacyjne,  stosować urządzenia pomiarowe z ważnym certyfikatem,  wykonać usługę zgodnie z Polskimi Normami.  Paweł Zembrzuski tel. (22) 605-54-89, (ws. technicznych)  Renata Zych tel. (22) 605 36-15 (ws. administracyjno – finansowych) REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY DOSTAWCÓW CENTRUM SZKOLENIA POLICJI 1) Zakupy Centrum Szkolenia Policji wystawione na platformie zakupowej Open Nexus realizowane są tylko i wyłącznie poprzez platformę (nie są przyjmowane oferty składane w inny sposób, niż poprzez formularz na stronie postępowania). Wyjątkiem są ogłoszenia o przetargu, gdzie ofertowanie odbywa się w sposób opisany w ogłoszeniu. 2) Składanie ofert poprzez platformę zakupową Open Nexus zapewnia transparentność postępowania w wyborze ofert. 3) Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualne załączniki widoczne są na stronie postępowania, a dostawca/wykonawca składając ofertę godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę. 4) Podana cena towaru lub usługi musi zawierać wszystkie koszty wykonawcy łącznie z kosztem dostawy, a ofertowanie odbywa się w oparciu o ceny brutto. 5) Jeżeli dostarczony towar jest niezgodny ze specyfikacją z zapytania ofertowego i złożoną przez dostawcę/wykonawcę ofertą - Centrum Szkolenia Policji odsyła towar na koszt wykonawcy. 6) Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy/wykonawcy, jednak jeśli tak będzie to Centrum Szkolenia Policji opublikuje za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus informacje o wyniku. Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią ww. Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli nie wyrażasz zgody na powyższe warunki - proszę nie składać swojej oferty.